| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1027 | 餐厅 | IV | 侧面 | 7.88 | 0.00 | 0 |
|  | 1026 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 12.37 | 100 |
|  | 1025 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 1024 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 1023 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 1022 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 1021 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 1020 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 1019 | 餐厅 | IV | 侧面 | 14.43 | 0.00 | 0 |
|  | 1017 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 22.60 | 100 |
|  | 1016 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.59 | 0.00 | 0 |
|  | 1015 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 1014 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 1013 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 1012 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 1011 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 1008 | 餐厅 | IV | 侧面 | 42.58 | 0.00 | 0 |
|  | 1007 | 餐厅 | IV | 侧面 | 42.58 | 0.00 | 0 |
|  | 1005 | 餐厅 | IV | 侧面 | 57.02 | 57.02 | 100 |
|  | 1004 | 餐厅 | IV | 侧面 | 57.02 | 57.02 | 100 |
|  | 1003 | 餐厅 | IV | 侧面 | 57.02 | 57.02 | 100 |
|  | 1001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 1386.12 | 1357.03 | 98 |
| 2 | 2027 | 餐厅 | IV | 侧面 | 7.88 | 0.00 | 0 |
|  | 2026 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 2025 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 2024 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 2023 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 2022 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 2021 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 2020 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 12.37 | 100 |
|  | 2019 | 餐厅 | IV | 侧面 | 14.43 | 0.00 | 0 |
|  | 2017 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 22.60 | 100 |
|  | 2016 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.59 | 0.00 | 0 |
|  | 2015 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 2014 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 2013 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 2012 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 2011 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 2008 | 餐厅 | IV | 侧面 | 42.58 | 0.00 | 0 |
|  | 2007 | 餐厅 | IV | 侧面 | 42.58 | 0.00 | 0 |
|  | 2005 | 餐厅 | IV | 侧面 | 57.02 | 57.02 | 100 |
|  | 2004 | 餐厅 | IV | 侧面 | 57.02 | 57.02 | 100 |
|  | 2003 | 客房 | IV | 侧面 | 57.02 | 57.02 | 100 |
|  | 2001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 1386.12 | 1357.03 | 98 |
| 3 | 3023 | 餐厅 | IV | 侧面 | 7.88 | 0.00 | 0 |
|  | 3021 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 3020 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 3019 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 3018 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 3017 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 3016 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 0.00 | 0 |
|  | 3022 | 餐厅 | IV | 侧面 | 12.37 | 12.37 | 100 |
|  | 3015 | 餐厅 | IV | 侧面 | 14.43 | 0.00 | 0 |
|  | 3013 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 22.60 | 100 |
|  | 3012 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.59 | 0.00 | 0 |
|  | 3011 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 3010 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 3009 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 3008 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 3007 | 餐厅 | IV | 侧面 | 22.60 | 0.00 | 0 |
|  | 3003 | 客房 | IV | 侧面 | 57.02 | 57.02 | 100 |
|  | 3001 | 餐厅 | IV | 侧面 | 1386.12 | 1357.03 | 98 |