**5 健康舒适**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子项** | **条文编号** | **条文** | **满分** | **达标/得分** |
| **控制项** | 5.1.1 | 空气污染物
 | / | √ |
| 5.1.2 | 避免室内空气污染
 | / | √ |
| 5.1.3 | 给排水系统合规
 | / | √ |
| 5.1.4 | 室内声环境 | / | √ |
| 5.1.5 | 建筑照明
 | / | √ |
| 5.1.6 | 暖通设计参数
 | / | √ |
| 5.1.7 | 围护结构热工性能
 | / | √ |
| 5.1.8 | 室内热环境调节 | / | √ |
| 5.1.9 | 地下车库CO监测 | / | √ |
| **评分项** | 5.2.1 | 空气污染物浓度
 | 12 | 12 |
| 5.2.2 | 装修材料安全
 | 8 | 8 |
| 5.2.3 | 水质安全
 | 8 | 8 |
| 5.2.4 | 饮用水储水卫生 | 9 | 9 |
| 5.2.5 | 给排水管线标识
 | 8 | 8 |
| 5.2.6 | 室内噪声级 | 8 | 8 |
| 5.2.7 | 构件隔声性能
 | 10 | 10 |
| 5.2.8 | 天然采光
 | 12 | 9 |
| 5.2.9 | 室内热湿环境
 | 8 | 6 |
| 5.2.10 | 自然通风优化
 | 8 | 8 |
| 5.2.11 | 可调节遮阳设施 | 9 | 3 |
| **合计** |  |  | 100.0 | 89.0 |

