#### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

**1 达标自评**

[x] 达标；[ ] 不达标

**2 评价要点**

建筑设备系统是否实现自动监控：[x] 是 [ ] 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

|  |
| --- |
| 采用智能变配电监控系统进行监测管理，可连接智能电力监控仪表、带有智能接口的低压断路器、中压综合保护继电器、变压器、直流屏等，实现遥控、遥测、遥信功能，对系统各种运行开关量状态和电量参数进行实时采集和显示，可完整地掌握变配电系统的实时运行状态，及时发现故障并做出相应的决策和处理，同时可以使值班管理人员根据电网运行情况或变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、削峰填谷，实现对变配电系统的现代化运行管理。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |