| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 468.89 | 316.45 | 67 |
|  | 1015 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 255.12 | 240.82 | 94 |
| 4 | 4005 | 健身房 | IV | 混合 | 150 | 130.52 | 120.10 | 92 |
| 6 | 6002 | 普通教室 | III | 侧面 | 450 | 312.42 | 178.63 | 57 |
|  | 6009 | 库房 | V | 侧面 | 150 | 186.24 | 91.43 | 49 |
| 7 | 7006 | 阳光房 | IV | 混合 | 150 | 390.79 | 390.79 | 100 |