  一、货物名称、规格、数量及价格                      
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	金额（元）
	税率
	税额（元）
	备注

	1
	干混砌筑砂浆（散装）
	DMM5
	吨
	100
	292.81
	29281.42
	13%
	3806.58
	

	2
	干混抹灰砂浆（散装）
	DPM15
	吨
	1800
	324.74
	584538.05
	13%
	75989.95
	

	3
	干混抹灰砂浆（散装）
	DPM20
	吨
	1400
	330.19
	462272.57
	13%
	66095.43
	


	4
	合计
	
	
	
	
	1079092.04
	
	139891.96
	

	  合同总额(价税合计)： 大写        ￥：1215984.00


预拌砂浆使用情况

本项目全部采用预拌砂浆施工，使用率达100%。使用的主要部位如下：
（1）砌体结构：本工程多孔砖砌体采用预拌砂浆砌筑，灰缝厚度8-12mm。
（2）墙体抹灰：卫生间、管道井、楼梯间等砌体施工部位采用预拌砂浆抹灰，厚度为20mm。
（3）楼地面：局部地面采用20mm厚预拌砂浆地面。
