4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目空调室外机位放置在建筑周围绿化上。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
	实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计竣工图及设计说明.zip
结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构竣工图及设计说明.zip


