4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	为了防止在发生突发事件中安全疏散和救护顺畅，建筑根据其高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散的要求。走廊、疏散通道等满足现行相关规范中对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。

走廊、疏散通道等通行空间设置提示牌，以及疏散指示牌。同时，积极保持通行空间路线畅通、视线清晰，没有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计问题，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计竣工图及设计说明.zip
弱电专业竣工图与设计说明：8电气设计/ 小洋房弱电专业竣工图与设计说明.zip


