6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	  3

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	  3

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	  4

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	  2

	合计
	12
	  12


2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：(是 (否
请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。
	1、建立完善的投诉流程管理系统，提高用户满意度，如有噪声、气味、光线等不适，可向物业投诉，并得到及时的反馈。
2、进行基本管理、能源和水资源管理、材料与安全管理、污染物管理等。



请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。
	1、定期对防火设施进行巡查并记录。
2、为了降低水源所携带的军团菌可能带来的呼吸道感染发热甚至是呼吸衰竭的风险，对于室内与人体接触的用水点均设置控制军团菌的设备系统，通过定期检测水质来控制风险。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；
2）公共设施设备的定期检查、调适记录；
3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；
4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。
实际提交材料：
	


