7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：82341（吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 

82341（吨），占总重量的比例为：100%。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	本项目现浇混凝土全部采用预拌混凝土，建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	工程决算材料清单：9其他材料/ 上理小洋房概算清单.xls
结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构竣工图及设计说明.zip
建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同：9其他材料/ 预拌干混砂浆清单.doc


