
7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评

(混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	 5

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  0

	合计
	10
	  5


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	  

	2
	钢结构部分
	10
	  

	合计（取平均值）
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	混凝土结构或混合结构中400MPa级及以上受力普通钢筋用量：4788.26吨；受力普通钢筋总用量：4788.26吨；400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例达到100%。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。
实际提交材料：

	结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构竣工图及设计说明.zip
材料决算清单：9其他材料/ 上理小洋房概算清单.xls



