
8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于   亚热带季风气候区    光气候区，所在城市为    上海     ，属于：(大城市 (中小城市
项目日照时数：     8      h，相关标准的日照时数要求：     8      h，其他规定性日照要求：    无      
依据标准：      城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93），是否达标：(是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  (否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	日照计算分析报告：2规划设计/ 日照分析报告——森林“理“的国际文化交流中心项目.doc
建筑总平面竣工图及说明文件：3建筑设计/ 建筑总平面图及说明.zip




