[image: image362.png]



                                           室内PMV-PPD达标比例报告书

室内PMV-PPD
达标面积比例报告书
	项目名称
	新建项目

	工程地点
	内蒙古-呼和浩特

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年01月05日


[image: image1.png]



	采用软件
	绿建斯维尔室内热舒适评价软件ITES2020

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司


目  录
14

1
项目概况

15

1.1
平面图

16

1.2
三维视图

17

2
计算依据

17

3
参考标准

17

4
计算方法

17

4.1
CFD计算原理

17

4.1.1
湍流模型

18

4.1.2
边界条件

18

4.1.3
求解计算

19

4.2
热湿环境评价指标计算

20

4.2.1
PMV计算公式

20

4.2.2
PPD计算公式

21

4.2.3
PMV和PPD达标比例计算

21

5
结果分析

22

5.1
1层-户1-B

22

5.1.1
人行高度处温度场分布

22

5.1.2
人行高度处PMV分布

23

5.1.3
人行高度处PPD分布

23

5.2
1层-户1-A

23

5.2.1
人行高度处温度场分布

24

5.2.2
人行高度处PMV分布

24

5.2.3
人行高度处PPD分布

25

5.3
2层-户2-A

25

5.3.1
人行高度处温度场分布

25

5.3.2
人行高度处PMV分布

26

5.3.3
人行高度处PPD分布

26

5.4
3层-户3-A

26

5.4.1
人行高度处温度场分布

27

5.4.2
人行高度处PMV分布

27

5.4.3
人行高度处PPD分布

28

5.5
1层-户1-A

28

5.5.1
人行高度处温度场分布

28

5.5.2
人行高度处PMV分布

29

5.5.3
人行高度处PPD分布

29

5.6
1层-户1-B

29

5.6.1
人行高度处温度场分布

30

5.6.2
人行高度处PMV分布

30

5.6.3
人行高度处PPD分布

31

5.7
2层-户2-A

31

5.7.1
人行高度处温度场分布

31

5.7.2
人行高度处PMV分布

32

5.7.3
人行高度处PPD分布

32

5.8
3层-户3-A

32

5.8.1
人行高度处温度场分布

33

5.8.2
人行高度处PMV分布

33

5.8.3
人行高度处PPD分布

34

5.9
室内PMV与PPD达标比例统计

35

6
结论

36

7
附录：房间分析图

36

7.1
1021[空房间]

36

7.1.1
人行高度处温度场分布

37

7.1.2
人行高度处PMV分布

37

7.1.3
人行高度处PPD分布

38

7.2
1009[空房间]

38

7.2.1
人行高度处温度场分布

38

7.2.2
人行高度处PMV分布

39

7.2.3
人行高度处PPD分布

39

7.3
1006[空房间]

39

7.3.1
人行高度处温度场分布

40

7.3.2
人行高度处PMV分布

40

7.3.3
人行高度处PPD分布

41

7.4
1024[房间]

41

7.4.1
人行高度处温度场分布

41

7.4.2
人行高度处PMV分布

42

7.4.3
人行高度处PPD分布

42

7.5
1019[空房间]

42

7.5.1
人行高度处温度场分布

43

7.5.2
人行高度处PMV分布

43

7.5.3
人行高度处PPD分布

44

7.6
1017[空房间]

44

7.6.1
人行高度处温度场分布

44

7.6.2
人行高度处PMV分布

45

7.6.3
人行高度处PPD分布

45

7.7
1016[空房间]

45

7.7.1
人行高度处温度场分布

46

7.7.2
人行高度处PMV分布

46

7.7.3
人行高度处PPD分布

47

7.8
1015[空房间]

47

7.8.1
人行高度处温度场分布

47

7.8.2
人行高度处PMV分布

48

7.8.3
人行高度处PPD分布

48

7.9
1014[空房间]

48

7.9.1
人行高度处温度场分布

49

7.9.2
人行高度处PMV分布

49

7.9.3
人行高度处PPD分布

50

7.10
1004[学校-教室]

50

7.10.1
人行高度处温度场分布

50

7.10.2
人行高度处PMV分布

51

7.10.3
人行高度处PPD分布

51

7.11
1003[学校-教室]

51

7.11.1
人行高度处温度场分布

52

7.11.2
人行高度处PMV分布

52

7.11.3
人行高度处PPD分布

53

7.12
1001[空房间]

53

7.12.1
人行高度处温度场分布

53

7.12.2
人行高度处PMV分布

54

7.12.3
人行高度处PPD分布

54

7.13
1023[房间]

54

7.13.1
人行高度处温度场分布

55

7.13.2
人行高度处PMV分布

55

7.13.3
人行高度处PPD分布

56

7.14
1013[办公室]

56

7.14.1
人行高度处温度场分布

56

7.14.2
人行高度处PMV分布

57

7.14.3
人行高度处PPD分布

57

7.15
1012[办公室]

57

7.15.1
人行高度处温度场分布

58

7.15.2
人行高度处PMV分布

58

7.15.3
人行高度处PPD分布

59

7.16
1011[办公室]

59

7.16.1
人行高度处温度场分布

59

7.16.2
人行高度处PMV分布

60

7.16.3
人行高度处PPD分布

60

7.17
1010[房间]

60

7.17.1
人行高度处温度场分布

61

7.17.2
人行高度处PMV分布

61

7.17.3
人行高度处PPD分布

62

7.18
1008[值班室]

62

7.18.1
人行高度处温度场分布

62

7.18.2
人行高度处PMV分布

63

7.18.3
人行高度处PPD分布

63

7.19
1007[会议室]

63

7.19.1
人行高度处温度场分布

64

7.19.2
人行高度处PMV分布

64

7.19.3
人行高度处PPD分布

65

7.20
1002[房间]

65

7.20.1
人行高度处温度场分布

65

7.20.2
人行高度处PMV分布

66

7.20.3
人行高度处PPD分布

66

7.21
1019[空房间]

66

7.21.1
人行高度处温度场分布

67

7.21.2
人行高度处PMV分布

67

7.21.3
人行高度处PPD分布

68

7.22
1021[空房间]

68

7.22.1
人行高度处温度场分布

68

7.22.2
人行高度处PMV分布

69

7.22.3
人行高度处PPD分布

69

7.23
1009[空房间]

69

7.23.1
人行高度处温度场分布

70

7.23.2
人行高度处PMV分布

70

7.23.3
人行高度处PPD分布

71

7.24
1006[空房间]

71

7.24.1
人行高度处温度场分布

71

7.24.2
人行高度处PMV分布

72

7.24.3
人行高度处PPD分布

72

7.25
2013[空房间]

72

7.25.1
人行高度处温度场分布

73

7.25.2
人行高度处PMV分布

73

7.25.3
人行高度处PPD分布

74

7.26
2012[空房间]

74

7.26.1
人行高度处温度场分布

74

7.26.2
人行高度处PMV分布

75

7.26.3
人行高度处PPD分布

75

7.27
2011[空房间]

75

7.27.1
人行高度处温度场分布

76

7.27.2
人行高度处PMV分布

76

7.27.3
人行高度处PPD分布

77

7.28
2010[空房间]

77

7.28.1
人行高度处温度场分布

77

7.28.2
人行高度处PMV分布

78

7.28.3
人行高度处PPD分布

78

7.29
2009[房间]

78

7.29.1
人行高度处温度场分布

79

7.29.2
人行高度处PMV分布

79

7.29.3
人行高度处PPD分布

80

7.30
1010[房间]

80

7.30.1
人行高度处温度场分布

80

7.30.2
人行高度处PMV分布

81

7.30.3
人行高度处PPD分布

81

7.31
2006[学校-教室]

81

7.31.1
人行高度处温度场分布

82

7.31.2
人行高度处PMV分布

82

7.31.3
人行高度处PPD分布

83

7.32
2004[学校-教室]

83

7.32.1
人行高度处温度场分布

83

7.32.2
人行高度处PMV分布

84

7.32.3
人行高度处PPD分布

84

7.33
2003[学校-教室]

84

7.33.1
人行高度处温度场分布

85

7.33.2
人行高度处PMV分布

85

7.33.3
人行高度处PPD分布

86

7.34
1002[房间]

86

7.34.1
人行高度处温度场分布

86

7.34.2
人行高度处PMV分布

87

7.34.3
人行高度处PPD分布

87

7.35
2001[空房间]

87

7.35.1
人行高度处温度场分布

88

7.35.2
人行高度处PMV分布

88

7.35.3
人行高度处PPD分布

89

7.36
1021[空房间]

89

7.36.1
人行高度处温度场分布

89

7.36.2
人行高度处PMV分布

90

7.36.3
人行高度处PPD分布

90

7.37
1009[空房间]

90

7.37.1
人行高度处温度场分布

91

7.37.2
人行高度处PMV分布

91

7.37.3
人行高度处PPD分布

92

7.38
1006[空房间]

92

7.38.1
人行高度处温度场分布

92

7.38.2
人行高度处PMV分布

93

7.38.3
人行高度处PPD分布

93

7.39
3012[空房间]

93

7.39.1
人行高度处温度场分布

94

7.39.2
人行高度处PMV分布

94

7.39.3
人行高度处PPD分布

95

7.40
3011[空房间]

95

7.40.1
人行高度处温度场分布

95

7.40.2
人行高度处PMV分布

96

7.40.3
人行高度处PPD分布

96

7.41
3010[空房间]

96

7.41.1
人行高度处温度场分布

97

7.41.2
人行高度处PMV分布

97

7.41.3
人行高度处PPD分布

98

7.42
3009[空房间]

98

7.42.1
人行高度处温度场分布

98

7.42.2
人行高度处PMV分布

99

7.42.3
人行高度处PPD分布

99

7.43
3007[学校-教室]

99

7.43.1
人行高度处温度场分布

100

7.43.2
人行高度处PMV分布

100

7.43.3
人行高度处PPD分布

101

7.44
3006[学校-教室]

101

7.44.1
人行高度处温度场分布

101

7.44.2
人行高度处PMV分布

102

7.44.3
人行高度处PPD分布

102

7.45
2006[学校-教室]

102

7.45.1
人行高度处温度场分布

103

7.45.2
人行高度处PMV分布

103

7.45.3
人行高度处PPD分布

104

7.46
3003[学校-教室]

104

7.46.1
人行高度处温度场分布

104

7.46.2
人行高度处PMV分布

105

7.46.3
人行高度处PPD分布

105

7.47
3002[学校-教室]

105

7.47.1
人行高度处温度场分布

106

7.47.2
人行高度处PMV分布

106

7.47.3
人行高度处PPD分布

107

7.48
3001[空房间]

107

7.48.1
人行高度处温度场分布

107

7.48.2
人行高度处PMV分布

108

7.48.3
人行高度处PPD分布

108

7.49
1023[房间]

108

7.49.1
人行高度处温度场分布

109

7.49.2
人行高度处PMV分布

109

7.49.3
人行高度处PPD分布

110

7.50
1013[办公室]

110

7.50.1
人行高度处温度场分布

110

7.50.2
人行高度处PMV分布

111

7.50.3
人行高度处PPD分布

111

7.51
1012[办公室]

111

7.51.1
人行高度处温度场分布

112

7.51.2
人行高度处PMV分布

112

7.51.3
人行高度处PPD分布

113

7.52
1011[办公室]

113

7.52.1
人行高度处温度场分布

113

7.52.2
人行高度处PMV分布

114

7.52.3
人行高度处PPD分布

114

7.53
1010[房间]

114

7.53.1
人行高度处温度场分布

115

7.53.2
人行高度处PMV分布

115

7.53.3
人行高度处PPD分布

116

7.54
1008[值班室]

116

7.54.1
人行高度处温度场分布

116

7.54.2
人行高度处PMV分布

117

7.54.3
人行高度处PPD分布

117

7.55
1007[会议室]

117

7.55.1
人行高度处温度场分布

118

7.55.2
人行高度处PMV分布

118

7.55.3
人行高度处PPD分布

119

7.56
1002[房间]

119

7.56.1
人行高度处温度场分布

119

7.56.2
人行高度处PMV分布

120

7.56.3
人行高度处PPD分布

120

7.57
1021[空房间]

120

7.57.1
人行高度处温度场分布

121

7.57.2
人行高度处PMV分布

121

7.57.3
人行高度处PPD分布

122

7.58
1009[空房间]

122

7.58.1
人行高度处温度场分布

122

7.58.2
人行高度处PMV分布

123

7.58.3
人行高度处PPD分布

123

7.59
1006[空房间]

123

7.59.1
人行高度处温度场分布

124

7.59.2
人行高度处PMV分布

124

7.59.3
人行高度处PPD分布

125

7.60
1024[房间]

125

7.60.1
人行高度处温度场分布

125

7.60.2
人行高度处PMV分布

126

7.60.3
人行高度处PPD分布

126

7.61
1019[空房间]

126

7.61.1
人行高度处温度场分布

127

7.61.2
人行高度处PMV分布

127

7.61.3
人行高度处PPD分布

128

7.62
1017[空房间]

128

7.62.1
人行高度处温度场分布

128

7.62.2
人行高度处PMV分布

129

7.62.3
人行高度处PPD分布

129

7.63
1016[空房间]

129

7.63.1
人行高度处温度场分布

130

7.63.2
人行高度处PMV分布

130

7.63.3
人行高度处PPD分布

131

7.64
1015[空房间]

131

7.64.1
人行高度处温度场分布

131

7.64.2
人行高度处PMV分布

132

7.64.3
人行高度处PPD分布

132

7.65
1014[空房间]

132

7.65.1
人行高度处温度场分布

133

7.65.2
人行高度处PMV分布

133

7.65.3
人行高度处PPD分布

134

7.66
1004[学校-教室]

134

7.66.1
人行高度处温度场分布

134

7.66.2
人行高度处PMV分布

135

7.66.3
人行高度处PPD分布

135

7.67
1003[学校-教室]

135

7.67.1
人行高度处温度场分布

136

7.67.2
人行高度处PMV分布

136

7.67.3
人行高度处PPD分布

137

7.68
1001[空房间]

137

7.68.1
人行高度处温度场分布

137

7.68.2
人行高度处PMV分布

138

7.68.3
人行高度处PPD分布

138

7.69
1019[空房间]

138

7.69.1
人行高度处温度场分布

139

7.69.2
人行高度处PMV分布

139

7.69.3
人行高度处PPD分布

140

7.70
1021[空房间]

140

7.70.1
人行高度处温度场分布

140

7.70.2
人行高度处PMV分布

141

7.70.3
人行高度处PPD分布

141

7.71
1009[空房间]

141

7.71.1
人行高度处温度场分布

142

7.71.2
人行高度处PMV分布

142

7.71.3
人行高度处PPD分布

143

7.72
1006[空房间]

143

7.72.1
人行高度处温度场分布

143

7.72.2
人行高度处PMV分布

144

7.72.3
人行高度处PPD分布

144

7.73
2013[空房间]

144

7.73.1
人行高度处温度场分布

145

7.73.2
人行高度处PMV分布

145

7.73.3
人行高度处PPD分布

146

7.74
2012[空房间]

146

7.74.1
人行高度处温度场分布

146

7.74.2
人行高度处PMV分布

147

7.74.3
人行高度处PPD分布

147

7.75
2011[空房间]

147

7.75.1
人行高度处温度场分布

148

7.75.2
人行高度处PMV分布

148

7.75.3
人行高度处PPD分布

149

7.76
2010[空房间]

149

7.76.1
人行高度处温度场分布

149

7.76.2
人行高度处PMV分布

150

7.76.3
人行高度处PPD分布

150

7.77
2009[房间]

150

7.77.1
人行高度处温度场分布

151

7.77.2
人行高度处PMV分布

151

7.77.3
人行高度处PPD分布

152

7.78
1010[房间]

152

7.78.1
人行高度处温度场分布

152

7.78.2
人行高度处PMV分布

153

7.78.3
人行高度处PPD分布

153

7.79
2006[学校-教室]

153

7.79.1
人行高度处温度场分布

154

7.79.2
人行高度处PMV分布

154

7.79.3
人行高度处PPD分布

155

7.80
2004[学校-教室]

155

7.80.1
人行高度处温度场分布

155

7.80.2
人行高度处PMV分布

156

7.80.3
人行高度处PPD分布

156

7.81
2003[学校-教室]

156

7.81.1
人行高度处温度场分布

157

7.81.2
人行高度处PMV分布

157

7.81.3
人行高度处PPD分布

158

7.82
1002[房间]

158

7.82.1
人行高度处温度场分布

158

7.82.2
人行高度处PMV分布

159

7.82.3
人行高度处PPD分布

159

7.83
2001[空房间]

159

7.83.1
人行高度处温度场分布

160

7.83.2
人行高度处PMV分布

160

7.83.3
人行高度处PPD分布

161

7.84
1021[空房间]

161

7.84.1
人行高度处温度场分布

161

7.84.2
人行高度处PMV分布

162

7.84.3
人行高度处PPD分布

162

7.85
1009[空房间]

162

7.85.1
人行高度处温度场分布

163

7.85.2
人行高度处PMV分布

163

7.85.3
人行高度处PPD分布

164

7.86
1006[空房间]

164

7.86.1
人行高度处温度场分布

164

7.86.2
人行高度处PMV分布

165

7.86.3
人行高度处PPD分布

165

7.87
3012[空房间]

165

7.87.1
人行高度处温度场分布

166

7.87.2
人行高度处PMV分布

166

7.87.3
人行高度处PPD分布

167

7.88
3011[空房间]

167

7.88.1
人行高度处温度场分布

167

7.88.2
人行高度处PMV分布

168

7.88.3
人行高度处PPD分布

168

7.89
3010[空房间]

168

7.89.1
人行高度处温度场分布

169

7.89.2
人行高度处PMV分布

169

7.89.3
人行高度处PPD分布

170

7.90
3009[空房间]

170

7.90.1
人行高度处温度场分布

170

7.90.2
人行高度处PMV分布

171

7.90.3
人行高度处PPD分布

171

7.91
3007[学校-教室]

171

7.91.1
人行高度处温度场分布

172

7.91.2
人行高度处PMV分布

172

7.91.3
人行高度处PPD分布

173

7.92
3006[学校-教室]

173

7.92.1
人行高度处温度场分布

173

7.92.2
人行高度处PMV分布

174

7.92.3
人行高度处PPD分布

174

7.93
2006[学校-教室]

174

7.93.1
人行高度处温度场分布

175

7.93.2
人行高度处PMV分布

175

7.93.3
人行高度处PPD分布

176

7.94
3003[学校-教室]

176

7.94.1
人行高度处温度场分布

176

7.94.2
人行高度处PMV分布

177

7.94.3
人行高度处PPD分布

177

7.95
3002[学校-教室]

177

7.95.1
人行高度处温度场分布

178

7.95.2
人行高度处PMV分布

178

7.95.3
人行高度处PPD分布

179

7.96
3001[空房间]

179

7.96.1
人行高度处温度场分布

179

7.96.2
人行高度处PMV分布

180

7.96.3
人行高度处PPD分布




项目概况
平面图

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
计算依据

本项目主要参照资料为：
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《绿色建筑评价技术细则》
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《绿色建筑评价技术细则》
 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
 委托方提供的其他相关资料
参考标准

室内热湿环境评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中5.2.9条第2款的要求，具体评分规则如下：
采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
计算方法
本项目首先采用CFD计算得出室内流速分布和温度分布，进而得出室内热湿环境评价指标分布，并进行达标比例计算，下面依次介绍CFD和室内热湿环境评价指标的计算方法。
CFD计算原理
湍流模型
    湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准k-ε湍流模型进行室内流场计算。下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：
表 4.1-1  常用湍流模型适用范围
	常用湍流模型
	特点和适用工况

	 standard k-ε 模型
	简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初始的参数研究

	RNG k-ε模型
	适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动

	realizable k-ε 模型
	旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于RNG


边界条件
  围护结构：外围护结构采用传热系数作为边界条件，内围护结构根据实际情况可选择传热系数   或者绝热边界条件；
送风口：采用温度和风速作为边界条件；
回风口：采用绝热和定压边界条件；
注：围护结构传热系数选取依据《民用建筑热工设计规范》等相关的建筑热工设计规范，空调送风口温度和风速选取依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012相关条款。 
求解计算
数学模型
本项目采用CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：
[image: image5.png]M +anlpU)= (T grado)+ 5,
ot




该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表
表 4.1‑2 计算流体力学的控制方程
	名称
	变量
	[image: image6.wmf]f

G


	[image: image7.wmf]f

S



	连续性方程
	1
	0
	0

	x 速度
	[image: image8.wmf]u


	[image: image9.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image10.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

x

w

z

x

v

y

x

u

x

x

P

eff

eff

eff

m

m

m



	y 速度
	[image: image11.wmf]v


	[image: image12.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image13.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-

y

w

z

y

v

y

y

u

x

y

P

eff

eff

eff

m

m

m



	z 速度
	[image: image14.wmf]w


	[image: image15.wmf]t

eff

m

m

m

+

=


	[image: image16.wmf]g

z

w

z

z

v

y

z

u

x

z

P

eff

eff

eff

r

m

m

m

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

¶

¶

+

¶

¶

-



	湍流
动能
	[image: image17.wmf]k


	[image: image18.wmf]eff

k

m

a


	[image: image19.wmf]re

-

+

B

k

G

G



	湍流
耗散
	[image: image20.wmf]e


	[image: image21.wmf]eff

m

a

e


	[image: image22.wmf](

)

e

e

e

e

e

r

e

R

k

C

G

C

G

k

C

B

k

-

-

+

2

2

3

1



	温度
	[image: image23.wmf]T


	[image: image24.wmf]T

t

s

m

m

+

Pr


	[image: image25.wmf]T

S




上表中的常数如下：
[image: image26.wmf]2

S

G

t

k

m

=

， [image: image27.wmf]ij

ij

S

S

S

2

=

， [image: image28.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

¶

¶

=

j

i

i

j

ij

x

u

x

u

S

2

1

， [image: image29.wmf]y

T

g

G

T

t

T

B

¶

¶

=

s

m

b

， [image: image30.wmf]e

r

m

m

2

k

C

t

=

， [image: image31.wmf]0845

.

0

=

m

C

， [image: image32.wmf]42

.

1

1

=

e

C

， [image: image33.wmf]68

.

1

2

=

e

C

， [image: image34.wmf]2

2

3

tanh

w

u

v

C

+

=

e

， [image: image35.wmf]85

.

0

=

T

s

， [image: image36.wmf]7

.

0

=

C

s

，[image: image37.wmf]e

a

a

=

k

 由      [image: image38.wmf]eff

m

m

a

a

a

a

=

+

+

-

-

3679

.

0

0

6321

.

0

0

3929

.

2

3929

.

2

3929

.

1

3929

.

1

计算
其中 [image: image39.wmf]0

.

1

0

=

a

。如果 [image: image40.wmf]eff

m

m

<<

，则 [image: image41.wmf]393

.

1

»

=

e

a

a

k


[image: image42.wmf](

)

(

)

k

C

R

2

3

0

3

1

/

1

e

bh

h

h

rh

m

e

´

+

-

=

， 其中 [image: image43.wmf]e

h

/

Sk

=

， [image: image44.wmf]38

.

4

0

=

h

， [image: image45.wmf]012

.

0

=

b


差分格式
  本项目采用二阶迎风格式对方程进行离散，二阶迎风格式的准确性可满足一般流体模拟计算的要求。
热湿环境评价指标计算
人类的热感觉主要与其全身热平衡有关。这种平衡不仅受空气温度、平均辐射温度、风速和空气湿度等环境参数影响，还受人体活动和着装的影响。对这些参数估算或测量后，人的整体热感觉可以通过计算预计平均热感觉指数（PMV）进行预测。
预计平均热感觉指标PMV（Predict mean vote）为人群对热感觉等级投票的平均指数，根据人体热平衡的基本方程式以及心理和生理主观热感觉的等级为出发点，考虑了人体热舒适感的各种相关因素的全面评价指标。本项目采用《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中所示的计算程序完成上述PMV的计算。
PMV计算公式
     [image: image46.png]PMV =[0,303-exp(-0,036- M) +0,028 |-

(M -w)-3,05-107.[5733-6,99- (M — W) p, |-0,42-[(M -W)-5815]
17107 M (5867 p,)~0,0014-M (341, ™)

-3,96-1078 -/, -[(ld +2m3)* (7 +273)4]—fd g -(te=ta)

1 =35,7-0,028-(M ~)~1Ig -{3,96-10“’ S -[(:c, +273)" - (7 +273)‘]+f=| “he (1 ,,a)} @
238 —1a%% for 2,38-[r—1a*% > 121 fimr @

2t o for  2,38-|rqy—15] %% <121 iy
- “)

100412901,  for/y<0,078 m?-KW
105+0,645/y  for [y >0,078m2 KW




式中：
PMV——预计平均热感觉指数；
M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；
W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；
lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；
fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；
ta    ——空气温度（℃），CFD求解；

[image: image47.wmf]r

t

  ——平均辐射温度（℃），通过CFD求解获得室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；
var   ——相对风速（m/s），CFD求解；
Pa  ——水蒸气分压（Pa）；
hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；
tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；
说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。
PPD计算公式
 PPD为处于热湿环境中的人群对于热湿环境不满意的预计投票平均值，PPD可预测在一给定环境中可能感觉过热或过冷的人的百分数来提供有关热不适或者热不满意的信息。PPD可由PMV得出：
[image: image48.png]PPD =100-95-exp(-0,033 53- PMV'4 —0,217 9. PMV'2) (5)




式中：PMV为平均热感觉指数；
  PPD为预计不满意率，%；
[image: image49.png]80
60

40
30

20

PPD

15

2 PMV




                         PPD与PMV的关系
PMV和PPD达标比例计算
先通过CFD法求解室内温度场和速度场分布，再根据PMV和PPD计算公式获取室内PMV和PPD分布，参考《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中的评价方法统计PMV和PPD达标面积比例，最后给出评价结果。
结果分析

该项目基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV和PPD达标情况，首先进行温度场计算，再进行PMV和PPD计算。
	序号
	分析对象名称
	室外温度
(℃)
	人体代谢
(met)
	对外做功
(met)
	服装热阻
(clo)
	相对湿度
(%)

	1
	1层-户1-B
	33
	1.2
	0
	0.8
	50

	2
	1层-户1-A
	33
	1.2
	0
	0.8
	50

	3
	2层-户2-A
	33
	1.2
	0
	0.8
	50

	4
	3层-户3-A
	33
	1.2
	0
	0.8
	50

	5
	1层-户1-A
	-1
	1.2
	0
	1.3
	50

	6
	1层-户1-B
	-1
	1.2
	0
	1.3
	50

	7
	2层-户2-A
	-1
	1.2
	0
	1.3
	50

	8
	3层-户3-A
	-1
	1.2
	0
	1.3
	50


1层-户1-B

人行高度处温度场分布
[image: image50.png]T©)
283
280
278
275
27.2
270
267
264
262
259
256
253
251
248
25
23
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image51.png]1%

0.500

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image52.png]PPD(%)

250

100

VENT




1层-户1-A

人行高度处温度场分布
[image: image53.png]



人行高度处PMV分布
[image: image54.png]



人行高度处PPD分布
[image: image55.png]PPD(%)

VENT




2层-户2-A

人行高度处温度场分布
[image: image56.png]T©)
284
281
278
27.6
273
270
267
265
262
259
256
254
251
248
25
23
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image57.png]1%

0.500

-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image58.png]PPD(%)

250

100

VENT




3层-户3-A

人行高度处温度场分布
[image: image59.png]T©)
284
281
279
27.6
273
270
268
265
262
259
257
254
251
248
25
23
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image60.png]1%





人行高度处PPD分布
[image: image61.png]PPD(%)

250

100

VENT




1层-户1-A

人行高度处温度场分布
[image: image62.png]



人行高度处PMV分布
[image: image63.png]1%





人行高度处PPD分布
[image: image64.png]PPD(%)

VENT




1层-户1-B

人行高度处温度场分布
[image: image65.png]T©)
240
233
227
220
214
207
200
194
187
181
174
167
161
154
148
141
134
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image66.png]1%

0.500

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image67.png]PPD(%)

250

100

VENT




2层-户2-A

人行高度处温度场分布
[image: image68.png]T©)
240
233
227
220
213
207
200
193
187
180
173
167
160
153
146
140
133
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image69.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image70.png]PPD(%)

250

100

VENT




3层-户3-A

人行高度处温度场分布
[image: image71.png]T©)
240
234
227
221
214
208
201
195
188
182
175
169
162
156
149
143
136

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image72.png]1%

1.00

0.500

0.000

-0500

-1.00

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image73.png]PPD(%)

250

100

VENT




室内PMV与PPD达标比例统计
《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且依据《绿色建筑评价技术细则》按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的PMV-PPD整体评价结果。
表5.2-1    PMV-PPD整体评价指标
	等级
	整体评价指标

	Ⅰ级
	PPD≤10％
	－0.5≤PMV≤＋0.5

	Ⅱ级
	10％＜PPD≤25％
	－1≤PMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1

	Ⅲ级
	PPD＞25％
	PMV＜－1或PMV＞＋1


           表5.2-2    建筑主要功能房间以及每套住宅PMV-PPD整体评价达标面积统计
	层号
	户型
	房间编号
	房间名称
	PMV-PPD达标面积 (㎡)
	面积(㎡)
	PMV-PPD达标面积比例(%)
	得分

	1
	1-A
	1002
	房间
	0.0
	325.7
	0.00
	0

	
	
	1007
	会议室
	124.5
	124.5
	100.00
	8

	
	
	1008
	值班室
	93.6
	93.6
	100.00
	8

	
	
	1010
	房间
	0.0
	78.7
	0.00
	0

	
	
	1011
	办公室
	67.0
	67.0
	100.00
	8

	
	
	1012
	办公室
	62.5
	62.5
	100.00
	8

	
	
	1013
	办公室
	61.6
	61.6
	100.00
	8

	
	
	1023
	房间
	9.3
	9.3
	100.00
	8

	
	1-B
	1001
	空房间
	1240.1
	1240.1
	100.00
	8

	
	
	1003
	学校-教室
	266.8
	266.8
	100.00
	8

	
	
	1004
	学校-教室
	250.9
	250.9
	100.00
	8

	
	
	1006
	空房间
	139.2
	139.2
	100.00
	8

	
	
	1009
	空房间
	93.9
	93.9
	100.00
	8

	
	
	1014
	空房间
	29.9
	29.9
	100.00
	8

	
	
	1015
	空房间
	29.9
	29.9
	100.00
	8

	
	
	1016
	空房间
	29.5
	29.5
	100.00
	8

	
	
	1017
	空房间
	29.5
	29.5
	100.00
	8

	
	
	1019
	空房间
	0.0
	26.6
	0.00
	0

	
	
	1021
	空房间
	28.7
	28.7
	100.00
	8

	
	
	1024
	房间
	6.3
	6.3
	100.00
	8

	2
	2-A
	1002
	房间
	0.0
	325.0
	0.00
	0

	
	
	1006
	空房间
	139.2
	139.2
	100.00
	8

	
	
	1009
	空房间
	93.9
	93.9
	100.00
	8

	
	
	1010
	房间
	0.0
	78.7
	0.00
	0

	
	
	1019
	空房间
	26.3
	26.3
	100.00
	8

	
	
	1021
	空房间
	28.7
	28.7
	100.00
	8

	
	
	2001
	空房间
	1077.7
	1077.7
	100.00
	8

	
	
	2003
	学校-教室
	314.5
	314.5
	100.00
	8

	
	
	2004
	学校-教室
	167.9
	167.9
	100.00
	8

	
	
	2006
	学校-教室
	127.2
	127.2
	100.00
	8

	
	
	2009
	房间
	0.0
	46.9
	0.00
	0

	
	
	2010
	空房间
	29.9
	29.9
	100.00
	8

	
	
	2011
	空房间
	29.9
	29.9
	100.00
	8

	
	
	2012
	空房间
	29.5
	29.5
	100.00
	8

	
	
	2013
	空房间
	29.5
	29.5
	100.00
	8

	3
	3-A
	1006
	空房间
	139.2
	139.2
	100.00
	8

	
	
	1009
	空房间
	93.9
	93.9
	100.00
	8

	
	
	1021
	空房间
	28.7
	28.7
	100.00
	8

	
	
	2006
	学校-教室
	127.2
	127.2
	100.00
	8

	
	
	3001
	空房间
	1159.8
	1159.8
	100.00
	8

	
	
	3002
	学校-教室
	167.8
	167.8
	100.00
	8

	
	
	3003
	学校-教室
	151.9
	151.9
	100.00
	8

	
	
	3006
	学校-教室
	97.4
	97.4
	100.00
	8

	
	
	3007
	学校-教室
	97.4
	97.4
	100.00
	8

	
	
	3009
	空房间
	29.9
	29.9
	100.00
	8

	
	
	3010
	空房间
	29.9
	29.9
	100.00
	8

	
	
	3011
	空房间
	29.5
	29.5
	100.00
	8

	
	
	3012
	空房间
	29.5
	29.5
	100.00
	8

	建筑PMV-PPD达标面积比例（%）
	88.58%


说明：建筑整体的PMV-PPD达标面积比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
结论
该建筑主要功能房间热湿环境评价指标PMV和PPD达到整体评价II级的面积比例为88.58%，根据绿标5.2.9，应得7分。
附录：房间分析图
1021[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image74.png]T©)
240

— a0
— 20
— 20

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image75.png]1%

0.000

-0500





人行高度处PPD分布
[image: image76.png]PPD(%)

250

100

VENT




1009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image77.png]T©)





人行高度处PMV分布
[image: image78.png]1%





人行高度处PPD分布
[image: image79.png]PPD(%)

250

100

VENT





1006[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image80.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image81.png]1%

— 0500
0.000

—-0500

.-ma

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image82.png]PPD(%)

250

100

VENT




1024[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image83.png]— e — . Sl
275
272
270
28 1

266

262
259
257
255
253
— s

—p
7 =
P

22

20 i

“VENT





人行高度处PMV分布
[image: image84.png]—PMV— @

. 1.00

— 0500
0.000

—-0500

“VENT

-

==





人行高度处PPD分布
[image: image85.png]PPD(%)

250

100

VENT





1019[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image86.png]THE)
275
27.2
270
268
266
264
262
259
257
255
253
251
29
247
244
22

e )





人行高度处PMV分布
[image: image87.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image88.png]—~PPD(%)—

}7

“VENT





1017[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image89.png]T©)
278

27.6

273

27.1

269

266

264

262

259

257

254
— 252
— 250
7
S5
22

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image90.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image91.png]PPD(%)

250

VENT

—ay—




1016[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image92.png]T©)

280

277

275

27.2

270

267

265

262

260

257

255
— 252
— 250
— 27
= s
22

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image93.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image94.png]PPD(%)

VENT





1015[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image95.png]T©)
283

280

278

275

27.2

270

267

264

262

259

256
— 23
— 25
— 28
S5
23

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image96.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image97.png]PPD(%)

VENT





1014[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image98.png]T©)
278

27.6

274

27.1

269

266

264

262

259

257

254
— 252
— 250
7
S5
22

240
VENT

r

==





人行高度处PMV分布
[image: image99.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT

r





人行高度处PPD分布
[image: image100.png]PPD(%)
1
250
L
B [
— I
I
VENT




1004[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image101.png]



人行高度处PMV分布
[image: image102.png]VENT




人行高度处PPD分布
[image: image103.png]PPD(%) ° o ° = f

VENT




1003[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image104.png]T©)
278
275
273
27.1
268
266
264
261
259
256
254
252
29
247
25
22
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image105.png]



人行高度处PPD分布
[image: image106.png]PPD(%)

250
L
—_—
100

VENT




1001[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image107.png]T©)
277
275
27.2
270
268
265
263
261
258
256
254
252
29
247
25
22
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image108.png]



人行高度处PPD分布
[image: image109.png]PPD(%)

250

100

VENT




1023[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image110.png]T©)
278

27.6

273

27.1

269

266

264

261

259

257

254
— 252
— 250
7
S5
22

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image111.png]j

T
| o=

I

N
2




人行高度处PPD分布
[image: image112.png]



1013[办公室]

人行高度处温度场分布
[image: image113.png]



人行高度处PMV分布
[image: image114.png]VENT




人行高度处PPD分布
[image: image115.png]“ L

PN





1012[办公室]

人行高度处温度场分布
[image: image116.png]T©)

277
275
27.2
270
268
265
263
261
258
256
254
— 252

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image117.png]



人行高度处PPD分布
[image: image118.png]100

VENT

|





1011[办公室]

人行高度处温度场分布
[image: image119.png]T©)

27 = R B = N—
276
274
271
269
266
264
262
259
257
254
— 2
— 20

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image120.png]0.500

0.000

-0500





人行高度处PPD分布
[image: image121.png]PPD(%)

250

100

VENT





1010[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image122.png]259
257
254
252
250





人行高度处PMV分布
[image: image123.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image124.png]PPD(%)

250

100

VENT




1008[值班室]

人行高度处温度场分布
[image: image125.png]1

L — I— 1





人行高度处PMV分布
[image: image126.png]0.500

0.000

-0500

VENT

=





人行高度处PPD分布
[image: image127.png]PPD(%)

250

100
[ =

VENT





1007[会议室]

人行高度处温度场分布
[image: image128.png]1

/

N




人行高度处PMV分布
[image: image129.png]0.500

0.000

-0500

1

/

N




人行高度处PPD分布
[image: image130.png]——— e




1002[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image131.png]



人行高度处PMV分布
[image: image132.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image133.png]PPD(%)

250

100

VENT





1019[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image134.png]



人行高度处PMV分布
[image: image135.png]



人行高度处PPD分布
[image: image136.png]VENT : t




1021[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image137.png]T©)

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image138.png]1%

— 0500

0.000

—-0500




人行高度处PPD分布
[image: image139.png]PPD(%)

250

100

VENT




1009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image140.png]



人行高度处PMV分布
[image: image141.png]



人行高度处PPD分布
[image: image142.png]PPD(%) —

VENT




1006[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image143.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240 | p
240 b {

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image144.png]— 0500

0.000

—-0500

o .
| | 4
ey

VENT ‘





人行高度处PPD分布
[image: image145.png]PPD(%)

250

100

VENT




2013[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image146.png]T©)
281
279

27.6

273

27.1

268

266

263

261

258

255
— 23
— 250
— 28
S5
23

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image147.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image148.png]PPD(%)

250

100

VENT




2012[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image149.png]T©)
279

27.6

274

27.1

269

266

264

262

259

257

254
— 252
— 250
7
S5
22

240
VENT

N





人行高度处PMV分布
[image: image150.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image151.png]PPD(%)

100

VENT





2011[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image152.png]T©c)
= [
= o
N

g Ll
- o
B ‘
"

"

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image153.png]1%

— o500

0.000

—-0500





人行高度处PPD分布
[image: image154.png]PPD(%)

250

100

VENT




2010[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image155.png]T©)
284

281

278

27.6

273

270

267

265

262

259

256
— 24
— 25
— 28
S5
23

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image156.png]1%

— o500

0.000

—-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image157.png]PPD(%)

250

100

VENT





2009[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image158.png]T
284
281
278
27.6
273
270
267
265
262
259
256
254
251 !
248
25
23
240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image159.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image160.png]PPD(%)

250

100

VENT





1010[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image161.png]T
284
281
278
27.6
273
270
267
265
262
259
256
254
251 !
248
25
23
240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image162.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image163.png]PPD(%)

250

100

VENT





2006[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image164.png]T©)

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image165.png]1%

— 0500

0.000

—-0500





人行高度处PPD分布
[image: image166.png]PPD(%)

250 0

100

VENT




2004[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image167.png]T©)
277

275

27.2

270

268

265

263

261

258

256

254
— 252
T
7
S5
22

240
VENT

T

=LTF





人行高度处PMV分布
[image: image168.png]1%

— o500
0.000

—-0500

.-ma

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image169.png]PPD(%)

250

100

VENT





2003[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image170.png]



人行高度处PMV分布
[image: image171.png]



人行高度处PPD分布
[image: image172.png]PPD(%)

250

VENT




1002[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image173.png]259
256
P27
29
247
25
22
240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image174.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image175.png]PPD(%) o

250

VENT




2001[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image176.png]T©)
281
279
27.6
273
27.1
268
266
263
261
258
255
253
250
248
25
23
240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image177.png]



人行高度处PPD分布
[image: image178.png]PPD(%)

250

100

VENT




1021[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image179.png]T©)

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image180.png]1%

— 0500
0.000

—-0500

.-ma

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image181.png]PPD(%) (|

250

100

VENT




1009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image182.png]T©)
20
240 o o a
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2dp

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image183.png]



人行高度处PPD分布
[image: image184.png]PPD(%)

250

100

VENT





1006[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image185.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240 (

VENT h





人行高度处PMV分布
[image: image186.png]1%

— 0500
0.000

—-0500

.-ma

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image187.png]PPD(%)

250

100

VENT




3012[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image188.png]T©)
280

277

275

27.2

270

267

265

262

260

257

255
— 252
— 250
7
S5
22

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image189.png]1%

— o500

0.000

—-0500





人行高度处PPD分布
[image: image190.png]PPD(%)

250

100

VENT





3011[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image191.png]T©)
282
279
27.6
274
27.1
269
266
263
261
258
256
— 23
— 250
— 28
= s
23

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image192.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

[





人行高度处PPD分布
[image: image193.png]PPD(%) L

250

100

VENT




3010[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image194.png]T©)
281

279

27.6

273

27.1

268

266

263

261

258

255

— 23
— 250
— 28
S5
23

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image195.png]1%

— o500

0.000

—-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image196.png]PPD(%)

250

VENT





3009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image197.png]T©)
284

281

279

27.6

273

270

268

265

262

259

257
— 24
— 25
— 28
=26
23

240
VENT

)

e

L





人行高度处PMV分布
[image: image198.png]1%

— o500

0.000

—-0500

VENT

[ ——— 1




人行高度处PPD分布
[image: image199.png]PPD(%)

250

100

VENT




3007[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image200.png]T©)
277

275

273

270

268

266

263

261

259

256

254
— 252
— s
— 27
= s
22

240
VENT

[ — —— —

|





人行高度处PMV分布
[image: image201.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT

—





人行高度处PPD分布
[image: image202.png]PPD(%)

250

100

VENT





3006[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image203.png]IS
< e R

b
1
]
3___“4





人行高度处PMV分布
[image: image204.png]v

—-0500





人行高度处PPD分布
[image: image205.png]PPoCn

100

=VENT:





2006[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image206.png]



人行高度处PMV分布
[image: image207.png]— 0500
0.000

—-0500

.-ma

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image208.png]PPD(%)

250 — — —

100

VENT




3003[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image209.png]



人行高度处PMV分布
[image: image210.png]



人行高度处PPD分布
[image: image211.png]PPD(%)

250

-

100

VENT





3002[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image212.png]



人行高度处PMV分布
[image: image213.png]



人行高度处PPD分布
[image: image214.png]VENT




3001[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image215.png]T©)
282
280
277
274
27.2
269
267
264
261
259
256
253
251
248
25
23
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image216.png]1%

0.500

-0500





人行高度处PPD分布
[image: image217.png]PPD(%)

250

100

VENT




1023[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image218.png]T©)
240
235
230
— 225
— s
— 214
209
204
199
194
189
184
179
174
168
163
158

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image219.png]1%

— 0500

0.000

—-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image220.png]PPD(%)

250

100

VENT




1013[办公室]

人行高度处温度场分布
[image: image221.png]



人行高度处PMV分布
[image: image222.png]



人行高度处PPD分布
[image: image223.png](e





1012[办公室]

人行高度处温度场分布
[image: image224.png]



人行高度处PMV分布
[image: image225.png]PMV.

. 1.00

— 0500

0.000

—-0500





人行高度处PPD分布
[image: image226.png]PPD(%)

100

VENT




1011[办公室]

人行高度处温度场分布
[image: image227.png]



人行高度处PMV分布
[image: image228.png]PMV.

.:;L == I E——

— 0500
0.000

—-0500





人行高度处PPD分布
[image: image229.png]PPD(%)

100

VENT




1010[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image230.png]



人行高度处PMV分布
[image: image231.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image232.png]PPD(%)

250

100

VENT




1008[值班室]

人行高度处温度场分布
[image: image233.png]T©)





人行高度处PMV分布
[image: image234.png]— 0500

0.000

—-0500

.-ma

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image235.png]PPD(%)

250

100 L

VENT





1007[会议室]

人行高度处温度场分布
[image: image236.png]T©)
240
235

30—
— 225
— 220
— a5
210
205
200
195
190
184
179
174
169
164
159,

VENT

1

/

N




人行高度处PMV分布
[image: image237.png].J,W7

— 0500

0.000

== |

—-0500

z

..m ‘/’\‘

VENT ’ I N v




人行高度处PPD分布
[image: image238.png]PPD(%)

250

100

VENT




1002[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image239.png]



人行高度处PMV分布
[image: image240.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image241.png]PPD(%)

250

100

VENT





1021[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image242.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image243.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image244.png]PPD(%)
L

250

100

VENT




1009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image245.png]T©)





人行高度处PMV分布
[image: image246.png]1%

1.00

0.500

0.000

-0500

-1.00

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image247.png]PPD(%)

250

100

VENT





1006[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image248.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image249.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image250.png]PPD(%)

250

100

VENT




1024[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image251.png]o) —

235
230
— 225
221
— a1

211

202
197
192
188
183
178
174
169
164
“VENT





人行高度处PMV分布
[image: image252.png]—PMV— @

. 1.00

— 0500
0.000

—-0500

“VENT

-

==





人行高度处PPD分布
[image: image253.png]PPD(%)

250

100

VENT





1019[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image254.png]N

2




人行高度处PMV分布
[image: image255.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image256.png]—~PPD(%)—

}7

“VENT





1017[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image257.png]T©)
240

235
230
— 225
219

— 214

204
199
194
188
183
178
173
168
163
157

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image258.png]: 0§ §F 8 %
g §F & B
S 5 %





人行高度处PPD分布
[image: image259.png]PPD(%)

250

100

VENT





1016[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image260.png]T©)
240

235
S 229
— 224
— s
213

203
197
192
187
181
176
170
165
160
154

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image261.png]



人行高度处PPD分布
[image: image262.png]PPD(%)

250

100

VENT




1015[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image263.png]VENT

—





人行高度处PMV分布
[image: image264.png]



人行高度处PPD分布
[image: image265.png]PPD(%)

250

100

VENT





1014[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image266.png]T©)
240

235
230
— 225
— 220
— 214

204
199
194
189
184
179
174
169
163
158

VENT

r

=





人行高度处PMV分布
[image: image267.png]



人行高度处PPD分布
[image: image268.png]PPD(%)

250

100

VENT




1004[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image269.png]



人行高度处PMV分布
[image: image270.png]



人行高度处PPD分布
[image: image271.png]PPD(%) ° o ° = f

VENT




1003[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image272.png]T©)
240
235
230
225
219
214
209
204
199
194
189
183
178
173
168
163
158

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image273.png]



人行高度处PPD分布
[image: image274.png]PPD(%)

250

100

VENT




1001[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image275.png]T©)
240
235
230
225
220
215
209
204
199
194
189
184
179
174
169
164
159

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image276.png]1%

0.500

0.000

-0500





人行高度处PPD分布
[image: image277.png]PPD(%)

250

100

VENT




1019[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image278.png]



人行高度处PMV分布
[image: image279.png]1%





人行高度处PPD分布
[image: image280.png]VENT : t




1021[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image281.png]T©)

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image282.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image283.png]VENT




1009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image284.png]



人行高度处PMV分布
[image: image285.png]1%





人行高度处PPD分布
[image: image286.png]PPD(%) —

VENT




1006[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image287.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240 | p
240 b {

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image288.png]0.500

0.000

-0500

VENT

]





人行高度处PPD分布
[image: image289.png]PPD(%)

250

100

VENT

'nl

ul

u

55




2013[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image290.png]T©)
240
235
S 229
— 224
—la1s
213
207
202
196
191
185
180
174
169
164
158
153

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image291.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT

e

N
()

N_Z




人行高度处PPD分布
[image: image292.png]VENT




2012[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image293.png]T©)
240

235
230
— 224
— s
— 214

204
198
193
188
183
178
173
167
162
157

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image294.png]



人行高度处PPD分布
[image: image295.png]PPD(%)

250

100

VENT





2011[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image296.png]T©)
240

235
S 229
— 224
—la1s
— a3
207

202

197

191

186

180

175

169

164

159

153
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image297.png]0.500

0.000

-0500

VENT I G)




人行高度处PPD分布
[image: image298.png]PPD(%)

250

100

VENT





2010[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image299.png]T©)
240
234
S 229
— 223
a7
— a1
206
200
194
188
183
177
171
166
160
154
148

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image300.png]t




人行高度处PPD分布
[image: image301.png]PPD(%)

250

100

VENT

44,_,”





2009[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image302.png]T
240
234
229
223
217
211
206
200
194
188
183
177
171 !
166
160
154
148

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image303.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image304.png]PPD(%)

250

100

VENT





1010[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image305.png]T
240
234
229
223
217
211
206
200
194
188
183
177
171 !
166
160
154
148

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image306.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image307.png]PPD(%)

250

100

VENT





2006[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image308.png]T©)

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image309.png]1%

0.500

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image310.png]PPD(%)

250

100

VENT

L
i
,,,*_.1 P

u] a o





2004[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image311.png]T©)
240
235
230
— 225
— 220
— a5
210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160

VENT

I e = e

omii—=





人行高度处PMV分布
[image: image312.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image313.png]PPD(%)

250

100

VENT

C——

s




2003[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image314.png]



人行高度处PMV分布
[image: image315.png]



人行高度处PPD分布
[image: image316.png]PPD(%)

250

VENT




1002[房间]

人行高度处温度场分布
[image: image317.png]



人行高度处PMV分布
[image: image318.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image319.png]PPD(%) o

250

VENT




2001[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image320.png]T©)
240
235
229
224
218
213
208
202
197
191
186
181
175
170
164
159
153
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image321.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT




人行高度处PPD分布
[image: image322.png]PPD(%)

250

100

VENT




1021[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image323.png]T©)

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240

240
B 210
B 210
B 210
B 210
B 210
240

240
VENT





人行高度处PMV分布
[image: image324.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image325.png]VENT




1009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image326.png]T©)
20
240 o o a
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2dp

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image327.png]1%

0.500

0.000

-0500





人行高度处PPD分布
[image: image328.png]PPD(%)

250

100

VENT




1006[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image329.png]T©)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240 (

VENT h





人行高度处PMV分布
[image: image330.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image331.png]PPD(%)

250

100

VENT

al

u





3012[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image332.png]T©)
240

235
S 229
— 224
— s
213

203
197
192
186
181
176
170
165
160
154

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image333.png]



人行高度处PPD分布
[image: image334.png]PPD(%)

250

100

VENT




3011[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image335.png]T©)
240
235
S 229
— 224
—la1s
213
207

196
191
185
180
174
169
163
158
152

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image336.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image337.png]PPD(%)

250

100

VENT




3010[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image338.png]T©)
240
234
S 229
— 223
—la1s
— a2
207
201
196
190
185
179
174
168
163
157
152

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image339.png]z /TN
p—





人行高度处PPD分布
[image: image340.png]VENT




3009[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image341.png]T©)
240
234
S 229
— 223
a7
— a1
206
200
194
188
183
177
171
165
160
154
148

VENT

J——i 1





人行高度处PMV分布
[image: image342.png]1%

0.500

0.000





人行高度处PPD分布
[image: image343.png]PPD(%)

250

100

VENT





3007[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image344.png]T©)
240

235
S 229
— 224
— s
— a3

203
197
192
187
182
176
171
166
160
155

VENT

"L_v_)——g_‘ | I —

i)





人行高度处PMV分布
[image: image345.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT





人行高度处PPD分布
[image: image346.png]PPD(%)

250

100

VENT





3006[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image347.png]I
o B S— =

3
]





人行高度处PMV分布
[image: image348.png]



人行高度处PPD分布
[image: image349.png]



2006[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image350.png]



人行高度处PMV分布
[image: image351.png]1%

0.500

0.000

-0500

VENT

®




人行高度处PPD分布
[image: image352.png]250

100

VENT




3003[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image353.png]



人行高度处PMV分布
[image: image354.png]v B o o S





人行高度处PPD分布
[image: image355.png]VENT





3002[学校-教室]

人行高度处温度场分布
[image: image356.png]



人行高度处PMV分布
[image: image357.png]g
(|





人行高度处PPD分布
[image: image358.png]VENT




3001[空房间]

人行高度处温度场分布
[image: image359.png]T©)
240
234
229
223
218
212
207
201
196
190
185
179
174
168
163
157
152

VENT





人行高度处PMV分布
[image: image360.png]1%

0.500

0.000

-0500





人行高度处PPD分布
[image: image361.png]PPD(%)

250

100

VENT




	http://www.gbsware.cn/
	第11页 共11页
	ITES2020



[image: image362.png]_1234567890.unknown

