| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 69.43 |  | 69.43 |  | 100 |
|  | 1003 |  | 会议室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 68.36 |  | 68.36 |  | 100 |
|  | 1005 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.83 |  | 22.83 |  | 100 |
|  | 1006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.83 |  | 22.83 |  | 100 |
|  | 1007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.43 |  | 22.43 |  | 100 |
|  | 1008 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.43 |  | 22.43 |  | 100 |
|  | 1009 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.76 |  | 20.76 |  | 100 |
|  | 1010 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.76 |  | 20.76 |  | 100 |
|  | 1011 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.76 |  | 20.76 |  | 100 |
|  | 1013 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.75 |  | 20.75 |  | 100 |
|  | 1014 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.76 |  | 20.76 |  | 100 |
|  | 1016 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.76 |  | 20.76 |  | 100 |
| 2 | 2006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.83 |  | 22.83 |  | 100 |
|  | 2010 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.43 |  | 22.43 |  | 100 |
|  | 2014 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.43 |  | 22.43 |  | 100 |
|  | 2018 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.83 |  | 22.83 |  | 100 |
|  | 2030 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.85 |  | 20.85 |  | 100 |
|  | 2031 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.85 |  | 20.85 |  | 100 |
|  | 2032 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.85 |  | 20.85 |  | 100 |
|  | 2033 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.85 |  | 20.85 |  | 100 |
|  | 2034 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.85 |  | 20.85 |  | 100 |
|  | 2035 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 20.85 |  | 20.85 |  | 100 |
| 3 | 3003 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.83 |  | 22.83 |  | 100 |
|  | 3004 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.83 |  | 22.83 |  | 100 |
|  | 3005 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.43 |  | 22.43 |  | 100 |
|  | 3006 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 22.43 |  | 22.43 |  | 100 |
|  | 3007 |  | 办公室 |  | III | 侧面 |  | 3.00 |  | 9.05 |  | 9.05 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  |  | 450 |  | 599.70 |  | 599.70 |  | 100 |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  |  | 450 |  | 68.36 |  | 68.36 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |