| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 69.43 | 69.43 | 100 |
|  | 1003 | 会议室 | III | 侧面 | 3.00 | 68.36 | 68.36 | 100 |
|  | 1005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 1007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.43 | 22.43 | 100 |
|  | 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.43 | 22.43 | 100 |
|  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.76 | 20.76 | 100 |
|  | 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.76 | 20.76 | 100 |
|  | 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.76 | 20.76 | 100 |
|  | 1013 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.75 | 20.75 | 100 |
|  | 1014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.76 | 20.76 | 100 |
|  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.76 | 20.76 | 100 |
| 2 | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.43 | 22.43 | 100 |
|  | 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.43 | 22.43 | 100 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 2030 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.85 | 20.85 | 100 |
|  | 2031 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.85 | 20.85 | 100 |
|  | 2032 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.85 | 20.85 | 100 |
|  | 2033 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.85 | 20.85 | 100 |
|  | 2034 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.85 | 20.85 | 100 |
|  | 2035 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.85 | 20.85 | 100 |
| 3 | 3003 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 3004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 3005 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.43 | 22.43 | 100 |
|  | 3006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 22.43 | 22.43 | 100 |
|  | 3007 | 办公室 | III | 侧面 | 3.00 | 9.05 | 9.05 | 100 |