11 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 11.2.1 | 屋顶绿化、垂直绿化 | 2 | 0 | 0 |
|  | 11.2.2 | 充电装置停车位 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.3 | 可再生能源利用 | 2 | 0 | 0 |
|  | 11.2.4 | 围护结构热工设计 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.5 | 冷热源机组效能 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.6 | 分布式热电冷联供技术 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.7 | 采用辐射供冷供热技术 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.8 | 采用空气温湿度独立控制处理技术 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.9 | 对空调系统按使用单位进行能量计费 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.10 | 卫生器具用水效率 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.11 | 非传统水源利用率 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.12 | 年径流控制率 | 2 | 0 | 2 |
|  | 11.2.13 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.14 | 预制装配率≧80% | 2 | 0 | 0 |
|  | 11.2.15 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.16 | 室内空气污染物浓度检测 | 1 | 0 | 1 |
|  | 11.2.17 | 施工道路实现永临结合 | 1 | 1 | 0 |
|  | 11.2.18 | 合理设置绿色建筑智能监测展示系统 | 2 | 0 | 0 |
|  | 11.2.19 | 垃圾处理 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.20 | 建筑方案优化 | 2 | 0 | 0 |
|  | 11.2.21 | 废弃场地利用 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.22 | BIM技术 | 2 | 0 | 0 |
|  | 11.2.23 | 碳排放计算 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.24 | 创建绿色施工示范工程 | 2 | 0 | 0 |
|  | 11.2.25 | 封闭式垃圾自动收集系统 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11.2.26 | 其他创新措施 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 36.0 | 1.0 | 10.0 |