5 节能与能源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 建筑设计 | / | — | √ |
|  | 5.1.2 | 电加热措施 | / | — | √ |
|  | 5.1.3 | 独立分项计量 | / | — | √ |
|  | 5.1.4 | 照明功率密度 | / | — | √ |
|  | 5.1.5 | 合理设置室内外设备位置 | / | — | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 建筑优化 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.2 | 可开启面积 | 6 | 0 | 4 |
|  | 5.2.3 | 围护结构热工设计 | 8 | 0 | 4 |
|  | 5.2.4 | 外遮阳 | 4 | 0 | 2 |
|  | 5.2.5 | 东西墙采用通风隔热措施 | 4 | 0 | 0 |
|  | 5.2.6 | 隔热保温屋面 | 5 | 0 | 3 |
|  | 5.2.7 | 建筑中庭 | 2 | 0 | 2 |
|  | 5.2.8 | 冷热源机组能效 | 5 | 0 | 5 |
|  | 5.2.9 | 输配系统效率 | 5 | 0 | 5 |
|  | 5.2.10 | 供暖通风系统优化 | 8 | 0 | 0 |
|  | 5.2.11 | 降低供暖、通风与空调能耗 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5.2.12 | 降低负荷 | 7 | 0 | 7 |
|  | 5.2.13 | 照明控制 | 4 | 0 | 4 |
|  | 5.2.14 | 照明功率密度 | 6 | 0 | 6 |
|  | 5.2.15 | 电梯自动控制 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.16 | 节能型电气设备 | 5 | 0 | 5 |
|  | 5.2.17 | 排风能量回收 | 2 | 0 | 2 |
|  | 5.2.18 | 蓄冷蓄热系统 | 2 | 0 | 0 |
|  | 5.2.19 | 余热废热利用 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.20 | 可再生资源利用 | 10 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 0.0 | 49.0 |