7 节材与材料资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 材料合规 | / | — | √ |
|  | 7.1.2 | 钢筋标准 | / | — | √ |
|  | 7.1.3 | 装饰构件 | / | — | √ |
|  | 7.1.4 | 对工程选用材料中有害物质含量进行核查 | / | — | √ |
| 评分项 | 7.2.1 | 建筑形体 | 6 | 0 | 6 |
|  | 7.2.2 | 结构优化 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.3 | 土建装修一体化 | 8 | 0 | 6 |
|  | 7.2.4 | 可重复使用隔断 | 5 | 0 | 0 |
|  | 7.2.5 | 工业化生产预制构件 | 4 | 0 | 3 |
|  | 7.2.6 | 整体厨卫 | 6 | 0 | 0 |
|  | 7.2.7 | 采取适当措施，减轻建筑自重 | 5 | 0 | 2 |
|  | 7.2.8 | 合理利用场地内尚可使用的构筑物、市政设施 | 2 | 0 | 2 |
|  | 7.2.9 | 本地材料 | 10 | 0 | 6 |
|  | 7.2.10 | 现浇混凝土 | 10 | 0 | 8 |
|  | 7.2.11 | 预拌砂浆 | 5 | 0 | 3 |
|  | 7.2.12 | 高强结构材料 | 10 | 0 | 10 |
|  | 7.2.13 | 耐久材料 | 5 | 0 | 5 |
|  | 7.2.14 | 可再循环材料 | 10 | 0 | 0 |
|  | 7.2.15 | 废弃物利用 | 5 | 0 | 0 |
|  | 7.2.16 | 装饰装修建筑材料 | 5 | 0 | 0 |
|  | 7.2.17 | 合理利用旧建筑材料 | 3 | 0 | 0 |
|  | 7.2.18 | 使用本地生长的可持续装饰材料 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 105.0 | 0.0 | 56.0 |