11 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	评分项
	11.2.1
	屋顶绿化、垂直绿化
	2
	0
	0

	
	11.2.2
	充电装置停车位
	1
	0
	1

	
	11.2.3
	可再生能源利用
	2
	0
	0

	
	11.2.4
	围护结构热工设计
	2
	0
	2

	
	11.2.5
	冷热源机组效能
	1
	0
	1

	
	11.2.6
	分布式热电冷联供技术
	1
	0
	0

	
	11.2.7
	采用辐射供冷供热技术
	1
	0
	0

	
	11.2.8
	采用空气温湿度独立控制处理技术
	1
	0
	1

	
	11.2.9
	对空调系统按使用单位进行能量计费
	1
	0
	0

	
	11.2.10
	卫生器具用水效率
	1
	0
	1

	
	11.2.11
	非传统水源利用率
	1
	0
	1

	
	11.2.12
	年径流控制率
	2
	0
	2

	
	11.2.13
	采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构
	1
	0
	0

	
	11.2.14
	预制装配率≧80%
	2
	0
	0

	
	11.2.15
	对主要功能房间采取有效的空气处理措施
	1
	0
	0

	
	11.2.16
	室内空气污染物浓度检测
	1
	0
	1

	
	11.2.17
	施工道路实现永临结合
	1
	1
	0

	
	11.2.18
	合理设置绿色建筑智能监测展示系统
	2
	0
	0

	
	11.2.19
	垃圾处理
	1
	0
	0

	
	11.2.20
	建筑方案优化
	2
	0
	0

	
	11.2.21
	废弃场地利用
	1
	0
	0

	
	11.2.22
	BIM技术
	2
	0
	0

	
	11.2.23
	碳排放计算
	1
	0
	0

	
	11.2.24
	创建绿色施工示范工程
	2
	0
	0

	
	11.2.25
	封闭式垃圾自动收集系统
	1
	0
	0

	
	11.2.26
	其他创新措施
	2
	0
	0

	合计
	
	
	36.0
	1.0
	10.0


11.2.1 项目同时采用屋顶绿化、垂直绿化方式，屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。（总分2分）
1) 得分自评：（本条适用于18层及以下的居住建筑，建筑高度小于100m的公共建筑。）
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	项目同时采用屋顶绿化、垂直绿化方式，屋顶绿化面积占可绿化屋顶总面积的比例达到50%，垂直绿化面积占可种植区域面积的比例不小于15%。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
是否采用屋顶绿化：□是、□否
是否采用垂直绿化：□是、□否
屋顶可绿化面积： m2；屋顶绿化面积： m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：%；
可种植区域面积面积： m2；垂直绿化面积： m2；垂直绿化面积占可种植区域面积的比例比例：%。
简要说明屋顶绿化和垂直绿化的位置、主要植物种类等：（200 字以内）
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.景观总图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；
2.景观苗木表和种植图：应介绍项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图；
3.建筑屋顶平面图：应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物；
4.垂直绿化种植图：应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物。
实际提交材料：
	


11.2.2 地下车库配建机动车、非机动车充电装置停车位，比例不小于10%。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	地下车库配建机动车、非机动车充电装置停车位，比例不小于10%。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
是否有地下车库：□是、□否
地下车库机动车充电装置停车位数量：______个；
地下车库非机动车充电装置停车位数量：______个；
机动车、非机动车停车位总数：______个；
地下车库配建机动车、非机动车充电装置停车位的比例为：_______%。
3) 证明材料
提交材料及要求：
1.地下空间建筑平面图：应体现地下机动车、非机动车数量；
实际提交材料：
	


11.2.3 根据当地气候和自然资源条件，合理应用两种或两种以上可再生能源利用技术（含用途），且按本标准5.2.20条评分规则，累计评分等于或达到14分（不考虑5.2.20条10分的分值限制）以上。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	根据当地气候和自然资源条件，合理应用两种或两种以上可再生能源利用技术（含用途），且按本标准5.2.20条评分规则，累计评分等于或达到14分（不考虑5.2.20条10分的分值限制）以上。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
项目是否利用可再生能源提供生活热水：□是□否，若是，可再生能源形式：；
项目是否利用可再生能源提供空调：□是□否，若是，可再生能源形式：；
项目是否利用可再生能源发电：□是□否，若是，可再生能源形式：。
若是，请填写下表：
	类别
	总用量
	可再生能源提供的量
	可再生能源提供的比例（%）
	是否满足要求

	生活热水
	
	
	
	

	空调冷热负荷
	
	
	
	

	电
	
	
	
	


简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200 字以内）
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.太阳能热水系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、设备参数等，应提交集热板平面布置图、机房平面布置图；
2 .热泵系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的制冷量、功率、COP参数等，系统流程图应体现可再生能源系统相关设备的连接方式，应提交电机房平面布置图和详图、室外管线平面布置图；
3.太阳能光伏发系统图纸及设计说明：应说明系统设置、规模、机组的参数等，应提交电板平面布置图、系统组件连接图/逆变器接线图；
4 .可再生能用利用专项分析报告：应体包括系统规模、利用方案、投资、经济效益及回收期。
实际提交材料：
	


11.2.4 围护结构采用保温结构一体化或性能优越、技术先进的外墙外保温技术，热工性能比国家及地方现行相关建筑节能设计标准的规定高20%，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、围护结构采用保温结构一体化或性能优越、技术先进的外墙外保温技术。
	1
	

	2、围护结构的热工性能或者供暖空调全年计算负荷降低幅度满足条文技术指标要求。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
简要说明围护结构做法、供暖空调设计内容（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑专业图纸及设计说明：应说明围护结构热工性能参数、外窗和玻璃幕墙气密性指标，应提交围护结构详图；
2.节能计算书：应包括围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；。
3.供暖空调全年计算负荷报告：应体现计算工况、参数设置、计算结果与分析等内容。
实际提交材料：
	


11.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003规定值的提高或降低幅度满足表11.2.5的要求；
	1
	

	2、对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的1级要求。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级（200 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通专业施工图及设计说明：应说明空调采暖系统设置，机房详图应体现机组位置及尺寸；
2.暖通设备清单：应包括相关设备性能参数的完整详细说明。
实际提交材料：
	


11.2.6 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。（总分1分）
1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
简要说明分布式热电冷联供系统设计情况：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1. 分布式热电冷联供可行性分析报告：应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面；
2. 分布式热电冷联供设计文件：应包括系统形式、设备选型、及系统能力的说明。
实际提交材料：
	


11.2.7 采用辐射供冷供热技术。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值
（分）
	自评得分（分）

	采用辐射供冷供热技术。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
简要说明辐射供冷供热技术设计情况：从系统配置、运行方式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通施工图及设计说明：含辐射供冷供热技术内容相关说明，图纸。
实际提交材料：
	


11.2.8 采用空气温湿度独立控制处理技术。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用空气温湿度独立控制处理技术。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
简要说明温湿度独立控制空调系统设计情况：系统组成、工作原理、温湿度独立处理措施等（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1、暖通施工图及设计说明：应体现空气温湿度独立控制处理技术；
2、温湿度独立处理措施报告。
实际提交材料：
	


11.2.9 对空调系统按使用单位进行能量计费。（总分1分）

（居住建筑本条不参评。）
1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	项目集中空调系统根据实际情况，将不同区域划分为一个使用单位，合理规划及布置能量计量装置。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
简要说明空调系统按使用单位进行能量计费情况。（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通施工图及设计说明：应体现按使用单位进行能量计费情况。
2.对空调系统按使用单位进行能量计费说明书。
实际提交材料：
	


11.2.10 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
节水器具清单
	节水器具名称
	流量或用水量
	用水效率1级要求
	是否符合要求

	☐水嘴
	
	0.10L/s
	☐是 ☐否

	☐坐便器
	
	单档4.0L/次，双档4.5/3.0L/次
	☐是 ☐否

	☐蹲便器
	
	4.0L/次
	☐是 ☐否

	☐小便器
	
	2.0L/次
	☐是 ☐否

	☐淋浴器
	
	0.08L/s
	☐是 ☐否


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；
2.节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；
3.非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。
实际提交材料：
	


11.2.11 有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条各类型建筑相应利用率20%及以上。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条各类型建筑相应利用率20%及以上。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
对有市政再生水供应时，非传统水源利用率高于本标准6.2.10条居住建筑相应利用率20%及以上的情况进行简要说明（100 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；
2.非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；
3.非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；
4.如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。
实际提交材料：
	


11.2.12 符合“海绵城市、低影响开发雨水系统的构建要求”，年径流总量控制率达到75%及以上。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	符合“海绵城市、低影响开发雨水系统的构建要求”，年径流总量控制率达到75%及以上。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
对项目“海绵城市、低影响开发雨水系统的构建要求”的情况进行简要说明（200字内）
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1、景观绿化图纸：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、雨水花园剖面设计图；
2、雨水排水图纸：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；
3、景观铺装图纸：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；
4、设计控制雨量计算书：应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。
实际提交材料：
	


11.2.13 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	项目主体结构采用钢结构、木结构，或预制构件用量比例不小于60%时，本条可得分。
对其他情况，尚需经充分论证后方可得分。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
1、是否采用了以下三种建筑结构体系中的一种：
□钢结构、□木结构、□预制构件用量比例不小于60%、□三种都不是
2、如没有采用以上的建筑结构体系，本项目是否采用了其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系：□是、□否，结构体系名称：。
如有其他资源消耗和环境影响小的建筑结构体系，请结合项目实际情况对该体系为何是资源消耗和环境影响小的建筑结构体系给予简要说明（300 字以内）
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1. 结构施工图及设计说明；
2.资源消耗和环境影响小的建筑结构体系报告。
实际提交材料：
	


11.2.14 采用工业化方式生产和建设，预制装配化率≥80%。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	采用工业化方式生产和建设，预制装配化率≥80%。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
预制装配化率计算说明。

	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.建筑及结构专业图纸的设计说明：应体现预制构件的应用位置、材质说明和尺寸大小；
2.预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用的量，并与概预算清单中的数据一致；
3.工程材料用量概预算清单：应在表中明确材料名称及相关型号；
实际提交材料：
	


11.2.15 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	主要功能房间主要包括间歇性人员密度较高的空间或区域（如会议室），以及人员经常停留空间或区域（如办公室等）。空气处理措施包括在空气处理机组中设置中效过滤段、在主要功能房间设置空气净化装置等。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
简要说明对主要功能房间（包括间歇性人员密度较高的空间或区域，如会议室；以及人员经常停留的空间或区域，如办公室）采取的空气处理措施，包括过滤装置、空气净化装置等（300字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.暖通专业图纸及设计说明：应说明空气处理措施的原理、位置、功能、控制方式；
2.空气处理措施专项报告：应分析处理措施的有效性；
实际提交材料：
	


11.2.16 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的70%。（总分1分）

设计阶段不参评
11.2.17 施工道路实现永临结合。（总分1分）

设计阶段不参评

11.2.18 合理设置绿色建筑智能监测展示系统。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	合理设置绿色建筑智能监测展示系统。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
简要说明绿色建筑智能监测展示系统。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.绿色建筑智能监测展示系统施工图及设计说明。
实际提交材料：
	


11.2.19 采用微生物处理技术处理有机垃圾，减少有机垃圾排放量。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	在应用微生物处理技术时，应对垃圾站房的规划选址、建设规模、设备型号等进行合理设计，满足相关标准的要求，实现经济和环保效益最优。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
简要说明处理有机垃圾的微生物处理技术。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.垃圾站房施工图（应含有风、水、电等专业图纸）。
实际提交材料：
	


11.2.20 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	建筑方案及设计策略应明显有利于降低空调、供暖、照明、生活热水、通风说、电梯等的负荷需求、提高室内环境质量、减少建筑用能时间或促进运行阶段的行为节能
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
简要说明建筑方案在提高资源利用效率和建筑性能方面的措施（包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能）（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1. 建筑设计方案：包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能；
2.专项分析论证报告。
实际提交材料：
	


11.2.21 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	足其中一条要求，并提供专项报告，得分；
对于一些从技术经济分析角度不可行、但出于保护文物或体现风貌而留存的历史建筑，由于有相关政策或财政资金支持，本条不得分。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
是否将尚可利用的旧建筑纳入规划项目：□是、□否；
保留和利用的旧建筑部分为：□立面、□环境、□主体结构、□室内空间。
简要说明旧建筑利用前的基本情况，项目如何对旧建筑进行的利用（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.环评报告书（表）：应包括场地内各类污染源及其控制措施分析，以管理部门批复后的复印件或扫描件为准；
2.旧建筑结构检测报告或旧建筑结构检测报告：应由具有资质的第三方提供；
3.废弃场地利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标明废弃场地区域，说明废弃场地的检测结果和处理措施；
4.旧建筑利用专项报告：应包括相关图纸及照片，标出旧建筑位置，说明旧建筑的功能、面积等基本情况；
5.建筑专业图纸及设计说明：应体现对废弃场地利用和对旧建筑部分保留和利用。
实际提交材料：
	


11.2.22 应用建筑信息模型（BIM）技术。（总分2分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用；
	1
	

	2、在两个或二个以上阶段应用。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
项目在建筑的□规划设计、□施工建造、□运行维护阶段应用了BIM 技术
简要说明BIM 在各阶段的应用情况（200 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1. BIM技术应用报告：应包括不同阶段不同专业的的协同工作内容、软件使用、模型的建立情况及截图、应用范围、效果（效率和效益）提升等。
实际提交材料：
	


11.2.23 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分1分）

1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。
	1
	

	合计
	1
	


2) 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产及运输）：
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施（300 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.碳排放计算分析报告：应说明采用的标准、计算方法和依据、采取的具体减排措施。
实际提交材料：
	


11.2.24 创建绿色施工示范工程。（总分2分）

设计阶段不参评

11.2.25采用封闭式垃圾自动收集系统，垃圾输送管网和室外垃圾投放槽口布局合理。（总分1分）

设计阶段不参评

11.2.26 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。（总分2分）
1) 得分自评
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1、采取一项。
	1
	

	2、采取两项及以上。
	2
	

	合计
	2
	


2) 评价要点
简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益（200 字以内）。
	


3) 证明材料
提交材料及要求：
1.创新技术分析论证报告及相关证明：应包括创新内容及创新程度，应用规模、难易复杂程度及技术先进性，经济、社会、环境效益；
2.创新技术相关图纸和设计说明。
实际提交材料：
	


