建设项目日照分析报告

项目名称： 六安某农业银行

建设单位： XXX建筑单位                             （章）

设计单位： XXX设计单位                             （章）

2021年02月26日

六安某农业银行               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：   XXX建筑单位

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：  XXX设计单位

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

XXX设计单位              （以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～12 | 11.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 15.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 15.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 15.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 15.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 15.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 385～390 | 1.50 | 13:30～15:30 | 02:00 |
| 2 | 1～12 | 14.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 18.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 18.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 18.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 18.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 18.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 385～390 | 4.50 | 13:30～16:00 | 02:30 |
| 3 | 1～12 | 17.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 21.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 21.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 21.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 21.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 21.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 385～390 | 7.50 | 13:30～16:00 | 02:30 |
| 4 | 1～12 | 20.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 24.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 24.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 24.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 24.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 24.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 5 | 1～12 | 23.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 27.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 27.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 27.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 27.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 27.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 6 | 1～12 | 26.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 30.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 30.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 30.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 30.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 30.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 7 | 1～12 | 29.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 33.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 33.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 33.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 33.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 33.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 8 | 1～12 | 32.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 36.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 36.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 36.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 36.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 36.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 9 | 1～12 | 35.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 39.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 39.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 39.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 39.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 39.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 10 | 1～6 | 38.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 42.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 42.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 42.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 42.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 42.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 11 | 1～6 | 41.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 45.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 45.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 45.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 45.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 45.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 12 | 1～6 | 44.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 48.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 48.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 48.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 48.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 48.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |
| 13 | 1～6 | 47.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 51.35 | 12:30～16:00 | 03:30 |
|  | 22 | 51.35 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 23～24 | 51.35 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 25 | 51.35 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 26 | 51.35 | 08:30～16:00 | 07:30 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 1～6 | 11.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7 | 11.45 | 08:00～14:30 | 06:30 |  |
|  | 8～12 | 11.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 21 | 15.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 15.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 15.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 15.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 15.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 15.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
|  | 385～390 | 1.50 | 13:30～15:30 | 02:00 | 北偏西60度 |
| 2 | 1～6 | 14.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 14.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 14.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 14.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 18.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 18.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 18.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 18.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 18.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 18.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
|  | 385～390 | 4.50 | 13:30～16:00 | 02:30 | 北偏西60度 |
| 3 | 1～6 | 17.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 17.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 17.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 17.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 21.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 21.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 21.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 21.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 21.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 21.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
|  | 385～390 | 7.50 | 13:30～16:00 | 02:30 | 北偏西60度 |
| 4 | 1～6 | 20.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 20.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 20.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 20.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 24.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 24.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 24.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 24.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 24.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 24.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 5 | 1～6 | 23.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 23.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 23.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 23.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 27.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 27.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 27.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 27.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 27.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 27.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 6 | 1～6 | 26.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 26.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 26.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 26.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 30.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 30.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 30.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 30.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 30.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 30.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 7 | 1～6 | 29.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 29.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 29.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 29.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 33.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 33.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 33.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 33.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 33.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 33.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 8 | 1～6 | 32.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 32.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 32.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 32.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 36.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 36.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 36.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 36.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 36.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 36.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 9 | 1～6 | 35.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 7～8 | 35.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 9～10 | 35.45 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 11～12 | 35.45 | 0 | 00:00 |  |
|  | 21 | 39.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 39.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 39.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 39.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 39.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 39.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 10 | 1～6 | 38.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 21 | 42.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 42.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 42.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 42.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 42.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 42.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 11 | 1～6 | 41.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 21 | 45.35 | 12:30～16:00 | 03:30 | 正西 |
|  | 22 | 45.35 | 11:30～16:00 | 04:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 45.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 45.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 45.35 | 09:30～16:00 | 06:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 45.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 12 | 1～6 | 44.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 21 | 48.35 | 14:30～16:00 | 01:30 | 正西 |
|  | 22 | 48.35 | 14:30～16:00 | 01:30 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 48.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 48.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 48.35 | 13:30～16:00 | 02:30 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 48.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |
| 13 | 1～6 | 47.45 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 21 | 51.35 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 22 | 51.35 | 0 | 00:00 | 南偏西85度 |
|  | 23 | 51.35 | 0 | 00:00 | 南偏西70度 |
|  | 24 | 51.35 | 0 | 00:00 | 南偏西61度 |
|  | 25 | 51.35 | 0 | 00:00 | 南偏西52度 |
|  | 26 | 51.35 | 0 | 00:00 | 南偏西43度 |

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 建设前 |  | 建设后 |  | 建设前后时差 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 1 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 1 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 2 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 2 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 3 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 3 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 4 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 4 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 5 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 5 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 6 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 6 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 7～12 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 13～18 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 19～24 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 25～30 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 31 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～13:30 14:30～16:00 | 02:30 | 01:00 | 正西 |
|  | 32～33 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 02:00 |  |
|  | 34～36 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 14:30～15:30 | 01:00 | 02:30 |  |
|  | 37～42 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 43～48 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 49～52 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～12:30 | 04:30 | 03:30 | 正南 |
|  | 53～54 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～13:30 | 05:30 | 02:30 |  |
|  | 55 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～14:30 | 02:00 | 01:30 | 正西 |
|  | 56～60 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:30 |  |
|  | 61～66 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 67～68 | 1.50 | 08:30～16:00 | 07:30 | 08:30～15:30 | 07:00 | 00:30 | 正南 |
|  | 69 | 1.50 | 09:30～16:00 | 06:30 | 09:30～15:30 | 06:00 | 00:30 |  |
|  | 70 | 1.50 | 09:30～16:00 | 06:30 | 09:30～16:00 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 71 | 1.50 | 10:30～16:00 | 05:30 | 10:30～16:00 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 72 | 1.50 | 11:30～16:00 | 04:30 | 11:30～16:00 | 04:30 | 00:00 |  |
|  | 73～74 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 75～78 | 1.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 79 | 1.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 80 | 1.50 | 14:30～15:30 | 01:00 | 14:30～15:30 | 01:00 | 00:00 |  |
|  | 81 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 82 | 1.50 | 08:00～08:30 | 00:30 | 08:00～08:30 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 83 | 1.50 | 08:00～09:30 | 01:30 | 08:00～09:30 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 84 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 85～90 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 91～96 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 97～102 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 103～108 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 109 | 1.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 110 | 1.50 | 12:30～14:30 | 02:00 | 12:30～14:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 111～114 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 115～120 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 121～126 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 127～132 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 133～138 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 139 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 140 | 1.50 | 14:30～16:00 | 01:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 141 | 1.50 | 15:30～16:00 | 00:30 | 15:30～16:00 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 142 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 143 | 1.50 | 08:30～09:30 | 01:00 | 08:30～09:30 | 01:00 | 00:00 |  |
|  | 144 | 1.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 145 | 1.50 | 08:00～12:30 | 04:30 | 08:00～12:30 | 04:30 | 00:00 |  |
|  | 146 | 1.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 147～150 | 1.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 151～162 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 163～168 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 169～174 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 175～180 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 181～186 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 187～192 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 193～198 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 199～204 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 205～210 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 211～216 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 217～228 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 229～234 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 235～240 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 241～246 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 247～252 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 253～258 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 259～264 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 265～270 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 271 | 1.50 | 08:00～13:30 | 05:30 | 08:00～13:30 | 05:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 272～273 | 1.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 274～275 | 1.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 276 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 277～282 | 1.50 | 12:30～13:30 | 01:00 | 12:30～13:30 | 01:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 283～288 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 289～294 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 295 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 296 | 1.50 | 14:30～16:00 | 01:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 297 | 1.50 | 15:30～16:00 | 00:30 | 15:30～16:00 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 298 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 299 | 1.50 | 08:30～09:30 | 01:00 | 08:30～09:30 | 01:00 | 00:00 |  |
|  | 300 | 1.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 301～312 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 313～318 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 319～324 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 325～330 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 331 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～08:30 09:30～16:00 | 07:00 | 01:00 | 正南 |
|  | 332～336 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 337～342 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 343～348 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 349～353 | 1.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 354 | 1.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 355～360 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 361～366 | 1.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 367～368 | 1.50 | 08:30～12:30 | 04:00 | 08:30～12:30 | 04:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 369～370 | 1.50 | 09:30～13:30 | 04:00 | 09:30～13:30 | 04:00 | 00:00 |  |
|  | 371～372 | 1.50 | 09:30～14:30 | 05:00 | 09:30～14:30 | 05:00 | 00:00 |  |
|  | 373～378 | 1.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 415 | 1.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 416～417 | 1.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 418～420 | 1.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 421～423 | 1.50 | 08:00～12:30 | 04:30 | 08:00～12:30 | 04:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 424～426 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 2 | 1～12 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 13～18 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 19～24 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 25～30 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 31 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 32 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～13:30 14:30～16:00 | 02:30 | 01:00 |  |
|  | 33～35 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 02:00 |  |
|  | 36 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 14:30～15:30 | 01:00 | 02:30 |  |
|  | 37～42 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 43～48 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 49 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～12:30 | 04:30 | 03:30 | 正南 |
|  | 50～52 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～12:30 15:30～16:00 | 05:00 | 03:00 |  |
|  | 53～54 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～13:30 | 05:30 | 02:30 |  |
|  | 55～60 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:30 | 正西 |
|  | 61～66 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 67～69 | 4.50 | 08:30～16:00 | 07:30 | 08:30～15:30 | 07:00 | 00:30 | 正南 |
|  | 70 | 4.50 | 09:30～16:00 | 06:30 | 09:30～16:00 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 71 | 4.50 | 10:30～16:00 | 05:30 | 10:30～16:00 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 72 | 4.50 | 11:30～16:00 | 04:30 | 11:30～16:00 | 04:30 | 00:00 |  |
|  | 73～76 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 77～78 | 4.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 79 | 4.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 80 | 4.50 | 14:30～16:00 | 01:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 81 | 4.50 | 15:30～16:00 | 00:30 | 15:30～16:00 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 82 | 4.50 | 08:00～08:30 | 00:30 | 08:00～08:30 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 83 | 4.50 | 08:00～09:30 | 01:30 | 08:00～09:30 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 84 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 85～90 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 91～96 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 97～102 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 103～106 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 107 | 4.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 108 | 4.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 109～110 | 4.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 111 | 4.50 | 12:30～14:30 | 02:00 | 12:30～14:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 112～114 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 115～120 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 121～126 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 127～132 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 133～138 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 139 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 140 | 4.50 | 14:30～16:00 | 01:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 141 | 4.50 | 15:30～16:00 | 00:30 | 15:30～16:00 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 142 | 4.50 | 08:00～08:30 | 00:30 | 08:00～08:30 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 143 | 4.50 | 08:00～09:30 | 01:30 | 08:00～09:30 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 144 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 145 | 4.50 | 08:00～13:30 | 05:30 | 08:00～13:30 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 146 | 4.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 147 | 4.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 148～150 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 151～162 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 163～168 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 169～174 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 175～179 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 180 | 4.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 181～186 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 187～192 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 193～198 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 199～204 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 205～210 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 211～216 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 217～228 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 229～234 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 235～240 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 241～246 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 247～252 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 253～258 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 259～264 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 265～270 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 271 | 4.50 | 08:00～13:30 | 05:30 | 08:00～13:30 | 05:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 272～273 | 4.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 274～275 | 4.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 276 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 277～282 | 4.50 | 12:30～13:30 | 01:00 | 12:30～13:30 | 01:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 283～288 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 289～294 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 295 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 296 | 4.50 | 14:30～16:00 | 01:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 297 | 4.50 | 15:30～16:00 | 00:30 | 15:30～16:00 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 298 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 299 | 4.50 | 08:30～09:30 | 01:00 | 08:30～09:30 | 01:00 | 00:00 |  |
|  | 300 | 4.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 301～312 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 313～318 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 319～323 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 324 | 4.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 325～330 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 331～336 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 337～342 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 343～348 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 349～353 | 4.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 354 | 4.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 355～360 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 361～366 | 4.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 367 | 4.50 | 08:30～12:30 | 04:00 | 08:30～12:30 | 04:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 368 | 4.50 | 08:30～13:30 | 05:00 | 08:30～13:30 | 05:00 | 00:00 |  |
|  | 369 | 4.50 | 08:30～14:30 | 06:00 | 08:30～14:30 | 06:00 | 00:00 |  |
|  | 370～371 | 4.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 372 | 4.50 | 08:30～14:30 | 06:00 | 08:30～14:30 | 06:00 | 00:00 |  |
|  | 373～378 | 4.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 415～417 | 4.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 418～420 | 4.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 421～423 | 4.50 | 08:00～12:30 | 04:30 | 08:00～12:30 | 04:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 424～426 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 3 | 1～12 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 13～18 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 19～24 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 25～30 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 31～32 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 33 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～13:30 14:30～16:00 | 02:30 | 01:00 |  |
|  | 34～36 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 02:00 |  |
|  | 37～42 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 43～48 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 49～52 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～12:30 15:30～16:00 | 05:00 | 03:00 | 正南 |
|  | 53～54 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～13:30 | 05:30 | 02:30 |  |
|  | 55～60 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:30 | 正西 |
|  | 61～66 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 67～68 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:30 | 正南 |
|  | 69 | 7.50 | 08:30～16:00 | 07:30 | 08:30～15:30 | 07:00 | 00:30 |  |
|  | 70 | 7.50 | 08:30～16:00 | 07:30 | 08:30～16:00 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 71 | 7.50 | 09:30～16:00 | 06:30 | 09:30～16:00 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 72 | 7.50 | 10:30～16:00 | 05:30 | 10:30～16:00 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 73～78 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 79 | 7.50 | 10:30～16:00 | 05:30 | 10:30～16:00 | 05:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 80 | 7.50 | 10:30～13:30 14:30～16:00 | 04:30 | 10:30～13:30 14:30～16:00 | 04:30 | 00:00 |  |
|  | 81 | 7.50 | 10:30～13:30 15:30～16:00 | 03:30 | 10:30～13:30 15:30～16:00 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 82 | 7.50 | 08:00～08:30 10:30～13:30 | 03:30 | 08:00～08:30 10:30～13:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 83 | 7.50 | 08:00～09:30 10:30～13:30 | 04:30 | 08:00～09:30 10:30～13:30 | 04:30 | 00:00 |  |
|  | 84 | 7.50 | 08:00～13:30 | 05:30 | 08:00～13:30 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 85～90 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 91～96 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 97～102 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 103～105 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 106～107 | 7.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 108 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 109～110 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 111～112 | 7.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 113～114 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 115～120 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 121～126 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 127～132 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 133～138 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 139 | 7.50 | 10:30～16:00 | 05:30 | 10:30～16:00 | 05:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 140 | 7.50 | 10:30～13:30 14:30～16:00 | 04:30 | 10:30～13:30 14:30～16:00 | 04:30 | 00:00 |  |
|  | 141 | 7.50 | 10:30～13:30 15:30～16:00 | 03:30 | 10:30～13:30 15:30～16:00 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 142 | 7.50 | 08:00～08:30 10:30～13:30 | 03:30 | 08:00～08:30 10:30～13:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 143 | 7.50 | 08:00～09:30 10:30～13:30 | 04:30 | 08:00～09:30 10:30～13:30 | 04:30 | 00:00 |  |
|  | 144～145 | 7.50 | 08:00～13:30 | 05:30 | 08:00～13:30 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 146～147 | 7.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 148～150 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 151～162 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 163～168 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 169～174 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 175～177 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 178 | 7.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 179～180 | 7.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 181～186 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 187～192 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 193～198 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 199～204 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 205～210 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 211～216 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 217～228 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 229～234 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 235～240 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 241～246 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 271～272 | 7.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 273～275 | 7.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 276 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 277～282 | 7.50 | 12:30～13:30 | 01:00 | 12:30～13:30 | 01:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 283～288 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 289～294 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 295 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 296 | 7.50 | 14:30～16:00 | 01:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 297 | 7.50 | 15:30～16:00 | 00:30 | 15:30～16:00 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 298 | 7.50 | 08:00～08:30 | 00:30 | 08:00～08:30 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 299 | 7.50 | 08:00～09:30 | 01:30 | 08:00～09:30 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 300 | 7.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 301～312 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 313～318 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 319～322 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 323 | 7.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 324 | 7.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 325～330 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 331～336 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 337～342 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 343 | 7.50 | 12:30～14:30 | 02:00 | 12:30～14:30 | 02:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 344～348 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 349～353 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 354 | 7.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 355～360 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 361～365 | 7.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 366 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 367 | 7.50 | 08:00～12:30 | 04:30 | 08:00～12:30 | 04:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 368 | 7.50 | 08:00～13:30 | 05:30 | 08:00～13:30 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 369～370 | 7.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 371～372 | 7.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 373～378 | 7.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 415～417 | 7.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 418～420 | 7.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 421～423 | 7.50 | 08:00～12:30 | 04:30 | 08:00～12:30 | 04:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 424～426 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
| 4 | 1～12 | 10.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 295 | 10.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 296 | 10.50 | 14:30～16:00 | 01:30 | 14:30～16:00 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 297 | 10.50 | 15:30～16:00 | 00:30 | 15:30～16:00 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 298 | 10.50 | 08:00～08:30 | 00:30 | 08:00～08:30 | 00:30 | 00:00 |  |
|  | 299 | 10.50 | 08:00～09:30 | 01:30 | 08:00～09:30 | 01:30 | 00:00 |  |
|  | 300 | 10.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 301～312 | 10.50 | 12:30～16:00 | 03:30 | 12:30～16:00 | 03:30 | 00:00 | 正西 |
|  | 313～318 | 10.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 319～321 | 10.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正东 |
|  | 322～323 | 10.50 | 08:30～11:30 | 03:00 | 08:30～11:30 | 03:00 | 00:00 |  |
|  | 324 | 10.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 |  |
|  | 325～330 | 10.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 331～336 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 | 正南 |
|  | 337～342 | 10.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 343～344 | 10.50 | 12:30～15:30 | 03:00 | 12:30～15:30 | 03:00 | 00:00 | 正西 |
|  | 345 | 10.50 | 12:30～13:30 | 01:00 | 12:30～13:30 | 01:00 | 00:00 |  |
|  | 346～348 | 10.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
|  | 349～353 | 10.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 354 | 10.50 | 09:30～11:30 | 02:00 | 09:30～11:30 | 02:00 | 00:00 |  |
|  | 355～360 | 10.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
|  | 361～366 | 10.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
|  | 367 | 10.50 | 08:00～12:30 | 04:30 | 08:00～12:30 | 04:30 | 00:00 | 正南 |
|  | 368 | 10.50 | 08:00～13:30 | 05:30 | 08:00～13:30 | 05:30 | 00:00 |  |
|  | 369 | 10.50 | 08:00～14:30 | 06:30 | 08:00～14:30 | 06:30 | 00:00 |  |
|  | 370～371 | 10.50 | 08:00～15:30 | 07:30 | 08:00～15:30 | 07:30 | 00:00 |  |
|  | 372 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 00:00 |  |
|  | 373～378 | 10.50 | 08:00～11:30 | 03:30 | 08:00～11:30 | 03:30 | 00:00 | 正东 |
| 5 | 1～12 | 13.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | 正北 |
| 6 | 1～12 | 16.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
| 7 | 1～12 | 19.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
| 8 | 1～12 | 22.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
| 9 | 1～12 | 25.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
| 10 | 1～12 | 28.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
| 11 | 1～12 | 31.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
| 12 | 1～12 | 34.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |
| 13 | 1～12 | 37.50 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 |  |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件