## 空调采暖年耗电指数
设计建筑
空调耗电指数 | [6 empty] | 采暖耗电指数
外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CC.W | ECFC.W | 外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 吸收系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 | 重质 | 203.3202 | 0.795 | 18.6 | 2254.8718 |  | 东 | 重质 | 203.3202 | 0.795 | 14.4 | 2327.6096 | 0.75 | -3.6 | -436.4268
|  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0.75 | -7.2 | 0
| 南 | 重质 | 88.2839 | 0.795 | 16.6 | 873.8124 |  | 南 | 重质 | 88.2839 | 0.795 | 15.1 | 1059.8045 | 0.75 | -9 | -473.7537
|  | 轻质 | 0 | 0 | 33.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.75 | -18 | 0
| 西 | 重质 | 213.6123 | 0.795 | 20.4 | 2598.2734 |  | 西 | 重质 | 213.6123 | 0.795 | 23.4 | 3973.8299 | 0.75 | -10.8 | -1375.5565
|  | 轻质 | 0 | 0 | 40.8 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0.75 | -21.6 | 0
| 北 | 重质 | 80.7623 | 0.795 | 12 | 577.8546 |  | 北 | 重质 | 80.7623 | 0.795 | 14.6 | 937.4086 | 0.75 | -3.6 | -173.3564
|  | 轻质 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.75 | -7.2 | 0
外门 （不含透明部分） | 东 |  | 1.68 | 1.49 | 29.2 | 54.8201 | 外门 （不含透明部分） | 东 |  | 1.68 | 1.49 | 28.8 | 72.0922 | 0.75 | -7.2 | -13.5173
| 南 |  | 0 | 0 | 33.2 | 0 |  | 南 |  | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.75 | -18 | 0
| 西 |  | 1.68 | 1.49 | 40.8 | 76.5979 |  | 西 |  | 1.68 | 1.49 | 46.8 | 117.1498 | 0.75 | -21.6 | -40.5518
| 北 |  | 5.04 | 1.3633 | 24 | 123.6816 |  | 北 |  | 5.04 | 1.3633 | 29.2 | 200.639 | 0.75 | -7.2 | -37.1045
屋顶 |  |  | 176.7507 | 0.547 | 35.2 | 2552.4211 | 屋顶 |  |  | 176.7507 | 0.547 | 21.4 | 2069.008 | 0.75 | -7.4 | -536.5885
外窗 (凸窗算玻璃面积) |  |  | 面积Fi | 遮阳系数SW | CC.W | ECFC.W | 外窗 (凸窗算璃面积) |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 遮阳系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 |  | 7.74 | 0.64 | 137 | 678.6432 |  | 东 |  | 7.74 | 1.7 | 8.3 | 109.2114 | 0.32 | -32.5 | -80.496
| 南 |  | 13.5 | 0.64 | 173 | 1494.72 |  | 南 |  | 13.5 | 1.7 | 8.5 | 195.075 | 0.64 | -103.2 | -891.648
| 西 |  | 7.02 | 0.64 | 215 | 965.952 |  | 西 |  | 7.02 | 1.7 | 14.5 | 173.043 | 0.32 | -141.1 | -316.967
| 北 |  | 5.4 | 0.64 | 131 | 452.736 |  | 北 |  | 5.4 | 1.7 | 8.5 | 78.03 | 0.64 | -32.7 | -113.0112
| 天窗 |  | 0 | 0 | 363 | 0 |  | 天窗 |  | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -97.3 | 0
合计 |  |  | 804.7895 |  |  | 12704.3841 | 合计 |  |  | 804.7895 |  |  | 11312.901 |  |  | -4488.9777
总建筑面积A： |  |  | 563.997 | 平均楼层高度h： |  | 3 | 总建筑面积： |  |  | 563.997 | 平均楼层高度： |  | 3
墙面太阳辐射吸收系数： |  |  | 0.75 | 屋顶太阳辐射吸收系数： |  | 0.75 | 换气次数： |  |  | 1 | 换气次数相关系数： |  | 4.61
换气次数N： |  |  | 1 | 换气次数相关系数CC.N： |  | 4.16 | CH.0 |  |  | 2.6
CC.0 |  |  | -4.47 |  |  |  | 表面积： |  |  | 914.39 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 1.6213
表面积： |  |  | 914.39 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 1.6213 | CqH(地区相关系数) |  |  | 0 | CH |  | 0
CqC(地区相关系数) |  |  | 1.13 | CC |  | 1.0525
空调年耗电指数： |  |  | 32.1393 |  |  |  | 采暖年耗电指数： |  |  | 0
空调采暖年耗电指数： |  |  | 32.1393
Note on E17: llk: 夏季综合遮阳系数
Note on P17: llk: 冬季综合遮阳系数