- 绿建专篇

- 设计依据

1.政府相关部门对本项目的批文

2.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229

4.《绿色建筑评价技术细则》

5.《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449

6.《声环境质量标准》  GB 3096-2008

7.《民用建筑隔声设计规范》  GB 50118

8.《建筑采光设计标准》  GB 50033

9.《民用建筑热工设计规范》  GB 50176

10.《民用建筑节水设计标准》  GB 50555

11.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》  GB/T 18920

12.《室外排水设计规范》  GB 50014

13.《室外给水设计规范》  GB 50013

14.《建筑给水排水设计规范》  GB 50015

15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB 50736

16.《智能建筑设计标准》  GB/T 50314

17.《民用建筑电气设计规范》  JGJ 16

18.《建筑照明设计标准》  GB 50034

19.《城市夜景照明设计规范》  JGJ/T 163

20.《建筑幕墙》  GB 21086

21.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》  GB 7106

22.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》  JGJ/T 0151

23.《城市居住区热环境设计标准》  JGJ 286

24.《建筑抗震设计规范》  GB 50011

25. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

- 二、工程概况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |
| 项目类型 | ☐住宅 ☐公建 ☐住宅/公建 |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |
| 用地面积（m2） |  | 总建筑面积（m2） |  |
| 地上建筑面（m2） |  | 地下建筑面（m2） |  |
| 可再生能源 应用情况 | 是否采用可再生能源：☐是；☐否； |  |  |
|  | 可再生能源应用类型： ☐浅层地能；☐太阳能光热；☐太阳能光电；☐其他： |  |  |
|  | 浅层地能应用面积 |  | m2 |
|  | 光热产生热水量比例 |  | % |
|  | 光伏发电量比例 |  | % |
|  | 其他： |  |  |
| 装配式建筑 应用情况 | 是否装配式建筑：☐是；☐否； |  |  |
|  | 装配式建筑类型： ☐装配式混凝土结构； ☐装配式钢结构； ☐装配式木结构； ☐其他： |  |  |
|  | 预制构件用量比例 |  | % |
| BIM设计 | ☐是 ☐否 |  |  |
| 绿色建筑等级 | 基本级 □一星级 □二星级 □三星级 |  |  |

三、基本级设计内容—规划

- 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

（1）场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

☐洪灾

☐泥石流

☐风切变

☐抗震不利地段（如地震断裂带、易液化土、人工填土等）

☐火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）

☐以上皆无

- 土壤中的氡浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定，详见《土壤氡浓度检测报告》；简述防氡措施为：                                     ；

（3）电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702的规定。

电磁辐射源：

☐电视广播发射塔、

☐雷达站

☐通信发射台

☐变电站

☐高压电线

☐其他：              ，详见《电磁辐射监测报告》；

简要说明避免以上威胁或危险源的措施：                          ；

- 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统。

详见图纸：            。

- 场地人行出入口500m内设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车；详见：            。（公交站点分析报告）

- 合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位且符合规划指标要求。

停车方式节约集约用地：

☐机械式停车库

☐地下停车库

☐立体停车楼（库）

☐其他方式          。

采用错时停车方式向社会开放：☐是、☐否（原因：                         ）。

地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：☐是、☐否

规划要求机动车停车位数量：     个，设计机动车停车位数量：     个，其中电动汽车停车位数量：     个，无障碍汽车停车位数量：     个。

详见图纸：                          ，且符合规划要求。

- 自行车停车场所位置合理、方便出入。

规划要求自行车停车位数量：     个，设计自行车停车位数量：     个。

自行车位及自行车库/车棚设计详见图纸：                          。

- 建筑规划布局满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

☐满足、☐不降低已有建筑日照标准。详见建筑日照模拟分析图和《日照分析报告》。

- 配建的绿地符合所在地城乡规划的要求，合理选择绿化方式，植物种植适应当地气候和土壤，且无毒、易维护，种植区域覆土深度（地下室种植顶板：     ；种植屋顶：     ）和排水能力满足植物生长需求，并采用复层绿化方式：☐是、☐否。详见图纸：          （景观设计图、总平面设计图、给排水设计图）。

- 四、基本级设计内容—建筑

  - 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护的要求。

详见               。（如建筑设计总说明、工程做法和构造一览表等）

- 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形及抗震要求。

建筑内部的非结构构件、设备及附属设施与建筑主体的连接方式：

☐机械固定

☐焊接

☐预埋

☐一体化建造

☐以上皆无

非结构构件和主体构件的连接情况，设备及附属设施的位置、尺寸、构造详见图纸：                          。

- 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。详见            （建筑设计说明、门窗详图、门窗表、检测报告等）。

- 外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。

建筑外部有以下设施：

☐外遮阳

☐太阳能设施

☐空调室外机位

☐外墙花池

☐广告

☐店招

☐检修通道

☐马道

☐吊篮固定端

☐预埋件

☐其他：             。

连接牢固保障安装、检修与维护的措施：                     ；

外部设施的位置、尺寸、构造详见图纸：                          。

- 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。

详见《工程概算书》、《装饰性构件造价比例计算书》。

☐居住建筑：

纯装饰性构件的造价：          （万元），工程总造价：          （万元）；

纯装饰性构件造价占工程总造价的比例：          %＜2%。

☐公共建筑：

装饰性构件的造价：          （万元），工程总造价：          （万元）；

纯装饰性构件造价占工程总造价的比例：          %＜1%。

- ☐卫生间、☐浴室、☐其他:        的地面设置防水层，墙面、顶棚设置防潮层。

防水、防潮措施详见图纸或说明               。

- 走廊、疏散通道等通行空间满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143对紧急疏散、应急救护等要求，且保持畅通。

合理设置以下设施或措施：

☐担架电梯

☐避难层

☐安全疏散出口

☐安全疏散宽度计算

☐走道宽度

☐安全疏散距离

☐防火分区示意图

☐其他：                ；

详见图纸                。（防火分区示意图及疏散宽度计算等）

- 具有安全防护的警示和引导标识系统。

设置位置详见图纸（文件）：            。

- 建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统。

☐是，设置位置详见图纸/文件：            ；☐否。

合理设置以下标识：

☐人车分流标识

☐公共交通接驳引导标识

☐易于老年人识别的标识

☐满足儿童使用需求与身高匹配的标识

☐无障碍标识

☐楼座及配套设施定位标识

☐健身慢行道导向标识

☐公共卫生间导向标识

☐其他促进建筑便捷实用的导向标识：            。

- 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。

主要功能房间污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关要求，主要功能房间污染物浓度详见          （建筑设计说明及工程做法或装修工程一览表等）；

禁烟标志、吸烟区的设置位置详见图纸：                          。

- 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能符合下列规定：

（1）室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；详见《室内噪声级分析报告》。

（2）外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；详见《围护结构隔声性能分析报告》。

- 围护结构热工性能符合下列规定：

（1）在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；详见《建筑围护结构结露验算计算书》。

（2）供暖建筑的屋面、外墙内部不产生冷凝；详见《建筑围护结构内部冷凝验算计算书》。

（3）屋顶和外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求；详见《屋顶和东西外墙内表面温度计算书》。

- 结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且符合国家有关节能设计的要求。

建筑朝向：      ；建筑的楼间距最小为：     ，这两栋楼为：         。

详见：节能设计专篇、节能计算书。

14、生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调：

☐是、☐否，设置位置详见图纸/文件：            。

- 五、基本级设计内容—结构

- 场地应避开滑坡、泥石流、活动断层及其附近，及容易产生开裂、沉陷、滑移的陡坎、河坎等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施。详见：《岩土工程勘察报告》。

对场地中的不利地段或潜在的危险源采取必要的避让、防护或控制、治理等措施：☐是、☐否

抗震防灾设计符合现行国家标准《城镇抗震防灾规划标准》GB50413及《建筑抗震设计规范》GB50011的要求：☐是、☐否

- 建筑结构满足承载力、稳定性、耐久性和建筑使用功能要求。

结构设计符合以下国家现行标准的规定：

☐《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

☐《建筑结构荷载规范》GB 50009

☐《混凝土结构设计规范》GB 50010

☐《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

☐《建筑地基基础设计规范》GB 50007

☐《钢结构设计标准》GB 50017

☐《建筑抗震设计规范》GB 50011

☐《砌体结构设计规范》GB 50003

☐《木结构设计标准》GB 50005

☐《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

☐《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

☐其他：          。

- 不应采用建筑形体和结构布置严重不规则的建筑结构。详见《结构计算书》、《建筑形体规则性判定报告》。

项目的结构类型：

☐混凝土结构

☐钢结构

☐混合结构

☐砌体结构

☐其他：          。

项目建筑形体规则性：

☐规则

☐不规则

☐特别不规则

☐严重不规则。

- 选用的建筑材料符合下列规定：

（1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%：                  ☐是、☐否；

（2）现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆：☐是、☐否；

（3）不应采用实心粘土砖：☐是、☐否。

- 种植区域覆土深度（地下室种植顶板：     ；种植屋顶：     ）和排水能力满足植物生长需求，同时结构能满足其承重要求。详见图纸：          。

- 六、基本级设计内容—给水排水

- 给水排水系统的设置符合下列规定：

（1）生活饮用水水质满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求：☐是，详见图纸：            ；☐否；

（2）制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不少于1次：☐是，详见图纸：            ；☐否；

（3）使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不小于50mm ：                                  ☐是，详见图纸：            ；☐否；

（4）非传统水源管道和设备设置明确、清晰的永久性标识：☐是，详见图纸：            ；☐否；

- 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并符合下列规定：详见《水资源利用方案》。

（1）按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；详见图纸：            。

☐使用用途：

☐厨房

☐卫生间

☐空调

☐游泳池

☐绿化

☐景观

☐浇洒道路

☐洗车

☐其他：          。

☐付费或管理单元：

☐住宅各户

☐商场各商铺

☐其他：          。

（2）用水点处水压大于0.2MPa的配水支管设置减压设施，并满足给水配件最低工作压力的要求；详见《各层用水点压力计算》书，详见图纸：            。

节水器具压力统计表

| 器具名称 | 器具最低工作压力 （MPa） | 用水点供水压力 （MPa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |
|  |  |  | ☐ |

（3）用水器具和设备应满足节水产品的要求。

主要器具类型有：

☐龙头

☐大便器

☐小便器

☐淋浴器

☐其他：          。

| 器具名称 | 器具类型 | 流量（L/s）或用水量（L） | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水嘴 |  |  | 流量≤0.125L/s |
| 大便器 |  |  | 冲洗水量≤5.0L |
| 小便器 |  |  | 冲洗水量≤3.0L |
| 淋浴器 |  |  | 流量≤0.12L/s |

主要设备类型有：

☐灌溉设备

☐冷却塔

☐输水管及管件

☐其他：          。

| 设备名称 | 设备类型 | 设备参数 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |

- 场地的竖向设计有利于雨水的收集或排放，有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地进行雨水控制利用专项设计。详见：《年径流总量控制率计算书》、《设计控制雨量计算书》、《场地雨水综合利用方案》或专项设计文件。

场地用地面积是否大于10hm2：

☐是，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计：                          。

☐否，简要描述场地雨水综合利用方案：                          。

- 场地内有以下建筑或设施：

☐餐饮类建筑

☐其他：          。

☐以上皆无。

避免排放超标的控制措施：                          。

- 七、基本级设计内容—电气

- 设置火灾疏散指示标志，如紧急出口标志、疏散方向标志灯、楼层显示灯等。

详见图纸：            。

- 建筑照明符合下列规定：

（1）照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；详见《照度计算书》：

| 房间类型 | 照度（lx） |  | 统一眩光值UGR |  | 照度均匀度U0 |  | 一般显色指数Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

（2）人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；详见图纸：            。

（3）选用LED照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定；详见图纸：            。

- 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时即报警并启动排风系统。所设定的量值按照现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2．1等相关标准的规定；

控制箱系统图详见图纸：           ；现场一氧化碳浓度探测器详见图纸：               。

- 停车场具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件。

☐居住建筑：总停车位     辆，按100%比例预留建设安装条件，并按     %比例建设充电设施；

☐公共建筑：总停车位     辆，按     %≥10%比例建设充电设施。

变配电系统、电缆及桥架、充电设施及计量要求详见图纸：            。

- 建筑设备管理系统具有自动监控管理功能。详见图纸：            。

☐居住建筑：建筑面积          ＞100000m2，应设置具有自动监控管理功能的建筑设备管理系统；

☐居住建筑：建筑面积          ≤100000m2，公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等；

☐公共建筑：建筑面积          ＞20000m2，应设置具有自动监控管理功能的建筑设备管理系统；

☐公共建筑：建筑面积          ≤20000m2，公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等；

☐未设置建筑设备的建筑不做建筑设备管理系统。

- 建筑设置信息网络系统。详见图纸：            。

- 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。详见《照度计算书》：

| 房间类型 | 照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准要求 | 设计值 | 现行值 |

- 公共区域的照明系统采用节能控制措施。详见图纸：            。

采光区域的照明控制独立于其他区域的照明控制。详见图纸：            。

走廊照明系统采取的控制措施：

☐分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

楼梯间照明系统采取的控制措施：

☐分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

门厅照明系统采取的控制措施：

☐分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

大堂照明系统采取的控制措施：

☐分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

大空间照明系统采取的控制措施：

☐分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

地下停车场的照明系统采取的控制措施：

☐分区

☐定时

☐感应

☐其他：            ；

室外夜景照明采取的控制措施：

☐定时

☐感应

☐其他：            。

- 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。详见图纸：            。

☐公共建筑：对以下回路设置分项计量表：

☐变压器低压侧出线回路

☐单独计量的外供电回路

☐特殊区供电回路

☐制冷机组主供电回路

☐单独供电的冷热源系统附泵回路

☐集中供电的分体空调回路

☐照明插座回路

☐电梯回路

☐其他：            。

☐居住建筑：分户计量；住宅公共区域参考公共建筑执行。

- 垂直电梯和自动扶梯采用节能控制措施。详见图纸：            。

☐垂直电梯：

节能措施：

☐群控

☐变频调速

☐能量反馈

☐其他：            。

| 设备类型及型号 | 台数 | 载客量 | 速度m/s | 节能特性 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

☐自动扶梯：

节能措施：

☐变频感应启动

☐其他：            。

| 设备类型及型号 | 台数 | 载客量 | 速度m/s | 节能特性 | 控制方式 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：无电梯和扶梯的建筑，本条不做要求。

- 八、基本级设计内容—暖通空调

- 项目内设置以下功能房间：

☐厨房

☐餐厅

☐打印复印室

☐卫生间

☐地下车库

☐其他产生污染物的房间：          。

防止以上区域的空气和污染物串通到其他空间，防止厨房、卫生间的排气倒灌的措施：                          ；

☐设置机械通风系统，详见图纸：                          。

- 采取措施保障室内热环境。

☐集中供暖空调系统的建筑

房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季空调（采暖） |  | 夏季空调 |  | 冬季空调（采暖） |  |  |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 规范要求最小值 |

☐非集中供暖空调系统的建筑

保障室内热环境的措施或预留条件：                          。

- 主要功能房间具有现场独立控制的热环境调节装置。详见图纸：                。

☐集中供暖空调系统的建筑

| 主要功能房间 | 供暖、空调末端形式 | 是否可独立调节 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |

☐非集中供暖空调系统的建筑

采用的可控的热环境调节装置：                          。

- 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

地下车库一氧化碳浓度监测装置布点情况以及控制策略：               ；               详见图纸：                          。

- 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并符合下列规定：

（1）根据房间的平面位置、使用功能、使用时间和朝向，合理划分供暖、空调区域，并对系统进行分区控制：☐是、☐否；

（2）空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）：

| 设备类型 | 台数 | 额定制冷量 （kW） | 部分负荷性能系数IPLV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计值 | 标准要求 |

详见《部分负荷性能系数计算书》；

IPLV计算表：

| 设备类型/编号 | 负荷比例 | 100%（A） | 75%（B） | 50%（C） | 25%（D） | IPLV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性能系数（W/W） |  |  |  |  |  |
| 计算公式：IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D |  |  |  |  |  |  |

空调冷源的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）：          ，详见《电冷源综合制冷性能系数计算书》。

- 根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

室内过渡空间：

☐门厅

☐中庭

☐走廊

☐高大空间中超出人员活动范围的空间

☐其他：          。

建筑功能分区、空调系统分区情况和空调系统分区控制方式：                       详见图纸：                          。

- 场地内有以下建筑或设施：

☐地下车库

☐餐饮厨房

☐锅炉房

☐直燃机房

☐柴油发电机房

☐垃圾运转站

☐医疗废气

☐工业废气

☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施：

☐以上皆无。

避免排放超标的控制措施：                          。