4.1.10 地下工程防水设计应根据结构耐久性做好防水设计，并应满足《地下工程防水技术规范》GB 50108 的要求。

1 达标自评

达标；不达标；不参评

2 评价要点

请对地下工程防水设计进行简要说明。

本工程地下室防水等级为二级，两道设防，混凝土自防水+高聚物改性沥青防水卷材(SBS)，防水混凝土抗渗等级为P6，高聚物改性沥青防水卷材(SBS)厚度为4mm(-25℃无裂纹）。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）结构竣工图与设计说明；

3）隐蔽工程验收记录。

实际提交材料：

建筑施工图与设计说明 结构施工图与设计说明