4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

工程无外遮阳、太阳能设施、外墙花池等外部设施；空调室外机位，在建筑设计阶段已考虑与建筑立面相协调，与建筑主体结构统一设计、施工，每个空调设置一个空调板，南侧空调板设置可开启百叶，北侧空调板为金属防护栏杆，具备安装、检修与维护条件。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑、结构施工图和设计说明