4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |
| 2 | 抗震设防要求高于国家和河北省现行抗震规范的要求或采用隔震、消能减震等抗震新技术 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

结合业主的具体要求，从建筑物的实际应用性能考虑，确定设防水准，把握建筑体型，利用结构的延性，设置多道防线，确定结构的性能参数，性能水准，确定结构形式，确定结构的合理设计方法。在进行性能设计时，需要反复验算和修改设计，直到满足预定的设防目标；优化抗震节点设计和抗震构造措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：