工程说明

本绿色建筑改造改造工程位于云南省红河哈尼族彝族自治州建水县官亭镇，本绿色建筑改造指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。本绿色建筑改造技术注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化，是人与自然、现在与未来之间的利益共享，是可持续发展的建设手段。本绿色建筑改造为人类提供一个健康、舒适的工作、居住、活动的空间，同时实现最高效率地利用能源、最低限度地影响环境。本绿色建筑改造应遵循以下原则：

1、和谐原则

建筑作为人类行为的一种影响存在结果，由于其空间选择、建造过程和使用拆除的全寿命过程存在着消耗、扰动以及影响的实际作用，其体系和谐．系统和谐、关系和谐便成为本绿色建筑改造特别强调的重要的和谐原则。

2、适地原则

以人居系统符合生态系统安全、健康而客观存在为依据，建设适宜空间、高效利用土地，符合人文特性、经济属性及建设选址的科学规划、设计行为，是本绿色建筑改造建造、使用所必须遵守的条件和根本性原则。

3、节约原则

资源占有与能源消耗在符合建筑全寿命周期使用总量与服务功能均衡的前提下，实现最小化与减量化的节约原则。

4、高效原则

建筑作为人类的居所，其建造、使用、维护与拆除应本着符合人与自然生态安全与和谐共生的前提，满足宜居、健康的要求，系统地采用集成技术提高建筑功能的效能，优化管理调控体系，形成本绿色建筑改造的高效原则。

5、舒适原则

舒适要求与资源占有及能源消耗，在建筑建造．使用与维护管理中一直是一个矛盾体。在本绿色建筑改造中强调舒适原则不是以牺牲建筑的舒适度为前提，而是以满足人类居所舒适要求为设定条件，通过人类长期依托建筑而生存的经验和科学技术的不断探索发展．总结形成本绿色建筑改造绿色化、生态化及符合可持续发展要求的建筑综合系统集成技术．以满足本绿色建筑改造的舒适原则。

6、经济原则

本绿色建筑改造的建造、使用、维护是—个复杂的技术系统问题，更是—个社会组织体系问题。高投入、高技术的极致本绿色建筑改造虽然可以反映出人类科学技术发展的高端水平√旦是并非只有高技术才能够实现本绿色建筑改造的功能、效率与品质．适宜技术与地方化材料及地域特点的建造经验同样是本绿色建筑改造的重要发展途径。唯技术论和唯高投资论都不是本绿色建筑改造的追求方向，适宜投资、适宜成本和适宜消费才是本绿色建筑改造的经济原则。

7、人文原则

建筑是人类抵御大自然对人类伤害与威胁的庇护所，保障人类生产、生活的生存安全、健康、舒适，从远古人类栖息的”巢”、“穴”到”器“含义的建筑，人类始终把集人类智慧、文明的建筑与文化、美学、哲学紧密相连。凝固的文明结晶、社会人文雕塑都是对建筑的人文价值的高度概括，建筑既有历史性，也有传承性．更有人文特性。无论在任何国家、城乡、地区．没有文化内涵的建筑都会使人居系统缺少特点、特色与特质，不但丧失了地域化优势，更失去了国际化能力。这也是失去了人居生态系统中除自然生态、经济生态以外的另一个重要生态要素——社会生态，人文原则就是一项不可或缺的生态原则。

本绿色建筑改造冈地制宜地采用了各项节能技术，尽呵能地采用可再生能源，强调高效率地利用资料，最低限度地影响环境，与传统建筑相比，其耗能具有自身特点

1、环境友好

本绿色建筑改造地制宜地使用风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源。这些可再生能源因其自身清洁、环保，可以大量减少CO2、SO2、NO2这些酸性物质的排放，从而大大减lbXg"环境的影响．

2、可再生能源利用率高

为了减少对常规能源的消耗，促进人类可持续发展，本绿色建筑改造根据当地气候和自然资源条件，充分利用可再生能源；我国《本绿色建筑改造评价标准》对绿色居住建筑可再生能源的利州量作了规定：一般项为可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于5％；优选项为可冉生能源的使朋占建筑总能耗的比例大于10％，对于绿色公共建筑，《本绿色建筑改造评价标准》规定：一般项为采用太阳能、地热、风能等可冉生能源利用技术；优选项为可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于5％。

3、能效比和能源利用率高

本绿色建筑改造内的暖通空调系统及热水系统采用町再生能源技术、高性能系数的冷热源机组、变频泵等多项节能技术，从而极大地提高了其系统能效比。本绿色建筑改造的照明和用电设备可以采用高效率的设备、先进的控制策略等节能技术，从而提高了能源利用率。此外设置在本绿色建筑改造的BAS，可以分项计量建筑内各系统的耗能量，全面掌握建筑能耗，便于发现有节能潜力的系统，提高系统管理水平和提出有针对性的改进措施，并且可以对设备的运行情况进行有效的渊节，减少不合理的能源消耗，这些十分有利于提高本绿色建筑改造的能源利用率。