1.

油漆类

油漆类相对环保的属于水性油漆，水性油漆就是以水做为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。

2.

墙纸类

墙纸也是一种室内环保装饰材料，

墙纸也称之为壁纸，

是用于墙壁上的一种贴纸，

该墙纸造

价成本太贵，

再加上对墙面施工要求较高，

市场价格被其它材料越压越低，

其材料又不满足

工程防火，所以使用这种材料的慢慢在减少，目前部分家装还有人在用。

常见墙纸材质有：云母片壁纸、木纤维壁纸、纯纸壁纸、无纺布壁纸

3.

板材类

板材类的装饰材料就比较多了，

板材类的墙面装饰板应该是目前市场上应用较多的一种室内

装饰材料，

主要是其安装工序简单，

且应用广泛，

可用于工装、

家装等不同领域的墙面装饰。

实木板

实木板就是采用完整的木材（原木）制成的木板材。实木板一般按照板材实质（原木材质）

名称分类，

没有统一的标准规格。

实木板是相对于大量的非实木板而言的，

如利用木材加工

下脚料、农作物秸秆、谷壳、花生壳等材料生产的胶合板、压模板等。

集成墙面板

集成墙面板是目前市场上一种新型的环保装饰材料，

主要优点是安装快捷、

板材环保、

花色

丰富、防火防水、隔音等，集成墙面板包含水泥纤维板、竹木纤维板、石膏板、铝镁合金板

等，

以集成墙类型为主的板材。

当然有的集成墙面也不一定环保，

主要是厂家的生产使用的

材料，选购时需要选择正规厂家，要有相关的检测报告，不然不建议购买！

人造板材

人造板，

顾名思义，

就是利用木材在加工过程中产生的边角废料，

添加化工胶粘剂制作成的

板材。人造板材种类很多，常用的有刨花板、中密度板、细木工板

(

大芯板

)

、胶合板，以及

防火板等装饰型人造板。如铝塑板

从目前市场上来看，

内装环保装饰材料主要以以上三种组成，

当然还有大理石类型的，

这种

石材类也是一种环保材料。