设计说明

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，周边公共服务设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。

土壤氡浓度平均值≤6000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。

根据实地考察，本项目远离电磁辐射源。

场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。