4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

主体结构：满足《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗 震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009等规范要求； 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等除满足上述标准，门窗、幕墙 等除满足上述标准，还应满足《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）第6.11.6、6.11.7条防护要求； 围护结构构件：符合建筑外墙防水、外墙外保温屋面、幕墙、门窗工程技术规范（略）； 提倡更精细化的设计做到成本和安全的平衡，如抗震、抗风压性能设计， 加强结构安全重点区域。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑设计图; 应注明标高; 预评价/评价; 居建/公建. 结构设计说明书; 应规定明确的标志或限制要求. 主体与围护结构计算书; 应说明建筑围护结构详细做法; 预评价/评价; 居建/公建. 主要结构用材料的检测报告; 应包括幕墙气密性、水密性能、抗风压性能和平面内变形性能检测报告等; 运行评价; 居建/公建. 其他材料; 建筑结构与围护结构后期运营可靠性管理记录; 应包括定期查验记录与维修记录等; 运行评价; 居建/公建. 竣工验收合格证明; 应包括完成设计项目情况、试验报告等; 运行评价; 居建/公建.