5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 5 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |
| 原木地板 | 符合标准 |
| 植草路面砖 | 符合标准 |
| 塑料金属复合管 | 符合标准 |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

1.室内装修材料(如墙纸、涂料、装饰面板、铺贴石材等)及家具等粘贴有ISO14000 环境体系、中国环境标志产品、CQC质量环保产品等环保认证标志;

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：