#### 7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 |   |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 12 |   |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 |  15 |
| 合计 | 15 |  15 |

**2 评价要点**

节水器具清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
|  坐便器 | 3.0/6.0L水箱  |  1 |
|  小便斗 | 3.7L/次  |  1 |
| 水龙头  |  1.9L/min |  1 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |