# 附表（门窗风压表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-G |  |  |  |
| ︱ ├ 1001[前台接待] | C0924 | 西 | -0.80 |
| ︱ ├ 1001[前台接待] | C0924 | 西 | -0.79 |
| ︱ ├ 1001[前台接待] | C2415 | 西 | -0.79 |
| ︱ ├ 1001[前台接待] | C2415 | 西 | -0.79 |
| ︱ ├ 1001[前台接待] | C2415 | 南 | -0.79 |
| ︱ ├ 1001[前台接待] | C2415 | 南 | -0.80 |
| ︱ ├ 1001[前台接待] | Z2424 | 西 | -0.80 |
| ︱ ├ X001[房间] | Z2428 | 南 | -0.66 |
| ︱ ├ X001[房间] | Z2429 | 南 | -0.65 |
| ︱ ├ X002[办公-走廊] | C0521 | 北 | 0.60 |
| ︱ ├ X002[办公-走廊] | C0521 | 北 | 0.55 |
| ︱ ├ X002[办公-走廊] | Z1421 | 北 | 0.60 |
| ︱ ├ X002[办公-走廊] | Z1422 | 西 | -0.66 |
| ︱ ├ X002[办公-走廊] | Z2124 | 南 | -0.67 |
| ︱ ├ X003[办公-普通办公室] | C2515 | 北 | 0.61 |
| ︱ ├ X003[办公-普通办公室] | C2515 | 北 | 0.59 |
| ︱ ├ X004[房间] | C2515 | 北 | 0.52 |
| ︱ ├ X004[房间] | C2515 | 北 | 0.47 |
| ︱ ├ X005[房间] | C2515 | 北 | 0.58 |
| ︱ ├ X006[房间] | C2515 | 北 | 0.56 |
| ︱ └ X007[卫生间] | C2515 | 北 | 0.40 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├○户:1-H |  |  |  |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1215 | 南 | -0.79 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1524 | 西 | 0.00 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C2118 | 北 | 0.62 |
| ︱︱├ 2001[房间] | M0921 | 南 | -0.79 |
| ︱︱├ 2002[房间] | C1215 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2002[房间] | C2118 | 北 | 0.56 |
| ︱︱├ 2002[房间] | M0921 | 南 | -0.80 |
| ︱︱├ 2003[房间] | C1215 | 南 | -0.82 |
| ︱︱├ 2003[房间] | C2118 | 北 | 0.55 |
| ︱︱├ 2003[房间] | M0921 | 南 | -0.82 |
| ︱︱├ 2004[房间] | C1215 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2004[房间] | C2118 | 北 | 0.57 |
| ︱︱├ 2004[房间] | M0921 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2005[房间] | C1215 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2005[房间] | C2118 | 北 | 0.75 |
| ︱︱├ 2005[房间] | M0921 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2006[房间] | C1215 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2006[房间] | C2118 | 北 | 0.73 |
| ︱︱├ 2006[房间] | M0921 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2007[房间] | C1215 | 南 | -0.81 |
| ︱︱├ 2007[房间] | C2118 | 北 | 0.82 |
| ︱︱└ 2007[房间] | M0921 | 南 | -0.82 |
| ︱└○户:1-I |  |  |  |
| ︱ ├ 2008[卫生间] | C1215 | 南 | -0.86 |
| ︱ ├ 2008[卫生间] | C2118 | 北 | 0.85 |
| ︱ └ 2008[卫生间] | M0921 | 南 | -0.82 |
| └○第3层 |  |  |  |
|  ├○户:1-J |  |  |  |
|  ︱├ X002[房间] | C1215 | 南 | -0.80 |
|  ︱├ X002[房间] | C1524 | 西 | 0.00 |
|  ︱├ X002[房间] | C2118 | 北 | 1.16 |
|  ︱├ X002[房间] | M0921 | 南 | -0.80 |
|  ︱├ X003[房间] | C1215 | 南 | -0.95 |
|  ︱├ X003[房间] | C2118 | 北 | 1.25 |
|  ︱├ X003[房间] | M0921 | 南 | -0.97 |
|  ︱├ X004[房间] | C1215 | 南 | -0.84 |
|  ︱├ X004[房间] | C2118 | 北 | 0.83 |
|  ︱├ X004[房间] | M0921 | 南 | -0.85 |
|  ︱├ X005[房间] | C1215 | 南 | -0.88 |
|  ︱├ X005[房间] | C2118 | 北 | 0.79 |
|  ︱├ X005[房间] | M0921 | 南 | -0.88 |
|  ︱├ X006[房间] | C1215 | 南 | -0.83 |
|  ︱├ X006[房间] | C2118 | 北 | 0.92 |
|  ︱├ X006[房间] | M0921 | 南 | -0.81 |
|  ︱├ X007[房间] | C1215 | 南 | -0.95 |
|  ︱├ X007[房间] | C2118 | 北 | 1.24 |
|  ︱├ X007[房间] | M0921 | 南 | -0.94 |
|  ︱├ X008[房间] | C1215 | 南 | -0.91 |
|  ︱├ X008[房间] | C2118 | 北 | 0.87 |
|  ︱└ X008[房间] | M0921 | 南 | -0.93 |
|  └○户:1-K |  |  |  |
|  ├ X001[卫生间] | C1215 | 南 | -1.01 |
|  ├ X001[卫生间] | C2118 | 北 | 0.46 |
|  └ X001[卫生间] | M0921 | 南 | -0.98 |