

自评内容：生活便利

6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	0

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	6

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	10

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	3

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	8

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	6

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	12

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	8

	合计
	100.0
	83.0


6.1 控制项
6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外地势平坦，联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑主要出入口连接无设计高差，方便通行；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道，形成内部道路与外部道路连接。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。



3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 动力中心改造总平面图_t7_2.dwg
景观总平面图：3建筑设计/ 动力中心改造总平面图_t7_2.dwg
建筑设计说明：3建筑设计/ 建筑优化报告.docx


6.1.2场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：☐是、☑否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：____m
(         配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：☐是、☑否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：____m
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：☑是、☐否
停车方式节约集约用地：☐机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☑其他方式
采用错时停车方式向社会开放：☐是、☑否（原因_________校内禁止外来车辆进入________________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：☑是、☐否
机动车停车位数量：__20__个
规划条件中要求的数量__15__个，设计数量__20__个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，



3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：☑是、☐否（原因_________________________）
自行车停车场所位置合理、方便出入：☑是、☐否
自行车停车位数量：__200__个
规划条件中要求的数量__100__个，设计数量__200__个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目设置有地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：☑是、☐否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：☑是、☐否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足主要针对大型公共建筑以及办公建筑进行数据的采集、计算机、水泵等进行电能表的安装，进行能耗数据的读取，再通过传感网络传到计算机终端，
​  该建筑能耗监测系统的设计与依据，是根据机关办公建筑以及大型公共建筑能耗监测系统系统开发及设计依据机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——《分项能耗数据传输技术导则》 《分项能耗数据采集技术导则》 《建设、验收与运行管理规范》《楼宇分项计量设计安装技术导则》 《数据中心建设与维护技术导则》 《公共建筑室内温度控制管理法》建科〔2008]115号 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 《公共机构节能条例》国务院令第531号 《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》〔2007)42号 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》 (国发〔2007〕15号）。



3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	运行记录和运行分析报告
	应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(   设置物业管理信息系统
项目是否设置物业管理信息系统：☑是 ☐否。
(   物业管理信息系统功能完备
项目物业管理信息系统功能是否完备：☑是 ☐否。
该系统是否实现以下功能：☑重要资源共享；☑系统功能与实际需求相符或贴近；
☑系统运行正常；☑其他功能
(   记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：☑是 ☐否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：☑设计图纸；☑设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；☑其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：☑用水量；☑用电量；☑用气量；☑用冷热量；☑设备部品更换；☑其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）
	 

1.提供格式统一的信息

2.使各种统计工作简化

3.是信息成本降低

4.及时全面的提供不同要求、不同程度的信息

5.分析解释现象，迅速及时的进行正确的控制

6。保存大量的信息，并能迅速的查询

7。为组织的决策提供信息支持

8.利用数学方法和各种模型处理信息、预测未来，并进行科学的决策

​


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2 评分项
I出行与无障碍
6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m
	2
	0

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点
	4
	0

	合计
	8
	0

	
	
	
	


2、    评价要点
(         场地出入口到达公共交通站点步行距离:
场地出入口到达公共汽车站步行距离____m
场地出入口到达轨道交通站步行距离____m
(         步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:
场地出入口步行距离800m范围内设有__条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。
公共汽车站统计表：
	公交站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	公交汽车线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


轨道交通站统计表：
	轨道交通站名称
	场地出入口步行至轨道交通站的距离（m）
	轨道线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


(         有便捷的人行通道联系公共交通站点:
请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道等，请对此情况进行描述，300字以内）
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	　

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	　

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：(是、(否
建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：(是、(否
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角形状：____

简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
本工程的无障碍设计范围为建筑入口，入口平台，无障碍坡道，侯梯厅，电梯轿厢，无障碍楼梯，无障碍卫生间，无障碍车位。



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的详细说明，并与无障碍设计详图吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑出入口及其他室内公共区域平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	景观设计
	设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观总平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地与外部城市道路连接的竖向关系
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外公共活动场地及道路设计
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装修设计施工图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内公共区域装修平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	墙柱等阳角节点设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍电梯室内设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	装修设计材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯产品说明书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


II服务设施
6.2.3提供便利的公共服务。（总分10分）
1、    得分自评
☐ 住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑，满足下列要求中的 4 项:
1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大300m; 
2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于500m; 
3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m;
4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m; 
5) 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m; 
6) 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m; 
7) 场地周边500m 范围内具有不少于 3 种商业服务设施
	5
	 

	
	满足 6 项及以上
	10
	

	合计
	10
	　

	
	
	
	


☑ 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑，满足下列要求中的 3 项:
1) 建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能；
2) 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；
3) 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%;
4) 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）；
5) 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	5
	5　

	
	满足 5 项
	10
	

	合计
	10
	　5

	
	
	
	


2、    评价要点
☐ 住宅建筑
(         场地出入口到达周边建筑的步行距离:
场地出入口到达幼儿园的步行距离____m
场地出入口到达小学的步行距离____m
场地出入口到达中学的步行距离____m
场地出入口到达医院的步行距离____m
场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离____m
场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离____m
场地周边 500m 范围内具有商业服务设施的种类:___种
☑ 公共建筑
建筑内兼容面向社会的公共服务功能的种类：__2_种
建筑是否向社会公众提供开放的公共活动空间：☑是 ☐否
电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例：_0__%
周边 500m 范围内是否设有社会公共停车场（库）：☑是 ☐否
场地不封闭或场地内步行公共通道是否向社会开放：☑是 ☐否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	公共服务设施布局图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共服务位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明、工作记录等
	应明确公共服务设施向社会共享的时间方式
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 动力中心改造总平面图_t7_2.dwg


6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m
	3
	 3

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m
	2
	0　

	合计
	5
	 3

	
	
	
	


2、    评价要点
场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：__200__m
场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：__600__m
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	场地周边公共设施布局图/规划图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	开敞空间出入口照片
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 动力中心改造总平面图_t7_2.dwg
开敞空间出入口照片：2规划设计/ 场景5.jpg


6.2.5合理设置健身场地和空间。（总分10分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5%
	3
	3　

	2
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m
	2
	0

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60 m2
	3
	　3

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m
	2
	　2

	合计
	10
	10　

	
	
	
	


2、    评价要点
是否设置了健身场地和空间：☑是 ☐否
室外健身场地面积：__52__m2
室外健身场地与总用地面积比例：__0.69__%
室内健身空间的面积：_60___m2
室内健身空间与地上建筑面积比例：____%
健身慢行道宽度：_1.75—_3.4__m
健身慢行道长度：__116__m
用地红线周长：_724___m
楼梯间是否具有天然采光和良好的视野：☑是 ☐否
楼梯间距离主入口的距离：__5__m
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	健身设施布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身慢行道路线
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身设施场地布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	楼梯间及楼梯间照明系统设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	健身设施场地布局：2规划设计/ 总图表示.jpg
楼梯间及楼梯间照明系统设计：7电气设计/ 绿化.jpg


III智慧运行
6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	合计
	8
	8

	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。
建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足《太原市民用建筑能耗监测系统设计标准》的要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	用能系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	自动远传计量系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	能源管理系统设计说明
	应体现数据传输、存储（可存储数据不少于一年）、分析功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	系统配置设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.7设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	合计
	5
	5

	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统设置及功能情况。（200字以内）。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
本项目办公室、会议室、报告厅内均设置有CO2、TVOC、PM2.5及温湿度监测面板，并可以与新风系统联动。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	监测系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测点位图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测系统功能说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%
	2
	2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2

	合计
	7
	7

	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。
本项目采用以下分级计量水表的设计方案：1.市政给水入口处设总水表（设置倒流防止器）进行计量；2.建筑入户管、室内用水按功能均设水表计量；3.室外绿化、道路浇洒均设水表计量。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	用水量远传计量系统设置及设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	分级水表设置及位置
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水质监测系统设置及点位
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测与发布系统说明
	　
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	远传水表或水质监测设备的型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量分类、分项计量记录及统计分析报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管网漏损自动检测分析记录和整改报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.9具有智能化服务系统。（总分9分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能
	3
	3　

	2
	具有远程监控的功能
	3
	　

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	　3

	合计
	9
	　

	
	
	
	


2、    评价要点
(       智能化服务系统
具有的服务功能包括：☐家电控制、☑照明控制、☐安全报警、☐环境监测、☑建筑设备控制、☑工作生活服务、☐其他__     __、☐以上皆无
是否具有远程监控的功能：☐是、☐否
是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是、☐否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	智能家居或环境设备监控系统设计方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	智能化服务平台方案
	应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


IV物业管理
6.2.10制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	2

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制
	3
	3

	合计
	5
	5

	
	
	
	


2、    评价要点
(   操作规程
相关设施的操作规程是否上墙：☑是 ☐否
操作人员是否有上岗证书：☑是 ☐否
具有的上岗证书有：___           _
(   应急预案
节能、节水设施运行有无应急预案：☑有 ☐无
简要说明项目节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案的合理性与完善性，及其实施情况。（300字以内）
	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。
​对于雨水收集系统和生活污水进行整合，利用中水进行厕所冲洗与浇灌等耗水功能，每月有效节水400余吨，各种材料不仅有着50年左右的寿命，可回收率也可以达到90%，且不会对环境造成严重污染


(   物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制
物业管理机构的工作考核体系中是否包含能源资源管理激励机制：☑是 ☐否；
(   与租用者的合同中包含节能条款
项目是否存在租用情况：☑是 ☑否；
若存在租用情况，合同中是否包含节能条款：☑是 ☐否；
(   采用合同能源管理模式
项目是否采用合同能源管理模式：☑是  ☐否
若新建建筑未实行合同能源管理，项目是否提供了运营后的节能改进投入及节能效益分配的实施情况：☑是  ☐否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	节能、节水、节材、绿化的相关管理制度
	应包括操作规程、应急预案、操作人员的专业证书；应急预案中应明确规定各种突发事故的处理流程、人员分工、严格的上报和记录程序，并对专业维修人员的安全有严格的保障措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节能、节水、节材、绿化的运维管理记录
	节能、节水设施设备应具有巡回检查制度、保养维护制度，并有完善的运行记录等；节材应具有详细、完整的购置和使用记录；绿化保养应具有完善的保养维护制度，并有完整的养护记录、药品的购置和使用记录
	运行评价
	居建/公建

	
	运行管理机构的工作考核体系文件
	应包括节能和节水绩效考核激励机制
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.11建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 中节水用水定额的要求。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	5

	2
	平均日用水量大千节水用水定额下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大千节水用水定额下限值
	5
	

	合计
	5
	5

	
	
	
	


2、    评价要点
(        节水用水定额
	用水部门
	年实际用水总量
	年实际用水天数 
	实际用水单位数量
	平均日用水量
	节水定额
（GB 50555）

	 洗手间
	1500L 
	 280
	3 
	50 L
	 100L

	 便器
	 6300L
	 300
	12 
	220L 
	 500L

	清洁 
	1000L 
	280
	6 
	 50L
	 150L

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


如项目为住宅建筑，则项目所在城市：，所属地区：☐一区 ☐二区 ☐三区
项目所在城市规模：☐特大城市 ☑大城市 ☐中、小城市
简要说明所采用的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（如用水人数、用水面积）等平均日用水量计算依据。（200字以内）
	 
​使用雨水收集系统并将除便器下水外的其他污水进行回收利用，利用中水进行路面清洁与便器冲洗，每月可节水400余吨，同时可有效节约水费，结合太阳能等清洁能源应用可有效减少水耗，电耗。
​年用水量大约为3000L，对于市政供水供电的压力减少30%，用水人数大约为50人，每人日平均用水量大约为300L，用水面积900余平方米


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	分类用水量计量报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	实际用水单元数量统计报告
	　应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	建筑各类用水的平均日用水量计算书
	应明确用水的使用人数、用水面积等，应包括运行期间建筑平均日用水量的计算
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.12定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（总分12分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	3

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	3

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	4

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	2

	合计
	12
	12

	
	
	
	


2、    评价要点
(       绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
简述绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划（300字以内）
	 对于太阳能等清洁能源的应用进行定期维护，防止系统因年久失修而损坏，如使用洗刷及时除去光伏板的灰尘等杂物并定期进行电路通路检测。
​对于中水循环系统与多联式空调机组进行定期检修与测试，在保证人员舒服度的前提下进行节能减排操作。对于污水循环系统的水质进行管控，防止过多细菌老化管道，增大后勤维修难度，同时检测空调机组冷媒运行状况与压缩机工况，保证系统的正常运行。


(   设备运行记录
物业部门是否具有主要用能、用水设施设备的检查、调试、运行、标定记录：☑是 ☐否
记录是否完整：☑是 ☐否
(   改进方案
简述设备能效改进方案及效果（200字以内）
	 每月节水400余吨，新式空调机组比起风机盘管等旧式设备节电50%以上，每月节约水电费约3000元


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	绿色运营效果评估相关的工作制度文件
	应包括开展绿色建筑运营效果评估工作的责任分工、时间安排和具体流程内容
	运行评价
	居建/公建

	
	公共设施最近一年的巡检、调试、维保、标定记录
	应包括时间、巡检员和部门配合人员的签名、及发现问题后的整改情况
	运行评价
	居建/公建

	
	能耗管理制度、历年的能耗记录、节能诊断评估报告、优化方案
	能耗记录数据应全面、报告应明确项目所处的节能水平及优化潜力、优化方案应明确优化目标及措施
	运行评价
	居建/公建

	
	水质检测管理制度、历年的水质检测记录、检测报告、整改及公示记录
	应保证至少每季度对各类用水水质的常规指标进行1次检测，明确不同周期的检测内容
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	能耗管理制度、历年的能耗记录、节能诊断评估报告、优化方案：9其他材料/ 建筑节能设计报告书.docx


6.2.13建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（总分8分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	每年组织不少于 2 次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	

	3
	每年开展 1 次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点

· 绿色教育宣传工作记录

简要说明项目的绿色教育宣传机制（300字以内）。
	


绿色教育宣传工作记录表
	序号
	起止时间
	宣传方式
	宣传内容
	参与人数
	宣传成效评估

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	物业管理部门素质的绿色教育宣传实践活动的内容和存档记录
	应包括宣传内容和方式，参与人员数量、照片等
	运行评价
	居建/公建

	
	实体或网络平台及活动开展情况
	　应包括媒体名称、报道时间、主要内容、报道链接或照片扫描件等
	运行评价
	居建/公建

	
	绿色设施使用手册及发放记录
	　应包括各类绿色设备设施的功能、作用及使用说明的文件
	运行评价
	居建/公建

	
	使用者满意度调查工作记录
	调查内容应至少包括声环境、热舒适（采暖季和空调季至少各调查一次）、采光与照明、室内空气质量、服务设施保洁和围护、物业服务水平
	运行评价
	居建/公建

	
	年度调查报告及整改方案
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


