[image: image28.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	改造后建筑-通风

	工程地点
	绵阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.bmp]
	采用软件
	绿建斯维尔建筑通风Vent2020

	软件版本
	20200606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18016890079


建筑概况
	工程名称
	改造后建筑-通风

	工程地点
	绵阳

	建筑面积
	787m2

	建筑层数
	地上3层

	建筑高度
	12.4m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  改造后建筑-通风相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为改造后建筑-通风建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：

[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；

[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：

[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-改造后建筑-通风建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0606
	平开窗-左合页
	9
	0.60
	0.60
	0.36
	0.60
	0.60
	1
	0.36
	100

	C1215
	平开窗-左合页
	14
	1.20
	1.50
	1.80
	1.20
	1.50
	1
	1.80
	100

	C2128
	平开窗-左合页
	2
	2.11
	2.80
	5.90
	2.11
	2.80
	1
	5.90
	100

	C2728
	平开窗-左合页
	3
	2.71
	2.80
	7.58
	2.71
	2.80
	1
	7.58
	100

	C3028
	平开窗-左合页
	2
	3.01
	2.80
	8.42
	3.01
	2.80
	1
	8.42
	100

	C3228
	平开窗-左合页
	2
	3.21
	2.80
	8.98
	3.21
	2.80
	1
	8.98
	100

	合计
	—
	32
	—
	—
	97.80
	—
	—
	6
	97.78
	100


玻璃幕墙
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	2.40
	2.80
	6.72
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	2.80
	4.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.40
	2.80
	6.72
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	2.80
	4.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.47
	2.80
	9.72
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	11.11

	未编号
	框支撑
	1
	1.62
	2.80
	4.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.30
	2.80
	17.64
	C1215
	1.20
	1.50
	3
	5.40
	30.61

	未编号
	框支撑
	1
	2.40
	2.80
	6.72
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.62
	2.80
	4.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	9.46
	2.80
	26.47
	C1215
	1.20
	1.50
	6
	10.80
	40.79

	未编号
	框支撑
	1
	1.98
	2.80
	5.54
	C0611
	0.60
	1.10
	1
	0.66
	11.90

	未编号
	框支撑
	1
	1.68
	2.80
	4.70
	C0611
	0.60
	1.10
	1
	0.66
	14.03

	未编号
	框支撑
	1
	1.98
	2.80
	5.54
	C0611
	0.60
	1.10
	1
	0.66
	11.90

	未编号
	框支撑
	1
	1.68
	2.80
	4.70
	C0611
	0.60
	1.10
	1
	0.66
	14.03

	未编号
	框支撑
	1
	1.68
	2.80
	4.70
	C0611
	0.60
	1.10
	1
	0.66
	14.03

	未编号
	框支撑
	1
	2.12
	2.80
	5.94
	C0611
	0.60
	1.10
	1
	0.66
	11.12

	未编号
	框支撑
	1
	3.50
	2.05
	7.17
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	15.07

	未编号
	框支撑
	1
	1.95
	2.05
	4.00
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	26.97

	未编号
	框支撑
	1
	3.03
	2.05
	6.21
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	17.40

	未编号
	框支撑
	1
	2.01
	2.05
	4.13
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	26.17

	未编号
	框支撑
	1
	2.97
	2.05
	6.09
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	17.75

	未编号
	框支撑
	1
	2.96
	2.05
	6.08
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	17.78

	未编号
	框支撑
	1
	2.16
	2.05
	4.42
	C1209
	1.20
	0.90
	1
	1.08
	24.41

	未编号
	框支撑
	1
	6.30
	3.73
	23.53
	C1215
	1.20
	1.50
	3
	5.40
	22.95

	未编号
	框支撑
	1
	9.18
	3.73
	34.26
	C1215
	1.20
	1.50
	5
	9.00
	26.27

	未编号
	框支撑
	1
	1.63
	3.40
	5.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.63
	3.40
	5.54
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.40
	3.07
	7.35
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	28
	—
	—
	236.91
	—
	—
	—
	31
	43.20
	18.23


结论
改造后建筑-通风建筑外窗可开启面积比例为100.0%，玻璃幕墙可开启面积比例为18.2%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C0606
	门窗编号
	C0612

	门窗面积(㎡)
	0.36
	门窗面积(㎡)
	0.72

	开启面积(㎡)
	0.36
	开启面积(㎡)
	0.72

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C0912
	门窗编号
	C1212

	门窗面积(㎡)
	1.08
	门窗面积(㎡)
	1.44

	开启面积(㎡)
	1.08
	开启面积(㎡)
	1.44

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1215
	门窗编号
	C1315

	门窗面积(㎡)
	1.80
	门窗面积(㎡)
	2.02

	开启面积(㎡)
	1.80
	开启面积(㎡)
	2.02

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C2128
	门窗编号
	C2728

	门窗面积(㎡)
	5.90
	门窗面积(㎡)
	7.58

	开启面积(㎡)
	5.90
	开启面积(㎡)
	7.58

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C3028
	门窗编号
	C3228

	门窗面积(㎡)
	8.42
	门窗面积(㎡)
	8.98

	开启面积(㎡)
	8.42
	开启面积(㎡)
	8.98

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	M0821
	门窗编号
	M0921

	门窗面积(㎡)
	1.68
	门窗面积(㎡)
	1.89

	开启面积(㎡)
	1.68
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	M1225
	门窗编号
	M1227

	门窗面积(㎡)
	3.00
	门窗面积(㎡)
	3.24

	开启面积(㎡)
	3.00
	开启面积(㎡)
	3.24

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	M1521
	门窗编号
	M1525

	门窗面积(㎡)
	3.15
	门窗面积(㎡)
	3.75

	开启面积(㎡)
	3.15
	开启面积(㎡)
	3.75

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	M1825

	门窗面积(㎡)
	4.50

	开启面积(㎡)
	4.50

	[image: image27.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共4页
	VENT2020



[image: image28.png][image: image29.png]


[image: image30.png]










