
LED日光灯安装说明书
一、安装前说明
1. 使用前请祥细阅读本说明书。
2. 非专业技术人员，请不要擅自维修或改装本产品。
3. 安装之前请先关闭电源，以免操作不当触电。
4. 安装之前请注意检查灯管上所标识的电压与支架的输入电压是否一致，以免损坏LED 灯管。
5. 为确保LED灯管正常使用，安装人员请按照说明书进行安装。
6. 为保证产品的使用寿命，请不要在酸雾气浓的地方使用。
[image: image1.jpg]# M e

T





注意：安装前请先了解上图！！！
二、带支架LED灯管安装示意图和说明
1. 先在固定墙面上用冲击钻钻二个固定孔位，塞上胶塞。（孔距要小于支架长度）
2. 用木牙螺丝把安装支架用的固定夹子锁紧在塞好胶塞的孔位上。

3. 把灯管支架扣到固定夹上扣紧。把灯管装到支架上，发光面旋转朝外。
4. 把三孔插头的三条线分别对应接到市电的火线L 、零线N和地线上。
5. 灯管如需多支串联可以用连接柱把灯管对接起来，注意收尾的地方为防止触摸触电最好是盖上堵头盖子。

[image: image2.jpg]&4
BAxT
At8d

3 [LEDstn#

ET)
S| "8k

[T
ik





T5日光灯串联安装示意图：
     安装前注意关闭电源，以免安装时不小心触电或损坏灯管；熟悉单支T5灯管接电方法，然后才能进行多支T5灯管的
串联安装。
注意：进行多支T5/T8/T10灯管串联安装时，为确保灯管能够正常使用，所串联的灯管数量必须小于或等于4支。
[image: image3.jpg]T5H ST T5H ¢ /T T5H 64T TSHOLLT
E3
(- - |






