4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

走廊畅通，疏散通道内无障碍物 ​ ​ ​日常诊疗状态时​，作为普通就诊的体检中心·行其置于建筑后方，远离城市街​道，保证其私密性和功能完整性。 ​ ​​疫情防控状态时将其独立与建筑主体功能，将人群引至后方进行发热检查等。设置缓冲区、隔离区、杀菌系统等，形成防护隔断。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

紧急疏散、应急救护相关管理制度：10运行/ 图片1.jpg