建筑设计说明

一、工程概况

济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）建设项目位于济宁市火炬路东，洸府河路以西，渔皇路南、东赵路北区域。规划总用地216.45亩，建设净用地168亩，规划床位数900张，总建筑面积约16.64万平方米。项目用地方正，交通便捷，与十里湖生态湿地隔河相望，环境十分优越。

济宁的文化生活离不开历史二字，“孔孟之乡、礼仪之邦” 简单几笔便能勾勒出人们对济宁的印象。本次设计截取济宁“历史文化”特色及“江北水乡”自然风貌，借助现代化建筑语言重新诠释。建筑造型灵感来源于中国传统建筑形制，体现出历史文化的承载与延续。设计充分尊重济宁城市肌理，并结合现代医院建筑的特点，建筑群采用中轴对称布置，前后错落，巧妙地重现了中国皇家园林风貌。舒展的坡顶、浅灰的外墙、雅致的曲线、丰富的天际线，勾勒出中和、平易、含蓄的和谐画面。

二、设计依据

1、济宁市人民政府颁发的《济宁市城乡管理技术规定》；

2、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

3、《车库建筑设计规范》JGJ100-2015；

4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

5、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014；

6、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

7、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005（2005版）；

8、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009；

9、《汽车库修车库停车场设计防火规范》GB50067-2014；

10、《无障碍设计规范》GB50763-2012；

11、《绿色医院建筑评价标准》GB/T51153-2015；

12、其它有关现行建筑规范、文件。

三、设计主导思想和设计目标

设计指导思想：以人为本、注重效率；功能完善、便捷适用；布局科学、绿色节能；美观新颖、适度超前。

以人为本、注重效率：本项目规划设计坚持以人为本的原则，注重关注人的生理和心理需求，注重领域感、归属感、成就感以及开放性、私密性等方便的内容，将人文关怀贯穿医疗、护理、服务和环境的全方位、全过程，最大程度的方便患者，为患者服务。

功能完善、便捷适用：严格按医院的功能定位规划设计，在保证医疗、教学、科研、预防、康复、急救等功能的同时，更注重现代化医院的运行辅助功能、后勤保障功能、科技服务功能、安全防范功能的规划和设计。

布局科学、绿色节能：在医疗布局上做到动静分区、洁污分流、上下呼应、内外相连、集分结合、流程便捷的科学布局，以有利于医疗、有利于保障、有利于安全。在建筑布局方面要做到最大程度的资源共享，减少人流、物流对患者的影响。院区内交通流线通畅，交通组织应安排比较清晰的“人流、车流、物流”路线，并尽量使不同的交通流线减少相互交叉。

美观新颖、适度超前：除建筑外立面对环境的影响外，院内的假山、雕塑、绿化、灯光等也要为医院整体营造出和谐、舒适、温馨的氛围，为患者创造共同活动与交流的空间。要着力做好绿化、美化设计，达到园林化的标准；创造舒心、安全、宜人的环境，达到环保的标准；通过树木、灯光、标识的定位，使医院环境有明确的指向性。

设计目标：医疗建筑的设计，本质是医疗服务和医疗流程的设计，以人为本，综合考虑患者、家属及医护等不同人群的行为特点，以“患者及家庭为中心”的服务理念和“整体医学”的服务模式，创造集医疗、教学、科研、预防保健于一体的花园式现代化三级甲等综合性中医医院，成为现代化的综合性中医医学中心，提高济宁市及周边地区公共卫生事件的应急处置和救援能力。

中医以阴阳平衡，辩证施治为理论基础，中医文化体现了中国传统文化“天人合一”的自然观。项目设计，以“院落”作为空间组织的核心，紧密契合济宁“圣贤之乡，礼仪之邦”的文化特色。通过对“中医文化”、“孔孟之乡”元素地提炼和转译，运用于建筑及其室内外环境，赋予其新的生命力，创造具有中国皇家园林特点的园林化中医院。

四、总平面设计

建筑因城而生，与城共融，如何建立建筑与城市、建筑与文化的联系是我们设计的出发点和落脚点。总体规划源于传统中国建筑形制，建筑主体沿火炬路展开纵横开阖的空间轴线。其余区域围绕建筑主体，对称布局；院区布局隐喻“周礼”“九宫格”文化思想，自南向北形成四大花园，划分各功能空间的同时，也以庭院激活了院内空间，创造生动而幽静的疗愈空间。

紧凑安排各部门位置，建立清晰的方向感，优化诊疗流线，提升医疗效率。按照现代医疗功能形成了以门诊、医技、住院为主的核心医疗区；以培训教学、院内生活为主的教学公寓区；以科研、行政办公为主的科研办公区、以中药制剂为主的中药制剂区，以康复保健、医疗养生、健康体检为主的康养综合区；感染楼独立成区，置于院区西侧。各区布置均衡，形成了疏密有致，主从有序的空间格局。

传统中国建筑由单座建筑构成院落，进而以院落为单元再组成有层次，有深度的空间序列。人们在运动之中随着逐渐展开的空间变化，了解整组建筑群的全貌和高潮所在。空间与时间是不可分割的，时间的节奏率领着空间的方位，主次布局成就了节奏化，音乐化的时空一体。而空间布局的序列安排则是中国传统建筑设计的灵魂所在。

沿南侧东赵路设置院区主入口，车行流线右进右出。场地东侧设急诊急救及探视入口，建立探视广场，可直达住院门厅，方便家属进入。分散设置的院区次入口，对应进入不同功能区域。院内设置环形消防车道，顺畅高效。

根据就诊特点，交通组织分为高峰和平常时段，对车行出入口及车行流线进行管制。为应对高峰时段大量车流，在院区分散设置多个车库入口，缓解交通压力。设置地下立体交通，人车分流，人行于地面。将私家车、网约车等门诊车流通过不同路径引导至地下一层，借助智能停车系统，完成车流自动引导。就诊车流进入地下车库，临时停靠后，就诊人流通过垂直电梯、自动扶梯进入门诊大厅。场地东北侧结合地下车道设置污物出口，污物经地下垃圾收集后，由车辆统一运出。

结合分散设置的院区出入口，在基地周边，设置停车缓冲区，供应急车辆及出租车短时间停靠，避免车辆在城市道路停留，减少城市交通压力。

结合公共卫生急诊急救中心，设置直升机停机坪，完成紧急救援任务。

五、景观设计

景观整体布局，以建筑主从有序的院落式布局为骨架，形成 “前庭后园，两苑四心”的空间布局，由礼仪广场、医疗综合楼、康养花园依次串接，形成贯穿南北的文化主轴，以医疗综合楼东西两侧的侧苑串接，形成东西向景观次轴。开合有致的多重院落空间，借鉴中国古典园林的造园手法，营造出中医养生的宜人空间。

主入口以徐徐展开的“医书之卷”拉开了整个景观的空间序列，礼仪广场以中央水景为核心节点，广场上深浅相间的花岗岩铺地，划分成尽然有序的色带分隔，进一步强化了主轴的秩序感。中央主轴两侧的文化展示区，条状绿地与硬质的交错处理，广场东西两侧的银杏与樱花形成行列式种植，塑造出富有礼仪性的广场空间。于条纹铺地之上阵列布置医书雕塑，其上镌刻薪火相传的院志历史、古典药籍、中医养身之道，集中体现“仁、和、精、诚”博大精深的中医文化氛围。

医疗综合楼的东西两苑，以水系环绕亭廊曲桥之间，山石点景配以绿树浓阴，高低起伏的植被与乔木形成围合空间，形成半私密半开放的庭苑空间。

基地北侧的康养花园，以流畅的石材园路、木质栈道蜿蜒于绿林之间，形成曲径通幽，步移景异的园林之景，草木间碧波潺潺，水系布局营造出山水依畔相连之景，水岸间遍植济宁市花——荷花，荷塘清香四溢，同时在绿地中大量运用芳香类及药草香类的植物组合，为病人提供一个具有芳香疗法的景观药草园。

基地四角的后勤综合楼、科研办公楼、制剂楼、康复体验中心四组建筑的内庭院，于咫尺之地营园造景，取古典造园之意，松石竹影、花影摇曳，缩千里江山于方寸之间。

屋顶花园绿化以干净大气的植物组合为主，屋顶草坪上列植塑形小乔木，配以绿篱、木槿、樱花等，形成良好的屋顶休憩空间。

外围绿化带，在绿地中大量使用枝冠饱满的灌木与高大乔木，着重营造一种出与场地外围市政道路的良好隔离环境。