采暖通风与空气调节设计

一、设计依据

国家颁布的相关设计规范及标准：

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》  GB 50736–2012

《建筑设计防火规范》   GB50016-2014（2018版）

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014

《综合医院建筑设计规范》  GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012

《锅炉房设计规范》GB50041-2008

《城市热力网设计规范》GJJ34-2010

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014

《公共建筑节能设计标准》  GB50189-2015

《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T 229-2010

《绿色建筑评价标准》 GB/T50378-2019

《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通空调 动力）（2009）

3、建筑设计平、立、剖面资料图。

二、室外设计参数

设计地点：山东济宁

- 地理纬度：北纬35 错误!未找到引用源。34错误!未找到引用源。   东经116 °51’

2．大气压力：冬季  Pd=102.08kPa

夏季  Px=99.94kPa

3．室外计算干球温度：

冬季空调   t= -7.6 错误!未找到引用源。c

冬季采暖   t= -5.5 错误!未找到引用源。c

冬季通风   t= -1.3 错误!未找到引用源。c

夏季空调   t= 34.1 错误!未找到引用源。c

夏季空调日平均温度： t= 29.7错误!未找到引用源。c

夏季通风   t= 30.6 错误!未找到引用源。c

4．夏季空调室外计算湿球温度： t= 27.4错误!未找到引用源。c

5．冬季空气调节室外计算相对湿度： 错误!未找到引用源。 =66%

6.  室外平均风速：  冬季   2.5m/s

夏季   2.4m/s