| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 42.50 | 6.96 | 16 |
|  | 2002 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 40.24 | 7.50 | 19 |
|  | 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.21 | 8.17 | 62 |
|  | 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.07 | 9.86 | 75 |
|  | 2008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 9.85 | 8.71 | 88 |
|  | 2009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 6.34 | 0.00 | 0 |
|  | 2010 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 4.75 | 0.00 | 0 |
|  | 2032 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 10.47 | 9.80 | 94 |
|  | 2036 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.98 | 9.74 | 75 |
| 3 | 3001 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 42.50 | 7.46 | 18 |
|  | 3002 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 40.24 | 7.75 | 19 |
|  | 3004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.21 | 11.77 | 89 |
|  | 3005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.07 | 12.84 | 98 |
|  | 3006 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.98 | 9.74 | 75 |
|  | 3007 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 10.47 | 10.02 | 96 |
|  | 3008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 9.85 | 9.85 | 100 |
|  | 3009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 6.34 | 0.00 | 0 |
|  | 3010 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 4.75 | 0.00 | 0 |
| 4 | 4001 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 42.50 | 15.66 | 37 |
|  | 4002 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.40 | 40.24 | 16.00 | 40 |
|  | 4004 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.21 | 13.21 | 100 |
|  | 4005 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 13.07 | 13.07 | 100 |
|  | 4006 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 12.98 | 10.20 | 79 |
|  | 4007 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 10.47 | 10.47 | 100 |
|  | 4008 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 9.85 | 9.85 | 100 |
|  | 4009 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 6.34 | 0.00 | 0 |
|  | 4010 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.40 | 4.75 | 0.00 | 0 |