	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	2
	2001
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	12.68
	10.01
	79

	
	2004
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	10.74
	9.17
	85

	
	2007
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	10.36
	7.17
	69

	
	2008
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	6.00
	0.00
	0

	
	2009
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	43.65
	7.28
	17

	
	2010
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	35.83
	8.70
	24

	
	2011
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	4.75
	4.75
	100

	
	2012
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	12.60
	9.90
	79

	
	2014
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	14.79
	9.49
	64

	3
	3001
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	12.68
	12.68
	100

	
	3004
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	10.74
	10.74
	100

	
	3007
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	10.36
	8.77
	85

	
	3008
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	6.00
	0.00
	0

	
	3009
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	43.63
	12.12
	28

	
	3010
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	35.81
	7.87
	22

	
	3011
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	4.75
	4.75
	100

	
	3012
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	12.60
	9.90
	79

	
	3014
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	14.79
	9.77
	66

	4
	4001
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	12.68
	12.68
	100

	
	4004
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	10.74
	10.74
	100

	
	4007
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	10.36
	9.83
	95

	
	4008
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	6.00
	0.00
	0

	
	4009
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	43.63
	15.03
	34

	
	4010
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	35.81
	15.60
	44

	
	4011
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	4.75
	4.75
	100

	
	4012
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	12.60
	10.12
	80

	
	4014
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	14.79
	10.33
	70


