6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	4

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	5

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	5

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	3

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	0

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	0

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	6

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	3

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	5

	合计
	100.0
	54.0


undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m
	3
	 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m
	2
	　

	合计
	5
	 

	
	
	
	


2、    评价要点
场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：____m
场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：____m
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	场地周边公共设施布局图/规划图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	开敞空间出入口照片
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

IV物业管理
6.2.10制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	 

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制
	3
	 

	合计
	5
	 

	
	
	
	


2、    评价要点
(   操作规程
相关设施的操作规程是否上墙：☐是 ☐否
操作人员是否有上岗证书：☐是 ☐否
具有的上岗证书有：___           _
(   应急预案
节能、节水设施运行有无应急预案：☐有 ☐无
简要说明项目节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案的合理性与完善性，及其实施情况。（300字以内）
	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。


(   物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制
物业管理机构的工作考核体系中是否包含能源资源管理激励机制：☐是 ☐否；
(   与租用者的合同中包含节能条款
项目是否存在租用情况：☐是 ☐否；
若存在租用情况，合同中是否包含节能条款：☐是 ☐否；
(   采用合同能源管理模式
项目是否采用合同能源管理模式：☐是  ☐否
若新建建筑未实行合同能源管理，项目是否提供了运营后的节能改进投入及节能效益分配的实施情况：☐是  ☐否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	节能、节水、节材、绿化的相关管理制度
	应包括操作规程、应急预案、操作人员的专业证书；应急预案中应明确规定各种突发事故的处理流程、人员分工、严格的上报和记录程序，并对专业维修人员的安全有严格的保障措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节能、节水、节材、绿化的运维管理记录
	节能、节水设施设备应具有巡回检查制度、保养维护制度，并有完善的运行记录等；节材应具有详细、完整的购置和使用记录；绿化保养应具有完善的保养维护制度，并有完整的养护记录、药品的购置和使用记录
	运行评价
	居建/公建

	
	运行管理机构的工作考核体系文件
	应包括节能和节水绩效考核激励机制
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


undefined

undefined

undefined

