建设项目日照分析报告

项目名称： 1

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2020年12月29日

1               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) | 底标高(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zz |  |  | 19200 | 36.0 | 0.00 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

基地外参与叠加分析的主体建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) | 底标高(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  | 50.0 | 0.00 |
| 1 |  |  | 50.0 | 0.00 |
| 2 |  |  | 150.0 | 0.00 |
| 3 |  |  | 200.0 | 0.00 |
| 4 |  |  | 150.0 | 0.00 |
| 5 |  |  | 100.0 | 0.00 |
| 6 |  |  | 100.0 | 0.00 |
| 7 |  |  | 100.0 | 0.00 |
| 8 |  |  | 180.0 | 0.00 |
| 9 |  |  | 120.0 | 0.00 |

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

zz楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 260 | 0.40 | 12:29～12:58 13:47～14:22 | 01:04 |
|  | 261 | 0.40 | 12:29～12:57 13:48～14:19 | 00:59 |
|  | 262 | 0.40 | 12:29～12:57 13:48～14:15 | 00:55 |
|  | 263 | 0.40 | 12:29～12:58 13:49～14:11 | 00:51 |
|  | 264 | 0.40 | 12:29～12:58 13:50～14:08 | 00:47 |
|  | 265 | 0.40 | 12:29～12:58 13:50～14:04 | 00:43 |
|  | 266 | 0.40 | 12:29～12:58 13:51～13:59 | 00:37 |
|  | 267 | 0.40 | 12:29～12:58 13:51～13:55 | 00:33 |
|  | 268 | 0.40 | 12:29～12:58 | 00:29 |
|  | 269～272 | 0.40 | 12:29～12:59 | 00:30 |
|  | 273 | 0.40 | 12:29～12:59 15:30～15:31 | 00:31 |
|  | 274 | 0.40 | 12:29～13:00 15:33～15:37 | 00:35 |
|  | 275 | 0.40 | 12:29～13:00 15:35～15:43 | 00:39 |
|  | 276 | 0.40 | 12:29～13:00 15:38～15:50 | 00:43 |
|  | 277 | 0.40 | 12:29～13:00 15:40～15:58 | 00:49 |
|  | 278 | 0.40 | 12:29～13:00 15:42～16:00 | 00:49 |
|  | 279 | 0.40 | 12:29～13:00 15:45～16:00 | 00:46 |
|  | 280 | 0.40 | 12:29～13:01 15:48～16:00 | 00:44 |
|  | 281 | 0.40 | 12:29～13:01 15:51～16:00 | 00:41 |
|  | 282 | 0.40 | 12:29～13:01 15:54～16:00 | 00:38 |
|  | 283 | 0.40 | 12:29～13:01 15:57～16:00 | 00:35 |
|  | 284 | 0.40 | 12:29～13:01 | 00:32 |
|  | 285～289 | 0.40 | 12:29～13:02 | 00:33 |
|  | 290～292 | 0.40 | 12:29～13:03 | 00:34 |
|  | 293 | 0.40 | 12:30～13:03 | 00:33 |
|  | 294～295 | 0.40 | 12:37～13:04 | 00:27 |
|  | 296～298 | 0.40 | 12:38～13:04 | 00:26 |
|  | 299～301 | 0.40 | 12:39～13:05 | 00:26 |
|  | 302 | 0.40 | 12:40～13:05 | 00:25 |
|  | 303～304 | 0.40 | 12:40～13:06 | 00:26 |
|  | 305～306 | 0.40 | 12:41～13:06 | 00:25 |
|  | 307 | 0.40 | 12:42～13:07 | 00:25 |
|  | 311～357 | 0.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 0.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 0.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 0.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 0.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 0.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 0.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 0.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 0.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 0.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 0.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 0.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 0.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 0.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 0.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 0.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 0.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 0.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 0.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 0.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～382 | 0.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 383～397 | 0.40 | 12:12～12:25 | 00:13 |
|  | 398～407 | 0.40 | 12:13～12:25 | 00:12 |
|  | 410 | 0.40 | 12:49～13:08 | 00:19 |
|  | 411 | 0.40 | 12:56～13:10 | 00:14 |
|  | 412 | 0.40 | 13:03～13:11 | 00:08 |
|  | 413 | 0.40 | 13:10～13:13 | 00:03 |
|  | 414～453 | 0.40 | 0 | 00:00 |
|  | 454 | 0.40 | 08:00～08:01 12:02～12:06 | 00:05 |
|  | 455 | 0.40 | 08:00～08:03 12:03～12:13 | 00:13 |
|  | 456 | 0.40 | 08:00～08:06 12:05～12:20 | 00:21 |
|  | 457 | 0.40 | 08:00～08:08 12:06～12:26 | 00:28 |
| 2 | 260 | 3.40 | 12:29～12:58 13:47～14:35 | 01:17 |
|  | 261 | 3.40 | 12:29～12:58 13:48～14:36 | 01:17 |
|  | 262 | 3.40 | 12:29～12:58 13:48～14:33 | 01:14 |
|  | 263 | 3.40 | 12:29～12:58 13:49～14:30 | 01:10 |
|  | 264 | 3.40 | 12:29～12:58 13:50～14:26 | 01:05 |
|  | 265 | 3.40 | 12:29～12:58 13:50～14:23 | 01:02 |
|  | 266 | 3.40 | 12:29～12:58 13:51～14:19 | 00:57 |
|  | 267 | 3.40 | 12:29～12:58 13:51～14:15 | 00:53 |
|  | 268 | 3.40 | 12:29～12:58 13:52～14:12 | 00:49 |
|  | 269 | 3.40 | 12:29～12:59 13:52～14:07 | 00:45 |
|  | 270 | 3.40 | 12:29～12:59 13:53～14:03 | 00:40 |
|  | 271 | 3.40 | 12:29～12:59 13:53～13:59 | 00:36 |
|  | 272 | 3.40 | 12:29～12:59 | 00:30 |
|  | 273 | 3.40 | 12:29～12:59 15:30～15:31 | 00:31 |
|  | 274 | 3.40 | 12:29～13:00 15:33～15:37 | 00:35 |
|  | 275 | 3.40 | 12:29～13:00 15:35～15:43 | 00:39 |
|  | 276 | 3.40 | 12:29～13:00 15:38～15:50 | 00:43 |
|  | 277 | 3.40 | 12:29～13:00 15:40～15:58 | 00:49 |
|  | 278 | 3.40 | 12:29～13:00 15:42～16:00 | 00:49 |
|  | 279 | 3.40 | 12:29～13:00 15:45～16:00 | 00:46 |
|  | 280 | 3.40 | 12:29～13:01 15:48～16:00 | 00:44 |
|  | 281 | 3.40 | 12:29～13:01 15:51～16:00 | 00:41 |
|  | 282 | 3.40 | 12:29～13:01 15:54～16:00 | 00:38 |
|  | 283 | 3.40 | 12:29～13:01 15:57～16:00 | 00:35 |
|  | 284 | 3.40 | 12:29～13:01 | 00:32 |
|  | 285～289 | 3.40 | 12:29～13:02 | 00:33 |
|  | 290～292 | 3.40 | 12:29～13:03 | 00:34 |
|  | 293 | 3.40 | 12:30～13:03 | 00:33 |
|  | 294～297 | 3.40 | 12:30～13:04 | 00:34 |
|  | 298 | 3.40 | 12:38～13:04 | 00:26 |
|  | 299～301 | 3.40 | 12:39～13:05 | 00:26 |
|  | 302 | 3.40 | 12:40～13:05 | 00:25 |
|  | 303～304 | 3.40 | 12:40～13:06 | 00:26 |
|  | 305～306 | 3.40 | 12:41～13:06 | 00:25 |
|  | 307 | 3.40 | 12:42～13:07 | 00:25 |
|  | 311～357 | 3.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 3.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 3.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 3.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 3.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 3.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 3.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 3.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 3.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 3.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 3.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 3.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 3.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 3.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 3.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 3.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 3.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 3.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 3.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 3.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～382 | 3.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 383～397 | 3.40 | 12:12～12:25 | 00:13 |
|  | 398～400 | 3.40 | 12:13～12:25 | 00:12 |
|  | 401～407 | 3.40 | 12:12～12:25 | 00:13 |
|  | 410 | 3.40 | 12:49～13:08 | 00:19 |
|  | 411 | 3.40 | 12:56～13:10 | 00:14 |
|  | 412 | 3.40 | 13:03～13:11 | 00:08 |
|  | 413 | 3.40 | 13:10～13:13 | 00:03 |
|  | 414～453 | 3.40 | 0 | 00:00 |
|  | 454 | 3.40 | 08:00～08:01 12:02～12:06 | 00:05 |
|  | 455 | 3.40 | 08:00～08:03 12:03～12:13 | 00:13 |
|  | 456 | 3.40 | 08:00～08:06 12:05～12:20 | 00:21 |
|  | 457 | 3.40 | 08:00～08:08 12:06～12:26 | 00:28 |
| 3 | 260 | 6.40 | 12:29～12:59 13:47～14:35 | 01:18 |
|  | 261 | 6.40 | 12:29～12:59 13:48～14:38 | 01:20 |
|  | 262 | 6.40 | 12:29～12:59 13:48～14:41 | 01:23 |
|  | 263 | 6.40 | 12:29～12:59 13:49～14:45 | 01:26 |
|  | 264 | 6.40 | 12:29～12:59 13:50～14:43 | 01:23 |
|  | 265 | 6.40 | 12:29～12:59 13:50～14:40 | 01:20 |
|  | 266 | 6.40 | 12:29～12:59 13:51～14:37 | 01:16 |
|  | 267 | 6.40 | 12:29～12:59 13:51～14:34 | 01:13 |
|  | 268 | 6.40 | 12:29～12:59 13:52～14:31 | 01:09 |
|  | 269 | 6.40 | 12:29～12:59 13:52～14:27 | 01:05 |
|  | 270 | 6.40 | 12:29～12:59 13:53～14:24 | 01:01 |
|  | 271 | 6.40 | 12:29～12:59 13:53～14:20 | 00:57 |
|  | 272 | 6.40 | 12:29～12:59 13:54～14:16 | 00:52 |
|  | 273 | 6.40 | 12:29～12:59 13:54～14:12 15:30～15:31 | 00:49 |
|  | 274 | 6.40 | 12:29～13:00 13:55～14:07 15:33～15:37 | 00:47 |
|  | 275 | 6.40 | 12:29～13:00 13:56～14:03 15:35～15:43 | 00:46 |
|  | 276 | 6.40 | 12:29～13:00 13:56～13:58 15:38～15:50 | 00:45 |
|  | 277 | 6.40 | 12:29～13:00 15:40～15:58 | 00:49 |
|  | 278 | 6.40 | 12:29～13:00 15:42～16:00 | 00:49 |
|  | 279 | 6.40 | 12:29～13:00 15:45～16:00 | 00:46 |
|  | 280 | 6.40 | 12:29～13:01 15:48～16:00 | 00:44 |
|  | 281 | 6.40 | 12:29～13:01 15:51～16:00 | 00:41 |
|  | 282 | 6.40 | 12:29～13:01 15:54～16:00 | 00:38 |
|  | 283 | 6.40 | 12:29～13:01 15:57～16:00 | 00:35 |
|  | 284 | 6.40 | 12:29～13:01 | 00:32 |
|  | 285～289 | 6.40 | 12:29～13:02 | 00:33 |
|  | 290～292 | 6.40 | 12:29～13:03 | 00:34 |
|  | 293 | 6.40 | 12:30～13:03 | 00:33 |
|  | 294～298 | 6.40 | 12:30～13:04 | 00:34 |
|  | 299～301 | 6.40 | 12:30～13:05 | 00:35 |
|  | 302 | 6.40 | 12:40～13:05 | 00:25 |
|  | 303～304 | 6.40 | 12:40～13:06 | 00:26 |
|  | 305～306 | 6.40 | 12:41～13:06 | 00:25 |
|  | 307 | 6.40 | 12:42～13:07 | 00:25 |
|  | 311～357 | 6.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 6.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 6.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 6.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 6.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 6.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 6.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 6.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 6.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 6.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 6.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 6.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 6.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 6.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 6.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 6.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 6.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 6.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 6.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 6.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～382 | 6.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 383～407 | 6.40 | 12:12～12:25 | 00:13 |
|  | 410 | 6.40 | 12:49～13:08 | 00:19 |
|  | 411 | 6.40 | 12:56～13:10 | 00:14 |
|  | 412 | 6.40 | 13:03～13:11 | 00:08 |
|  | 413 | 6.40 | 13:10～13:13 | 00:03 |
|  | 414～453 | 6.40 | 0 | 00:00 |
|  | 454 | 6.40 | 08:00～08:01 12:02～12:06 | 00:05 |
|  | 455 | 6.40 | 08:00～08:03 12:03～12:13 | 00:13 |
|  | 456 | 6.40 | 08:00～08:06 12:05～12:20 | 00:21 |
|  | 457 | 6.40 | 08:00～08:08 12:06～12:27 | 00:29 |
| 4 | 260 | 9.40 | 12:29～13:00 13:47～14:35 | 01:19 |
|  | 261 | 9.40 | 12:29～13:00 13:48～14:38 | 01:21 |
|  | 262 | 9.40 | 12:29～13:00 13:48～14:41 | 01:24 |
|  | 263 | 9.40 | 12:29～13:00 13:49～14:45 | 01:27 |
|  | 264 | 9.40 | 12:29～13:00 13:50～14:48 | 01:29 |
|  | 265 | 9.40 | 12:29～13:00 13:50～14:52 | 01:33 |
|  | 266 | 9.40 | 12:29～13:00 13:51～14:54 | 01:34 |
|  | 267 | 9.40 | 12:29～13:00 13:51～14:51 | 01:31 |
|  | 268 | 9.40 | 12:29～13:00 13:52～14:48 | 01:27 |
|  | 269 | 9.40 | 12:29～13:00 13:52～14:45 | 01:24 |
|  | 270 | 9.40 | 12:29～13:00 13:53～14:42 | 01:20 |
|  | 271 | 9.40 | 12:29～13:00 13:53～14:39 | 01:17 |
|  | 272 | 9.40 | 12:29～13:00 13:54～14:36 | 01:13 |
|  | 273 | 9.40 | 12:29～12:59 13:54～14:32 15:30～15:31 | 01:09 |
|  | 274 | 9.40 | 12:29～13:00 13:55～14:28 15:33～15:37 | 01:08 |
|  | 275 | 9.40 | 12:29～13:00 13:56～14:24 15:35～15:43 | 01:07 |
|  | 276 | 9.40 | 12:29～13:00 13:56～14:20 15:38～15:50 | 01:07 |
|  | 277 | 9.40 | 12:29～13:00 13:57～14:16 15:40～15:58 | 01:08 |
|  | 278 | 9.40 | 12:29～13:00 13:57～14:12 15:42～16:00 | 01:04 |
|  | 279 | 9.40 | 12:29～13:00 13:58～14:07 15:45～16:00 | 00:55 |
|  | 280 | 9.40 | 12:29～13:01 13:59～14:03 15:48～16:00 | 00:48 |
|  | 281 | 9.40 | 12:29～13:01 13:59～14:03 15:51～16:00 | 00:45 |
|  | 282 | 9.40 | 12:29～13:01 14:00～14:02 15:54～16:00 | 00:40 |
|  | 283 | 9.40 | 12:29～13:01 14:01～14:02 15:57～16:00 | 00:36 |
|  | 284 | 9.40 | 12:29～13:01 14:01～14:02 | 00:33 |
|  | 285～289 | 9.40 | 12:29～13:02 | 00:33 |
|  | 290～292 | 9.40 | 12:29～13:03 | 00:34 |
|  | 293 | 9.40 | 12:30～13:03 | 00:33 |
|  | 294～298 | 9.40 | 12:30～13:04 | 00:34 |
|  | 299～302 | 9.40 | 12:30～13:05 | 00:35 |
|  | 303～305 | 9.40 | 12:30～13:06 | 00:36 |
|  | 306 | 9.40 | 12:41～13:06 | 00:25 |
|  | 307 | 9.40 | 12:42～13:07 | 00:25 |
|  | 311～357 | 9.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 9.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 9.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 9.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 9.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 9.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 9.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 9.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 9.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 9.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 9.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 9.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 9.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 9.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 9.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 9.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 9.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 9.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 9.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 9.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～382 | 9.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 383～405 | 9.40 | 12:12～12:25 | 00:13 |
|  | 406～407 | 9.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 410 | 9.40 | 12:49～13:08 | 00:19 |
|  | 411 | 9.40 | 12:56～13:10 | 00:14 |
|  | 412 | 9.40 | 13:03～13:11 | 00:08 |
|  | 413 | 9.40 | 13:10～13:13 | 00:03 |
|  | 414～453 | 9.40 | 0 | 00:00 |
|  | 454 | 9.40 | 08:00～08:01 12:02～12:06 | 00:05 |
|  | 455 | 9.40 | 08:00～08:03 12:03～12:13 | 00:13 |
|  | 456 | 9.40 | 08:00～08:06 12:05～12:20 | 00:21 |
|  | 457 | 9.40 | 08:00～08:08 12:06～12:27 | 00:29 |
| 5 | 260 | 12.40 | 12:29～13:01 13:47～14:35 | 01:20 |
|  | 261 | 12.40 | 12:29～13:01 13:48～14:38 | 01:22 |
|  | 262 | 12.40 | 12:29～13:01 13:48～14:41 | 01:25 |
|  | 263 | 12.40 | 12:29～13:01 13:49～14:45 | 01:28 |
|  | 264 | 12.40 | 12:29～13:01 13:50～14:48 | 01:30 |
|  | 265 | 12.40 | 12:29～13:01 13:50～14:52 | 01:34 |
|  | 266 | 12.40 | 12:29～13:01 13:51～14:56 | 01:37 |
|  | 267 | 12.40 | 12:29～13:01 13:51～15:00 | 01:41 |
|  | 268 | 12.40 | 12:29～13:01 13:52～15:04 | 01:44 |
|  | 269 | 12.40 | 12:29～13:01 13:52～15:02 | 01:42 |
|  | 270 | 12.40 | 12:29～13:01 13:53～14:59 | 01:38 |
|  | 271 | 12.40 | 12:29～13:01 13:53～14:56 | 01:35 |
|  | 272 | 12.40 | 12:29～13:01 13:54～14:53 | 01:31 |
|  | 273 | 12.40 | 12:29～13:00 13:54～14:50 15:30～15:31 | 01:28 |
|  | 274 | 12.40 | 12:29～13:00 13:55～14:47 15:33～15:37 | 01:27 |
|  | 275 | 12.40 | 12:29～13:00 13:56～14:44 15:35～15:43 | 01:27 |
|  | 276 | 12.40 | 12:29～13:00 13:56～14:41 15:38～15:50 | 01:28 |
|  | 277 | 12.40 | 12:29～13:00 13:57～14:37 15:40～15:58 | 01:29 |
|  | 278 | 12.40 | 12:29～13:00 13:57～14:34 15:42～16:00 | 01:26 |
|  | 279 | 12.40 | 12:29～13:00 13:58～14:30 15:45～16:00 | 01:18 |
|  | 280 | 12.40 | 12:29～13:01 13:59～14:26 15:48～16:00 | 01:11 |
|  | 281 | 12.40 | 12:29～13:01 13:59～14:21 15:51～16:00 | 01:03 |
|  | 282 | 12.40 | 12:29～13:01 14:00～14:17 15:54～16:00 | 00:55 |
|  | 283 | 12.40 | 12:29～13:01 14:01～14:12 15:57～16:00 | 00:46 |
|  | 284 | 12.40 | 12:29～13:01 14:01～14:09 | 00:40 |
|  | 285 | 12.40 | 12:29～13:02 14:02～14:09 | 00:40 |
|  | 286～287 | 12.40 | 12:29～13:02 14:03～14:08 | 00:38 |
|  | 288 | 12.40 | 12:29～13:02 14:04～14:08 | 00:37 |
|  | 289 | 12.40 | 12:29～13:02 14:05～14:08 | 00:36 |
|  | 290 | 12.40 | 12:29～13:03 14:06～14:08 | 00:36 |
|  | 291 | 12.40 | 12:29～13:03 14:06～14:07 | 00:35 |
|  | 292 | 12.40 | 12:29～13:03 | 00:34 |
|  | 293 | 12.40 | 12:30～13:03 | 00:33 |
|  | 294～298 | 12.40 | 12:30～13:04 | 00:34 |
|  | 299～302 | 12.40 | 12:30～13:05 | 00:35 |
|  | 303～306 | 12.40 | 12:30～13:06 | 00:36 |
|  | 307 | 12.40 | 12:30～13:07 | 00:37 |
|  | 311～357 | 12.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 12.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 12.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 12.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 12.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 12.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 12.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 12.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 12.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 12.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 12.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 12.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 12.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 12.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 12.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 12.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 12.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 12.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 12.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 12.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～382 | 12.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 383～393 | 12.40 | 12:12～12:25 | 00:13 |
|  | 394～407 | 12.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 410 | 12.40 | 12:32～12:42 12:49～13:08 | 00:29 |
|  | 411 | 12.40 | 11:03～11:04 12:34～12:42 12:56～13:10 | 00:23 |
|  | 412 | 12.40 | 11:04～11:06 12:36～12:42 13:03～13:11 | 00:16 |
|  | 413 | 12.40 | 11:06～11:07 12:37～12:42 13:10～13:13 | 00:09 |
|  | 414 | 12.40 | 09:46～09:47 11:07～11:09 12:39～12:42 | 00:06 |
|  | 415 | 12.40 | 09:46～09:49 11:08～11:11 12:41～12:42 | 00:07 |
|  | 416 | 12.40 | 09:46～09:50 11:10～11:13 | 00:07 |
|  | 417 | 12.40 | 09:47～09:52 11:11～11:15 | 00:09 |
|  | 418 | 12.40 | 09:49～09:53 11:12～11:17 | 00:09 |
|  | 419 | 12.40 | 09:51～09:54 11:14～11:19 | 00:08 |
|  | 420 | 12.40 | 09:53～09:56 11:15～11:20 | 00:08 |
|  | 421 | 12.40 | 09:55～09:57 11:16～11:22 | 00:08 |
|  | 422 | 12.40 | 09:57～09:59 11:18～11:24 | 00:08 |
|  | 423 | 12.40 | 09:59～10:00 11:19～11:26 | 00:08 |
|  | 424 | 12.40 | 11:20～11:28 | 00:08 |
|  | 425 | 12.40 | 11:22～11:30 | 00:08 |
|  | 426 | 12.40 | 11:23～11:32 | 00:09 |
|  | 427 | 12.40 | 11:24～11:34 | 00:10 |
|  | 428 | 12.40 | 11:26～11:36 | 00:10 |
|  | 429 | 12.40 | 11:27～11:38 | 00:11 |
|  | 430 | 12.40 | 11:28～11:40 | 00:12 |
|  | 431 | 12.40 | 11:30～11:42 | 00:12 |
|  | 432 | 12.40 | 11:31～11:43 | 00:12 |
|  | 433 | 12.40 | 11:32～11:45 | 00:13 |
|  | 434 | 12.40 | 11:34～11:47 | 00:13 |
|  | 435 | 12.40 | 11:35～11:49 | 00:14 |
|  | 436 | 12.40 | 11:37～11:51 | 00:14 |
|  | 437 | 12.40 | 11:38～11:53 | 00:15 |
|  | 438 | 12.40 | 11:39～11:55 | 00:16 |
|  | 439 | 12.40 | 11:41～11:57 | 00:16 |
|  | 440 | 12.40 | 11:42～11:59 | 00:17 |
|  | 441 | 12.40 | 11:44～12:01 | 00:17 |
|  | 442 | 12.40 | 11:45～12:03 | 00:18 |
|  | 443 | 12.40 | 11:46～12:05 | 00:19 |
|  | 444 | 12.40 | 11:48～12:07 | 00:19 |
|  | 445 | 12.40 | 11:49～12:09 | 00:20 |
|  | 446 | 12.40 | 11:51～12:11 | 00:20 |
|  | 447 | 12.40 | 11:52～12:13 | 00:21 |
|  | 448 | 12.40 | 11:53～12:15 | 00:22 |
|  | 449 | 12.40 | 11:55～12:18 | 00:23 |
|  | 450 | 12.40 | 11:56～12:20 | 00:24 |
|  | 451 | 12.40 | 11:58～12:22 | 00:24 |
|  | 452 | 12.40 | 11:59～12:24 | 00:25 |
|  | 453 | 12.40 | 12:00～12:26 | 00:26 |
|  | 454 | 12.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 | 00:26 |
|  | 455 | 12.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 | 00:29 |
|  | 456 | 12.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 | 00:31 |
|  | 457 | 12.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 | 00:34 |
| 6 | 260 | 15.40 | 12:29～13:02 13:47～14:35 | 01:21 |
|  | 261 | 15.40 | 12:29～13:02 13:48～14:38 | 01:23 |
|  | 262 | 15.40 | 12:29～13:02 13:48～14:41 | 01:26 |
|  | 263 | 15.40 | 12:29～13:02 13:49～14:45 | 01:29 |
|  | 264 | 15.40 | 12:29～13:02 13:50～14:48 | 01:31 |
|  | 265 | 15.40 | 12:29～13:02 13:50～14:52 | 01:35 |
|  | 266 | 15.40 | 12:29～13:02 13:51～14:56 | 01:38 |
|  | 267 | 15.40 | 12:29～13:02 13:51～15:00 | 01:42 |
|  | 268 | 15.40 | 12:29～13:02 13:52～15:05 | 01:46 |
|  | 269 | 15.40 | 12:29～13:02 13:52～15:09 | 01:50 |
|  | 270 | 15.40 | 12:29～13:02 13:53～15:14 | 01:54 |
|  | 271 | 15.40 | 12:29～13:02 13:53～15:12 | 01:52 |
|  | 272 | 15.40 | 12:29～13:02 13:54～15:10 | 01:49 |
|  | 273 | 15.40 | 12:29～13:02 13:54～15:07 15:30～15:31 | 01:47 |
|  | 274 | 15.40 | 12:29～13:01 13:55～15:05 15:33～15:37 | 01:46 |
|  | 275 | 15.40 | 12:29～13:01 13:56～15:02 15:35～15:43 | 01:46 |
|  | 276 | 15.40 | 12:29～13:01 13:56～14:59 15:38～15:50 | 01:47 |
|  | 277 | 15.40 | 12:29～13:01 13:57～14:56 15:40～15:58 | 01:49 |
|  | 278 | 15.40 | 12:29～13:01 13:57～14:53 15:42～16:00 | 01:46 |
|  | 279 | 15.40 | 12:29～13:01 13:58～14:50 15:45～16:00 | 01:39 |
|  | 280 | 15.40 | 12:29～13:01 13:59～14:46 15:48～16:00 | 01:31 |
|  | 281 | 15.40 | 12:29～13:01 13:59～14:43 15:51～16:00 | 01:25 |
|  | 282 | 15.40 | 12:29～13:01 14:00～14:39 15:54～16:00 | 01:17 |
|  | 283 | 15.40 | 12:29～13:01 14:01～14:35 15:57～16:00 | 01:09 |
|  | 284 | 15.40 | 12:29～13:01 14:01～14:31 | 01:02 |
|  | 285 | 15.40 | 12:29～13:02 14:02～14:27 | 00:58 |
|  | 286 | 15.40 | 12:29～13:02 14:03～14:22 | 00:52 |
|  | 287 | 15.40 | 12:29～13:02 14:03～14:17 | 00:47 |
|  | 288 | 15.40 | 12:29～13:02 14:04～14:15 | 00:44 |
|  | 289 | 15.40 | 12:29～13:02 14:05～14:15 | 00:43 |
|  | 290～291 | 15.40 | 12:29～13:03 14:06～14:15 | 00:43 |
|  | 292 | 15.40 | 12:29～13:03 14:07～14:15 | 00:42 |
|  | 293 | 15.40 | 12:30～13:03 14:08～14:15 | 00:40 |
|  | 294～295 | 15.40 | 12:30～13:04 14:09～14:14 | 00:39 |
|  | 296 | 15.40 | 12:30～13:04 14:10～14:14 | 00:38 |
|  | 297 | 15.40 | 12:30～13:04 14:11～14:14 | 00:37 |
|  | 298 | 15.40 | 12:30～13:04 14:12～14:14 | 00:36 |
|  | 299～302 | 15.40 | 12:30～13:05 | 00:35 |
|  | 303～306 | 15.40 | 12:30～13:06 | 00:36 |
|  | 307 | 15.40 | 12:30～13:07 | 00:37 |
|  | 311～357 | 15.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 15.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 15.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 15.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 15.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 15.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 15.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 15.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 15.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 15.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 15.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 15.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 15.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 15.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 15.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 15.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 15.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 15.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 15.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 15.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～407 | 15.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 410 | 15.40 | 09:33～09:42 12:32～13:08 | 00:45 |
|  | 411 | 15.40 | 09:35～09:43 11:03～11:04 12:34～13:10 | 00:45 |
|  | 412 | 15.40 | 09:37～09:45 11:04～11:06 12:36～13:11 | 00:45 |
|  | 413 | 15.40 | 09:39～09:46 11:06～11:07 12:37～13:13 | 00:44 |
|  | 414 | 15.40 | 09:41～09:47 11:07～11:09 12:39～13:14 | 00:43 |
|  | 415 | 15.40 | 09:43～09:49 11:08～11:11 12:41～13:16 | 00:44 |
|  | 416 | 15.40 | 09:45～09:50 11:10～11:13 12:43～13:17 | 00:42 |
|  | 417 | 15.40 | 09:47～09:52 11:11～11:15 12:45～13:19 | 00:43 |
|  | 418 | 15.40 | 09:49～09:53 11:12～11:17 12:47～13:20 | 00:42 |
|  | 419 | 15.40 | 09:51～09:54 11:14～11:19 12:49～13:22 | 00:41 |
|  | 420 | 15.40 | 09:53～09:56 11:15～11:20 12:51～13:23 | 00:40 |
|  | 421 | 15.40 | 09:55～09:57 11:16～11:22 12:53～13:25 | 00:40 |
|  | 422 | 15.40 | 09:57～09:59 11:18～11:24 12:55～13:26 | 00:39 |
|  | 423 | 15.40 | 09:59～10:00 11:19～11:26 12:57～13:27 | 00:38 |
|  | 424 | 15.40 | 11:20～11:28 12:59～13:29 | 00:38 |
|  | 425 | 15.40 | 11:22～11:30 13:01～13:30 | 00:37 |
|  | 426 | 15.40 | 11:23～11:32 13:03～13:32 | 00:38 |
|  | 427 | 15.40 | 11:24～11:34 13:05～13:33 | 00:38 |
|  | 428 | 15.40 | 11:26～11:36 13:07～13:35 | 00:38 |
|  | 429 | 15.40 | 11:27～11:38 13:09～13:36 | 00:38 |
|  | 430 | 15.40 | 11:28～11:40 13:11～13:38 | 00:39 |
|  | 431 | 15.40 | 11:30～11:42 13:13～13:39 | 00:38 |
|  | 432 | 15.40 | 11:31～11:43 13:15～13:41 | 00:38 |
|  | 433 | 15.40 | 11:32～11:45 13:17～13:42 | 00:38 |
|  | 434 | 15.40 | 11:34～11:47 13:19～13:43 | 00:37 |
|  | 435 | 15.40 | 11:35～11:49 13:21～13:45 | 00:38 |
|  | 436 | 15.40 | 11:37～11:51 13:23～13:46 | 00:37 |
|  | 437 | 15.40 | 11:38～11:53 13:25～13:48 | 00:38 |
|  | 438 | 15.40 | 11:39～11:55 13:27～13:49 | 00:38 |
|  | 439 | 15.40 | 11:41～11:57 13:29～13:51 | 00:38 |
|  | 440 | 15.40 | 11:42～11:59 13:31～13:52 | 00:38 |
|  | 441 | 15.40 | 11:44～12:01 13:33～13:54 | 00:38 |
|  | 442 | 15.40 | 11:45～12:03 13:35～13:55 | 00:38 |
|  | 443 | 15.40 | 11:46～12:05 13:37～13:57 | 00:39 |
|  | 444 | 15.40 | 11:48～12:07 13:39～13:58 | 00:38 |
|  | 445 | 15.40 | 11:49～12:09 13:41～13:59 | 00:38 |
|  | 446 | 15.40 | 11:51～12:11 13:42～13:59 | 00:37 |
|  | 447 | 15.40 | 11:52～12:13 13:44～13:59 | 00:36 |
|  | 448 | 15.40 | 11:53～12:15 13:46～13:59 | 00:35 |
|  | 449 | 15.40 | 11:55～12:18 13:48～13:59 | 00:34 |
|  | 450 | 15.40 | 11:56～12:20 13:50～13:59 | 00:33 |
|  | 451 | 15.40 | 11:58～12:22 13:52～13:59 | 00:31 |
|  | 452 | 15.40 | 11:59～12:24 13:54～13:59 | 00:30 |
|  | 453 | 15.40 | 12:00～12:26 13:56～13:59 | 00:29 |
|  | 454 | 15.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 13:58～13:59 | 00:27 |
|  | 455 | 15.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 | 00:29 |
|  | 456 | 15.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 | 00:31 |
|  | 457 | 15.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 | 00:34 |
| 7 | 260 | 18.40 | 12:29～13:04 13:47～14:35 | 01:23 |
|  | 261 | 18.40 | 12:29～13:03 13:48～14:38 | 01:24 |
|  | 262 | 18.40 | 12:29～13:03 13:48～14:41 | 01:27 |
|  | 263 | 18.40 | 12:29～13:03 13:49～14:45 | 01:30 |
|  | 264 | 18.40 | 12:29～13:03 13:50～14:48 | 01:32 |
|  | 265 | 18.40 | 12:29～13:03 13:50～14:52 | 01:36 |
|  | 266 | 18.40 | 12:29～13:03 13:51～14:56 | 01:39 |
|  | 267 | 18.40 | 12:29～13:03 13:51～15:00 | 01:43 |
|  | 268 | 18.40 | 12:29～13:03 13:52～15:05 | 01:47 |
|  | 269 | 18.40 | 12:29～13:03 13:52～15:09 | 01:51 |
|  | 270 | 18.40 | 12:29～13:03 13:53～15:14 | 01:55 |
|  | 271 | 18.40 | 12:29～13:03 13:53～15:19 | 02:00 |
|  | 272 | 18.40 | 12:29～13:03 13:54～15:25 | 02:05 |
|  | 273 | 18.40 | 12:29～13:03 13:54～15:22 15:30～15:31 | 02:03 |
|  | 274 | 18.40 | 12:29～13:03 13:55～15:20 15:33～15:37 | 02:03 |
|  | 275 | 18.40 | 12:29～13:02 13:56～15:18 15:35～15:43 | 02:03 |
|  | 276 | 18.40 | 12:29～13:02 13:56～15:16 15:38～15:50 | 02:05 |
|  | 277 | 18.40 | 12:29～13:02 13:57～15:13 15:40～15:58 | 02:07 |
|  | 278 | 18.40 | 12:29～13:02 13:57～15:11 15:42～16:00 | 02:05 |
|  | 279 | 18.40 | 12:29～13:02 13:58～15:08 15:45～16:00 | 01:58 |
|  | 280 | 18.40 | 12:29～13:02 13:59～15:05 15:48～16:00 | 01:51 |
|  | 281 | 18.40 | 12:29～13:02 13:59～15:02 15:51～16:00 | 01:45 |
|  | 282 | 18.40 | 12:29～13:02 14:00～14:59 15:54～16:00 | 01:38 |
|  | 283 | 18.40 | 12:29～13:02 14:01～14:56 15:57～16:00 | 01:31 |
|  | 284 | 18.40 | 12:29～13:02 14:01～14:53 | 01:25 |
|  | 285 | 18.40 | 12:29～13:02 14:02～14:49 | 01:20 |
|  | 286 | 18.40 | 12:29～13:02 14:03～14:45 | 01:15 |
|  | 287 | 18.40 | 12:29～13:02 14:03～14:41 | 01:11 |
|  | 288 | 18.40 | 12:29～13:02 14:04～14:37 | 01:06 |
|  | 289 | 18.40 | 12:29～13:02 14:05～14:33 | 01:01 |
|  | 290 | 18.40 | 12:29～13:03 14:06～14:28 | 00:56 |
|  | 291 | 18.40 | 12:29～13:03 14:06～14:23 | 00:51 |
|  | 292 | 18.40 | 12:29～13:03 14:07～14:23 | 00:50 |
|  | 293 | 18.40 | 12:30～13:03 14:08～14:23 | 00:48 |
|  | 294 | 18.40 | 12:30～13:04 14:09～14:23 | 00:48 |
|  | 295 | 18.40 | 12:30～13:04 14:09～14:22 | 00:47 |
|  | 296 | 18.40 | 12:30～13:04 14:10～14:22 | 00:46 |
|  | 297 | 18.40 | 12:30～13:04 14:11～14:22 | 00:45 |
|  | 298 | 18.40 | 12:30～13:04 14:12～14:22 | 00:44 |
|  | 299 | 18.40 | 12:30～13:05 14:13～14:22 | 00:44 |
|  | 300 | 18.40 | 12:30～13:05 14:13～14:21 | 00:43 |
|  | 301 | 18.40 | 12:30～13:05 14:14～14:21 | 00:42 |
|  | 302 | 18.40 | 12:30～13:05 14:15～14:21 | 00:41 |
|  | 303 | 18.40 | 12:30～13:06 14:16～14:21 | 00:41 |
|  | 304 | 18.40 | 12:30～13:06 14:17～14:21 | 00:40 |
|  | 305 | 18.40 | 12:30～13:06 14:18～14:21 | 00:39 |
|  | 306 | 18.40 | 12:30～13:06 14:19～14:20 | 00:37 |
|  | 307 | 18.40 | 12:30～13:07 | 00:37 |
|  | 311～357 | 18.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 18.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 18.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 18.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 18.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 18.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 18.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 18.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 18.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 18.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 18.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 18.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 18.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 18.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 18.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 18.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 18.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 18.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 18.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 18.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～395 | 18.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 396～407 | 18.40 | 12:10～12:25 | 00:15 |
|  | 410 | 18.40 | 09:33～09:42 12:32～13:08 | 00:45 |
|  | 411 | 18.40 | 09:35～09:43 11:03～11:04 12:34～13:10 | 00:45 |
|  | 412 | 18.40 | 09:37～09:45 11:04～11:06 12:36～13:11 | 00:45 |
|  | 413 | 18.40 | 09:39～09:46 11:06～11:07 12:37～13:13 14:29～14:31 | 00:46 |
|  | 414 | 18.40 | 09:41～09:47 11:07～11:09 12:39～13:14 14:31～14:34 | 00:46 |
|  | 415 | 18.40 | 09:43～09:49 11:08～11:11 12:41～13:16 14:33～14:36 | 00:47 |
|  | 416 | 18.40 | 09:45～09:50 11:10～11:13 12:43～13:17 14:35～14:39 | 00:46 |
|  | 417 | 18.40 | 09:47～09:52 11:11～11:15 12:45～13:19 14:37～14:41 | 00:47 |
|  | 418 | 18.40 | 09:49～09:53 11:12～11:17 12:47～13:20 14:39～14:44 | 00:47 |
|  | 419 | 18.40 | 09:51～09:54 11:14～11:19 12:49～13:22 14:41～14:46 | 00:46 |
|  | 420 | 18.40 | 09:53～09:56 11:15～11:20 12:51～13:23 14:43～14:49 | 00:46 |
|  | 421 | 18.40 | 09:55～09:57 11:16～11:22 12:53～13:25 14:45～14:51 | 00:46 |
|  | 422 | 18.40 | 09:57～09:59 11:18～11:24 12:55～13:26 14:47～14:53 | 00:45 |
|  | 423 | 18.40 | 09:59～10:00 11:19～11:26 12:57～13:27 14:48～14:55 | 00:45 |
|  | 424 | 18.40 | 11:20～11:28 12:59～13:29 14:50～14:58 | 00:46 |
|  | 425 | 18.40 | 11:22～11:30 13:01～13:30 14:52～15:00 | 00:45 |
|  | 426 | 18.40 | 11:23～11:32 13:03～13:32 14:54～15:02 | 00:46 |
|  | 427 | 18.40 | 11:24～11:34 13:05～13:33 14:56～15:04 | 00:46 |
|  | 428 | 18.40 | 11:26～11:36 13:07～13:35 14:58～15:05 | 00:45 |
|  | 429 | 18.40 | 11:27～11:38 13:09～13:36 15:03～15:07 | 00:42 |
|  | 430 | 18.40 | 11:28～11:40 13:11～13:38 | 00:39 |
|  | 431 | 18.40 | 11:30～11:42 13:13～13:39 | 00:38 |
|  | 432 | 18.40 | 11:31～11:43 13:15～13:41 | 00:38 |
|  | 433 | 18.40 | 11:32～11:45 13:17～13:42 | 00:38 |
|  | 434 | 18.40 | 11:34～11:47 13:19～13:43 | 00:37 |
|  | 435 | 18.40 | 11:35～11:49 13:21～13:45 | 00:38 |
|  | 436 | 18.40 | 11:37～11:51 13:23～13:46 | 00:37 |
|  | 437 | 18.40 | 11:38～11:53 13:25～13:48 | 00:38 |
|  | 438 | 18.40 | 11:39～11:55 13:27～13:49 | 00:38 |
|  | 439 | 18.40 | 11:41～11:57 13:29～13:51 | 00:38 |
|  | 440 | 18.40 | 11:42～11:59 13:31～13:52 | 00:38 |
|  | 441 | 18.40 | 11:44～12:01 13:33～13:54 | 00:38 |
|  | 442 | 18.40 | 11:45～12:03 13:35～13:55 | 00:38 |
|  | 443 | 18.40 | 11:46～12:05 13:37～13:57 | 00:39 |
|  | 444 | 18.40 | 11:48～12:07 13:39～13:58 | 00:38 |
|  | 445 | 18.40 | 11:49～12:09 13:41～13:59 | 00:38 |
|  | 446 | 18.40 | 11:51～12:11 13:42～14:01 | 00:39 |
|  | 447 | 18.40 | 11:52～12:13 13:44～14:02 | 00:39 |
|  | 448 | 18.40 | 11:53～12:15 13:46～14:04 | 00:40 |
|  | 449 | 18.40 | 11:55～12:18 13:48～14:05 | 00:40 |
|  | 450 | 18.40 | 11:56～12:20 13:50～14:07 | 00:41 |
|  | 451 | 18.40 | 11:58～12:22 13:52～14:08 | 00:40 |
|  | 452 | 18.40 | 11:59～12:24 13:54～14:10 | 00:41 |
|  | 453 | 18.40 | 12:00～12:26 13:56～14:11 | 00:41 |
|  | 454 | 18.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 13:58～14:12 | 00:40 |
|  | 455 | 18.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 14:00～14:14 | 00:43 |
|  | 456 | 18.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 14:02～14:15 | 00:44 |
|  | 457 | 18.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 14:04～14:17 | 00:47 |
| 8 | 260 | 21.40 | 12:29～13:05 13:47～14:35 | 01:24 |
|  | 261 | 21.40 | 12:29～13:05 13:48～14:38 | 01:26 |
|  | 262 | 21.40 | 12:29～13:05 13:48～14:41 | 01:29 |
|  | 263 | 21.40 | 12:29～13:04 13:49～14:45 | 01:31 |
|  | 264 | 21.40 | 12:29～13:04 13:50～14:48 | 01:33 |
|  | 265 | 21.40 | 12:29～13:04 13:50～14:52 | 01:37 |
|  | 266 | 21.40 | 12:29～13:04 13:51～14:56 | 01:40 |
|  | 267 | 21.40 | 12:29～13:04 13:51～15:00 | 01:44 |
|  | 268 | 21.40 | 12:29～13:04 13:52～15:05 | 01:48 |
|  | 269 | 21.40 | 12:29～13:04 13:52～15:09 | 01:52 |
|  | 270 | 21.40 | 12:29～13:04 13:53～15:14 | 01:56 |
|  | 271 | 21.40 | 12:29～13:04 13:53～15:19 | 02:01 |
|  | 272 | 21.40 | 12:29～13:04 13:54～15:25 | 02:06 |
|  | 273 | 21.40 | 12:29～13:04 13:54～15:31 | 02:12 |
|  | 274 | 21.40 | 12:29～13:04 13:55～15:37 | 02:17 |
|  | 275 | 21.40 | 12:29～13:04 13:56～15:33 15:35～15:43 | 02:20 |
|  | 276 | 21.40 | 12:29～13:04 13:56～15:31 15:38～15:50 | 02:22 |
|  | 277 | 21.40 | 12:29～13:03 13:57～15:29 15:40～15:58 | 02:24 |
|  | 278 | 21.40 | 12:29～13:03 13:57～15:27 15:42～16:00 | 02:22 |
|  | 279 | 21.40 | 12:29～13:03 13:58～15:25 15:45～16:00 | 02:16 |
|  | 280 | 21.40 | 12:29～13:03 13:59～15:22 15:48～16:00 | 02:09 |
|  | 281 | 21.40 | 12:29～13:03 13:59～15:20 15:51～16:00 | 02:04 |
|  | 282 | 21.40 | 12:29～13:03 14:00～15:17 15:54～16:00 | 01:57 |
|  | 283 | 21.40 | 12:29～13:03 14:01～15:15 15:57～16:00 | 01:51 |
|  | 284 | 21.40 | 12:29～13:03 14:01～15:12 | 01:45 |
|  | 285 | 21.40 | 12:29～13:03 14:02～15:09 | 01:41 |
|  | 286 | 21.40 | 12:29～13:03 14:03～15:06 | 01:37 |
|  | 287 | 21.40 | 12:29～13:03 14:03～15:03 | 01:34 |
|  | 288 | 21.40 | 12:29～13:03 14:04～14:59 | 01:29 |
|  | 289 | 21.40 | 12:29～13:03 14:05～14:56 | 01:25 |
|  | 290 | 21.40 | 12:29～13:03 14:06～14:52 | 01:20 |
|  | 291 | 21.40 | 12:29～13:03 14:06～14:48 | 01:16 |
|  | 292 | 21.40 | 12:29～13:03 14:07～14:44 | 01:11 |
|  | 293 | 21.40 | 12:30～13:03 14:08～14:40 | 01:05 |
|  | 294 | 21.40 | 12:30～13:04 14:09～14:35 | 01:00 |
|  | 295 | 21.40 | 12:30～13:04 14:09～14:32 | 00:57 |
|  | 296 | 21.40 | 12:30～13:04 14:10～14:31 | 00:55 |
|  | 297 | 21.40 | 12:30～13:04 14:11～14:31 | 00:54 |
|  | 298 | 21.40 | 12:30～13:04 14:12～14:31 | 00:53 |
|  | 299～300 | 21.40 | 12:30～13:05 14:13～14:31 | 00:53 |
|  | 301 | 21.40 | 12:30～13:05 14:14～14:30 | 00:51 |
|  | 302 | 21.40 | 12:30～13:05 14:15～14:30 | 00:50 |
|  | 303 | 21.40 | 12:30～13:06 14:16～14:30 | 00:50 |
|  | 304 | 21.40 | 12:30～13:06 14:17～14:30 | 00:49 |
|  | 305 | 21.40 | 12:30～13:06 14:18～14:30 | 00:48 |
|  | 306 | 21.40 | 12:30～13:06 14:19～14:29 | 00:46 |
|  | 307 | 21.40 | 12:30～13:07 14:20～14:29 | 00:46 |
|  | 311～357 | 21.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 21.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 21.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 21.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 21.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 21.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 21.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 21.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 21.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 21.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 21.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 21.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 21.40 | 08:09～08:52 12:11～12:25 | 00:57 |
|  | 372 | 21.40 | 08:19～08:55 12:11～12:25 | 00:50 |
|  | 373 | 21.40 | 08:29～08:58 12:11～12:25 | 00:43 |
|  | 374 | 21.40 | 08:38～09:00 12:11～12:25 | 00:36 |
|  | 375 | 21.40 | 08:46～09:03 12:11～12:25 | 00:31 |
|  | 376 | 21.40 | 08:54～09:06 12:11～12:25 | 00:26 |
|  | 377 | 21.40 | 09:01～09:08 12:11～12:25 | 00:21 |
|  | 378 | 21.40 | 09:08～09:11 12:11～12:25 | 00:17 |
|  | 379～383 | 21.40 | 12:11～12:25 | 00:14 |
|  | 384～407 | 21.40 | 12:10～12:25 | 00:15 |
|  | 410 | 21.40 | 09:33～09:42 12:32～13:08 14:24～14:31 | 00:52 |
|  | 411 | 21.40 | 09:35～09:43 11:03～11:04 12:34～13:10 14:26～14:34 | 00:53 |
|  | 412 | 21.40 | 09:37～09:45 11:04～11:06 12:36～13:11 14:28～14:37 | 00:54 |
|  | 413 | 21.40 | 09:39～09:46 11:06～11:07 12:37～13:13 14:29～14:40 | 00:55 |
|  | 414 | 21.40 | 09:41～09:47 11:07～11:09 12:39～13:14 14:31～14:43 | 00:55 |
|  | 415 | 21.40 | 09:43～09:49 11:08～11:11 12:41～13:16 14:33～14:46 | 00:57 |
|  | 416 | 21.40 | 09:45～09:50 11:10～11:13 12:43～13:17 14:35～14:48 | 00:55 |
|  | 417 | 21.40 | 09:47～09:52 11:11～11:15 12:45～13:19 14:37～14:51 | 00:57 |
|  | 418 | 21.40 | 09:49～09:53 11:12～11:17 12:47～13:20 14:39～14:53 | 00:56 |
|  | 419 | 21.40 | 09:51～09:54 11:14～11:19 12:49～13:22 14:41～14:56 | 00:56 |
|  | 420 | 21.40 | 09:53～09:56 11:15～11:20 12:51～13:23 14:43～14:58 | 00:55 |
|  | 421 | 21.40 | 09:55～09:57 11:16～11:22 12:53～13:25 14:45～15:00 | 00:55 |
|  | 422 | 21.40 | 09:57～09:59 11:18～11:24 12:55～13:26 14:47～15:02 | 00:54 |
|  | 423 | 21.40 | 09:59～10:00 11:19～11:26 12:57～13:27 14:48～15:05 | 00:55 |
|  | 424 | 21.40 | 11:20～11:28 12:59～13:29 14:50～15:07 | 00:55 |
|  | 425 | 21.40 | 11:22～11:30 13:01～13:30 14:52～15:09 | 00:54 |
|  | 426 | 21.40 | 11:23～11:32 13:03～13:32 14:54～15:11 | 00:55 |
|  | 427 | 21.40 | 11:24～11:34 13:05～13:33 14:56～15:13 | 00:55 |
|  | 428 | 21.40 | 11:26～11:36 13:07～13:35 14:58～15:14 | 00:54 |
|  | 429 | 21.40 | 11:27～11:38 13:09～13:36 15:00～15:16 | 00:54 |
|  | 430 | 21.40 | 11:28～11:40 13:11～13:38 15:01～15:18 | 00:56 |
|  | 431 | 21.40 | 11:30～11:42 13:13～13:39 15:03～15:20 | 00:55 |
|  | 432 | 21.40 | 11:31～11:43 13:15～13:41 15:05～15:21 | 00:54 |
|  | 433 | 21.40 | 11:32～11:45 13:17～13:42 15:07～15:23 | 00:54 |
|  | 434 | 21.40 | 11:34～11:47 13:19～13:43 15:09～15:24 | 00:52 |
|  | 435 | 21.40 | 11:35～11:49 13:21～13:45 15:11～15:25 | 00:52 |
|  | 436 | 21.40 | 11:37～11:51 13:23～13:46 15:12～15:25 | 00:50 |
|  | 437 | 21.40 | 11:38～11:53 13:25～13:48 15:14～15:25 | 00:49 |
|  | 438 | 21.40 | 11:39～11:55 13:27～13:49 15:16～15:25 | 00:47 |
|  | 439 | 21.40 | 11:41～11:57 13:29～13:51 15:18～15:25 | 00:45 |
|  | 440 | 21.40 | 11:42～11:59 13:31～13:52 15:19～15:25 | 00:44 |
|  | 441 | 21.40 | 11:44～12:01 13:33～13:54 15:21～15:25 | 00:42 |
|  | 442 | 21.40 | 11:45～12:03 13:35～13:55 15:23～15:25 | 00:40 |
|  | 443 | 21.40 | 11:46～12:05 13:37～13:57 | 00:39 |
|  | 444 | 21.40 | 11:48～12:07 13:39～13:58 | 00:38 |
|  | 445 | 21.40 | 11:49～12:09 13:41～13:59 | 00:38 |
|  | 446 | 21.40 | 11:51～12:11 13:42～14:01 | 00:39 |
|  | 447 | 21.40 | 11:52～12:13 13:44～14:02 | 00:39 |
|  | 448 | 21.40 | 11:53～12:15 13:46～14:04 | 00:40 |
|  | 449 | 21.40 | 11:55～12:18 13:48～14:05 | 00:40 |
|  | 450 | 21.40 | 11:56～12:20 13:50～14:07 | 00:41 |
|  | 451 | 21.40 | 11:58～12:22 13:52～14:08 | 00:40 |
|  | 452 | 21.40 | 11:59～12:24 13:54～14:10 | 00:41 |
|  | 453 | 21.40 | 12:00～12:26 13:56～14:11 | 00:41 |
|  | 454 | 21.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 13:58～14:12 | 00:40 |
|  | 455 | 21.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 14:00～14:14 | 00:43 |
|  | 456 | 21.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 14:02～14:15 | 00:44 |
|  | 457 | 21.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 14:04～14:17 | 00:47 |
| 9 | 260 | 24.40 | 12:29～13:06 13:47～14:35 | 01:25 |
|  | 261 | 24.40 | 12:29～13:06 13:48～14:38 | 01:27 |
|  | 262 | 24.40 | 12:29～13:06 13:48～14:41 | 01:30 |
|  | 263 | 24.40 | 12:29～13:06 13:49～14:45 | 01:33 |
|  | 264 | 24.40 | 12:29～13:06 13:50～14:48 | 01:35 |
|  | 265 | 24.40 | 12:29～13:06 13:50～14:52 | 01:39 |
|  | 266 | 24.40 | 12:29～13:05 13:51～14:56 | 01:41 |
|  | 267 | 24.40 | 12:29～13:05 13:51～15:00 | 01:45 |
|  | 268 | 24.40 | 12:29～13:05 13:52～15:05 | 01:49 |
|  | 269 | 24.40 | 12:29～13:05 13:52～15:09 | 01:53 |
|  | 270 | 24.40 | 12:29～13:05 13:53～15:14 | 01:57 |
|  | 271 | 24.40 | 12:29～13:05 13:53～15:19 | 02:02 |
|  | 272 | 24.40 | 12:29～13:05 13:54～15:25 | 02:07 |
|  | 273 | 24.40 | 12:29～13:05 13:54～15:31 | 02:13 |
|  | 274 | 24.40 | 12:29～13:05 13:55～15:37 | 02:18 |
|  | 275 | 24.40 | 12:29～13:05 13:56～15:43 | 02:23 |
|  | 276 | 24.40 | 12:29～13:05 13:56～15:50 | 02:30 |
|  | 277 | 24.40 | 12:29～13:05 13:57～15:58 | 02:37 |
|  | 278 | 24.40 | 12:29～13:05 13:57～15:42 15:42～16:00 | 02:39 |
|  | 279 | 24.40 | 12:29～13:04 13:58～15:40 15:45～16:00 | 02:32 |
|  | 280 | 24.40 | 12:29～13:04 13:59～15:38 15:48～16:00 | 02:26 |
|  | 281 | 24.40 | 12:29～13:04 13:59～15:36 15:51～16:00 | 02:21 |
|  | 282 | 24.40 | 12:29～13:04 14:00～15:34 15:54～16:00 | 02:15 |
|  | 283 | 24.40 | 12:29～13:04 14:01～15:32 15:57～16:00 | 02:09 |
|  | 284 | 24.40 | 12:29～13:04 14:01～15:29 | 02:03 |
|  | 285 | 24.40 | 12:29～13:04 14:02～15:27 | 02:00 |
|  | 286 | 24.40 | 12:29～13:04 14:03～15:25 | 01:57 |
|  | 287 | 24.40 | 12:29～13:04 14:03～15:22 | 01:54 |
|  | 288 | 24.40 | 12:29～13:04 14:04～15:19 | 01:50 |
|  | 289 | 24.40 | 12:29～13:04 14:05～15:17 | 01:47 |
|  | 290 | 24.40 | 12:29～13:04 14:06～15:14 | 01:43 |
|  | 291 | 24.40 | 12:29～13:04 14:06～15:10 | 01:39 |
|  | 292 | 24.40 | 12:29～13:04 14:07～15:07 | 01:35 |
|  | 293 | 24.40 | 12:30～13:03 14:08～15:03 | 01:28 |
|  | 294 | 24.40 | 12:30～13:04 14:09～15:00 | 01:25 |
|  | 295 | 24.40 | 12:30～13:04 14:09～14:56 | 01:21 |
|  | 296 | 24.40 | 12:30～13:04 14:10～14:52 | 01:16 |
|  | 297 | 24.40 | 12:30～13:04 14:11～14:47 | 01:10 |
|  | 298 | 24.40 | 12:30～13:04 14:12～14:42 | 01:04 |
|  | 299～300 | 24.40 | 12:30～13:05 14:13～14:41 | 01:03 |
|  | 301 | 24.40 | 12:30～13:05 14:14～14:41 | 01:02 |
|  | 302 | 24.40 | 12:30～13:05 14:15～14:41 | 01:01 |
|  | 303 | 24.40 | 12:30～13:06 14:16～14:40 | 01:00 |
|  | 304 | 24.40 | 12:30～13:06 14:17～14:40 | 00:59 |
|  | 305 | 24.40 | 12:30～13:06 14:18～14:40 | 00:58 |
|  | 306 | 24.40 | 12:30～13:06 14:19～14:40 | 00:57 |
|  | 307 | 24.40 | 12:30～13:07 14:20～14:40 | 00:57 |
|  | 311～357 | 24.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 24.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 24.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 24.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 24.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 24.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 24.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 24.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 24.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 24.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 24.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 24.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 24.40 | 08:09～08:52 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 372 | 24.40 | 08:19～08:55 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 373 | 24.40 | 08:29～08:58 12:10～12:25 | 00:44 |
|  | 374 | 24.40 | 08:38～09:00 12:10～12:25 | 00:37 |
|  | 375 | 24.40 | 08:46～09:03 12:10～12:25 | 00:32 |
|  | 376 | 24.40 | 08:54～09:06 12:10～12:25 | 00:27 |
|  | 377 | 24.40 | 09:01～09:08 12:10～12:25 | 00:22 |
|  | 378 | 24.40 | 09:08～09:11 12:10～12:25 | 00:18 |
|  | 379～396 | 24.40 | 12:10～12:25 | 00:15 |
|  | 397～404 | 24.40 | 12:09～12:25 | 00:16 |
|  | 405 | 24.40 | 11:32～11:37 12:09～12:25 | 00:21 |
|  | 406 | 24.40 | 11:32～11:47 12:09～12:25 | 00:31 |
|  | 407 | 24.40 | 11:31～11:56 12:09～12:25 | 00:41 |
|  | 410 | 24.40 | 09:33～09:42 12:32～13:08 14:24～14:41 | 01:02 |
|  | 411 | 24.40 | 09:35～09:43 11:03～11:04 12:34～13:10 14:26～14:45 | 01:04 |
|  | 412 | 24.40 | 09:37～09:45 11:04～11:06 12:36～13:11 14:28～14:47 | 01:04 |
|  | 413 | 24.40 | 09:39～09:46 11:06～11:07 12:37～13:13 14:29～14:50 | 01:05 |
|  | 414 | 24.40 | 09:41～09:47 11:07～11:09 12:39～13:14 14:31～14:53 | 01:05 |
|  | 415 | 24.40 | 09:43～09:49 11:08～11:11 12:41～13:16 14:33～14:56 | 01:07 |
|  | 416 | 24.40 | 09:45～09:50 11:10～11:13 12:43～13:17 14:35～14:58 | 01:05 |
|  | 417 | 24.40 | 09:47～09:52 11:11～11:15 12:45～13:19 14:37～15:01 | 01:07 |
|  | 418 | 24.40 | 09:49～09:53 11:12～11:17 12:47～13:20 14:39～15:03 | 01:06 |
|  | 419 | 24.40 | 09:51～09:54 11:14～11:19 12:49～13:22 14:41～15:06 | 01:06 |
|  | 420 | 24.40 | 09:53～09:56 11:15～11:20 12:51～13:23 14:43～15:08 | 01:05 |
|  | 421 | 24.40 | 09:55～09:57 11:16～11:22 12:53～13:25 14:45～15:10 | 01:05 |
|  | 422 | 24.40 | 09:57～09:59 11:18～11:24 12:55～13:26 14:47～15:12 | 01:04 |
|  | 423 | 24.40 | 09:59～10:00 11:19～11:26 12:57～13:27 14:48～15:14 | 01:04 |
|  | 424 | 24.40 | 11:20～11:28 12:59～13:29 14:50～15:16 | 01:04 |
|  | 425 | 24.40 | 11:22～11:30 13:01～13:30 14:52～15:18 | 01:03 |
|  | 426 | 24.40 | 11:23～11:32 13:03～13:32 14:54～15:20 | 01:04 |
|  | 427 | 24.40 | 11:24～11:34 13:05～13:33 14:56～15:22 | 01:04 |
|  | 428 | 24.40 | 11:26～11:36 13:07～13:35 14:58～15:24 | 01:04 |
|  | 429 | 24.40 | 11:27～11:38 13:09～13:36 15:00～15:26 | 01:04 |
|  | 430 | 24.40 | 11:28～11:40 13:11～13:38 15:01～15:27 | 01:05 |
|  | 431 | 24.40 | 11:30～11:42 13:13～13:39 15:03～15:29 | 01:04 |
|  | 432 | 24.40 | 11:31～11:43 13:15～13:41 15:05～15:30 | 01:03 |
|  | 433 | 24.40 | 11:32～11:45 13:17～13:42 15:07～15:32 | 01:03 |
|  | 434 | 24.40 | 11:34～11:47 13:19～13:43 15:09～15:34 | 01:02 |
|  | 435 | 24.40 | 11:35～11:49 13:21～13:45 15:11～15:35 | 01:02 |
|  | 436 | 24.40 | 11:37～11:51 13:23～13:46 15:12～15:36 | 01:01 |
|  | 437 | 24.40 | 11:38～11:53 13:25～13:48 15:14～15:38 | 01:02 |
|  | 438 | 24.40 | 11:39～11:55 13:27～13:49 15:16～15:39 | 01:01 |
|  | 439 | 24.40 | 11:41～11:57 13:29～13:51 15:18～15:40 | 01:00 |
|  | 440 | 24.40 | 11:42～11:59 13:31～13:52 15:19～15:42 | 01:01 |
|  | 441 | 24.40 | 11:44～12:01 13:33～13:54 15:21～15:43 | 01:00 |
|  | 442 | 24.40 | 11:45～12:03 13:35～13:55 15:23～15:44 | 00:59 |
|  | 443 | 24.40 | 11:46～12:05 13:37～13:57 15:25～15:45 | 00:59 |
|  | 444 | 24.40 | 11:48～12:07 13:39～13:58 15:26～15:46 | 00:58 |
|  | 445 | 24.40 | 11:49～12:09 13:41～13:59 15:28～15:48 | 00:58 |
|  | 446 | 24.40 | 11:51～12:11 13:42～14:01 15:30～15:49 | 00:58 |
|  | 447 | 24.40 | 11:52～12:13 13:44～14:02 15:32～15:50 | 00:57 |
|  | 448 | 24.40 | 11:53～12:15 13:46～14:04 15:33～15:51 | 00:58 |
|  | 449 | 24.40 | 11:55～12:18 13:48～14:05 15:35～15:52 | 00:57 |
|  | 450 | 24.40 | 11:56～12:20 13:50～14:07 15:37～15:53 | 00:57 |
|  | 451 | 24.40 | 11:58～12:22 13:52～14:08 15:39～15:54 | 00:55 |
|  | 452 | 24.40 | 11:59～12:24 13:54～14:10 15:40～15:54 | 00:55 |
|  | 453 | 24.40 | 12:00～12:26 13:56～14:11 15:42～15:54 | 00:53 |
|  | 454 | 24.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 13:58～14:12 15:44～15:54 | 00:50 |
|  | 455 | 24.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 14:00～14:14 15:45～15:54 | 00:52 |
|  | 456 | 24.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 14:02～14:15 15:47～15:54 | 00:51 |
|  | 457 | 24.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 14:04～14:17 15:49～15:54 | 00:52 |
| 10 | 260 | 27.40 | 12:29～13:07 13:47～14:38 | 01:29 |
|  | 261 | 27.40 | 12:29～13:07 13:48～14:38 | 01:28 |
|  | 262 | 27.40 | 12:29～13:07 13:48～14:41 | 01:31 |
|  | 263 | 27.40 | 12:29～13:07 13:49～14:45 | 01:34 |
|  | 264 | 27.40 | 12:29～13:07 13:50～14:48 | 01:36 |
|  | 265 | 27.40 | 12:29～13:07 13:50～14:52 | 01:40 |
|  | 266 | 27.40 | 12:29～13:07 13:51～14:56 | 01:43 |
|  | 267 | 27.40 | 12:29～13:07 13:51～15:00 | 01:47 |
|  | 268 | 27.40 | 12:29～13:07 13:52～15:05 | 01:51 |
|  | 269 | 27.40 | 12:29～13:06 13:52～15:09 | 01:54 |
|  | 270 | 27.40 | 12:29～13:06 13:53～15:14 | 01:58 |
|  | 271 | 27.40 | 12:29～13:06 13:53～15:19 | 02:03 |
|  | 272 | 27.40 | 12:29～13:06 13:54～15:25 | 02:08 |
|  | 273 | 27.40 | 12:29～13:06 13:54～15:31 | 02:14 |
|  | 274 | 27.40 | 12:29～13:06 13:55～15:37 | 02:19 |
|  | 275 | 27.40 | 12:29～13:06 13:56～15:43 | 02:24 |
|  | 276 | 27.40 | 12:29～13:06 13:56～15:50 | 02:31 |
|  | 277 | 27.40 | 12:29～13:06 13:57～15:58 | 02:38 |
|  | 278 | 27.40 | 12:29～13:06 13:56～16:00 | 02:41 |
|  | 279 | 27.40 | 12:29～13:06 13:57～16:00 | 02:40 |
|  | 280 | 27.40 | 12:29～13:06 13:58～16:00 | 02:39 |
|  | 281 | 27.40 | 12:29～13:06 13:59～15:51 15:51～16:00 | 02:38 |
|  | 282 | 27.40 | 12:29～13:05 14:00～15:49 15:54～16:00 | 02:31 |
|  | 283 | 27.40 | 12:29～13:05 14:01～15:47 15:57～16:00 | 02:25 |
|  | 284 | 27.40 | 12:29～13:05 14:01～15:45 | 02:20 |
|  | 285 | 27.40 | 12:29～13:05 14:02～15:43 | 02:17 |
|  | 286 | 27.40 | 12:29～13:05 14:03～15:41 | 02:14 |
|  | 287 | 27.40 | 12:29～13:05 14:03～15:39 | 02:12 |
|  | 288 | 27.40 | 12:29～13:05 14:04～15:37 | 02:09 |
|  | 289 | 27.40 | 12:29～13:05 14:05～15:35 | 02:06 |
|  | 290 | 27.40 | 12:29～13:05 14:06～15:33 | 02:03 |
|  | 291 | 27.40 | 12:29～13:05 14:06～15:30 | 02:00 |
|  | 292 | 27.40 | 12:29～13:05 14:07～15:27 | 01:56 |
|  | 293 | 27.40 | 12:30～13:05 14:08～15:25 | 01:52 |
|  | 294 | 27.40 | 12:30～13:05 14:09～15:22 | 01:48 |
|  | 295 | 27.40 | 12:30～13:04 14:09～15:19 | 01:44 |
|  | 296 | 27.40 | 12:30～13:04 14:10～15:15 | 01:39 |
|  | 297 | 27.40 | 12:30～13:04 14:11～15:12 | 01:35 |
|  | 298 | 27.40 | 12:30～13:04 14:12～15:08 | 01:30 |
|  | 299 | 27.40 | 12:30～13:05 14:13～15:04 | 01:26 |
|  | 300 | 27.40 | 12:30～13:05 14:13～15:00 | 01:22 |
|  | 301 | 27.40 | 12:30～13:05 14:14～14:56 | 01:17 |
|  | 302 | 27.40 | 12:30～13:05 14:15～14:52 | 01:12 |
|  | 303 | 27.40 | 12:30～13:06 14:16～14:52 | 01:12 |
|  | 304 | 27.40 | 12:30～13:06 14:17～14:52 | 01:11 |
|  | 305 | 27.40 | 12:30～13:06 14:18～14:52 | 01:10 |
|  | 306 | 27.40 | 12:30～13:06 14:19～14:51 | 01:08 |
|  | 307 | 27.40 | 12:30～13:07 14:20～14:51 | 01:08 |
|  | 311～357 | 27.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 27.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 27.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 27.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 27.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 27.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 27.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 27.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 27.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 27.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 27.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 27.40 | 08:00～08:49 12:10～12:25 | 01:04 |
|  | 371 | 27.40 | 08:09～08:52 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 372 | 27.40 | 08:19～08:55 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 373 | 27.40 | 08:29～08:58 12:10～12:25 | 00:44 |
|  | 374 | 27.40 | 08:38～09:00 12:10～12:25 | 00:37 |
|  | 375 | 27.40 | 08:46～09:03 12:10～12:25 | 00:32 |
|  | 376 | 27.40 | 08:54～09:06 12:10～12:25 | 00:27 |
|  | 377 | 27.40 | 09:01～09:08 12:10～12:25 | 00:22 |
|  | 378 | 27.40 | 09:08～09:11 12:10～12:25 | 00:18 |
|  | 379～382 | 27.40 | 12:10～12:25 | 00:15 |
|  | 383～400 | 27.40 | 12:09～12:25 | 00:16 |
|  | 401 | 27.40 | 11:30～11:35 12:09～12:25 | 00:21 |
|  | 402 | 27.40 | 11:29～11:46 12:09～12:25 | 00:33 |
|  | 403 | 27.40 | 11:29～11:55 12:09～12:25 | 00:42 |
|  | 404 | 27.40 | 11:29～12:03 12:09～12:25 | 00:50 |
|  | 405～406 | 27.40 | 11:29～12:25 | 00:56 |
|  | 407 | 27.40 | 11:28～12:25 | 00:57 |
|  | 410 | 27.40 | 09:33～09:42 12:32～13:08 14:24～14:53 | 01:14 |
|  | 411 | 27.40 | 09:35～09:43 11:03～11:04 12:34～13:10 14:26～14:56 | 01:15 |
|  | 412 | 27.40 | 09:37～09:45 11:04～11:06 12:36～13:11 14:28～14:59 | 01:16 |
|  | 413 | 27.40 | 09:39～09:46 11:06～11:07 12:37～13:13 14:29～15:02 | 01:17 |
|  | 414 | 27.40 | 09:41～09:47 11:07～11:09 12:39～13:14 14:31～15:05 | 01:17 |
|  | 415 | 27.40 | 09:43～09:49 11:08～11:11 12:41～13:16 14:33～15:07 | 01:18 |
|  | 416 | 27.40 | 09:45～09:50 11:10～11:13 12:43～13:17 14:35～15:10 | 01:17 |
|  | 417 | 27.40 | 09:47～09:52 11:11～11:15 12:45～13:19 14:37～15:12 | 01:18 |
|  | 418 | 27.40 | 09:49～09:53 11:12～11:17 12:47～13:20 14:39～15:14 | 01:17 |
|  | 419 | 27.40 | 09:51～09:54 11:14～11:19 12:49～13:22 14:41～15:17 | 01:17 |
|  | 420 | 27.40 | 09:53～09:56 11:15～11:20 12:51～13:23 14:43～15:19 | 01:16 |
|  | 421 | 27.40 | 09:55～09:57 11:16～11:22 12:53～13:25 14:45～15:21 | 01:16 |
|  | 422 | 27.40 | 09:57～09:59 11:18～11:24 12:55～13:26 14:47～15:23 | 01:15 |
|  | 423 | 27.40 | 09:59～10:00 11:19～11:26 12:57～13:27 14:48～15:25 | 01:15 |
|  | 424 | 27.40 | 11:20～11:28 12:59～13:29 14:50～15:27 | 01:15 |
|  | 425 | 27.40 | 11:22～11:30 13:01～13:30 14:52～15:29 | 01:14 |
|  | 426 | 27.40 | 11:23～11:32 13:03～13:32 14:54～15:31 | 01:15 |
|  | 427 | 27.40 | 11:24～11:34 13:05～13:33 14:56～15:32 | 01:14 |
|  | 428 | 27.40 | 11:26～11:36 13:07～13:35 14:58～15:34 | 01:14 |
|  | 429 | 27.40 | 11:27～11:38 13:09～13:36 15:00～15:36 | 01:14 |
|  | 430 | 27.40 | 11:28～11:40 13:11～13:38 15:01～15:37 | 01:15 |
|  | 431 | 27.40 | 11:30～11:42 13:13～13:39 15:03～15:39 | 01:14 |
|  | 432 | 27.40 | 11:31～11:43 13:15～13:41 15:05～15:40 | 01:13 |
|  | 433 | 27.40 | 11:32～11:45 13:17～13:42 15:07～15:42 | 01:13 |
|  | 434 | 27.40 | 11:34～11:47 13:19～13:43 15:09～15:43 | 01:11 |
|  | 435 | 27.40 | 11:35～11:49 13:21～13:45 15:11～15:44 | 01:11 |
|  | 436 | 27.40 | 11:37～11:51 13:23～13:46 15:12～15:46 | 01:11 |
|  | 437 | 27.40 | 11:38～11:53 13:25～13:48 15:14～15:47 | 01:11 |
|  | 438 | 27.40 | 11:39～11:55 13:27～13:49 15:16～15:48 | 01:10 |
|  | 439 | 27.40 | 11:41～11:57 13:29～13:51 15:18～15:50 | 01:10 |
|  | 440 | 27.40 | 11:42～11:59 13:31～13:52 15:19～15:51 | 01:10 |
|  | 441 | 27.40 | 11:44～12:01 13:33～13:54 15:21～15:52 | 01:09 |
|  | 442 | 27.40 | 11:45～12:03 13:35～13:55 15:23～15:53 | 01:08 |
|  | 443 | 27.40 | 11:46～12:05 13:37～13:57 15:25～15:54 | 01:08 |
|  | 444 | 27.40 | 11:48～12:07 13:39～13:58 15:26～15:55 | 01:07 |
|  | 445 | 27.40 | 11:49～12:09 13:41～13:59 15:28～15:56 | 01:06 |
|  | 446 | 27.40 | 11:51～12:11 13:42～14:01 15:30～15:57 | 01:06 |
|  | 447 | 27.40 | 11:52～12:13 13:44～14:02 15:32～15:58 | 01:05 |
|  | 448 | 27.40 | 11:53～12:15 13:46～14:04 15:33～15:59 | 01:06 |
|  | 449 | 27.40 | 11:55～12:18 13:48～14:05 15:35～16:00 | 01:05 |
|  | 450 | 27.40 | 11:56～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:05 |
|  | 451 | 27.40 | 11:58～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:02 |
|  | 452 | 27.40 | 11:59～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:02 |
|  | 453 | 27.40 | 12:00～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:00 |
|  | 454 | 27.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 00:57 |
|  | 455 | 27.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 00:59 |
|  | 456 | 27.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 00:58 |
|  | 457 | 27.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 00:59 |
| 11 | 260 | 30.40 | 12:29～13:08 13:47～14:50 | 01:42 |
|  | 261～262 | 30.40 | 12:29～13:08 13:48～14:51 | 01:42 |
|  | 263 | 30.40 | 12:29～13:08 13:49～14:51 | 01:41 |
|  | 264 | 30.40 | 12:29～13:08 13:50～14:51 | 01:40 |
|  | 265 | 30.40 | 12:29～13:08 13:50～14:52 | 01:41 |
|  | 266 | 30.40 | 12:29～13:08 13:51～14:56 | 01:44 |
|  | 267 | 30.40 | 12:29～13:08 13:51～15:00 | 01:48 |
|  | 268 | 30.40 | 12:29～13:08 13:52～15:05 | 01:52 |
|  | 269 | 30.40 | 12:29～13:08 13:52～15:09 | 01:56 |
|  | 270 | 30.40 | 12:29～13:08 13:53～15:14 | 02:00 |
|  | 271 | 30.40 | 12:29～13:08 13:53～15:19 | 02:05 |
|  | 272 | 30.40 | 12:29～13:08 13:54～15:25 | 02:10 |
|  | 273 | 30.40 | 12:29～13:07 13:54～15:31 | 02:15 |
|  | 274 | 30.40 | 12:29～13:07 13:55～15:37 | 02:20 |
|  | 275 | 30.40 | 12:29～13:07 13:56～15:43 | 02:25 |
|  | 276 | 30.40 | 12:29～13:07 13:56～15:50 | 02:32 |
|  | 277 | 30.40 | 12:29～13:07 13:57～15:58 | 02:39 |
|  | 278 | 30.40 | 12:29～13:07 13:56～16:00 | 02:42 |
|  | 279 | 30.40 | 12:29～13:07 13:57～16:00 | 02:41 |
|  | 280～281 | 30.40 | 12:29～13:07 13:58～16:00 | 02:40 |
|  | 282 | 30.40 | 12:29～13:07 13:59～16:00 | 02:39 |
|  | 283 | 30.40 | 12:29～13:07 14:00～16:00 | 02:38 |
|  | 284 | 30.40 | 12:29～13:07 14:01～16:00 | 02:37 |
|  | 285 | 30.40 | 12:29～13:07 14:02～15:58 | 02:34 |
|  | 286 | 30.40 | 12:29～13:06 14:03～15:57 | 02:31 |
|  | 287 | 30.40 | 12:29～13:06 14:03～15:55 | 02:29 |
|  | 288 | 30.40 | 12:29～13:06 14:04～15:53 | 02:26 |
|  | 289 | 30.40 | 12:29～13:06 14:05～15:52 | 02:24 |
|  | 290 | 30.40 | 12:29～13:06 14:06～15:50 | 02:21 |
|  | 291 | 30.40 | 12:29～13:06 14:06～15:48 | 02:19 |
|  | 292 | 30.40 | 12:29～13:06 14:07～15:46 | 02:16 |
|  | 293 | 30.40 | 12:30～13:06 14:08～15:44 | 02:12 |
|  | 294 | 30.40 | 12:30～13:06 14:09～15:41 | 02:08 |
|  | 295 | 30.40 | 12:30～13:06 14:09～15:39 | 02:06 |
|  | 296 | 30.40 | 12:30～13:06 14:10～15:36 | 02:02 |
|  | 297 | 30.40 | 12:30～13:06 14:11～15:34 | 01:59 |
|  | 298 | 30.40 | 12:30～13:06 14:12～15:31 | 01:55 |
|  | 299 | 30.40 | 12:30～13:05 14:13～15:28 | 01:50 |
|  | 300 | 30.40 | 12:30～13:05 14:13～15:25 | 01:47 |
|  | 301 | 30.40 | 12:30～13:05 14:14～15:21 | 01:42 |
|  | 302 | 30.40 | 12:30～13:05 14:15～15:18 | 01:38 |
|  | 303 | 30.40 | 12:30～13:06 14:16～15:14 | 01:34 |
|  | 304 | 30.40 | 12:30～13:06 14:17～15:10 | 01:29 |
|  | 305 | 30.40 | 12:30～13:06 14:18～15:05 | 01:23 |
|  | 306 | 30.40 | 12:30～13:06 14:19～15:04 | 01:21 |
|  | 307 | 30.40 | 12:30～13:07 14:20～15:04 | 01:21 |
|  | 311～357 | 30.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 30.40 | 08:00～08:15 12:10～12:25 | 00:30 |
|  | 361 | 30.40 | 08:00～08:19 12:10～12:25 | 00:34 |
|  | 362 | 30.40 | 08:00～08:23 12:10～12:25 | 00:38 |
|  | 363 | 30.40 | 08:00～08:26 12:10～12:25 | 00:41 |
|  | 364 | 30.40 | 08:00～08:30 12:10～12:25 | 00:45 |
|  | 365 | 30.40 | 08:00～08:33 12:10～12:25 | 00:48 |
|  | 366 | 30.40 | 08:00～08:36 12:10～12:25 | 00:51 |
|  | 367 | 30.40 | 08:00～08:40 12:10～12:25 | 00:55 |
|  | 368 | 30.40 | 08:00～08:43 12:10～12:25 | 00:58 |
|  | 369 | 30.40 | 08:00～08:46 12:10～12:25 | 01:01 |
|  | 370 | 30.40 | 08:00～08:49 12:09～12:25 | 01:05 |
|  | 371 | 30.40 | 08:09～08:52 12:09～12:25 | 00:59 |
|  | 372 | 30.40 | 08:19～08:55 12:09～12:25 | 00:52 |
|  | 373 | 30.40 | 08:29～08:58 12:09～12:25 | 00:45 |
|  | 374 | 30.40 | 08:38～09:00 12:09～12:25 | 00:38 |
|  | 375 | 30.40 | 08:46～09:03 12:09～12:25 | 00:33 |
|  | 376 | 30.40 | 08:54～09:06 12:09～12:25 | 00:28 |
|  | 377 | 30.40 | 09:01～09:08 12:09～12:25 | 00:23 |
|  | 378 | 30.40 | 09:08～09:11 12:09～12:25 | 00:19 |
|  | 379～393 | 30.40 | 12:09～12:25 | 00:16 |
|  | 394～396 | 30.40 | 12:08～12:25 | 00:17 |
|  | 397 | 30.40 | 11:27～11:33 12:08～12:25 | 00:23 |
|  | 398 | 30.40 | 11:27～11:45 12:08～12:25 | 00:35 |
|  | 399 | 30.40 | 11:27～11:54 12:08～12:25 | 00:44 |
|  | 400 | 30.40 | 11:27～12:02 12:08～12:25 | 00:52 |
|  | 401～404 | 30.40 | 11:26～12:25 | 00:59 |
|  | 405～407 | 30.40 | 11:25～12:25 | 01:00 |
|  | 410 | 30.40 | 09:33～09:42 11:01～11:02 12:32～13:08 14:24～15:06 | 01:28 |
|  | 411 | 30.40 | 09:35～09:43 11:03～11:04 12:34～13:10 14:26～15:09 | 01:28 |
|  | 412 | 30.40 | 09:37～09:45 11:04～11:06 12:36～13:11 14:28～15:12 | 01:29 |
|  | 413 | 30.40 | 09:39～09:46 11:05～11:07 12:37～13:13 14:29～15:15 | 01:31 |
|  | 414 | 30.40 | 09:41～09:47 11:07～11:09 12:39～13:14 14:31～15:17 | 01:29 |
|  | 415 | 30.40 | 09:43～09:49 11:08～11:11 12:41～13:16 14:33～15:20 | 01:31 |
|  | 416 | 30.40 | 09:45～09:50 11:09～11:13 12:43～13:17 14:35～15:22 | 01:30 |
|  | 417 | 30.40 | 09:47～09:52 11:11～11:15 12:45～13:19 14:37～15:24 | 01:30 |
|  | 418 | 30.40 | 09:49～09:53 11:12～11:17 12:47～13:20 14:39～15:27 | 01:30 |
|  | 419 | 30.40 | 09:51～09:54 11:13～11:19 12:49～13:22 14:41～15:29 | 01:30 |
|  | 420 | 30.40 | 09:53～09:56 11:15～11:20 12:51～13:23 14:43～15:31 | 01:28 |
|  | 421 | 30.40 | 09:55～09:57 11:16～11:22 12:53～13:25 14:45～15:33 | 01:28 |
|  | 422 | 30.40 | 09:57～09:59 11:17～11:24 12:55～13:26 14:47～15:35 | 01:28 |
|  | 423 | 30.40 | 09:59～10:00 11:19～11:26 12:57～13:27 14:48～15:37 | 01:27 |
|  | 424 | 30.40 | 11:20～11:28 12:59～13:29 14:50～15:38 | 01:26 |
|  | 425 | 30.40 | 11:21～11:30 13:01～13:30 14:52～15:40 | 01:26 |
|  | 426 | 30.40 | 11:23～11:32 13:03～13:32 14:54～15:42 | 01:26 |
|  | 427 | 30.40 | 11:24～11:34 13:05～13:33 14:56～15:43 | 01:25 |
|  | 428 | 30.40 | 11:25～11:36 13:07～13:35 14:58～15:45 | 01:26 |
|  | 429 | 30.40 | 11:27～11:38 13:09～13:36 15:00～15:46 | 01:24 |
|  | 430 | 30.40 | 11:28～11:40 13:11～13:38 15:01～15:48 | 01:26 |
|  | 431 | 30.40 | 11:30～11:42 13:13～13:39 15:03～15:49 | 01:24 |
|  | 432 | 30.40 | 11:31～11:43 13:15～13:41 15:05～15:51 | 01:24 |
|  | 433 | 30.40 | 11:32～11:45 13:17～13:42 15:07～15:52 | 01:23 |
|  | 434 | 30.40 | 11:34～11:47 13:19～13:43 15:09～15:53 | 01:21 |
|  | 435 | 30.40 | 11:35～11:49 13:21～13:45 15:11～15:54 | 01:21 |
|  | 436 | 30.40 | 11:37～11:51 13:23～13:46 15:12～15:56 | 01:21 |
|  | 437 | 30.40 | 11:38～11:53 13:25～13:48 15:14～15:57 | 01:21 |
|  | 438 | 30.40 | 11:39～11:55 13:27～13:49 15:16～15:58 | 01:20 |
|  | 439 | 30.40 | 11:41～11:57 13:29～13:51 15:18～15:59 | 01:19 |
|  | 440 | 30.40 | 11:42～11:59 13:31～13:52 15:19～16:00 | 01:19 |
|  | 441 | 30.40 | 11:44～12:01 13:33～13:54 15:20～16:00 | 01:18 |
|  | 442 | 30.40 | 11:45～12:03 13:35～13:55 15:22～16:00 | 01:16 |
|  | 443 | 30.40 | 11:46～12:05 13:37～13:57 15:24～16:00 | 01:15 |
|  | 444 | 30.40 | 11:48～12:07 13:39～13:58 15:25～16:00 | 01:13 |
|  | 445 | 30.40 | 11:49～12:09 13:41～13:59 15:27～16:00 | 01:11 |
|  | 446 | 30.40 | 11:51～12:11 13:42～14:01 15:29～16:00 | 01:10 |
|  | 447 | 30.40 | 11:52～12:13 13:44～14:02 15:31～16:00 | 01:08 |
|  | 448 | 30.40 | 11:53～12:15 13:46～14:04 15:32～16:00 | 01:08 |
|  | 449 | 30.40 | 11:55～12:18 13:48～14:05 15:34～16:00 | 01:06 |
|  | 450 | 30.40 | 11:56～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:05 |
|  | 451 | 30.40 | 11:58～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:02 |
|  | 452 | 30.40 | 11:59～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:02 |
|  | 453 | 30.40 | 12:00～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:00 |
|  | 454 | 30.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 00:57 |
|  | 455 | 30.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 00:59 |
|  | 456 | 30.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 00:58 |
|  | 457 | 30.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 00:59 |
| 12 | 260 | 33.40 | 12:29～13:12 13:47～15:04 | 02:00 |
|  | 261～262 | 33.40 | 12:29～13:10 13:48～15:05 | 01:58 |
|  | 263 | 33.40 | 12:29～13:10 13:49～15:05 | 01:57 |
|  | 264～265 | 33.40 | 12:29～13:09 13:50～15:05 | 01:55 |
|  | 266～267 | 33.40 | 12:29～13:09 13:51～15:05 | 01:54 |
|  | 268 | 33.40 | 12:29～13:09 13:52～15:05 | 01:53 |
|  | 269 | 33.40 | 12:29～13:09 13:52～15:09 | 01:57 |
|  | 270 | 33.40 | 12:29～13:09 13:53～15:14 | 02:01 |
|  | 271 | 33.40 | 12:29～13:09 13:53～15:19 | 02:06 |
|  | 272 | 33.40 | 12:29～13:09 13:54～15:25 | 02:11 |
|  | 273 | 33.40 | 12:29～13:09 13:54～15:31 | 02:17 |
|  | 274 | 33.40 | 12:29～13:09 13:55～15:37 | 02:22 |
|  | 275 | 33.40 | 12:29～13:09 13:56～15:43 | 02:27 |
|  | 276 | 33.40 | 12:29～13:09 13:56～15:50 | 02:34 |
|  | 277 | 33.40 | 12:29～13:08 13:57～15:58 | 02:40 |
|  | 278 | 33.40 | 12:29～13:08 13:56～16:00 | 02:43 |
|  | 279 | 33.40 | 12:29～13:08 13:57～16:00 | 02:42 |
|  | 280～281 | 33.40 | 12:29～13:08 13:58～16:00 | 02:41 |
|  | 282 | 33.40 | 12:29～13:08 13:59～16:00 | 02:40 |
|  | 283～284 | 33.40 | 12:29～13:08 14:00～16:00 | 02:39 |
|  | 285 | 33.40 | 12:29～13:08 14:01～16:00 | 02:38 |
|  | 286～287 | 33.40 | 12:29～13:08 14:02～16:00 | 02:37 |
|  | 288 | 33.40 | 12:29～13:08 14:03～16:00 | 02:36 |
|  | 289 | 33.40 | 12:29～13:08 14:04～16:00 | 02:35 |
|  | 290～291 | 33.40 | 12:29～13:07 14:05～16:00 | 02:33 |
|  | 292 | 33.40 | 12:29～13:07 14:06～16:00 | 02:32 |
|  | 293 | 33.40 | 12:30～13:07 14:07～16:00 | 02:30 |
|  | 294 | 33.40 | 12:30～13:07 14:09～15:59 | 02:27 |
|  | 295 | 33.40 | 12:30～13:07 14:09～15:57 | 02:25 |
|  | 296 | 33.40 | 12:30～13:07 14:10～15:55 | 02:22 |
|  | 297 | 33.40 | 12:30～13:07 14:11～15:53 | 02:19 |
|  | 298 | 33.40 | 12:30～13:07 14:12～15:51 | 02:16 |
|  | 299 | 33.40 | 12:30～13:07 14:13～15:49 | 02:13 |
|  | 300 | 33.40 | 12:30～13:07 14:13～15:46 | 02:10 |
|  | 301 | 33.40 | 12:30～13:07 14:14～15:44 | 02:07 |
|  | 302 | 33.40 | 12:30～13:07 14:15～15:41 | 02:03 |
|  | 303 | 33.40 | 12:30～13:06 14:16～15:38 | 01:58 |
|  | 304 | 33.40 | 12:30～13:06 14:17～15:35 | 01:54 |
|  | 305 | 33.40 | 12:30～13:06 14:18～15:32 | 01:50 |
|  | 306 | 33.40 | 12:30～13:06 14:19～15:29 | 01:46 |
|  | 307 | 33.40 | 12:30～13:07 14:20～15:25 | 01:42 |
|  | 311～357 | 33.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 33.40 | 08:00～08:15 12:09～12:25 | 00:31 |
|  | 361 | 33.40 | 08:00～08:19 12:09～12:25 | 00:35 |
|  | 362 | 33.40 | 08:00～08:23 12:09～12:25 | 00:39 |
|  | 363 | 33.40 | 08:00～08:26 12:09～12:25 | 00:42 |
|  | 364 | 33.40 | 08:00～08:30 12:09～12:25 | 00:46 |
|  | 365 | 33.40 | 08:00～08:33 12:09～12:25 | 00:49 |
|  | 366 | 33.40 | 08:00～08:36 12:09～12:25 | 00:52 |
|  | 367 | 33.40 | 08:00～08:40 12:09～12:25 | 00:56 |
|  | 368 | 33.40 | 08:00～08:43 12:09～12:25 | 00:59 |
|  | 369 | 33.40 | 08:00～08:46 12:09～12:25 | 01:02 |
|  | 370 | 33.40 | 08:00～08:49 12:09～12:25 | 01:05 |
|  | 371 | 33.40 | 08:09～08:52 12:09～12:25 | 00:59 |
|  | 372 | 33.40 | 08:19～08:55 12:09～12:25 | 00:52 |
|  | 373 | 33.40 | 08:29～08:58 12:09～12:25 | 00:45 |
|  | 374 | 33.40 | 08:38～09:00 12:09～12:25 | 00:38 |
|  | 375 | 33.40 | 08:46～09:03 12:09～12:25 | 00:33 |
|  | 376 | 33.40 | 08:54～09:06 12:09～12:25 | 00:28 |
|  | 377 | 33.40 | 09:01～09:08 12:09～12:25 | 00:23 |
|  | 378 | 33.40 | 09:08～09:11 12:09～12:25 | 00:19 |
|  | 379 | 33.40 | 12:09～12:25 | 00:16 |
|  | 380～392 | 33.40 | 12:08～12:25 | 00:17 |
|  | 393 | 33.40 | 11:25～11:31 12:08～12:25 | 00:23 |
|  | 394 | 33.40 | 11:25～11:43 12:08～12:25 | 00:35 |
|  | 395 | 33.40 | 11:24～11:53 12:08～12:25 | 00:46 |
|  | 396 | 33.40 | 11:24～12:02 12:08～12:25 | 00:55 |
|  | 397～398 | 33.40 | 11:24～12:25 | 01:01 |
|  | 399～402 | 33.40 | 11:23～12:25 | 01:02 |
|  | 403～406 | 33.40 | 11:22～12:25 | 01:03 |
|  | 407 | 33.40 | 11:21～12:25 | 01:04 |
|  | 410 | 33.40 | 09:33～09:42 10:59～11:02 12:32～13:08 14:24～15:21 | 01:45 |
|  | 411 | 33.40 | 09:35～09:43 11:01～11:04 12:34～13:10 14:26～15:23 | 01:44 |
|  | 412 | 33.40 | 09:37～09:45 11:02～11:06 12:36～13:11 14:28～15:26 | 01:45 |
|  | 413 | 33.40 | 09:39～09:46 11:03～11:07 12:37～13:13 14:29～15:29 | 01:47 |
|  | 414 | 33.40 | 09:41～09:47 11:05～11:09 12:39～13:14 14:31～15:31 | 01:45 |
|  | 415 | 33.40 | 09:43～09:49 11:06～11:11 12:41～13:16 14:33～15:33 | 01:46 |
|  | 416 | 33.40 | 09:45～09:50 11:07～11:13 12:43～13:17 14:35～15:36 | 01:46 |
|  | 417 | 33.40 | 09:47～09:52 11:09～11:15 12:45～13:19 14:37～15:38 | 01:46 |
|  | 418 | 33.40 | 09:49～09:53 11:10～11:17 12:47～13:20 14:39～15:40 | 01:45 |
|  | 419 | 33.40 | 09:51～09:54 11:11～11:19 12:49～13:22 14:41～15:42 | 01:45 |
|  | 420 | 33.40 | 09:53～09:56 11:13～11:20 12:51～13:23 14:43～15:44 | 01:43 |
|  | 421 | 33.40 | 09:55～09:57 11:14～11:22 12:53～13:25 14:45～15:45 | 01:42 |
|  | 422 | 33.40 | 09:57～09:59 11:15～11:24 12:55～13:26 14:47～15:47 | 01:42 |
|  | 423 | 33.40 | 09:59～10:00 11:17～11:26 12:57～13:27 14:48～15:49 | 01:41 |
|  | 424 | 33.40 | 11:18～11:28 12:59～13:29 14:50～15:51 | 01:41 |
|  | 425 | 33.40 | 11:20～11:30 13:01～13:30 14:52～15:52 | 01:39 |
|  | 426 | 33.40 | 11:21～11:32 13:03～13:32 14:54～15:54 | 01:40 |
|  | 427 | 33.40 | 11:22～11:34 13:05～13:33 14:56～15:55 | 01:39 |
|  | 428 | 33.40 | 11:24～11:36 13:07～13:35 14:58～15:56 | 01:38 |
|  | 429 | 33.40 | 11:25～11:38 13:09～13:36 15:00～15:58 | 01:38 |
|  | 430 | 33.40 | 11:27～11:40 13:11～13:38 15:01～15:59 | 01:38 |
|  | 431 | 33.40 | 11:28～11:42 13:13～13:39 15:03～16:00 | 01:37 |
|  | 432 | 33.40 | 11:29～11:43 13:15～13:41 15:04～16:00 | 01:36 |
|  | 433 | 33.40 | 11:31～11:45 13:17～13:42 15:06～16:00 | 01:33 |
|  | 434 | 33.40 | 11:32～11:47 13:19～13:43 15:08～16:00 | 01:31 |
|  | 435 | 33.40 | 11:34～11:49 13:21～13:45 15:10～16:00 | 01:29 |
|  | 436 | 33.40 | 11:35～11:51 13:23～13:46 15:11～16:00 | 01:28 |
|  | 437 | 33.40 | 11:37～11:53 13:25～13:48 15:13～16:00 | 01:26 |
|  | 438 | 33.40 | 11:38～11:55 13:27～13:49 15:15～16:00 | 01:24 |
|  | 439 | 33.40 | 11:40～11:57 13:29～13:51 15:17～16:00 | 01:22 |
|  | 440 | 33.40 | 11:41～11:59 13:31～13:52 15:18～16:00 | 01:21 |
|  | 441 | 33.40 | 11:42～12:01 13:33～13:54 15:20～16:00 | 01:20 |
|  | 442 | 33.40 | 11:44～12:03 13:35～13:55 15:22～16:00 | 01:17 |
|  | 443 | 33.40 | 11:45～12:05 13:37～13:57 15:24～16:00 | 01:16 |
|  | 444 | 33.40 | 11:47～12:07 13:39～13:58 15:25～16:00 | 01:14 |
|  | 445 | 33.40 | 11:48～12:09 13:41～13:59 15:27～16:00 | 01:12 |
|  | 446 | 33.40 | 11:50～12:11 13:42～14:01 15:29～16:00 | 01:11 |
|  | 447 | 33.40 | 11:51～12:13 13:44～14:02 15:31～16:00 | 01:09 |
|  | 448 | 33.40 | 11:53～12:15 13:46～14:04 15:32～16:00 | 01:08 |
|  | 449 | 33.40 | 11:54～12:18 13:48～14:05 15:34～16:00 | 01:07 |
|  | 450 | 33.40 | 11:56～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:05 |
|  | 451 | 33.40 | 11:57～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:03 |
|  | 452 | 33.40 | 11:59～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:02 |
|  | 453 | 33.40 | 12:00～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:00 |
|  | 454 | 33.40 | 08:00～08:01 12:02～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 00:57 |
|  | 455 | 33.40 | 08:00～08:03 12:03～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 00:59 |
|  | 456 | 33.40 | 08:00～08:06 12:05～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 00:58 |
|  | 457 | 33.40 | 08:00～08:08 12:06～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 00:59 |
| 13 | 260 | 36.40 | 12:29～13:29 13:47～15:21 | 02:34 |
|  | 261 | 36.40 | 12:29～13:25 13:48～15:21 | 02:29 |
|  | 262 | 36.40 | 12:29～13:21 13:48～15:21 | 02:25 |
|  | 263 | 36.40 | 12:29～13:17 13:49～15:21 | 02:20 |
|  | 264 | 36.40 | 12:29～13:13 13:50～15:21 | 02:15 |
|  | 265 | 36.40 | 12:29～13:11 13:50～15:21 | 02:13 |
|  | 266～267 | 36.40 | 12:29～13:11 13:51～15:22 | 02:13 |
|  | 268～269 | 36.40 | 12:29～13:11 13:52～15:22 | 02:12 |
|  | 270～271 | 36.40 | 12:29～13:10 13:53～15:22 | 02:10 |
|  | 272 | 36.40 | 12:29～13:10 13:54～15:25 | 02:12 |
|  | 273 | 36.40 | 12:29～13:10 13:54～15:31 | 02:18 |
|  | 274 | 36.40 | 12:29～13:10 13:55～15:37 | 02:23 |
|  | 275 | 36.40 | 12:29～13:10 13:56～15:43 | 02:28 |
|  | 276 | 36.40 | 12:29～13:10 13:56～15:50 | 02:35 |
|  | 277 | 36.40 | 12:29～13:10 13:57～15:58 | 02:42 |
|  | 278 | 36.40 | 12:29～13:10 13:56～16:00 | 02:45 |
|  | 279 | 36.40 | 12:29～13:10 13:57～16:00 | 02:44 |
|  | 280～281 | 36.40 | 12:29～13:10 13:58～16:00 | 02:43 |
|  | 282 | 36.40 | 12:29～13:09 13:59～16:00 | 02:41 |
|  | 283～284 | 36.40 | 12:29～13:09 14:00～16:00 | 02:40 |
|  | 285 | 36.40 | 12:29～13:09 14:01～16:00 | 02:39 |
|  | 286～287 | 36.40 | 12:29～13:09 14:02～16:00 | 02:38 |
|  | 288 | 36.40 | 12:29～13:09 14:03～16:00 | 02:37 |
|  | 289 | 36.40 | 12:29～13:09 14:04～16:00 | 02:36 |
|  | 290～291 | 36.40 | 12:29～13:09 14:05～16:00 | 02:35 |
|  | 292 | 36.40 | 12:29～13:09 14:06～16:00 | 02:34 |
|  | 293 | 36.40 | 12:30～13:09 14:07～16:00 | 02:32 |
|  | 294 | 36.40 | 12:30～13:09 14:08～16:00 | 02:31 |
|  | 295 | 36.40 | 12:30～13:08 14:08～16:00 | 02:30 |
|  | 296 | 36.40 | 12:30～13:08 14:09～16:00 | 02:29 |
|  | 297 | 36.40 | 12:30～13:08 14:10～16:00 | 02:28 |
|  | 298 | 36.40 | 12:30～13:08 14:11～16:00 | 02:27 |
|  | 299～300 | 36.40 | 12:30～13:08 14:12～16:00 | 02:26 |
|  | 301 | 36.40 | 12:30～13:08 14:13～16:00 | 02:25 |
|  | 302 | 36.40 | 12:30～13:08 14:14～16:00 | 02:24 |
|  | 303 | 36.40 | 12:30～13:08 14:16～16:00 | 02:22 |
|  | 304 | 36.40 | 12:30～13:08 14:17～15:58 | 02:19 |
|  | 305 | 36.40 | 12:30～13:08 14:18～15:55 | 02:15 |
|  | 306 | 36.40 | 12:30～13:08 14:19～15:53 | 02:12 |
|  | 307 | 36.40 | 12:30～13:07 14:20～15:50 | 02:07 |
|  | 311～357 | 36.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 36.40 | 08:00～08:15 12:09～12:25 | 00:31 |
|  | 361 | 36.40 | 08:00～08:19 12:09～12:25 | 00:35 |
|  | 362 | 36.40 | 08:00～08:23 12:09～12:25 | 00:39 |
|  | 363 | 36.40 | 08:00～08:26 12:09～12:25 | 00:42 |
|  | 364 | 36.40 | 08:00～08:30 12:09～12:25 | 00:46 |
|  | 365 | 36.40 | 08:00～08:33 12:09～12:25 | 00:49 |
|  | 366 | 36.40 | 08:00～08:36 12:08～12:25 | 00:53 |
|  | 367 | 36.40 | 08:00～08:40 12:08～12:25 | 00:57 |
|  | 368 | 36.40 | 08:00～08:43 12:08～12:25 | 01:00 |
|  | 369 | 36.40 | 08:00～08:46 12:08～12:25 | 01:03 |
|  | 370 | 36.40 | 08:00～08:49 12:08～12:25 | 01:06 |
|  | 371 | 36.40 | 08:09～08:52 12:08～12:25 | 01:00 |
|  | 372 | 36.40 | 08:19～08:55 12:08～12:25 | 00:53 |
|  | 373 | 36.40 | 08:29～08:58 12:08～12:25 | 00:46 |
|  | 374 | 36.40 | 08:38～09:00 12:08～12:25 | 00:39 |
|  | 375 | 36.40 | 08:46～09:03 12:08～12:25 | 00:34 |
|  | 376 | 36.40 | 08:54～09:06 12:08～12:25 | 00:29 |
|  | 377 | 36.40 | 09:01～09:08 12:08～12:25 | 00:24 |
|  | 378 | 36.40 | 09:08～09:11 12:08～12:25 | 00:20 |
|  | 379～388 | 36.40 | 12:08～12:25 | 00:17 |
|  | 389 | 36.40 | 11:22～11:28 12:07～12:25 | 00:24 |
|  | 390 | 36.40 | 11:22～11:42 12:07～12:25 | 00:38 |
|  | 391 | 36.40 | 11:22～11:52 12:07～12:25 | 00:48 |
|  | 392 | 36.40 | 11:21～12:01 12:07～12:25 | 00:58 |
|  | 393～395 | 36.40 | 11:21～12:25 | 01:04 |
|  | 396～399 | 36.40 | 11:20～12:25 | 01:05 |
|  | 400～403 | 36.40 | 11:19～12:25 | 01:06 |
|  | 404 | 36.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 36.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 36.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 36.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 36.40 | 09:33～09:42 10:57～11:02 12:32～13:08 14:24～15:42 | 02:08 |
|  | 411 | 36.40 | 09:35～09:43 10:58～11:04 12:34～13:10 14:26～15:43 | 02:07 |
|  | 412 | 36.40 | 09:37～09:45 11:00～11:06 12:36～13:11 14:28～15:43 | 02:04 |
|  | 413 | 36.40 | 09:39～09:46 11:01～11:07 12:37～13:13 14:29～15:44 | 02:04 |
|  | 414 | 36.40 | 09:41～09:47 11:02～11:09 12:39～13:14 14:31～15:46 | 02:03 |
|  | 415 | 36.40 | 09:43～09:49 11:04～11:11 12:41～13:16 14:33～15:48 | 02:03 |
|  | 416 | 36.40 | 09:45～09:50 11:05～11:13 12:43～13:17 14:35～15:50 | 02:02 |
|  | 417 | 36.40 | 09:47～09:52 11:07～11:15 12:45～13:19 14:37～15:52 | 02:02 |
|  | 418 | 36.40 | 09:49～09:53 11:08～11:17 12:47～13:20 14:39～15:54 | 02:01 |
|  | 419 | 36.40 | 09:51～09:54 11:09～11:19 12:49～13:22 14:41～15:56 | 02:01 |
|  | 420 | 36.40 | 09:53～09:56 11:11～11:20 12:51～13:23 14:43～15:58 | 01:59 |
|  | 421 | 36.40 | 09:55～09:57 11:12～11:22 12:53～13:25 14:45～15:59 | 01:58 |
|  | 422 | 36.40 | 09:57～09:59 11:14～11:24 12:55～13:26 14:46～16:00 | 01:57 |
|  | 423 | 36.40 | 09:59～10:00 11:15～11:26 12:57～13:27 14:47～16:00 | 01:55 |
|  | 424 | 36.40 | 11:16～11:28 12:59～13:29 14:49～16:00 | 01:53 |
|  | 425 | 36.40 | 11:18～11:30 13:01～13:30 14:51～16:00 | 01:50 |
|  | 426 | 36.40 | 11:19～11:32 13:03～13:32 14:53～16:00 | 01:49 |
|  | 427 | 36.40 | 11:21～11:34 13:05～13:33 14:55～16:00 | 01:46 |
|  | 428 | 36.40 | 11:22～11:36 13:07～13:35 14:57～16:00 | 01:45 |
|  | 429 | 36.40 | 11:23～11:38 13:09～13:36 14:59～16:00 | 01:43 |
|  | 430 | 36.40 | 11:25～11:40 13:11～13:38 15:00～16:00 | 01:42 |
|  | 431 | 36.40 | 11:26～11:42 13:13～13:39 15:02～16:00 | 01:40 |
|  | 432 | 36.40 | 11:28～11:43 13:15～13:41 15:04～16:00 | 01:37 |
|  | 433 | 36.40 | 11:29～11:45 13:17～13:42 15:06～16:00 | 01:35 |
|  | 434 | 36.40 | 11:31～11:47 13:19～13:43 15:08～16:00 | 01:32 |
|  | 435 | 36.40 | 11:32～11:49 13:21～13:45 15:10～16:00 | 01:31 |
|  | 436 | 36.40 | 11:34～11:51 13:23～13:46 15:11～16:00 | 01:29 |
|  | 437 | 36.40 | 11:35～11:53 13:25～13:48 15:13～16:00 | 01:28 |
|  | 438 | 36.40 | 11:37～11:55 13:27～13:49 15:15～16:00 | 01:25 |
|  | 439 | 36.40 | 11:38～11:57 13:29～13:51 15:17～16:00 | 01:24 |
|  | 440 | 36.40 | 11:40～11:59 13:31～13:52 15:18～16:00 | 01:22 |
|  | 441 | 36.40 | 11:41～12:01 13:33～13:54 15:20～16:00 | 01:21 |
|  | 442 | 36.40 | 11:43～12:03 13:35～13:55 15:22～16:00 | 01:18 |
|  | 443 | 36.40 | 11:44～12:05 13:37～13:57 15:24～16:00 | 01:17 |
|  | 444 | 36.40 | 11:46～12:07 13:39～13:58 15:25～16:00 | 01:15 |
|  | 445 | 36.40 | 11:47～12:09 13:41～13:59 15:27～16:00 | 01:13 |
|  | 446 | 36.40 | 11:49～12:11 13:42～14:01 15:29～16:00 | 01:12 |
|  | 447 | 36.40 | 11:50～12:13 13:44～14:02 15:31～16:00 | 01:10 |
|  | 448 | 36.40 | 11:52～12:15 13:46～14:04 15:32～16:00 | 01:09 |
|  | 449 | 36.40 | 11:53～12:18 13:48～14:05 15:34～16:00 | 01:08 |
|  | 450 | 36.40 | 11:55～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:06 |
|  | 451 | 36.40 | 11:56～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:04 |
|  | 452 | 36.40 | 11:58～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:03 |
|  | 453 | 36.40 | 11:59～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:01 |
|  | 454 | 36.40 | 08:00～08:01 12:01～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 00:58 |
|  | 455 | 36.40 | 08:00～08:03 12:02～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 01:00 |
|  | 456 | 36.40 | 08:00～08:06 12:04～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 00:59 |
|  | 457 | 36.40 | 08:00～08:08 12:05～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 01:00 |
| 14 | 260 | 39.40 | 12:29～13:44 13:47～15:40 | 03:08 |
|  | 261 | 39.40 | 12:29～13:40 13:48～15:40 | 03:03 |
|  | 262 | 39.40 | 12:29～13:37 13:48～15:40 | 03:00 |
|  | 263 | 39.40 | 12:29～13:34 13:49～15:40 | 02:56 |
|  | 264 | 39.40 | 12:29～13:30 13:50～15:40 | 02:51 |
|  | 265 | 39.40 | 12:29～13:26 13:50～15:40 | 02:47 |
|  | 266 | 39.40 | 12:29～13:22 13:51～15:41 | 02:43 |
|  | 267 | 39.40 | 12:29～13:18 13:51～15:41 | 02:39 |
|  | 268 | 39.40 | 12:29～13:14 13:52～15:41 | 02:34 |
|  | 269 | 39.40 | 12:29～13:12 13:52～15:41 | 02:32 |
|  | 270～271 | 39.40 | 12:29～13:12 13:53～15:41 | 02:31 |
|  | 272～273 | 39.40 | 12:29～13:12 13:54～15:41 | 02:30 |
|  | 274 | 39.40 | 12:29～13:12 13:55～15:41 | 02:29 |
|  | 275 | 39.40 | 12:29～13:12 13:56～15:43 | 02:30 |
|  | 276 | 39.40 | 12:29～13:11 13:56～15:50 | 02:36 |
|  | 277 | 39.40 | 12:29～13:11 13:57～15:58 | 02:43 |
|  | 278 | 39.40 | 12:29～13:11 13:56～16:00 | 02:46 |
|  | 279 | 39.40 | 12:29～13:11 13:57～16:00 | 02:45 |
|  | 280～281 | 39.40 | 12:29～13:11 13:58～16:00 | 02:44 |
|  | 282 | 39.40 | 12:29～13:11 13:59～16:00 | 02:43 |
|  | 283～284 | 39.40 | 12:29～13:11 14:00～16:00 | 02:42 |
|  | 285 | 39.40 | 12:29～13:11 14:01～16:00 | 02:41 |
|  | 286～287 | 39.40 | 12:29～13:11 14:02～16:00 | 02:40 |
|  | 288 | 39.40 | 12:29～13:10 14:03～16:00 | 02:38 |
|  | 289 | 39.40 | 12:29～13:10 14:04～16:00 | 02:37 |
|  | 290～291 | 39.40 | 12:29～13:10 14:05～16:00 | 02:36 |
|  | 292 | 39.40 | 12:29～13:10 14:06～16:00 | 02:35 |
|  | 293 | 39.40 | 12:30～13:10 14:07～16:00 | 02:33 |
|  | 294～295 | 39.40 | 12:30～13:10 14:08～16:00 | 02:32 |
|  | 296 | 39.40 | 12:30～13:10 14:09～16:00 | 02:31 |
|  | 297 | 39.40 | 12:30～13:10 14:10～16:00 | 02:30 |
|  | 298 | 39.40 | 12:30～13:10 14:11～16:00 | 02:29 |
|  | 299 | 39.40 | 12:30～13:10 14:12～16:00 | 02:28 |
|  | 300 | 39.40 | 12:30～13:09 14:12～16:00 | 02:27 |
|  | 301 | 39.40 | 12:30～13:09 14:13～16:00 | 02:26 |
|  | 302 | 39.40 | 12:30～13:09 14:14～16:00 | 02:25 |
|  | 303 | 39.40 | 12:30～13:09 14:15～16:00 | 02:24 |
|  | 304 | 39.40 | 12:30～13:09 14:16～16:00 | 02:23 |
|  | 305 | 39.40 | 12:30～13:09 14:17～16:00 | 02:22 |
|  | 306 | 39.40 | 12:30～13:09 14:18～16:00 | 02:21 |
|  | 307 | 39.40 | 12:30～13:09 14:19～16:00 | 02:20 |
|  | 311～357 | 39.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 39.40 | 08:00～08:15 12:08～12:25 | 00:32 |
|  | 361 | 39.40 | 08:00～08:19 12:08～12:25 | 00:36 |
|  | 362 | 39.40 | 08:00～08:23 12:08～12:25 | 00:40 |
|  | 363 | 39.40 | 08:00～08:26 12:08～12:25 | 00:43 |
|  | 364 | 39.40 | 08:00～08:30 12:08～12:25 | 00:47 |
|  | 365 | 39.40 | 08:00～08:33 12:08～12:25 | 00:50 |
|  | 366 | 39.40 | 08:00～08:36 12:08～12:25 | 00:53 |
|  | 367 | 39.40 | 08:00～08:40 12:08～12:25 | 00:57 |
|  | 368 | 39.40 | 08:00～08:43 12:08～12:25 | 01:00 |
|  | 369 | 39.40 | 08:00～08:46 12:08～12:25 | 01:03 |
|  | 370 | 39.40 | 08:00～08:49 12:08～12:25 | 01:06 |
|  | 371 | 39.40 | 08:09～08:52 12:08～12:25 | 01:00 |
|  | 372 | 39.40 | 08:19～08:55 12:08～12:25 | 00:53 |
|  | 373 | 39.40 | 08:29～08:58 12:08～12:25 | 00:46 |
|  | 374 | 39.40 | 08:38～09:00 12:08～12:25 | 00:39 |
|  | 375 | 39.40 | 08:46～09:03 12:07～12:25 | 00:35 |
|  | 376 | 39.40 | 08:54～09:06 12:07～12:25 | 00:30 |
|  | 377 | 39.40 | 09:01～09:08 12:07～12:25 | 00:25 |
|  | 378 | 39.40 | 09:08～09:11 12:07～12:25 | 00:21 |
|  | 379～384 | 39.40 | 12:07～12:25 | 00:18 |
|  | 385 | 39.40 | 11:19～11:26 12:07～12:25 | 00:25 |
|  | 386 | 39.40 | 11:19～11:40 12:07～12:25 | 00:39 |
|  | 387 | 39.40 | 11:19～11:51 12:07～12:25 | 00:50 |
|  | 388 | 39.40 | 11:18～12:00 12:07～12:25 | 01:00 |
|  | 389～391 | 39.40 | 11:18～12:25 | 01:07 |
|  | 392～395 | 39.40 | 11:17～12:25 | 01:08 |
|  | 396～399 | 39.40 | 11:16～12:25 | 01:09 |
|  | 400 | 39.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 39.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 39.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 39.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 39.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 39.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 39.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 39.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 39.40 | 09:33～09:42 10:55～11:02 12:32～13:10 14:23～16:00 | 02:31 |
|  | 411 | 39.40 | 09:35～09:43 10:56～11:04 12:34～13:11 14:25～16:00 | 02:28 |
|  | 412 | 39.40 | 09:37～09:45 10:57～11:06 12:36～13:12 14:27～16:00 | 02:26 |
|  | 413 | 39.40 | 09:39～09:46 10:59～11:07 12:37～13:14 14:28～16:00 | 02:24 |
|  | 414 | 39.40 | 09:41～09:47 11:00～11:09 12:39～13:15 14:30～16:00 | 02:21 |
|  | 415 | 39.40 | 09:43～09:49 11:02～11:11 12:41～13:16 14:32～16:00 | 02:18 |
|  | 416 | 39.40 | 09:45～09:50 11:03～11:13 12:43～13:18 14:34～16:00 | 02:16 |
|  | 417 | 39.40 | 09:47～09:52 11:04～11:15 12:45～13:19 14:36～16:00 | 02:14 |
|  | 418 | 39.40 | 09:49～09:53 11:06～11:17 12:47～13:20 14:38～16:00 | 02:10 |
|  | 419 | 39.40 | 09:51～09:54 11:07～11:19 12:49～13:22 14:40～16:00 | 02:08 |
|  | 420 | 39.40 | 09:53～09:56 11:09～11:20 12:51～13:23 14:42～16:00 | 02:04 |
|  | 421 | 39.40 | 09:55～09:57 11:10～11:22 12:53～13:25 14:44～16:00 | 02:02 |
|  | 422 | 39.40 | 09:57～09:59 11:12～11:24 12:55～13:26 14:46～16:00 | 01:59 |
|  | 423 | 39.40 | 09:59～10:00 11:13～11:26 12:57～13:27 14:47～16:00 | 01:57 |
|  | 424 | 39.40 | 11:14～11:28 12:59～13:29 14:49～16:00 | 01:55 |
|  | 425 | 39.40 | 11:16～11:30 13:01～13:30 14:51～16:00 | 01:52 |
|  | 426 | 39.40 | 11:17～11:32 13:03～13:32 14:53～16:00 | 01:51 |
|  | 427 | 39.40 | 11:19～11:34 13:05～13:33 14:55～16:00 | 01:48 |
|  | 428 | 39.40 | 11:20～11:36 13:07～13:35 14:57～16:00 | 01:47 |
|  | 429 | 39.40 | 11:22～11:38 13:09～13:36 14:59～16:00 | 01:44 |
|  | 430 | 39.40 | 11:23～11:40 13:11～13:38 15:00～16:00 | 01:44 |
|  | 431 | 39.40 | 11:25～11:42 13:13～13:39 15:02～16:00 | 01:41 |
|  | 432 | 39.40 | 11:26～11:43 13:15～13:41 15:04～16:00 | 01:39 |
|  | 433 | 39.40 | 11:28～11:45 13:17～13:42 15:06～16:00 | 01:36 |
|  | 434 | 39.40 | 11:29～11:47 13:19～13:43 15:08～16:00 | 01:34 |
|  | 435 | 39.40 | 11:31～11:49 13:21～13:45 15:10～16:00 | 01:32 |
|  | 436 | 39.40 | 11:32～11:51 13:23～13:46 15:11～16:00 | 01:31 |
|  | 437 | 39.40 | 11:34～11:53 13:25～13:48 15:13～16:00 | 01:29 |
|  | 438 | 39.40 | 11:35～11:55 13:27～13:49 15:15～16:00 | 01:27 |
|  | 439 | 39.40 | 11:37～11:57 13:29～13:51 15:17～16:00 | 01:25 |
|  | 440 | 39.40 | 11:38～11:59 13:31～13:52 15:18～16:00 | 01:24 |
|  | 441 | 39.40 | 11:40～12:01 13:33～13:54 15:20～16:00 | 01:22 |
|  | 442 | 39.40 | 11:41～12:03 13:35～13:55 15:22～16:00 | 01:20 |
|  | 443 | 39.40 | 11:43～12:05 13:37～13:57 15:24～16:00 | 01:18 |
|  | 444 | 39.40 | 11:44～12:07 13:39～13:58 15:25～16:00 | 01:17 |
|  | 445 | 39.40 | 11:46～12:09 13:41～13:59 15:27～16:00 | 01:14 |
|  | 446 | 39.40 | 11:47～12:11 13:42～14:01 15:29～16:00 | 01:14 |
|  | 447 | 39.40 | 11:49～12:13 13:44～14:02 15:31～16:00 | 01:11 |
|  | 448 | 39.40 | 11:51～12:15 13:46～14:04 15:32～16:00 | 01:10 |
|  | 449 | 39.40 | 11:52～12:18 13:48～14:05 15:34～16:00 | 01:09 |
|  | 450 | 39.40 | 11:54～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:07 |
|  | 451 | 39.40 | 11:55～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:05 |
|  | 452 | 39.40 | 11:57～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:04 |
|  | 453 | 39.40 | 11:58～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:02 |
|  | 454 | 39.40 | 08:00～08:01 12:00～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 00:59 |
|  | 455 | 39.40 | 08:00～08:03 12:01～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 01:01 |
|  | 456 | 39.40 | 08:00～08:06 12:03～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 01:00 |
|  | 457 | 39.40 | 08:00～08:08 12:05～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 01:00 |
| 15 | 260～262 | 42.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 263 | 42.40 | 12:29～13:48 13:48～16:00 | 03:31 |
|  | 264 | 42.40 | 12:29～13:45 13:49～16:00 | 03:27 |
|  | 265 | 42.40 | 12:29～13:42 13:49～16:00 | 03:24 |
|  | 266 | 42.40 | 12:29～13:38 13:50～16:00 | 03:19 |
|  | 267 | 42.40 | 12:29～13:35 13:50～16:00 | 03:16 |
|  | 268 | 42.40 | 12:29～13:31 13:51～16:00 | 03:11 |
|  | 269 | 42.40 | 12:29～13:28 13:51～16:00 | 03:08 |
|  | 270 | 42.40 | 12:29～13:24 13:52～16:00 | 03:03 |
|  | 271 | 42.40 | 12:29～13:19 13:52～16:00 | 02:58 |
|  | 272 | 42.40 | 12:29～13:15 13:53～16:00 | 02:53 |
|  | 273 | 42.40 | 12:29～13:13 13:53～16:00 | 02:51 |
|  | 274 | 42.40 | 12:29～13:13 13:54～16:00 | 02:50 |
|  | 275～276 | 42.40 | 12:29～13:13 13:55～16:00 | 02:49 |
|  | 277～278 | 42.40 | 12:29～13:13 13:56～16:00 | 02:48 |
|  | 279 | 42.40 | 12:29～13:13 13:57～16:00 | 02:47 |
|  | 280～281 | 42.40 | 12:29～13:13 13:58～16:00 | 02:46 |
|  | 282 | 42.40 | 12:29～13:12 13:59～16:00 | 02:44 |
|  | 283～284 | 42.40 | 12:29～13:12 14:00～16:00 | 02:43 |
|  | 285 | 42.40 | 12:29～13:12 14:01～16:00 | 02:42 |
|  | 286～287 | 42.40 | 12:29～13:12 14:02～16:00 | 02:41 |
|  | 288 | 42.40 | 12:29～13:12 14:03～16:00 | 02:40 |
|  | 289 | 42.40 | 12:29～13:12 14:04～16:00 | 02:39 |
|  | 290～291 | 42.40 | 12:29～13:12 14:05～16:00 | 02:38 |
|  | 292 | 42.40 | 12:29～13:12 14:06～16:00 | 02:37 |
|  | 293 | 42.40 | 12:30～13:12 14:07～16:00 | 02:35 |
|  | 294～295 | 42.40 | 12:30～13:11 14:08～16:00 | 02:33 |
|  | 296 | 42.40 | 12:30～13:11 14:09～16:00 | 02:32 |
|  | 297 | 42.40 | 12:30～13:11 14:10～16:00 | 02:31 |
|  | 298 | 42.40 | 12:30～13:11 14:11～16:00 | 02:30 |
|  | 299～300 | 42.40 | 12:30～13:11 14:12～16:00 | 02:29 |
|  | 301 | 42.40 | 12:30～13:11 14:13～16:00 | 02:28 |
|  | 302 | 42.40 | 12:30～13:11 14:14～16:00 | 02:27 |
|  | 303 | 42.40 | 12:30～13:11 14:15～16:00 | 02:26 |
|  | 304 | 42.40 | 12:30～13:11 14:16～16:00 | 02:25 |
|  | 305 | 42.40 | 12:30～13:11 14:17～16:00 | 02:24 |
|  | 306 | 42.40 | 12:30～13:10 14:18～16:00 | 02:22 |
|  | 307 | 42.40 | 12:30～13:10 14:19～16:00 | 02:21 |
|  | 311～357 | 42.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 42.40 | 08:00～08:15 12:07～12:25 | 00:33 |
|  | 361 | 42.40 | 08:00～08:19 12:07～12:25 | 00:37 |
|  | 362 | 42.40 | 08:00～08:23 12:07～12:25 | 00:41 |
|  | 363 | 42.40 | 08:00～08:26 12:07～12:25 | 00:44 |
|  | 364 | 42.40 | 08:00～08:30 12:07～12:25 | 00:48 |
|  | 365 | 42.40 | 08:00～08:33 12:07～12:25 | 00:51 |
|  | 366 | 42.40 | 08:00～08:36 12:07～12:25 | 00:54 |
|  | 367 | 42.40 | 08:00～08:40 12:07～12:25 | 00:58 |
|  | 368 | 42.40 | 08:00～08:43 12:07～12:25 | 01:01 |
|  | 369 | 42.40 | 08:00～08:46 12:07～12:25 | 01:04 |
|  | 370 | 42.40 | 08:00～08:49 12:07～12:25 | 01:07 |
|  | 371 | 42.40 | 08:09～08:52 12:07～12:25 | 01:01 |
|  | 372 | 42.40 | 08:19～08:55 12:07～12:25 | 00:54 |
|  | 373 | 42.40 | 08:29～08:58 12:07～12:25 | 00:47 |
|  | 374 | 42.40 | 08:38～09:00 12:07～12:25 | 00:40 |
|  | 375 | 42.40 | 08:46～09:03 12:07～12:25 | 00:35 |
|  | 376 | 42.40 | 08:54～09:06 12:07～12:25 | 00:30 |
|  | 377 | 42.40 | 09:01～09:08 12:07～12:25 | 00:25 |
|  | 378 | 42.40 | 09:08～09:11 12:07～12:25 | 00:21 |
|  | 379～380 | 42.40 | 12:07～12:25 | 00:18 |
|  | 381 | 42.40 | 11:16～11:22 12:07～12:25 | 00:24 |
|  | 382 | 42.40 | 11:16～11:38 12:06～12:25 | 00:41 |
|  | 383 | 42.40 | 11:16～11:50 12:06～12:25 | 00:53 |
|  | 384 | 42.40 | 11:15～11:59 12:06～12:25 | 01:03 |
|  | 385～386 | 42.40 | 11:15～12:25 | 01:10 |
|  | 387～390 | 42.40 | 11:14～12:25 | 01:11 |
|  | 391～393 | 42.40 | 11:13～12:25 | 01:12 |
|  | 394～395 | 42.40 | 11:12～12:25 | 01:13 |
|  | 396 | 42.40 | 10:35～11:08 11:12～12:25 | 01:46 |
|  | 397 | 42.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 42.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 42.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 42.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 42.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 42.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 42.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 42.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 42.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 42.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 42.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 42.40 | 09:33～09:42 10:52～11:02 12:32～13:11 14:23～16:00 | 02:35 |
|  | 411 | 42.40 | 09:35～09:43 10:54～11:04 12:34～13:13 14:25～16:00 | 02:32 |
|  | 412 | 42.40 | 09:37～09:45 10:55～11:06 12:36～13:14 14:27～16:00 | 02:30 |
|  | 413 | 42.40 | 09:39～09:46 10:57～11:07 12:37～13:15 14:28～16:00 | 02:27 |
|  | 414 | 42.40 | 09:41～09:47 10:58～11:09 12:39～13:17 14:30～16:00 | 02:25 |
|  | 415 | 42.40 | 09:43～09:49 10:59～11:11 12:41～13:18 14:32～16:00 | 02:23 |
|  | 416 | 42.40 | 09:45～09:50 11:01～11:13 12:43～13:19 14:34～16:00 | 02:19 |
|  | 417 | 42.40 | 09:46～09:52 11:02～11:15 12:45～13:21 14:36～16:00 | 02:19 |
|  | 418 | 42.40 | 09:48～09:53 11:04～11:17 12:47～13:22 14:38～16:00 | 02:15 |
|  | 419 | 42.40 | 09:50～09:54 11:05～11:19 12:49～13:23 14:40～16:00 | 02:12 |
|  | 420 | 42.40 | 09:51～09:56 11:07～11:20 12:51～13:25 14:42～16:00 | 02:10 |
|  | 421 | 42.40 | 09:53～09:57 11:08～11:22 12:53～13:26 14:44～16:00 | 02:07 |
|  | 422 | 42.40 | 09:55～09:59 11:09～11:24 12:55～13:27 14:46～16:00 | 02:05 |
|  | 423 | 42.40 | 09:57～10:00 11:11～11:26 12:57～13:29 14:47～16:00 | 02:03 |
|  | 424 | 42.40 | 09:59～10:01 11:12～11:28 12:59～13:30 14:49～16:00 | 02:00 |
|  | 425 | 42.40 | 10:01～10:03 11:14～11:30 13:01～13:31 14:51～16:00 | 01:57 |
|  | 426 | 42.40 | 10:02～10:04 11:15～11:32 13:03～13:33 14:53～16:00 | 01:56 |
|  | 427 | 42.40 | 10:04～10:06 11:17～11:34 13:05～13:34 14:55～16:00 | 01:53 |
|  | 428 | 42.40 | 10:06～10:07 11:18～11:36 13:07～13:35 14:57～16:00 | 01:50 |
|  | 429 | 42.40 | 10:08～10:09 11:20～11:38 13:09～13:36 14:59～16:00 | 01:47 |
|  | 430 | 42.40 | 11:21～11:40 13:11～13:38 15:00～16:00 | 01:46 |
|  | 431 | 42.40 | 11:23～11:42 13:13～13:39 15:02～16:00 | 01:43 |
|  | 432 | 42.40 | 11:24～11:43 13:15～13:41 15:04～16:00 | 01:41 |
|  | 433 | 42.40 | 11:26～11:45 13:17～13:42 15:06～16:00 | 01:38 |
|  | 434 | 42.40 | 11:27～11:47 13:19～13:43 15:08～16:00 | 01:36 |
|  | 435 | 42.40 | 11:29～11:49 13:21～13:45 15:10～16:00 | 01:34 |
|  | 436 | 42.40 | 11:31～11:51 13:23～13:46 15:11～16:00 | 01:32 |
|  | 437 | 42.40 | 11:32～11:53 13:25～13:48 15:13～16:00 | 01:31 |
|  | 438 | 42.40 | 11:34～11:55 13:27～13:49 15:15～16:00 | 01:28 |
|  | 439 | 42.40 | 11:35～11:57 13:29～13:51 15:17～16:00 | 01:27 |
|  | 440 | 42.40 | 11:37～11:59 13:31～13:52 15:18～16:00 | 01:25 |
|  | 441 | 42.40 | 11:38～12:01 13:33～13:54 15:20～16:00 | 01:24 |
|  | 442 | 42.40 | 11:40～12:03 13:35～13:55 15:22～16:00 | 01:21 |
|  | 443 | 42.40 | 11:42～12:05 13:37～13:57 15:24～16:00 | 01:19 |
|  | 444 | 42.40 | 11:43～12:07 13:39～13:58 15:25～16:00 | 01:18 |
|  | 445 | 42.40 | 11:45～12:09 13:41～13:59 15:27～16:00 | 01:15 |
|  | 446 | 42.40 | 11:46～12:11 13:42～14:01 15:29～16:00 | 01:15 |
|  | 447 | 42.40 | 11:48～12:13 13:44～14:02 15:31～16:00 | 01:12 |
|  | 448 | 42.40 | 11:49～12:15 13:46～14:04 15:32～16:00 | 01:12 |
|  | 449 | 42.40 | 11:51～12:18 13:48～14:05 15:34～16:00 | 01:10 |
|  | 450 | 42.40 | 11:53～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:08 |
|  | 451 | 42.40 | 11:54～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:06 |
|  | 452 | 42.40 | 11:56～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:05 |
|  | 453 | 42.40 | 11:57～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:03 |
|  | 454 | 42.40 | 08:00～08:01 11:59～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 01:00 |
|  | 455 | 42.40 | 08:00～08:03 12:01～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 01:01 |
|  | 456 | 42.40 | 08:00～08:06 12:02～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 01:01 |
|  | 457 | 42.40 | 08:00～08:08 12:04～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 01:01 |
| 16 | 260～266 | 45.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 267 | 45.40 | 12:29～13:49 13:50～16:00 | 03:30 |
|  | 268 | 45.40 | 12:29～13:46 13:51～16:00 | 03:26 |
|  | 269 | 45.40 | 12:29～13:43 13:51～16:00 | 03:23 |
|  | 270 | 45.40 | 12:29～13:40 13:52～16:00 | 03:19 |
|  | 271 | 45.40 | 12:29～13:36 13:52～16:00 | 03:15 |
|  | 272 | 45.40 | 12:29～13:33 13:53～16:00 | 03:11 |
|  | 273 | 45.40 | 12:29～13:29 13:53～16:00 | 03:07 |
|  | 274 | 45.40 | 12:29～13:25 13:54～16:00 | 03:02 |
|  | 275 | 45.40 | 12:29～13:21 13:55～16:00 | 02:57 |
|  | 276 | 45.40 | 12:29～13:16 13:55～16:00 | 02:52 |
|  | 277 | 45.40 | 12:29～13:15 13:56～16:00 | 02:50 |
|  | 278 | 45.40 | 12:29～13:14 13:56～16:00 | 02:49 |
|  | 279 | 45.40 | 12:29～13:14 13:57～16:00 | 02:48 |
|  | 280～281 | 45.40 | 12:29～13:14 13:58～16:00 | 02:47 |
|  | 282 | 45.40 | 12:29～13:14 13:59～16:00 | 02:46 |
|  | 283～284 | 45.40 | 12:29～13:14 14:00～16:00 | 02:45 |
|  | 285 | 45.40 | 12:29～13:14 14:01～16:00 | 02:44 |
|  | 286～287 | 45.40 | 12:29～13:14 14:02～16:00 | 02:43 |
|  | 288 | 45.40 | 12:29～13:14 14:03～16:00 | 02:42 |
|  | 289 | 45.40 | 12:29～13:13 14:04～16:00 | 02:40 |
|  | 290～291 | 45.40 | 12:29～13:13 14:05～16:00 | 02:39 |
|  | 292 | 45.40 | 12:29～13:13 14:06～16:00 | 02:38 |
|  | 293 | 45.40 | 12:30～13:13 14:07～16:00 | 02:36 |
|  | 294～295 | 45.40 | 12:30～13:13 14:08～16:00 | 02:35 |
|  | 296 | 45.40 | 12:30～13:13 14:09～16:00 | 02:34 |
|  | 297 | 45.40 | 12:30～13:13 14:10～16:00 | 02:33 |
|  | 298 | 45.40 | 12:30～13:13 14:11～16:00 | 02:32 |
|  | 299～300 | 45.40 | 12:30～13:13 14:12～16:00 | 02:31 |
|  | 301 | 45.40 | 12:30～13:12 14:13～16:00 | 02:29 |
|  | 302 | 45.40 | 12:30～13:12 14:14～16:00 | 02:28 |
|  | 303 | 45.40 | 12:30～13:12 14:15～16:00 | 02:27 |
|  | 304 | 45.40 | 12:30～13:12 14:16～16:00 | 02:26 |
|  | 305 | 45.40 | 12:30～13:12 14:17～16:00 | 02:25 |
|  | 306 | 45.40 | 12:30～13:12 14:18～16:00 | 02:24 |
|  | 307 | 45.40 | 12:30～13:12 14:19～16:00 | 02:23 |
|  | 311～357 | 45.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 45.40 | 08:00～08:15 12:07～12:25 | 00:33 |
|  | 361 | 45.40 | 08:00～08:19 12:07～12:25 | 00:37 |
|  | 362 | 45.40 | 08:00～08:23 12:07～12:25 | 00:41 |
|  | 363 | 45.40 | 08:00～08:26 12:07～12:25 | 00:44 |
|  | 364 | 45.40 | 08:00～08:30 12:07～12:25 | 00:48 |
|  | 365 | 45.40 | 08:00～08:33 12:07～12:25 | 00:51 |
|  | 366 | 45.40 | 08:00～08:36 12:07～12:25 | 00:54 |
|  | 367 | 45.40 | 08:00～08:40 12:06～12:25 | 00:59 |
|  | 368 | 45.40 | 08:00～08:43 12:06～12:25 | 01:02 |
|  | 369 | 45.40 | 08:00～08:46 12:06～12:25 | 01:05 |
|  | 370 | 45.40 | 08:00～08:49 12:06～12:25 | 01:08 |
|  | 371 | 45.40 | 08:09～08:52 12:06～12:25 | 01:02 |
|  | 372 | 45.40 | 08:19～08:55 12:06～12:25 | 00:55 |
|  | 373 | 45.40 | 08:29～08:58 12:06～12:25 | 00:48 |
|  | 374 | 45.40 | 08:38～09:00 12:06～12:25 | 00:41 |
|  | 375 | 45.40 | 08:46～09:03 12:06～12:25 | 00:36 |
|  | 376 | 45.40 | 08:54～09:06 12:06～12:25 | 00:31 |
|  | 377 | 45.40 | 09:01～09:08 11:13～11:18 12:06～12:25 | 00:31 |
|  | 378 | 45.40 | 09:08～09:11 11:12～11:36 12:06～12:25 | 00:46 |
|  | 379 | 45.40 | 11:12～11:49 12:06～12:25 | 00:56 |
|  | 380 | 45.40 | 11:12～11:59 12:06～12:25 | 01:06 |
|  | 381～383 | 45.40 | 11:11～12:25 | 01:14 |
|  | 384～387 | 45.40 | 11:10～12:25 | 01:15 |
|  | 388～390 | 45.40 | 11:09～12:25 | 01:16 |
|  | 391～392 | 45.40 | 11:08～12:25 | 01:17 |
|  | 393 | 45.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 45.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 45.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 45.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 45.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 45.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 45.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 45.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 45.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 45.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 45.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 45.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 45.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 45.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 45.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 45.40 | 09:29～09:42 10:50～11:02 12:32～13:13 14:23～16:00 | 02:43 |
|  | 411 | 45.40 | 09:30～09:43 10:51～11:04 12:34～13:14 14:25～16:00 | 02:41 |
|  | 412 | 45.40 | 09:32～09:45 10:53～11:06 12:36～13:16 14:27～16:00 | 02:39 |
|  | 413 | 45.40 | 09:33～09:46 10:54～11:07 12:37～13:17 14:28～16:00 | 02:38 |
|  | 414 | 45.40 | 09:35～09:47 10:56～11:09 12:39～13:18 14:30～16:00 | 02:34 |
|  | 415 | 45.40 | 09:37～09:49 10:57～11:11 12:41～13:20 14:32～16:00 | 02:33 |
|  | 416 | 45.40 | 09:38～09:50 10:58～11:13 12:43～13:21 14:34～16:00 | 02:31 |
|  | 417 | 45.40 | 09:40～09:52 11:00～11:15 12:45～13:23 14:36～16:00 | 02:29 |
|  | 418 | 45.40 | 09:42～09:53 11:01～11:17 12:47～13:24 14:38～16:00 | 02:26 |
|  | 419 | 45.40 | 09:43～09:54 11:03～11:19 12:49～13:25 14:40～16:00 | 02:23 |
|  | 420 | 45.40 | 09:45～09:56 11:04～11:20 12:51～13:27 14:42～16:00 | 02:21 |
|  | 421 | 45.40 | 09:47～09:57 11:06～11:22 12:53～13:28 14:44～16:00 | 02:17 |
|  | 422 | 45.40 | 09:49～09:59 11:07～11:24 12:55～13:29 14:46～16:00 | 02:15 |
|  | 423 | 45.40 | 09:50～10:00 11:09～11:26 12:57～13:31 14:47～16:00 | 02:14 |
|  | 424 | 45.40 | 09:52～10:01 11:10～11:28 12:59～13:32 14:49～16:00 | 02:11 |
|  | 425 | 45.40 | 09:54～10:03 11:12～11:30 13:01～13:33 14:51～16:00 | 02:08 |
|  | 426 | 45.40 | 09:56～10:04 11:13～11:32 13:03～13:35 14:53～16:00 | 02:06 |
|  | 427 | 45.40 | 09:58～10:06 11:15～11:34 13:05～13:36 14:55～16:00 | 02:03 |
|  | 428 | 45.40 | 10:00～10:07 11:16～11:36 13:07～13:37 14:57～16:00 | 02:00 |
|  | 429 | 45.40 | 10:02～10:09 11:18～11:38 13:09～13:38 14:59～16:00 | 01:57 |
|  | 430 | 45.40 | 10:04～10:10 11:19～11:40 13:11～13:40 15:00～16:00 | 01:56 |
|  | 431 | 45.40 | 10:06～10:12 11:21～11:42 13:13～13:41 15:02～16:00 | 01:53 |
|  | 432 | 45.40 | 10:08～10:13 11:23～11:43 13:15～13:42 15:04～16:00 | 01:48 |
|  | 433 | 45.40 | 10:10～10:14 11:24～11:45 13:17～13:43 15:06～16:00 | 01:45 |
|  | 434 | 45.40 | 10:12～10:16 11:26～11:47 13:19～13:45 15:08～16:00 | 01:43 |
|  | 435 | 45.40 | 10:15～10:17 11:27～11:49 13:21～13:46 15:10～16:00 | 01:39 |
|  | 436 | 45.40 | 10:17～10:19 11:29～11:51 13:23～13:47 15:11～16:00 | 01:37 |
|  | 437 | 45.40 | 10:19～10:21 11:30～11:53 13:25～13:48 15:13～16:00 | 01:35 |
|  | 438 | 45.40 | 10:21～10:22 11:32～11:55 13:27～13:49 15:15～16:00 | 01:31 |
|  | 439 | 45.40 | 11:34～11:57 13:29～13:51 15:17～16:00 | 01:28 |
|  | 440 | 45.40 | 11:35～11:59 13:31～13:52 15:18～16:00 | 01:27 |
|  | 441 | 45.40 | 11:37～12:01 13:33～13:54 15:20～16:00 | 01:25 |
|  | 442 | 45.40 | 11:39～12:03 13:35～13:55 15:22～16:00 | 01:22 |
|  | 443 | 45.40 | 11:40～12:05 13:37～13:57 15:24～16:00 | 01:21 |
|  | 444 | 45.40 | 11:42～12:07 13:39～13:58 15:25～16:00 | 01:19 |
|  | 445 | 45.40 | 11:43～12:09 13:41～13:59 15:27～16:00 | 01:17 |
|  | 446 | 45.40 | 11:45～12:11 13:42～14:01 15:29～16:00 | 01:16 |
|  | 447 | 45.40 | 11:47～12:13 13:44～14:02 15:31～16:00 | 01:13 |
|  | 448 | 45.40 | 11:48～12:15 13:46～14:04 15:32～16:00 | 01:13 |
|  | 449 | 45.40 | 11:50～12:18 13:48～14:05 15:34～16:00 | 01:11 |
|  | 450 | 45.40 | 11:52～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:09 |
|  | 451 | 45.40 | 11:53～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:07 |
|  | 452 | 45.40 | 11:55～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:06 |
|  | 453 | 45.40 | 11:56～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:04 |
|  | 454 | 45.40 | 08:00～08:01 11:58～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 01:01 |
|  | 455 | 45.40 | 08:00～08:03 12:00～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 01:02 |
|  | 456 | 45.40 | 08:00～08:06 12:01～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 01:02 |
|  | 457 | 45.40 | 08:00～08:08 12:03～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 01:02 |
| 17 | 260～270 | 48.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 271 | 48.40 | 12:29～13:51 13:52～16:00 | 03:30 |
|  | 272 | 48.40 | 12:29～13:48 13:53～16:00 | 03:26 |
|  | 273 | 48.40 | 12:29～13:45 13:53～16:00 | 03:23 |
|  | 274 | 48.40 | 12:29～13:41 13:54～16:00 | 03:18 |
|  | 275 | 48.40 | 12:29～13:38 13:55～16:00 | 03:14 |
|  | 276 | 48.40 | 12:29～13:34 13:55～16:00 | 03:10 |
|  | 277 | 48.40 | 12:29～13:30 13:56～16:00 | 03:05 |
|  | 278 | 48.40 | 12:29～13:26 13:56～16:00 | 03:01 |
|  | 279 | 48.40 | 12:29～13:22 13:57～16:00 | 02:56 |
|  | 280 | 48.40 | 12:29～13:17 13:58～16:00 | 02:50 |
|  | 281 | 48.40 | 12:29～13:16 13:58～16:00 | 02:49 |
|  | 282 | 48.40 | 12:29～13:16 13:59～16:00 | 02:48 |
|  | 283～284 | 48.40 | 12:29～13:16 14:00～16:00 | 02:47 |
|  | 285 | 48.40 | 12:29～13:16 14:01～16:00 | 02:46 |
|  | 286～287 | 48.40 | 12:29～13:15 14:02～16:00 | 02:44 |
|  | 288 | 48.40 | 12:29～13:15 14:03～16:00 | 02:43 |
|  | 289 | 48.40 | 12:29～13:15 14:04～16:00 | 02:42 |
|  | 290～291 | 48.40 | 12:29～13:15 14:05～16:00 | 02:41 |
|  | 292 | 48.40 | 12:29～13:15 14:06～16:00 | 02:40 |
|  | 293 | 48.40 | 12:30～13:15 14:07～16:00 | 02:38 |
|  | 294～295 | 48.40 | 12:30～13:15 14:08～16:00 | 02:37 |
|  | 296 | 48.40 | 12:30～13:15 14:09～16:00 | 02:36 |
|  | 297 | 48.40 | 12:30～13:14 14:10～16:00 | 02:34 |
|  | 298 | 48.40 | 12:30～13:14 14:11～16:00 | 02:33 |
|  | 299～300 | 48.40 | 12:30～13:14 14:12～16:00 | 02:32 |
|  | 301 | 48.40 | 12:30～13:14 14:13～16:00 | 02:31 |
|  | 302 | 48.40 | 12:30～13:14 14:14～16:00 | 02:30 |
|  | 303 | 48.40 | 12:30～13:14 14:15～16:00 | 02:29 |
|  | 304 | 48.40 | 12:30～13:14 14:16～16:00 | 02:28 |
|  | 305 | 48.40 | 12:30～13:14 14:17～16:00 | 02:27 |
|  | 306 | 48.40 | 12:30～13:14 14:18～16:00 | 02:26 |
|  | 307 | 48.40 | 12:30～13:14 14:19～16:00 | 02:25 |
|  | 311～357 | 48.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 48.40 | 08:00～08:15 12:06～12:25 | 00:34 |
|  | 361 | 48.40 | 08:00～08:19 12:06～12:25 | 00:38 |
|  | 362 | 48.40 | 08:00～08:23 12:06～12:25 | 00:42 |
|  | 363 | 48.40 | 08:00～08:26 12:06～12:25 | 00:45 |
|  | 364 | 48.40 | 08:00～08:30 12:06～12:25 | 00:49 |
|  | 365 | 48.40 | 08:00～08:33 12:06～12:25 | 00:52 |
|  | 366 | 48.40 | 08:00～08:36 12:06～12:25 | 00:55 |
|  | 367 | 48.40 | 08:00～08:40 12:06～12:25 | 00:59 |
|  | 368 | 48.40 | 08:00～08:43 12:06～12:25 | 01:02 |
|  | 369 | 48.40 | 08:00～08:46 12:06～12:25 | 01:05 |
|  | 370 | 48.40 | 08:00～08:49 12:06～12:25 | 01:08 |
|  | 371 | 48.40 | 08:09～08:52 12:06～12:25 | 01:02 |
|  | 372 | 48.40 | 08:19～08:55 12:05～12:25 | 00:56 |
|  | 373 | 48.40 | 08:29～08:58 11:09～11:13 12:05～12:25 | 00:53 |
|  | 374 | 48.40 | 08:38～09:00 11:08～11:34 12:05～12:25 | 01:08 |
|  | 375 | 48.40 | 08:46～09:03 11:08～11:47 12:05～12:25 | 01:16 |
|  | 376 | 48.40 | 08:54～09:06 11:08～11:58 12:05～12:25 | 01:22 |
|  | 377 | 48.40 | 09:01～09:08 11:07～12:25 | 01:25 |
|  | 378 | 48.40 | 09:08～09:11 11:07～12:25 | 01:21 |
|  | 379 | 48.40 | 11:07～12:25 | 01:18 |
|  | 380～383 | 48.40 | 11:06～12:25 | 01:19 |
|  | 384～386 | 48.40 | 11:05～12:25 | 01:20 |
|  | 387～388 | 48.40 | 11:04～12:25 | 01:21 |
|  | 389 | 48.40 | 10:13～12:25 | 02:12 |
|  | 390 | 48.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 48.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 48.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 48.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 48.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 48.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 48.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 48.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 48.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 48.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 48.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 48.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 48.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 48.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 48.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 48.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 48.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 48.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 48.40 | 09:22～09:42 10:47～11:02 12:32～13:14 14:23～16:00 | 02:54 |
|  | 411 | 48.40 | 09:24～09:43 10:49～11:04 12:34～13:16 14:25～16:00 | 02:51 |
|  | 412 | 48.40 | 09:25～09:45 10:50～11:06 12:36～13:17 14:27～16:00 | 02:50 |
|  | 413 | 48.40 | 09:27～09:46 10:52～11:07 12:37～13:19 14:28～16:00 | 02:48 |
|  | 414 | 48.40 | 09:28～09:47 10:53～11:09 12:39～13:20 14:30～16:00 | 02:46 |
|  | 415 | 48.40 | 09:30～09:49 10:54～11:11 12:41～13:22 14:32～16:00 | 02:45 |
|  | 416 | 48.40 | 09:32～09:50 10:56～11:13 12:43～13:23 14:34～16:00 | 02:41 |
|  | 417 | 48.40 | 09:33～09:52 10:57～11:15 12:45～13:24 14:36～16:00 | 02:40 |
|  | 418 | 48.40 | 09:35～09:53 10:59～11:17 12:47～13:26 14:38～16:00 | 02:37 |
|  | 419 | 48.40 | 09:37～09:54 11:00～11:19 12:49～13:27 14:40～16:00 | 02:34 |
|  | 420 | 48.40 | 09:38～09:56 11:02～11:20 12:51～13:29 14:42～16:00 | 02:32 |
|  | 421 | 48.40 | 09:40～09:57 11:03～11:22 12:53～13:30 14:44～16:00 | 02:29 |
|  | 422 | 48.40 | 09:42～09:59 11:05～11:24 12:55～13:31 14:46～16:00 | 02:26 |
|  | 423 | 48.40 | 09:44～10:00 11:06～11:26 12:57～13:33 14:47～16:00 | 02:25 |
|  | 424 | 48.40 | 09:46～10:01 11:08～11:28 12:59～13:34 14:49～16:00 | 02:21 |
|  | 425 | 48.40 | 09:47～10:03 11:10～11:30 13:01～13:35 14:51～16:00 | 02:19 |
|  | 426 | 48.40 | 09:49～10:04 11:11～11:32 13:03～13:37 14:53～16:00 | 02:17 |
|  | 427 | 48.40 | 09:51～10:06 11:13～11:34 13:05～13:38 14:55～16:00 | 02:14 |
|  | 428 | 48.40 | 09:53～10:07 11:14～11:36 13:07～13:39 14:57～16:00 | 02:11 |
|  | 429 | 48.40 | 09:55～10:09 11:16～11:38 13:09～13:41 14:59～16:00 | 02:09 |
|  | 430 | 48.40 | 09:57～10:10 11:17～11:40 13:11～13:42 15:00～16:00 | 02:07 |
|  | 431 | 48.40 | 09:59～10:12 11:19～11:42 13:13～13:43 15:02～16:00 | 02:04 |
|  | 432 | 48.40 | 10:01～10:13 11:21～11:43 13:15～13:44 15:04～16:00 | 01:59 |
|  | 433 | 48.40 | 10:04～10:14 11:22～11:45 13:17～13:46 15:06～16:00 | 01:56 |
|  | 434 | 48.40 | 10:06～10:16 11:24～11:47 13:19～13:47 15:08～16:00 | 01:53 |
|  | 435 | 48.40 | 10:08～10:17 11:25～11:49 13:21～13:48 15:10～16:00 | 01:50 |
|  | 436 | 48.40 | 10:10～10:19 11:27～11:51 13:23～13:49 15:11～16:00 | 01:48 |
|  | 437 | 48.40 | 10:13～10:21 11:29～11:53 13:25～13:51 15:13～16:00 | 01:45 |
|  | 438 | 48.40 | 10:15～10:22 11:30～11:55 13:27～13:52 15:15～16:00 | 01:42 |
|  | 439 | 48.40 | 10:17～10:24 11:32～11:57 13:29～13:53 15:17～16:00 | 01:39 |
|  | 440 | 48.40 | 10:20～10:25 11:34～11:59 13:31～13:54 15:18～16:00 | 01:35 |
|  | 441 | 48.40 | 10:22～10:27 11:35～12:01 13:33～13:55 15:20～16:00 | 01:33 |
|  | 442 | 48.40 | 10:24～10:28 11:37～12:03 13:35～13:56 15:22～16:00 | 01:29 |
|  | 443 | 48.40 | 10:27～10:30 11:39～12:05 13:37～13:58 15:24～16:00 | 01:26 |
|  | 444 | 48.40 | 10:29～10:31 11:40～12:07 13:39～13:59 15:25～16:00 | 01:24 |
|  | 445 | 48.40 | 10:32～10:33 11:42～12:09 13:41～14:00 15:27～16:00 | 01:20 |
|  | 446 | 48.40 | 11:44～12:11 13:42～14:01 15:29～16:00 | 01:17 |
|  | 447 | 48.40 | 11:45～12:13 13:44～14:02 15:31～16:00 | 01:15 |
|  | 448 | 48.40 | 11:47～12:15 13:46～14:04 15:32～16:00 | 01:14 |
|  | 449 | 48.40 | 11:49～12:18 13:48～14:05 15:34～16:00 | 01:12 |
|  | 450 | 48.40 | 11:50～12:20 13:50～14:07 15:36～16:00 | 01:11 |
|  | 451 | 48.40 | 11:52～12:22 13:52～14:08 15:38～16:00 | 01:08 |
|  | 452 | 48.40 | 11:54～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:07 |
|  | 453 | 48.40 | 11:55～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:05 |
|  | 454 | 48.40 | 08:00～08:01 11:57～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 01:02 |
|  | 455 | 48.40 | 08:00～08:03 11:59～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 01:03 |
|  | 456 | 48.40 | 08:00～08:06 12:01～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 01:02 |
|  | 457 | 48.40 | 08:00～08:08 12:02～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 01:03 |
| 18 | 260～274 | 51.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 275 | 51.40 | 12:29～13:53 13:55～16:00 | 03:29 |
|  | 276 | 51.40 | 12:29～13:49 13:55～16:00 | 03:25 |
|  | 277 | 51.40 | 12:29～13:46 13:56～16:00 | 03:21 |
|  | 278 | 51.40 | 12:29～13:43 13:56～16:00 | 03:18 |
|  | 279 | 51.40 | 12:29～13:39 13:57～16:00 | 03:13 |
|  | 280 | 51.40 | 12:29～13:35 13:58～16:00 | 03:08 |
|  | 281 | 51.40 | 12:29～13:31 13:58～16:00 | 03:04 |
|  | 282 | 51.40 | 12:29～13:27 13:59～16:00 | 02:59 |
|  | 283 | 51.40 | 12:29～13:23 14:00～16:00 | 02:54 |
|  | 284 | 51.40 | 12:29～13:18 14:00～16:00 | 02:49 |
|  | 285 | 51.40 | 12:29～13:17 14:01～16:00 | 02:47 |
|  | 286～287 | 51.40 | 12:29～13:17 14:02～16:00 | 02:46 |
|  | 288 | 51.40 | 12:29～13:17 14:03～16:00 | 02:45 |
|  | 289 | 51.40 | 12:29～13:17 14:04～16:00 | 02:44 |
|  | 290～291 | 51.40 | 12:29～13:17 14:05～16:00 | 02:43 |
|  | 292 | 51.40 | 12:29～13:17 14:06～16:00 | 02:42 |
|  | 293 | 51.40 | 12:30～13:17 14:07～16:00 | 02:40 |
|  | 294～295 | 51.40 | 12:30～13:16 14:08～16:00 | 02:38 |
|  | 296 | 51.40 | 12:30～13:16 14:09～16:00 | 02:37 |
|  | 297 | 51.40 | 12:30～13:16 14:10～16:00 | 02:36 |
|  | 298 | 51.40 | 12:30～13:16 14:11～16:00 | 02:35 |
|  | 299～300 | 51.40 | 12:30～13:16 14:12～16:00 | 02:34 |
|  | 301 | 51.40 | 12:30～13:16 14:13～16:00 | 02:33 |
|  | 302 | 51.40 | 12:30～13:16 14:14～16:00 | 02:32 |
|  | 303 | 51.40 | 12:30～13:16 14:15～16:00 | 02:31 |
|  | 304 | 51.40 | 12:30～13:16 14:16～16:00 | 02:30 |
|  | 305 | 51.40 | 12:30～13:16 14:17～16:00 | 02:29 |
|  | 306 | 51.40 | 12:30～13:15 14:18～16:00 | 02:27 |
|  | 307 | 51.40 | 12:30～13:15 14:19～16:00 | 02:26 |
|  | 311～357 | 51.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 51.40 | 08:00～08:15 12:05～12:25 | 00:35 |
|  | 361 | 51.40 | 08:00～08:19 12:05～12:25 | 00:39 |
|  | 362 | 51.40 | 08:00～08:23 12:05～12:25 | 00:43 |
|  | 363 | 51.40 | 08:00～08:26 12:05～12:25 | 00:46 |
|  | 364 | 51.40 | 08:00～08:30 12:05～12:25 | 00:50 |
|  | 365 | 51.40 | 08:00～08:33 12:05～12:25 | 00:53 |
|  | 366 | 51.40 | 08:00～08:36 12:05～12:25 | 00:56 |
|  | 367 | 51.40 | 08:00～08:40 12:05～12:25 | 01:00 |
|  | 368 | 51.40 | 08:00～08:43 12:05～12:25 | 01:03 |
|  | 369 | 51.40 | 08:00～08:46 11:04～11:06 12:05～12:25 | 01:08 |
|  | 370 | 51.40 | 08:00～08:49 11:04～11:31 12:05～12:25 | 01:36 |
|  | 371 | 51.40 | 08:09～08:52 11:04～11:46 12:05～12:25 | 01:45 |
|  | 372 | 51.40 | 08:19～08:55 11:03～11:57 12:05～12:25 | 01:50 |
|  | 373 | 51.40 | 08:29～08:58 11:03～12:25 | 01:51 |
|  | 374 | 51.40 | 08:38～09:00 11:03～12:25 | 01:44 |
|  | 375 | 51.40 | 08:46～09:03 11:02～12:25 | 01:40 |
|  | 376 | 51.40 | 08:54～09:06 11:02～12:25 | 01:35 |
|  | 377 | 51.40 | 09:01～09:08 11:02～12:25 | 01:30 |
|  | 378 | 51.40 | 09:08～09:11 11:01～12:25 | 01:27 |
|  | 379～380 | 51.40 | 11:01～12:25 | 01:24 |
|  | 381～384 | 51.40 | 11:00～12:25 | 01:25 |
|  | 385 | 51.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 386 | 51.40 | 09:55～12:25 | 02:30 |
|  | 387 | 51.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 51.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 51.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 51.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 51.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 51.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 51.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 51.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 51.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 51.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 51.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 51.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 51.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 51.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 51.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 51.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 51.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 51.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 51.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 51.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 51.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 51.40 | 09:15～09:42 10:44～11:02 12:32～13:16 14:23～16:00 | 03:06 |
|  | 411 | 51.40 | 09:17～09:43 10:46～11:04 12:34～13:18 14:25～16:00 | 03:03 |
|  | 412 | 51.40 | 09:18～09:45 10:47～11:06 12:36～13:19 14:27～16:00 | 03:02 |
|  | 413 | 51.40 | 09:20～09:46 10:49～11:07 12:37～13:21 14:28～16:00 | 03:00 |
|  | 414 | 51.40 | 09:21～09:47 10:50～11:09 12:39～13:22 14:30～16:00 | 02:58 |
|  | 415 | 51.40 | 09:23～09:49 10:52～11:11 12:41～13:24 14:32～16:00 | 02:56 |
|  | 416 | 51.40 | 09:25～09:50 10:53～11:13 12:43～13:25 14:34～16:00 | 02:53 |
|  | 417 | 51.40 | 09:26～09:52 10:55～11:15 12:45～13:26 14:36～16:00 | 02:51 |
|  | 418 | 51.40 | 09:28～09:53 10:56～11:17 12:47～13:28 14:38～16:00 | 02:49 |
|  | 419 | 51.40 | 09:30～09:54 10:58～11:19 12:49～13:29 14:40～16:00 | 02:45 |
|  | 420 | 51.40 | 09:31～09:56 10:59～11:20 12:51～13:31 14:42～16:00 | 02:44 |
|  | 421 | 51.40 | 09:33～09:57 11:01～11:22 12:53～13:32 14:44～16:00 | 02:40 |
|  | 422 | 51.40 | 09:35～09:59 11:03～11:24 12:55～13:33 14:46～16:00 | 02:37 |
|  | 423 | 51.40 | 09:37～10:00 11:04～11:26 12:57～13:35 14:47～16:00 | 02:36 |
|  | 424 | 51.40 | 09:38～10:01 11:06～11:28 12:59～13:36 14:49～16:00 | 02:33 |
|  | 425 | 51.40 | 09:40～10:03 11:07～11:30 13:01～13:38 14:51～16:00 | 02:32 |
|  | 426 | 51.40 | 09:42～10:04 11:09～11:32 13:03～13:39 14:53～16:00 | 02:28 |
|  | 427 | 51.40 | 09:44～10:06 11:10～11:34 13:05～13:40 14:55～16:00 | 02:26 |
|  | 428 | 51.40 | 09:46～10:07 11:12～11:36 13:07～13:42 14:57～16:00 | 02:23 |
|  | 429 | 51.40 | 09:48～10:09 11:14～11:38 13:09～13:43 14:59～16:00 | 02:20 |
|  | 430 | 51.40 | 09:50～10:10 11:15～11:40 13:11～13:44 15:00～16:00 | 02:18 |
|  | 431 | 51.40 | 09:52～10:12 11:17～11:42 13:13～13:45 15:02～16:00 | 02:15 |
|  | 432 | 51.40 | 09:54～10:13 11:19～11:43 13:15～13:47 15:04～16:00 | 02:11 |
|  | 433 | 51.40 | 09:56～10:14 11:20～11:45 13:17～13:48 15:06～16:00 | 02:08 |
|  | 434 | 51.40 | 09:59～10:16 11:22～11:47 13:19～13:49 15:08～16:00 | 02:04 |
|  | 435 | 51.40 | 10:01～10:17 11:24～11:49 13:21～13:51 15:10～16:00 | 02:01 |
|  | 436 | 51.40 | 10:03～10:19 11:25～11:51 13:23～13:52 15:11～16:00 | 02:00 |
|  | 437 | 51.40 | 10:05～10:21 11:27～11:53 13:25～13:53 15:13～16:00 | 01:57 |
|  | 438 | 51.40 | 10:08～10:22 11:29～11:55 13:27～13:54 15:15～16:00 | 01:52 |
|  | 439 | 51.40 | 10:10～10:24 11:30～11:57 13:29～13:55 15:17～16:00 | 01:50 |
|  | 440 | 51.40 | 10:13～10:25 11:32～11:59 13:31～13:57 15:18～16:00 | 01:47 |
|  | 441 | 51.40 | 10:15～10:27 11:34～12:01 13:33～13:58 15:20～16:00 | 01:44 |
|  | 442 | 51.40 | 10:18～10:28 11:35～12:03 13:35～13:59 15:22～16:00 | 01:40 |
|  | 443 | 51.40 | 10:20～10:30 11:37～12:05 13:37～14:00 15:24～16:00 | 01:37 |
|  | 444 | 51.40 | 10:23～10:31 11:39～12:07 13:39～14:01 15:25～16:00 | 01:33 |
|  | 445 | 51.40 | 10:25～10:33 11:40～12:09 13:41～14:02 15:27～16:00 | 01:31 |
|  | 446 | 51.40 | 10:28～10:34 11:42～12:11 13:42～14:04 15:29～16:00 | 01:28 |
|  | 447 | 51.40 | 10:31～10:36 11:44～12:13 13:44～14:05 15:31～16:00 | 01:24 |
|  | 448 | 51.40 | 10:33～10:38 11:46～12:15 13:46～14:06 15:32～16:00 | 01:22 |
|  | 449 | 51.40 | 10:36～10:39 11:47～12:18 13:48～14:07 15:34～16:00 | 01:19 |
|  | 450 | 51.40 | 10:39～10:41 11:49～12:20 13:50～14:08 15:36～16:00 | 01:15 |
|  | 451 | 51.40 | 11:51～12:22 13:52～14:09 15:38～16:00 | 01:10 |
|  | 452 | 51.40 | 11:53～12:24 13:54～14:10 15:39～16:00 | 01:08 |
|  | 453 | 51.40 | 11:54～12:26 13:56～14:11 15:41～16:00 | 01:06 |
|  | 454 | 51.40 | 08:00～08:01 11:56～12:27 13:58～14:12 15:43～16:00 | 01:03 |
|  | 455 | 51.40 | 08:00～08:03 11:58～12:29 14:00～14:14 15:44～16:00 | 01:04 |
|  | 456 | 51.40 | 08:00～08:06 12:00～12:30 14:02～14:15 15:46～16:00 | 01:03 |
|  | 457 | 51.40 | 08:00～08:08 12:01～12:32 14:04～14:17 15:48～16:00 | 01:04 |
| 19 | 260～278 | 54.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 279 | 54.40 | 12:29～13:54 13:57～16:00 | 03:28 |
|  | 280 | 54.40 | 12:29～13:51 13:58～16:00 | 03:24 |
|  | 281 | 54.40 | 12:29～13:48 13:58～16:00 | 03:21 |
|  | 282 | 54.40 | 12:29～13:44 13:59～16:00 | 03:16 |
|  | 283 | 54.40 | 12:29～13:41 14:00～16:00 | 03:12 |
|  | 284 | 54.40 | 12:29～13:37 14:00～16:00 | 03:08 |
|  | 285 | 54.40 | 12:29～13:33 14:01～16:00 | 03:03 |
|  | 286 | 54.40 | 12:29～13:29 14:02～16:00 | 02:58 |
|  | 287 | 54.40 | 12:29～13:24 14:02～16:00 | 02:53 |
|  | 288 | 54.40 | 12:29～13:20 14:03～16:00 | 02:48 |
|  | 289 | 54.40 | 12:29～13:19 14:04～16:00 | 02:46 |
|  | 290～291 | 54.40 | 12:29～13:19 14:05～16:00 | 02:45 |
|  | 292 | 54.40 | 12:29～13:19 14:06～16:00 | 02:44 |
|  | 293 | 54.40 | 12:30～13:18 14:07～16:00 | 02:41 |
|  | 294～295 | 54.40 | 12:30～13:18 14:08～16:00 | 02:40 |
|  | 296 | 54.40 | 12:30～13:18 14:09～16:00 | 02:39 |
|  | 297 | 54.40 | 12:30～13:18 14:10～16:00 | 02:38 |
|  | 298 | 54.40 | 12:30～13:18 14:11～16:00 | 02:37 |
|  | 299～300 | 54.40 | 12:30～13:18 14:12～16:00 | 02:36 |
|  | 301 | 54.40 | 12:30～13:18 14:13～16:00 | 02:35 |
|  | 302 | 54.40 | 12:30～13:18 14:14～16:00 | 02:34 |
|  | 303 | 54.40 | 12:30～13:18 14:15～16:00 | 02:33 |
|  | 304 | 54.40 | 12:30～13:17 14:16～16:00 | 02:31 |
|  | 305 | 54.40 | 12:30～13:17 14:17～16:00 | 02:30 |
|  | 306 | 54.40 | 12:30～13:17 14:18～16:00 | 02:29 |
|  | 307 | 54.40 | 12:30～13:17 14:19～16:00 | 02:28 |
|  | 311～357 | 54.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 54.40 | 08:00～08:15 12:04～12:25 | 00:36 |
|  | 361 | 54.40 | 08:00～08:19 12:04～12:25 | 00:40 |
|  | 362 | 54.40 | 08:00～08:23 12:04～12:25 | 00:44 |
|  | 363 | 54.40 | 08:00～08:26 12:04～12:25 | 00:47 |
|  | 364 | 54.40 | 08:00～08:30 12:04～12:25 | 00:51 |
|  | 365 | 54.40 | 08:00～08:33 10:59～11:00 12:04～12:25 | 00:55 |
|  | 366 | 54.40 | 08:00～08:36 10:59～11:28 12:04～12:25 | 01:26 |
|  | 367 | 54.40 | 08:00～08:40 10:59～11:44 12:04～12:25 | 01:46 |
|  | 368 | 54.40 | 08:00～08:43 10:58～11:56 12:04～12:25 | 02:02 |
|  | 369 | 54.40 | 08:00～08:46 10:58～12:25 | 02:13 |
|  | 370 | 54.40 | 08:00～08:49 10:58～12:25 | 02:16 |
|  | 371 | 54.40 | 08:09～08:52 10:57～12:25 | 02:11 |
|  | 372 | 54.40 | 08:19～08:55 10:57～12:25 | 02:04 |
|  | 373 | 54.40 | 08:29～08:58 10:57～12:25 | 01:57 |
|  | 374 | 54.40 | 08:38～09:00 10:56～12:25 | 01:51 |
|  | 375 | 54.40 | 08:46～09:03 10:56～12:25 | 01:46 |
|  | 376 | 54.40 | 08:54～09:06 10:56～12:25 | 01:41 |
|  | 377 | 54.40 | 09:01～09:08 10:55～12:25 | 01:37 |
|  | 378 | 54.40 | 09:08～09:11 10:55～12:25 | 01:33 |
|  | 379～380 | 54.40 | 10:55～12:25 | 01:30 |
|  | 381 | 54.40 | 10:25～12:25 | 02:00 |
|  | 382 | 54.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 383 | 54.40 | 09:42～12:25 | 02:43 |
|  | 384 | 54.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 54.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 54.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 54.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 54.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 54.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 54.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 54.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 54.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 54.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 54.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 54.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 54.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 54.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 54.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 54.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 54.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 54.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 54.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 54.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 54.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 54.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 54.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 54.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 54.40 | 09:08～09:42 10:42～11:02 12:32～13:18 14:23～16:00 | 03:17 |
|  | 411 | 54.40 | 09:10～09:43 10:43～11:04 12:34～13:20 14:25～16:00 | 03:15 |
|  | 412 | 54.40 | 09:11～09:45 10:44～11:06 12:36～13:21 14:27～16:00 | 03:14 |
|  | 413 | 54.40 | 09:13～09:46 10:46～11:07 12:37～13:23 14:28～16:00 | 03:12 |
|  | 414 | 54.40 | 09:14～09:47 10:48～11:09 12:39～13:24 14:30～16:00 | 03:09 |
|  | 415 | 54.40 | 09:16～09:49 10:49～11:11 12:41～13:26 14:32～16:00 | 03:08 |
|  | 416 | 54.40 | 09:17～09:50 10:51～11:13 12:43～13:27 14:34～16:00 | 03:05 |
|  | 417 | 54.40 | 09:19～09:52 10:52～11:15 12:45～13:29 14:36～16:00 | 03:04 |
|  | 418 | 54.40 | 09:20～09:53 10:54～11:17 12:47～13:30 14:38～16:00 | 03:01 |
|  | 419 | 54.40 | 09:22～09:54 10:55～11:19 12:49～13:31 14:40～16:00 | 02:58 |
|  | 420 | 54.40 | 09:24～09:56 10:57～11:20 12:51～13:33 14:42～16:00 | 02:55 |
|  | 421 | 54.40 | 09:26～09:57 10:58～11:22 12:53～13:34 14:44～16:00 | 02:52 |
|  | 422 | 54.40 | 09:27～09:59 11:00～11:24 12:55～13:36 14:46～16:00 | 02:51 |
|  | 423 | 54.40 | 09:29～10:00 11:02～11:26 12:57～13:37 14:47～16:00 | 02:48 |
|  | 424 | 54.40 | 09:31～10:01 11:03～11:28 12:59～13:38 14:49～16:00 | 02:45 |
|  | 425 | 54.40 | 09:33～10:03 11:05～11:30 13:01～13:40 14:51～16:00 | 02:43 |
|  | 426 | 54.40 | 09:35～10:04 11:06～11:32 13:03～13:41 14:53～16:00 | 02:40 |
|  | 427 | 54.40 | 09:37～10:06 11:08～11:34 13:05～13:43 14:55～16:00 | 02:38 |
|  | 428 | 54.40 | 09:38～10:07 11:10～11:36 13:07～13:44 14:57～16:00 | 02:35 |
|  | 429 | 54.40 | 09:40～10:09 11:11～11:38 13:09～13:45 14:59～16:00 | 02:33 |
|  | 430 | 54.40 | 09:43～10:10 11:13～11:40 13:11～13:47 15:00～16:00 | 02:30 |
|  | 431 | 54.40 | 09:45～10:12 11:15～11:42 13:13～13:48 15:02～16:00 | 02:27 |
|  | 432 | 54.40 | 09:47～10:13 11:16～11:43 13:15～13:49 15:04～16:00 | 02:23 |
|  | 433 | 54.40 | 09:49～10:14 11:18～11:45 13:17～13:50 15:06～16:00 | 02:19 |
|  | 434 | 54.40 | 09:51～10:16 11:20～11:47 13:19～13:52 15:08～16:00 | 02:17 |
|  | 435 | 54.40 | 09:53～10:17 11:22～11:49 13:21～13:53 15:10～16:00 | 02:13 |
|  | 436 | 54.40 | 09:56～10:19 11:23～11:51 13:23～13:54 15:11～16:00 | 02:11 |
|  | 437 | 54.40 | 09:58～10:21 11:25～11:53 13:25～13:56 15:13～16:00 | 02:09 |
|  | 438 | 54.40 | 10:00～10:22 11:27～11:55 13:27～13:57 15:15～16:00 | 02:05 |
|  | 439 | 54.40 | 10:03～10:24 11:28～11:57 13:29～13:58 15:17～16:00 | 02:02 |
|  | 440 | 54.40 | 10:05～10:25 11:30～11:59 13:31～13:59 15:18～16:00 | 01:59 |
|  | 441 | 54.40 | 10:08～10:27 11:32～12:01 13:33～14:00 15:20～16:00 | 01:55 |
|  | 442 | 54.40 | 10:10～10:28 11:34～12:03 13:35～14:02 15:22～16:00 | 01:52 |
|  | 443 | 54.40 | 10:13～10:30 11:35～12:05 13:37～14:03 15:24～16:00 | 01:49 |
|  | 444 | 54.40 | 10:15～10:31 11:37～12:07 13:39～14:04 15:25～16:00 | 01:46 |
|  | 445 | 54.40 | 10:18～10:33 11:39～12:09 13:41～14:05 15:27～16:00 | 01:42 |
|  | 446 | 54.40 | 10:21～10:34 11:41～12:11 13:42～14:06 15:29～16:00 | 01:38 |
|  | 447 | 54.40 | 10:23～10:36 11:42～12:13 13:44～14:07 15:31～16:00 | 01:36 |
|  | 448 | 54.40 | 10:26～10:38 11:44～12:15 13:46～14:09 15:32～16:00 | 01:34 |
|  | 449 | 54.40 | 10:29～10:39 11:46～12:18 13:48～14:10 15:34～16:00 | 01:30 |
|  | 450 | 54.40 | 10:32～10:41 11:48～12:20 13:50～14:11 15:36～16:00 | 01:26 |
|  | 451 | 54.40 | 10:35～10:42 11:50～12:22 13:52～14:12 15:38～16:00 | 01:21 |
|  | 452 | 54.40 | 10:38～10:44 11:51～12:24 13:54～14:13 15:39～16:00 | 01:19 |
|  | 453 | 54.40 | 10:41～10:46 11:53～12:26 13:56～14:14 15:41～16:00 | 01:15 |
|  | 454 | 54.40 | 08:00～08:01 10:44～10:47 11:55～12:27 13:58～14:15 15:43～16:00 | 01:10 |
|  | 455 | 54.40 | 08:00～08:03 10:47～10:49 11:57～12:29 14:00～14:16 15:44～16:00 | 01:09 |
|  | 456 | 54.40 | 08:00～08:06 11:59～12:30 14:02～14:17 15:46～16:00 | 01:06 |
|  | 457 | 54.40 | 08:00～08:08 12:00～12:32 14:04～14:18 15:48～16:00 | 01:06 |
| 20 | 260～281 | 57.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 282 | 57.40 | 12:29～13:59 13:59～16:00 | 03:31 |
|  | 283 | 57.40 | 12:29～13:56 14:00～16:00 | 03:27 |
|  | 284 | 57.40 | 12:29～13:53 14:00～16:00 | 03:24 |
|  | 285 | 57.40 | 12:29～13:49 14:01～16:00 | 03:19 |
|  | 286 | 57.40 | 12:29～13:46 14:02～16:00 | 03:15 |
|  | 287 | 57.40 | 12:29～13:42 14:02～16:00 | 03:11 |
|  | 288 | 57.40 | 12:29～13:38 14:03～16:00 | 03:06 |
|  | 289 | 57.40 | 12:29～13:34 14:04～16:00 | 03:01 |
|  | 290 | 57.40 | 12:29～13:30 14:05～16:00 | 02:56 |
|  | 291 | 57.40 | 12:29～13:26 14:05～16:00 | 02:52 |
|  | 292 | 57.40 | 12:29～13:21 14:06～16:00 | 02:46 |
|  | 293 | 57.40 | 12:30～13:20 14:07～16:00 | 02:43 |
|  | 294～295 | 57.40 | 12:30～13:20 14:08～16:00 | 02:42 |
|  | 296 | 57.40 | 12:30～13:20 14:09～16:00 | 02:41 |
|  | 297 | 57.40 | 12:30～13:20 14:10～16:00 | 02:40 |
|  | 298 | 57.40 | 12:30～13:20 14:11～16:00 | 02:39 |
|  | 299～300 | 57.40 | 12:30～13:20 14:12～16:00 | 02:38 |
|  | 301 | 57.40 | 12:30～13:20 14:13～16:00 | 02:37 |
|  | 302 | 57.40 | 12:30～13:20 14:14～16:00 | 02:36 |
|  | 303 | 57.40 | 12:30～13:19 14:15～16:00 | 02:34 |
|  | 304 | 57.40 | 12:30～13:19 14:16～16:00 | 02:33 |
|  | 305 | 57.40 | 12:30～13:19 14:17～16:00 | 02:32 |
|  | 306 | 57.40 | 12:30～13:19 14:18～16:00 | 02:31 |
|  | 307 | 57.40 | 12:30～13:19 14:19～16:00 | 02:30 |
|  | 311～357 | 57.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 57.40 | 08:00～08:15 10:54～10:56 12:04～12:25 | 00:38 |
|  | 361 | 57.40 | 08:00～08:19 10:54～10:57 12:04～12:25 | 00:43 |
|  | 362 | 57.40 | 08:00～08:23 10:54～11:25 12:04～12:25 | 01:15 |
|  | 363 | 57.40 | 08:00～08:26 10:53～11:42 12:03～12:25 | 01:37 |
|  | 364 | 57.40 | 08:00～08:30 10:53～11:54 12:03～12:25 | 01:53 |
|  | 365 | 57.40 | 08:00～08:33 10:53～12:25 | 02:05 |
|  | 366 | 57.40 | 08:00～08:36 10:52～12:25 | 02:09 |
|  | 367 | 57.40 | 08:00～08:40 10:52～12:25 | 02:13 |
|  | 368 | 57.40 | 08:00～08:43 10:52～12:25 | 02:16 |
|  | 369 | 57.40 | 08:00～08:46 10:51～12:25 | 02:20 |
|  | 370 | 57.40 | 08:00～08:49 10:51～12:25 | 02:23 |
|  | 371 | 57.40 | 08:09～08:52 10:51～12:25 | 02:17 |
|  | 372 | 57.40 | 08:19～08:55 10:50～12:25 | 02:11 |
|  | 373 | 57.40 | 08:29～08:58 10:50～12:25 | 02:04 |
|  | 374 | 57.40 | 08:38～09:00 10:50～12:25 | 01:57 |
|  | 375 | 57.40 | 08:46～09:03 10:49～12:25 | 01:53 |
|  | 376 | 57.40 | 08:54～09:06 10:49～12:25 | 01:48 |
|  | 377 | 57.40 | 09:01～09:08 10:37～12:25 | 01:55 |
|  | 378 | 57.40 | 09:08～09:11 10:00～12:25 | 02:28 |
|  | 379 | 57.40 | 09:43～12:25 | 02:42 |
|  | 380 | 57.40 | 09:30～12:25 | 02:55 |
|  | 381 | 57.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 57.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 57.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 57.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 57.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 57.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 57.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 57.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 57.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 57.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 57.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 57.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 57.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 57.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 57.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 57.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 57.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 57.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 57.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 57.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 57.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 57.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 57.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 57.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 57.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 57.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 57.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 57.40 | 09:01～09:42 10:38～11:02 12:32～13:20 14:23～16:00 | 03:30 |
|  | 411 | 57.40 | 09:02～09:43 10:40～11:04 12:34～13:22 14:25～16:00 | 03:28 |
|  | 412 | 57.40 | 09:04～09:45 10:42～11:06 12:36～13:23 14:27～16:00 | 03:25 |
|  | 413 | 57.40 | 09:05～09:46 10:43～11:07 12:37～13:25 14:28～16:00 | 03:25 |
|  | 414 | 57.40 | 09:07～09:47 10:45～11:09 12:39～13:26 14:30～16:00 | 03:21 |
|  | 415 | 57.40 | 09:08～09:49 10:46～11:11 12:41～13:28 14:32～16:00 | 03:21 |
|  | 416 | 57.40 | 09:10～09:50 10:48～11:13 12:43～13:29 14:34～16:00 | 03:17 |
|  | 417 | 57.40 | 09:11～09:52 10:49～11:15 12:45～13:31 14:36～16:00 | 03:17 |
|  | 418 | 57.40 | 09:13～09:53 10:51～11:17 12:47～13:32 14:38～16:00 | 03:13 |
|  | 419 | 57.40 | 09:14～09:54 10:52～11:19 12:49～13:34 14:40～16:00 | 03:12 |
|  | 420 | 57.40 | 09:16～09:56 10:54～11:20 12:51～13:35 14:42～16:00 | 03:08 |
|  | 421 | 57.40 | 09:18～09:57 10:56～11:22 12:53～13:37 14:44～16:00 | 03:05 |
|  | 422 | 57.40 | 09:19～09:59 10:57～11:24 12:55～13:38 14:46～16:00 | 03:04 |
|  | 423 | 57.40 | 09:21～10:00 10:59～11:26 12:57～13:39 14:47～16:00 | 03:01 |
|  | 424 | 57.40 | 09:23～10:01 11:01～11:28 12:59～13:41 14:49～16:00 | 02:58 |
|  | 425 | 57.40 | 09:25～10:03 11:02～11:30 13:01～13:42 14:51～16:00 | 02:56 |
|  | 426 | 57.40 | 09:27～10:04 11:04～11:32 13:03～13:44 14:53～16:00 | 02:53 |
|  | 427 | 57.40 | 09:29～10:06 11:06～11:34 13:05～13:45 14:55～16:00 | 02:50 |
|  | 428 | 57.40 | 09:30～10:07 11:07～11:36 13:07～13:46 14:57～16:00 | 02:48 |
|  | 429 | 57.40 | 09:32～10:09 11:09～11:38 13:09～13:48 14:59～16:00 | 02:46 |
|  | 430 | 57.40 | 09:34～10:10 11:11～11:40 13:11～13:49 15:00～16:00 | 02:43 |
|  | 431 | 57.40 | 09:37～10:12 11:12～11:42 13:13～13:50 15:02～16:00 | 02:40 |
|  | 432 | 57.40 | 09:39～10:13 11:14～11:43 13:15～13:52 15:04～16:00 | 02:36 |
|  | 433 | 57.40 | 09:41～10:14 11:16～11:45 13:17～13:53 15:06～16:00 | 02:32 |
|  | 434 | 57.40 | 09:43～10:16 11:18～11:47 13:19～13:54 15:08～16:00 | 02:29 |
|  | 435 | 57.40 | 09:45～10:17 11:19～11:49 13:21～13:56 15:10～16:00 | 02:27 |
|  | 436 | 57.40 | 09:47～10:19 11:21～11:51 13:23～13:57 15:11～16:00 | 02:25 |
|  | 437 | 57.40 | 09:50～10:21 11:23～11:53 13:25～13:58 15:13～16:00 | 02:21 |
|  | 438 | 57.40 | 09:52～10:22 11:25～11:55 13:27～13:59 15:15～16:00 | 02:17 |
|  | 439 | 57.40 | 09:55～10:24 11:26～11:57 13:29～14:01 15:17～16:00 | 02:15 |
|  | 440 | 57.40 | 09:57～10:25 11:28～11:59 13:31～14:02 15:18～16:00 | 02:12 |
|  | 441 | 57.40 | 09:59～10:27 11:30～12:01 13:33～14:03 15:20～16:00 | 02:09 |
|  | 442 | 57.40 | 10:02～10:28 11:32～12:03 13:35～14:04 15:22～16:00 | 02:04 |
|  | 443 | 57.40 | 10:05～10:30 11:34～12:05 13:37～14:06 15:24～16:00 | 02:01 |
|  | 444 | 57.40 | 10:07～10:31 11:35～12:07 13:39～14:07 15:25～16:00 | 01:59 |
|  | 445 | 57.40 | 10:10～10:33 11:37～12:09 13:41～14:08 15:27～16:00 | 01:55 |
|  | 446 | 57.40 | 10:13～10:34 11:39～12:11 13:42～14:09 15:29～16:00 | 01:51 |
|  | 447 | 57.40 | 10:16～10:36 11:41～12:13 13:44～14:10 15:31～16:00 | 01:47 |
|  | 448 | 57.40 | 10:18～10:38 11:43～12:15 13:46～14:11 15:32～16:00 | 01:45 |
|  | 449 | 57.40 | 10:21～10:39 11:45～12:18 13:48～14:13 15:34～16:00 | 01:42 |
|  | 450 | 57.40 | 10:24～10:41 11:46～12:20 13:50～14:14 15:36～16:00 | 01:39 |
|  | 451 | 57.40 | 10:27～10:42 11:48～12:22 13:52～14:15 15:38～16:00 | 01:34 |
|  | 452 | 57.40 | 10:31～10:44 11:50～12:24 13:54～14:16 15:39～16:00 | 01:30 |
|  | 453 | 57.40 | 10:34～10:46 11:52～12:26 13:56～14:17 15:41～16:00 | 01:26 |
|  | 454 | 57.40 | 08:00～08:01 10:37～10:47 11:54～12:27 13:58～14:18 15:43～16:00 | 01:21 |
|  | 455 | 57.40 | 08:00～08:03 10:40～10:49 11:56～12:29 14:00～14:19 15:44～16:00 | 01:20 |
|  | 456 | 57.40 | 08:00～08:06 10:43～10:51 11:58～12:30 14:02～14:20 15:46～16:00 | 01:18 |
|  | 457 | 57.40 | 08:00～08:08 10:47～10:52 11:59～12:32 14:04～14:21 15:48～16:00 | 01:15 |
| 21 | 260～285 | 60.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 286 | 60.40 | 12:29～14:01 14:02～16:00 | 03:30 |
|  | 287 | 60.40 | 12:29～13:58 14:02～16:00 | 03:27 |
|  | 288 | 60.40 | 12:29～13:54 14:03～16:00 | 03:22 |
|  | 289 | 60.40 | 12:29～13:51 14:04～16:00 | 03:18 |
|  | 290 | 60.40 | 12:29～13:47 14:05～16:00 | 03:13 |
|  | 291 | 60.40 | 12:29～13:44 14:05～16:00 | 03:10 |
|  | 292 | 60.40 | 12:29～13:40 14:06～16:00 | 03:05 |
|  | 293 | 60.40 | 12:30～13:36 14:07～16:00 | 02:59 |
|  | 294 | 60.40 | 12:30～13:31 14:08～16:00 | 02:53 |
|  | 295 | 60.40 | 12:30～13:27 14:08～16:00 | 02:49 |
|  | 296 | 60.40 | 12:30～13:22 14:09～16:00 | 02:43 |
|  | 297 | 60.40 | 12:30～13:22 14:10～16:00 | 02:42 |
|  | 298 | 60.40 | 12:30～13:22 14:11～16:00 | 02:41 |
|  | 299～300 | 60.40 | 12:30～13:22 14:12～16:00 | 02:40 |
|  | 301 | 60.40 | 12:30～13:22 14:13～16:00 | 02:39 |
|  | 302 | 60.40 | 12:30～13:22 14:14～16:00 | 02:38 |
|  | 303 | 60.40 | 12:30～13:22 14:15～16:00 | 02:37 |
|  | 304 | 60.40 | 12:30～13:21 14:16～16:00 | 02:35 |
|  | 305 | 60.40 | 12:30～13:21 14:17～16:00 | 02:34 |
|  | 306 | 60.40 | 12:30～13:21 14:18～16:00 | 02:33 |
|  | 307 | 60.40 | 12:30～13:21 14:19～16:00 | 02:32 |
|  | 311～357 | 60.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 60.40 | 08:00～08:15 10:47～11:53 12:03～12:25 | 01:43 |
|  | 361 | 60.40 | 08:00～08:19 10:47～12:25 | 01:57 |
|  | 362 | 60.40 | 08:00～08:23 10:46～12:25 | 02:02 |
|  | 363 | 60.40 | 08:00～08:26 10:46～12:25 | 02:05 |
|  | 364 | 60.40 | 08:00～08:30 10:45～12:25 | 02:10 |
|  | 365 | 60.40 | 08:00～08:33 10:45～12:25 | 02:13 |
|  | 366 | 60.40 | 08:00～08:36 10:45～12:25 | 02:16 |
|  | 367 | 60.40 | 08:00～08:40 10:44～12:25 | 02:21 |
|  | 368 | 60.40 | 08:00～08:43 10:44～12:25 | 02:24 |
|  | 369 | 60.40 | 08:00～08:46 10:44～12:25 | 02:27 |
|  | 370 | 60.40 | 08:00～08:49 10:43～12:25 | 02:31 |
|  | 371 | 60.40 | 08:09～08:52 10:43～12:25 | 02:25 |
|  | 372 | 60.40 | 08:19～08:55 10:43～12:25 | 02:18 |
|  | 373 | 60.40 | 08:29～08:58 10:42～12:25 | 02:12 |
|  | 374 | 60.40 | 08:38～09:00 10:03～12:25 | 02:44 |
|  | 375 | 60.40 | 08:46～09:03 09:44～12:25 | 02:58 |
|  | 376 | 60.40 | 08:54～09:06 09:30～12:25 | 03:07 |
|  | 377 | 60.40 | 09:01～09:08 09:19～12:25 | 03:13 |
|  | 378 | 60.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 60.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 60.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 60.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 60.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 60.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 60.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 60.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 60.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 60.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 60.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 60.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 60.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 60.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 60.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 60.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 60.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 60.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 60.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 60.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 60.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 60.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 60.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 60.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 60.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 60.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 60.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405 | 60.40 | 10:44～12:25 | 01:41 |
|  | 406 | 60.40 | 10:46～12:25 | 01:39 |
|  | 407 | 60.40 | 10:48～12:25 | 01:37 |
|  | 410 | 60.40 | 08:53～09:42 10:35～11:02 12:32～13:22 14:23～16:00 | 03:43 |
|  | 411 | 60.40 | 08:54～09:43 10:36～11:04 12:34～13:24 14:25～16:00 | 03:42 |
|  | 412 | 60.40 | 08:56～09:45 10:35～11:06 12:36～13:25 14:27～16:00 | 03:42 |
|  | 413 | 60.40 | 08:57～09:46 10:34～11:07 12:37～13:27 14:28～16:00 | 03:44 |
|  | 414 | 60.40 | 08:59～09:47 10:33～11:09 12:39～13:28 14:30～16:00 | 03:43 |
|  | 415 | 60.40 | 09:00～09:49 10:31～11:11 12:41～13:30 14:32～16:00 | 03:46 |
|  | 416 | 60.40 | 09:02～09:50 10:30～11:13 12:43～13:31 14:34～16:00 | 03:45 |
|  | 417 | 60.40 | 09:03～09:52 10:29～11:15 12:45～13:33 14:36～16:00 | 03:47 |
|  | 418 | 60.40 | 09:05～09:53 10:29～11:17 12:47～13:35 14:38～16:00 | 03:46 |
|  | 419 | 60.40 | 09:06～09:54 10:28～11:19 12:49～13:36 14:40～16:00 | 03:46 |
|  | 420 | 60.40 | 09:08～09:56 10:27～11:20 12:51～13:38 14:42～16:00 | 03:46 |
|  | 421 | 60.40 | 09:09～09:57 10:26～11:22 12:53～13:39 14:44～16:00 | 03:46 |
|  | 422 | 60.40 | 09:11～09:59 10:25～11:24 12:55～13:40 14:46～16:00 | 03:46 |
|  | 423 | 60.40 | 09:13～10:00 10:24～11:26 12:57～13:42 14:47～16:00 | 03:47 |
|  | 424 | 60.40 | 09:15～10:01 10:24～11:28 12:59～13:43 14:49～16:00 | 03:45 |
|  | 425 | 60.40 | 09:16～10:03 10:23～11:30 13:01～13:45 14:51～16:00 | 03:47 |
|  | 426 | 60.40 | 09:18～10:04 10:22～11:32 13:03～13:46 14:53～16:00 | 03:46 |
|  | 427 | 60.40 | 09:20～10:06 10:21～11:34 13:05～13:48 14:55～16:00 | 03:47 |
|  | 428 | 60.40 | 09:22～10:07 10:21～11:36 13:07～13:49 14:57～16:00 | 03:45 |
|  | 429 | 60.40 | 09:24～10:09 10:20～11:38 13:09～13:50 14:59～16:00 | 03:45 |
|  | 430 | 60.40 | 09:26～10:10 10:19～11:40 13:11～13:52 15:00～16:00 | 03:46 |
|  | 431 | 60.40 | 09:28～10:12 10:19～11:42 13:13～13:53 15:02～16:00 | 03:45 |
|  | 432 | 60.40 | 09:30～10:13 10:18～11:43 13:15～13:54 15:04～16:00 | 03:43 |
|  | 433 | 60.40 | 09:32～10:14 10:17～11:45 13:17～13:56 15:06～16:00 | 03:43 |
|  | 434 | 60.40 | 09:34～10:16 10:17～11:47 13:19～13:57 15:08～16:00 | 03:42 |
|  | 435 | 60.40 | 09:36～11:49 13:21～13:58 15:10～16:00 | 03:40 |
|  | 436 | 60.40 | 09:39～11:51 13:23～14:00 15:11～16:00 | 03:38 |
|  | 437 | 60.40 | 09:41～11:53 13:25～14:01 15:13～16:00 | 03:35 |
|  | 438 | 60.40 | 09:43～11:55 13:27～14:02 15:15～16:00 | 03:32 |
|  | 439 | 60.40 | 09:46～11:57 13:29～14:04 15:17～16:00 | 03:29 |
|  | 440 | 60.40 | 09:48～11:59 13:31～14:05 15:18～16:00 | 03:27 |
|  | 441 | 60.40 | 09:51～12:01 13:33～14:06 15:20～16:00 | 03:23 |
|  | 442 | 60.40 | 09:53～12:03 13:35～14:07 15:22～16:00 | 03:20 |
|  | 443 | 60.40 | 09:56～12:05 13:37～14:08 15:24～16:00 | 03:16 |
|  | 444 | 60.40 | 09:59～12:07 13:39～14:10 15:25～16:00 | 03:14 |
|  | 445 | 60.40 | 10:01～12:09 13:41～14:11 15:27～16:00 | 03:11 |
|  | 446 | 60.40 | 10:04～12:11 13:42～14:12 15:29～16:00 | 03:08 |
|  | 447 | 60.40 | 10:07～12:13 13:44～14:13 15:31～16:00 | 03:04 |
|  | 448 | 60.40 | 10:10～12:15 13:46～14:14 15:32～16:00 | 03:01 |
|  | 449 | 60.40 | 10:13～12:18 13:48～14:16 15:34～16:00 | 02:59 |
|  | 450 | 60.40 | 10:16～11:43 11:45～12:20 13:50～14:17 15:36～16:00 | 02:53 |
|  | 451 | 60.40 | 10:19～11:44 11:47～12:22 13:52～14:18 15:38～16:00 | 02:48 |
|  | 452 | 60.40 | 10:22～11:44 11:49～12:24 13:54～14:19 15:39～16:00 | 02:43 |
|  | 453 | 60.40 | 10:25～11:45 11:51～12:26 13:56～14:20 15:41～16:00 | 02:38 |
|  | 454 | 60.40 | 08:00～08:01 10:29～11:46 11:53～12:27 13:58～14:21 15:43～16:00 | 02:32 |
|  | 455 | 60.40 | 08:00～08:03 10:32～11:46 11:54～12:29 14:00～14:22 15:44～16:00 | 02:30 |
|  | 456 | 60.40 | 08:00～08:06 10:36～11:47 11:56～12:30 14:02～14:23 15:46～16:00 | 02:26 |
|  | 457 | 60.40 | 08:00～08:08 10:39～11:47 11:58～12:32 14:04～14:24 15:48～16:00 | 02:22 |
| 22 | 260～289 | 63.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 290 | 63.40 | 12:29～14:03 14:05～16:00 | 03:29 |
|  | 291 | 63.40 | 12:29～14:00 14:05～16:00 | 03:26 |
|  | 292 | 63.40 | 12:29～13:56 14:06～16:00 | 03:21 |
|  | 293 | 63.40 | 12:30～13:53 14:07～16:00 | 03:16 |
|  | 294 | 63.40 | 12:30～13:49 14:08～16:00 | 03:11 |
|  | 295 | 63.40 | 12:30～13:45 14:08～16:00 | 03:07 |
|  | 296 | 63.40 | 12:30～13:42 14:09～16:00 | 03:03 |
|  | 297 | 63.40 | 12:30～13:37 14:10～16:00 | 02:57 |
|  | 298 | 63.40 | 12:30～13:33 14:11～16:00 | 02:52 |
|  | 299 | 63.40 | 12:30～13:28 14:12～16:00 | 02:46 |
|  | 300 | 63.40 | 12:30～13:24 14:12～16:00 | 02:42 |
|  | 301 | 63.40 | 12:30～13:24 14:13～16:00 | 02:41 |
|  | 302 | 63.40 | 12:30～13:24 14:14～16:00 | 02:40 |
|  | 303 | 63.40 | 12:30～13:24 14:15～16:00 | 02:39 |
|  | 304 | 63.40 | 12:30～13:24 14:16～16:00 | 02:38 |
|  | 305 | 63.40 | 12:30～13:24 14:17～16:00 | 02:37 |
|  | 306 | 63.40 | 12:30～13:23 14:18～16:00 | 02:35 |
|  | 307 | 63.40 | 12:30～13:23 14:19～16:00 | 02:34 |
|  | 311～357 | 63.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 63.40 | 08:00～08:15 10:39～12:25 | 02:01 |
|  | 361 | 63.40 | 08:00～08:19 10:38～12:25 | 02:06 |
|  | 362 | 63.40 | 08:00～08:23 10:38～12:25 | 02:10 |
|  | 363 | 63.40 | 08:00～08:26 10:37～12:25 | 02:14 |
|  | 364 | 63.40 | 08:00～08:30 10:37～12:25 | 02:18 |
|  | 365 | 63.40 | 08:00～08:33 10:37～12:25 | 02:21 |
|  | 366 | 63.40 | 08:00～08:36 10:36～12:25 | 02:25 |
|  | 367 | 63.40 | 08:00～08:40 10:36～12:25 | 02:29 |
|  | 368 | 63.40 | 08:00～08:43 10:36～12:25 | 02:32 |
|  | 369 | 63.40 | 08:00～08:46 10:35～12:25 | 02:36 |
|  | 370 | 63.40 | 08:00～08:49 10:08～12:25 | 03:06 |
|  | 371 | 63.40 | 08:09～08:52 09:45～12:25 | 03:23 |
|  | 372 | 63.40 | 08:19～08:55 09:30～12:25 | 03:31 |
|  | 373 | 63.40 | 08:29～08:58 09:18～12:25 | 03:36 |
|  | 374 | 63.40 | 08:38～09:00 09:09～12:25 | 03:38 |
|  | 375 | 63.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 63.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 63.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 63.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 63.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 63.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 63.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 63.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 63.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 63.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 63.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 63.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 63.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 63.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 63.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 63.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 63.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 63.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 63.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 63.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 63.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 63.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 63.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 63.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 63.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400 | 63.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 401 | 63.40 | 10:36～12:25 | 01:49 |
|  | 402 | 63.40 | 10:38～12:25 | 01:47 |
|  | 403 | 63.40 | 10:40～12:25 | 01:45 |
|  | 404 | 63.40 | 10:42～12:25 | 01:43 |
|  | 405～407 | 63.40 | 10:41～12:25 | 01:44 |
|  | 410 | 63.40 | 08:45～09:42 09:47～11:02 12:32～13:24 14:23～16:00 | 04:41 |
|  | 411 | 63.40 | 08:46～09:43 09:46～11:04 12:34～13:26 14:25～16:00 | 04:42 |
|  | 412 | 63.40 | 08:48～09:45 09:46～11:06 12:36～13:28 14:27～16:00 | 04:42 |
|  | 413 | 63.40 | 08:49～11:07 12:37～13:29 14:28～16:00 | 04:42 |
|  | 414 | 63.40 | 08:50～11:09 12:39～13:31 14:30～16:00 | 04:41 |
|  | 415 | 63.40 | 08:52～11:11 12:41～13:32 14:32～16:00 | 04:38 |
|  | 416 | 63.40 | 08:53～11:13 12:43～13:34 14:34～16:00 | 04:37 |
|  | 417 | 63.40 | 08:55～11:15 12:45～13:35 14:36～16:00 | 04:34 |
|  | 418 | 63.40 | 08:56～11:17 12:47～13:37 14:38～16:00 | 04:33 |
|  | 419 | 63.40 | 08:58～11:19 12:49～13:39 14:40～16:00 | 04:31 |
|  | 420 | 63.40 | 08:59～11:20 12:51～13:40 14:42～16:00 | 04:28 |
|  | 421 | 63.40 | 09:01～11:22 12:53～13:42 14:44～16:00 | 04:26 |
|  | 422 | 63.40 | 09:02～11:24 12:55～13:43 14:46～16:00 | 04:24 |
|  | 423 | 63.40 | 09:04～11:26 12:57～13:45 14:47～16:00 | 04:23 |
|  | 424 | 63.40 | 09:06～11:28 12:59～13:46 14:49～16:00 | 04:20 |
|  | 425 | 63.40 | 09:08～11:30 13:01～13:47 14:51～16:00 | 04:17 |
|  | 426 | 63.40 | 09:09～11:32 13:03～13:49 14:53～16:00 | 04:16 |
|  | 427 | 63.40 | 09:11～11:34 13:05～13:50 14:55～16:00 | 04:13 |
|  | 428 | 63.40 | 09:13～11:36 13:07～13:52 14:57～16:00 | 04:11 |
|  | 429 | 63.40 | 09:15～11:38 13:09～13:53 14:59～16:00 | 04:08 |
|  | 430 | 63.40 | 09:17～11:40 13:11～13:55 15:00～16:00 | 04:07 |
|  | 431 | 63.40 | 09:19～11:42 13:13～13:56 15:02～16:00 | 04:04 |
|  | 432 | 63.40 | 09:21～11:43 13:15～13:57 15:04～16:00 | 04:00 |
|  | 433 | 63.40 | 09:23～11:45 13:17～13:59 15:06～16:00 | 03:58 |
|  | 434 | 63.40 | 09:25～11:47 13:19～14:00 15:08～16:00 | 03:55 |
|  | 435 | 63.40 | 09:27～11:49 13:21～14:01 15:10～16:00 | 03:52 |
|  | 436 | 63.40 | 09:29～11:51 13:23～14:03 15:11～16:00 | 03:51 |
|  | 437 | 63.40 | 09:32～11:53 13:25～14:04 15:13～16:00 | 03:47 |
|  | 438 | 63.40 | 09:34～11:55 13:27～14:05 15:15～16:00 | 03:44 |
|  | 439 | 63.40 | 09:36～11:57 13:29～14:06 15:17～16:00 | 03:41 |
|  | 440 | 63.40 | 09:39～11:59 13:31～14:08 15:18～16:00 | 03:39 |
|  | 441 | 63.40 | 09:41～12:01 13:33～14:09 15:20～16:00 | 03:36 |
|  | 442 | 63.40 | 09:44～12:03 13:35～14:10 15:22～16:00 | 03:32 |
|  | 443 | 63.40 | 09:47～12:05 13:37～14:11 15:24～16:00 | 03:28 |
|  | 444 | 63.40 | 09:49～12:07 13:39～14:13 15:25～16:00 | 03:27 |
|  | 445 | 63.40 | 09:52～12:09 13:41～14:14 15:27～16:00 | 03:23 |
|  | 446 | 63.40 | 09:55～12:11 13:42～14:15 15:29～16:00 | 03:20 |
|  | 447 | 63.40 | 09:58～12:13 13:44～14:16 15:31～16:00 | 03:16 |
|  | 448 | 63.40 | 10:01～12:15 13:46～14:17 15:32～16:00 | 03:13 |
|  | 449 | 63.40 | 10:04～12:18 13:48～14:19 15:34～16:00 | 03:11 |
|  | 450 | 63.40 | 10:07～12:20 13:50～14:20 15:36～16:00 | 03:07 |
|  | 451 | 63.40 | 10:10～12:22 13:52～14:21 15:38～16:00 | 03:03 |
|  | 452 | 63.40 | 10:13～12:24 13:54～14:22 15:39～16:00 | 03:00 |
|  | 453 | 63.40 | 10:16～12:26 13:56～14:23 15:41～16:00 | 02:56 |
|  | 454 | 63.40 | 08:00～08:01 10:20～12:27 13:58～14:24 15:43～16:00 | 02:51 |
|  | 455 | 63.40 | 08:00～08:03 10:23～12:29 14:00～14:25 15:44～16:00 | 02:50 |
|  | 456 | 63.40 | 08:00～08:06 10:27～12:30 14:02～14:26 15:46～16:00 | 02:47 |
|  | 457 | 63.40 | 08:00～08:08 10:30～12:32 14:04～14:27 15:48～16:00 | 02:45 |
| 23 | 260～292 | 66.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293 | 66.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 294 | 66.40 | 12:30～14:05 14:08～16:00 | 03:27 |
|  | 295 | 66.40 | 12:30～14:01 14:08～16:00 | 03:23 |
|  | 296 | 66.40 | 12:30～13:58 14:09～16:00 | 03:19 |
|  | 297 | 66.40 | 12:30～13:55 14:10～16:00 | 03:15 |
|  | 298 | 66.40 | 12:30～13:51 14:11～16:00 | 03:10 |
|  | 299 | 66.40 | 12:30～13:47 14:12～16:00 | 03:05 |
|  | 300 | 66.40 | 12:30～13:43 14:12～16:00 | 03:01 |
|  | 301 | 66.40 | 12:30～13:39 14:13～16:00 | 02:56 |
|  | 302 | 66.40 | 12:30～13:35 14:14～16:00 | 02:51 |
|  | 303 | 66.40 | 12:30～13:30 14:15～16:00 | 02:45 |
|  | 304 | 66.40 | 12:30～13:26 14:16～16:00 | 02:40 |
|  | 305 | 66.40 | 12:30～13:26 14:17～16:00 | 02:39 |
|  | 306 | 66.40 | 12:30～13:26 14:18～16:00 | 02:38 |
|  | 307 | 66.40 | 12:30～13:26 14:19～16:00 | 02:37 |
|  | 311～357 | 66.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 66.40 | 08:00～08:15 10:29～12:25 | 02:11 |
|  | 361 | 66.40 | 08:00～08:19 10:29～12:25 | 02:15 |
|  | 362 | 66.40 | 08:00～08:23 10:28～12:25 | 02:20 |
|  | 363 | 66.40 | 08:00～08:26 10:28～12:25 | 02:23 |
|  | 364 | 66.40 | 08:00～08:30 10:27～12:25 | 02:28 |
|  | 365 | 66.40 | 08:00～08:33 10:27～12:25 | 02:31 |
|  | 366 | 66.40 | 08:00～08:36 10:13～12:25 | 02:48 |
|  | 367 | 66.40 | 08:00～08:40 09:46～12:25 | 03:19 |
|  | 368 | 66.40 | 08:00～08:43 09:29～12:25 | 03:39 |
|  | 369 | 66.40 | 08:00～08:46 09:17～12:25 | 03:54 |
|  | 370 | 66.40 | 08:00～08:49 09:07～12:25 | 04:07 |
|  | 371 | 66.40 | 08:09～08:52 08:59～12:25 | 04:09 |
|  | 372 | 66.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 66.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 66.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 66.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 66.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 66.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 66.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 66.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 66.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 66.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 66.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 66.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 66.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 66.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 66.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 66.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 66.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 66.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 66.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 66.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 66.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 66.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 66.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 66.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 66.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397 | 66.40 | 10:27～12:25 | 01:58 |
|  | 398 | 66.40 | 10:29～12:25 | 01:56 |
|  | 399 | 66.40 | 10:31～12:25 | 01:54 |
|  | 400～403 | 66.40 | 10:34～12:25 | 01:51 |
|  | 404～407 | 66.40 | 10:33～12:25 | 01:52 |
|  | 410 | 66.40 | 08:37～11:02 12:32～13:27 14:23～16:00 | 04:57 |
|  | 411 | 66.40 | 08:38～11:04 12:34～13:28 14:25～16:00 | 04:55 |
|  | 412 | 66.40 | 08:39～11:06 12:36～13:30 14:27～16:00 | 04:54 |
|  | 413 | 66.40 | 08:40～11:07 12:37～13:32 14:28～16:00 | 04:54 |
|  | 414 | 66.40 | 08:42～11:09 12:39～13:33 14:30～16:00 | 04:51 |
|  | 415 | 66.40 | 08:43～11:11 12:41～13:35 14:32～16:00 | 04:50 |
|  | 416 | 66.40 | 08:44～11:13 12:43～13:36 14:34～16:00 | 04:48 |
|  | 417 | 66.40 | 08:46～11:15 12:45～13:38 14:36～16:00 | 04:46 |
|  | 418 | 66.40 | 08:47～11:17 12:47～13:40 14:38～16:00 | 04:45 |
|  | 419 | 66.40 | 08:49～11:19 12:49～13:41 14:40～16:00 | 04:42 |
|  | 420 | 66.40 | 08:50～11:20 12:51～13:43 14:42～16:00 | 04:40 |
|  | 421 | 66.40 | 08:52～11:22 12:53～13:44 14:44～16:00 | 04:37 |
|  | 422 | 66.40 | 08:53～11:24 12:55～13:46 14:46～16:00 | 04:36 |
|  | 423 | 66.40 | 08:55～11:26 12:57～13:47 14:47～16:00 | 04:34 |
|  | 424 | 66.40 | 08:57～11:28 12:59～13:49 14:49～16:00 | 04:32 |
|  | 425 | 66.40 | 08:58～11:30 13:01～13:50 14:51～16:00 | 04:30 |
|  | 426 | 66.40 | 09:00～11:32 13:03～13:52 14:53～16:00 | 04:28 |
|  | 427 | 66.40 | 09:02～11:34 13:05～13:53 14:55～16:00 | 04:25 |
|  | 428 | 66.40 | 09:04～11:36 13:07～13:55 14:57～16:00 | 04:23 |
|  | 429 | 66.40 | 09:05～11:38 13:09～13:56 14:59～16:00 | 04:21 |
|  | 430 | 66.40 | 09:07～11:40 13:11～13:57 15:00～16:00 | 04:19 |
|  | 431 | 66.40 | 09:09～11:42 13:13～13:59 15:02～16:00 | 04:17 |
|  | 432 | 66.40 | 09:11～11:43 13:15～14:00 15:04～16:00 | 04:13 |
|  | 433 | 66.40 | 09:13～11:45 13:17～14:02 15:06～16:00 | 04:11 |
|  | 434 | 66.40 | 09:15～11:47 13:19～14:03 15:08～16:00 | 04:08 |
|  | 435 | 66.40 | 09:17～11:49 13:21～14:04 15:10～16:00 | 04:05 |
|  | 436 | 66.40 | 09:20～11:51 13:23～14:06 15:11～16:00 | 04:03 |
|  | 437 | 66.40 | 09:22～11:53 13:25～14:07 15:13～16:00 | 04:00 |
|  | 438 | 66.40 | 09:24～11:55 13:27～14:08 15:15～16:00 | 03:57 |
|  | 439 | 66.40 | 09:26～11:57 13:29～14:10 15:17～16:00 | 03:55 |
|  | 440 | 66.40 | 09:29～11:59 13:31～14:11 15:18～16:00 | 03:52 |
|  | 441 | 66.40 | 09:31～12:01 13:33～14:12 15:20～16:00 | 03:49 |
|  | 442 | 66.40 | 09:34～12:03 13:35～14:13 15:22～16:00 | 03:45 |
|  | 443 | 66.40 | 09:36～12:05 13:37～14:15 15:24～16:00 | 03:43 |
|  | 444 | 66.40 | 09:39～12:07 13:39～14:16 15:25～16:00 | 03:40 |
|  | 445 | 66.40 | 09:42～12:09 13:41～14:17 15:27～16:00 | 03:36 |
|  | 446 | 66.40 | 09:45～12:11 13:42～14:18 15:29～16:00 | 03:33 |
|  | 447 | 66.40 | 09:47～12:13 13:44～14:19 15:31～16:00 | 03:30 |
|  | 448 | 66.40 | 09:50～12:15 13:46～14:21 15:32～16:00 | 03:28 |
|  | 449 | 66.40 | 09:53～12:18 13:48～14:22 15:34～16:00 | 03:25 |
|  | 450 | 66.40 | 09:57～12:20 13:50～14:23 15:36～16:00 | 03:20 |
|  | 451 | 66.40 | 10:00～12:22 13:52～14:24 15:38～16:00 | 03:16 |
|  | 452 | 66.40 | 10:03～12:24 13:54～14:25 15:39～16:00 | 03:13 |
|  | 453 | 66.40 | 10:06～12:26 13:56～14:26 15:41～16:00 | 03:09 |
|  | 454 | 66.40 | 08:00～08:01 10:10～12:27 13:58～14:27 15:43～16:00 | 03:04 |
|  | 455 | 66.40 | 08:00～08:03 10:13～12:29 14:00～14:29 15:44～16:00 | 03:04 |
|  | 456 | 66.40 | 08:00～08:06 10:17～12:30 14:02～14:30 15:46～16:00 | 03:01 |
|  | 457 | 66.40 | 08:00～08:08 10:21～12:32 14:04～14:31 15:48～16:00 | 02:58 |
| 24 | 260～292 | 69.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～296 | 69.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 297 | 69.40 | 12:30～14:10 14:10～16:00 | 03:30 |
|  | 298 | 69.40 | 12:30～14:07 14:11～16:00 | 03:26 |
|  | 299 | 69.40 | 12:30～14:04 14:12～16:00 | 03:22 |
|  | 300 | 69.40 | 12:30～14:00 14:12～16:00 | 03:18 |
|  | 301 | 69.40 | 12:30～13:57 14:13～16:00 | 03:14 |
|  | 302 | 69.40 | 12:30～13:53 14:14～16:00 | 03:09 |
|  | 303 | 69.40 | 12:30～13:49 14:15～16:00 | 03:04 |
|  | 304 | 69.40 | 12:30～13:45 14:16～16:00 | 02:59 |
|  | 305 | 69.40 | 12:30～13:41 14:17～16:00 | 02:54 |
|  | 306 | 69.40 | 12:30～13:36 14:18～16:00 | 02:48 |
|  | 307 | 69.40 | 12:30～13:32 14:19～16:00 | 02:43 |
|  | 311～357 | 69.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 69.40 | 08:00～08:15 10:18～12:25 | 02:22 |
|  | 361 | 69.40 | 08:00～08:19 10:18～12:25 | 02:26 |
|  | 362 | 69.40 | 08:00～08:23 10:18～12:25 | 02:30 |
|  | 363 | 69.40 | 08:00～08:26 09:48～12:25 | 03:03 |
|  | 364 | 69.40 | 08:00～08:30 09:29～12:25 | 03:26 |
|  | 365 | 69.40 | 08:00～08:33 09:16～12:25 | 03:42 |
|  | 366 | 69.40 | 08:00～08:36 09:05～12:25 | 03:56 |
|  | 367 | 69.40 | 08:00～08:40 08:56～12:25 | 04:09 |
|  | 368 | 69.40 | 08:00～08:43 08:49～12:25 | 04:19 |
|  | 369～370 | 69.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 69.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 69.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 69.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 69.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 69.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 69.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 69.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 69.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 69.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 69.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 69.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 69.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 69.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 69.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 69.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 69.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 69.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 69.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 69.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 69.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 69.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 69.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393 | 69.40 | 10:15～12:25 | 02:10 |
|  | 394 | 69.40 | 10:18～12:25 | 02:07 |
|  | 395 | 69.40 | 10:21～12:25 | 02:04 |
|  | 396 | 69.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 397～399 | 69.40 | 10:25～12:25 | 02:00 |
|  | 400～407 | 69.40 | 10:24～12:25 | 02:01 |
|  | 410 | 69.40 | 08:28～11:02 12:32～13:29 14:23～16:00 | 05:08 |
|  | 411 | 69.40 | 08:29～11:04 12:34～13:31 14:25～16:00 | 05:07 |
|  | 412 | 69.40 | 08:30～11:06 12:36～13:32 14:27～16:00 | 05:05 |
|  | 413 | 69.40 | 08:32～11:07 12:37～13:34 14:28～16:00 | 05:04 |
|  | 414 | 69.40 | 08:33～11:09 12:39～13:36 14:30～16:00 | 05:03 |
|  | 415 | 69.40 | 08:34～11:11 12:41～13:38 14:32～16:00 | 05:02 |
|  | 416 | 69.40 | 08:35～11:13 12:43～13:39 14:34～16:00 | 05:00 |
|  | 417 | 69.40 | 08:37～11:15 12:45～13:41 14:36～16:00 | 04:58 |
|  | 418 | 69.40 | 08:38～11:17 12:47～13:42 14:38～16:00 | 04:56 |
|  | 419 | 69.40 | 08:40～11:19 12:49～13:44 14:40～16:00 | 04:54 |
|  | 420 | 69.40 | 08:41～11:20 12:51～13:46 14:42～16:00 | 04:52 |
|  | 421 | 69.40 | 08:42～11:22 12:53～13:47 14:44～16:00 | 04:50 |
|  | 422 | 69.40 | 08:44～11:24 12:55～13:49 14:46～16:00 | 04:48 |
|  | 423 | 69.40 | 08:45～11:26 12:57～13:50 14:47～16:00 | 04:47 |
|  | 424 | 69.40 | 08:47～11:28 12:59～13:52 14:49～16:00 | 04:45 |
|  | 425 | 69.40 | 08:49～11:30 13:01～13:53 14:51～16:00 | 04:42 |
|  | 426 | 69.40 | 08:50～11:32 13:03～13:55 14:53～16:00 | 04:41 |
|  | 427 | 69.40 | 08:52～11:34 13:05～13:56 14:55～16:00 | 04:38 |
|  | 428 | 69.40 | 08:54～11:36 13:07～13:58 14:57～16:00 | 04:36 |
|  | 429 | 69.40 | 08:55～11:38 13:09～13:59 14:59～16:00 | 04:34 |
|  | 430 | 69.40 | 08:57～11:40 13:11～14:01 15:00～16:00 | 04:33 |
|  | 431 | 69.40 | 08:59～11:42 13:13～14:02 15:02～16:00 | 04:30 |
|  | 432 | 69.40 | 09:01～11:43 13:15～14:03 15:04～16:00 | 04:26 |
|  | 433 | 69.40 | 09:03～11:45 13:17～14:05 15:06～16:00 | 04:24 |
|  | 434 | 69.40 | 09:05～11:47 13:19～14:06 15:08～16:00 | 04:21 |
|  | 435 | 69.40 | 09:07～11:49 13:21～14:08 15:10～16:00 | 04:19 |
|  | 436 | 69.40 | 09:09～11:51 13:23～14:09 15:11～16:00 | 04:17 |
|  | 437 | 69.40 | 09:11～11:53 13:25～14:10 15:13～16:00 | 04:14 |
|  | 438 | 69.40 | 09:13～11:55 13:27～14:12 15:15～16:00 | 04:12 |
|  | 439 | 69.40 | 09:16～11:57 13:29～14:13 15:17～16:00 | 04:08 |
|  | 440 | 69.40 | 09:18～11:59 13:31～14:14 15:18～16:00 | 04:06 |
|  | 441 | 69.40 | 09:20～12:01 13:33～14:15 15:20～16:00 | 04:03 |
|  | 442 | 69.40 | 09:23～12:03 13:35～14:17 15:22～16:00 | 04:00 |
|  | 443 | 69.40 | 09:25～12:05 13:37～14:18 15:24～16:00 | 03:57 |
|  | 444 | 69.40 | 09:28～12:07 13:39～14:19 15:25～16:00 | 03:54 |
|  | 445 | 69.40 | 09:31～12:09 13:41～14:20 15:27～16:00 | 03:50 |
|  | 446 | 69.40 | 09:34～12:11 13:42～14:22 15:29～16:00 | 03:48 |
|  | 447 | 69.40 | 09:36～12:13 13:44～14:23 15:31～16:00 | 03:45 |
|  | 448 | 69.40 | 09:39～12:15 13:46～14:24 15:32～16:00 | 03:42 |
|  | 449 | 69.40 | 09:42～12:18 13:48～14:25 15:34～16:00 | 03:39 |
|  | 450 | 69.40 | 09:45～12:20 13:50～14:26 15:36～16:00 | 03:35 |
|  | 451 | 69.40 | 09:49～12:22 13:52～14:27 15:38～16:00 | 03:30 |
|  | 452 | 69.40 | 09:52～12:24 13:54～14:29 15:39～16:00 | 03:28 |
|  | 453 | 69.40 | 09:55～12:26 13:56～14:30 15:41～16:00 | 03:24 |
|  | 454 | 69.40 | 08:00～08:01 09:59～12:27 13:58～14:31 15:43～16:00 | 03:19 |
|  | 455 | 69.40 | 08:00～08:03 10:02～12:29 14:00～14:32 15:44～16:00 | 03:18 |
|  | 456 | 69.40 | 08:00～08:06 10:06～12:30 14:02～14:33 15:46～16:00 | 03:15 |
|  | 457 | 69.40 | 08:00～08:08 10:10～12:32 14:04～14:34 15:48～16:00 | 03:12 |
| 25 | 260～292 | 72.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～300 | 72.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 301 | 72.40 | 12:30～14:12 14:13～16:00 | 03:29 |
|  | 302 | 72.40 | 12:30～14:09 14:14～16:00 | 03:25 |
|  | 303 | 72.40 | 12:30～14:06 14:15～16:00 | 03:21 |
|  | 304 | 72.40 | 12:30～14:02 14:16～16:00 | 03:16 |
|  | 305 | 72.40 | 12:30～13:59 14:17～16:00 | 03:12 |
|  | 306 | 72.40 | 12:30～13:55 14:18～16:00 | 03:07 |
|  | 307 | 72.40 | 12:30～13:51 14:19～16:00 | 03:02 |
|  | 311～357 | 72.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 72.40 | 08:00～08:15 09:29～12:25 | 03:11 |
|  | 361 | 72.40 | 08:00～08:19 09:14～12:25 | 03:30 |
|  | 362 | 72.40 | 08:00～08:23 09:03～12:25 | 03:45 |
|  | 363 | 72.40 | 08:00～08:26 08:54～12:25 | 03:57 |
|  | 364 | 72.40 | 08:00～08:30 08:46～12:25 | 04:09 |
|  | 365 | 72.40 | 08:00～08:33 08:39～12:25 | 04:19 |
|  | 366～370 | 72.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 72.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 72.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 72.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 72.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 72.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 72.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 72.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 72.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 72.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 72.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 72.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 72.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 72.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 72.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 72.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 72.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 72.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 72.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389 | 72.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 390 | 72.40 | 10:06～12:25 | 02:19 |
|  | 391 | 72.40 | 10:09～12:25 | 02:16 |
|  | 392 | 72.40 | 10:12～12:25 | 02:13 |
|  | 393～407 | 72.40 | 10:14～12:25 | 02:11 |
|  | 410 | 72.40 | 08:19～11:02 12:32～13:40 14:23～16:00 | 05:28 |
|  | 411 | 72.40 | 08:20～11:04 12:34～13:40 14:25～16:00 | 05:25 |
|  | 412 | 72.40 | 08:21～11:06 12:36～13:39 14:27～16:00 | 05:21 |
|  | 413 | 72.40 | 08:23～11:07 12:37～13:39 14:28～16:00 | 05:18 |
|  | 414 | 72.40 | 08:24～11:09 12:39～13:39 14:30～16:00 | 05:15 |
|  | 415 | 72.40 | 08:25～11:11 12:41～13:40 14:32～16:00 | 05:13 |
|  | 416 | 72.40 | 08:26～11:13 12:43～13:42 14:34～16:00 | 05:12 |
|  | 417 | 72.40 | 08:27～11:15 12:45～13:44 14:36～16:00 | 05:11 |
|  | 418 | 72.40 | 08:29～11:17 12:47～13:45 14:38～16:00 | 05:08 |
|  | 419 | 72.40 | 08:30～11:19 12:49～13:47 14:40～16:00 | 05:07 |
|  | 420 | 72.40 | 08:31～11:20 12:51～13:49 14:42～16:00 | 05:05 |
|  | 421 | 72.40 | 08:33～11:22 12:53～13:50 14:44～16:00 | 05:02 |
|  | 422 | 72.40 | 08:34～11:24 12:55～13:52 14:46～16:00 | 05:01 |
|  | 423 | 72.40 | 08:35～11:26 12:57～13:53 14:47～16:00 | 05:00 |
|  | 424 | 72.40 | 08:37～11:28 12:59～13:55 14:49～16:00 | 04:58 |
|  | 425 | 72.40 | 08:38～11:30 13:01～13:56 14:51～16:00 | 04:56 |
|  | 426 | 72.40 | 08:40～11:32 13:03～13:58 14:53～16:00 | 04:54 |
|  | 427 | 72.40 | 08:41～11:34 13:05～13:59 14:55～16:00 | 04:52 |
|  | 428 | 72.40 | 08:43～11:36 13:07～14:01 14:57～16:00 | 04:50 |
|  | 429 | 72.40 | 08:45～11:38 13:09～14:02 14:59～16:00 | 04:47 |
|  | 430 | 72.40 | 08:46～11:40 13:11～14:04 15:00～16:00 | 04:47 |
|  | 431 | 72.40 | 08:48～11:42 13:13～14:05 15:02～16:00 | 04:44 |
|  | 432 | 72.40 | 08:50～11:43 13:15～14:07 15:04～16:00 | 04:41 |
|  | 433 | 72.40 | 08:52～11:45 13:17～14:08 15:06～16:00 | 04:38 |
|  | 434 | 72.40 | 08:54～11:47 13:19～14:10 15:08～16:00 | 04:36 |
|  | 435 | 72.40 | 08:56～11:49 13:21～14:11 15:10～16:00 | 04:33 |
|  | 436 | 72.40 | 08:58～11:51 13:23～14:12 15:11～16:00 | 04:31 |
|  | 437 | 72.40 | 09:00～11:53 13:25～14:14 15:13～16:00 | 04:29 |
|  | 438 | 72.40 | 09:02～11:55 13:27～14:15 15:15～16:00 | 04:26 |
|  | 439 | 72.40 | 09:04～11:57 13:29～14:16 15:17～16:00 | 04:23 |
|  | 440 | 72.40 | 09:06～11:59 13:31～14:18 15:18～16:00 | 04:22 |
|  | 441 | 72.40 | 09:09～12:01 13:33～14:19 15:20～16:00 | 04:18 |
|  | 442 | 72.40 | 09:11～12:03 13:35～14:20 15:22～16:00 | 04:15 |
|  | 443 | 72.40 | 09:14～12:05 13:37～14:21 15:24～16:00 | 04:11 |
|  | 444 | 72.40 | 09:16～12:07 13:39～14:23 15:25～16:00 | 04:10 |
|  | 445 | 72.40 | 09:19～12:09 13:41～14:24 15:27～16:00 | 04:06 |
|  | 446 | 72.40 | 09:21～12:11 13:42～14:25 15:29～16:00 | 04:04 |
|  | 447 | 72.40 | 09:24～12:13 13:44～14:26 15:31～16:00 | 04:00 |
|  | 448 | 72.40 | 09:27～12:15 13:46～14:27 15:32～16:00 | 03:57 |
|  | 449 | 72.40 | 09:30～12:18 13:48～14:29 15:34～16:00 | 03:55 |
|  | 450 | 72.40 | 09:33～12:20 13:50～14:30 15:36～16:00 | 03:51 |
|  | 451 | 72.40 | 09:36～12:22 13:52～14:31 15:38～16:00 | 03:47 |
|  | 452 | 72.40 | 09:40～12:24 13:54～14:32 15:39～16:00 | 03:43 |
|  | 453 | 72.40 | 09:42～12:26 13:56～14:33 15:41～16:00 | 03:40 |
|  | 454 | 72.40 | 08:00～08:01 09:41～12:27 13:58～14:34 15:43～16:00 | 03:40 |
|  | 455 | 72.40 | 08:00～08:03 09:40～12:29 14:00～14:35 15:44～16:00 | 03:43 |
|  | 456 | 72.40 | 08:00～08:06 09:39～12:30 14:02～14:37 15:46～16:00 | 03:46 |
|  | 457 | 72.40 | 08:00～08:08 09:38～12:32 14:04～14:38 15:48～16:00 | 03:48 |
| 26 | 260 | 75.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 261～292 | 75.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～304 | 75.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 305 | 75.40 | 12:30～14:14 14:17～16:00 | 03:27 |
|  | 306 | 75.40 | 12:30～14:11 14:18～16:00 | 03:23 |
|  | 307 | 75.40 | 12:30～14:08 14:19～16:00 | 03:19 |
|  | 311～357 | 75.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360 | 75.40 | 08:00～08:15 08:42～12:25 | 03:58 |
|  | 361 | 75.40 | 08:00～08:19 08:35～12:25 | 04:09 |
|  | 362 | 75.40 | 08:00～08:23 08:29～12:25 | 04:19 |
|  | 363～370 | 75.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 75.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 75.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 75.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 75.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 75.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 75.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 75.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 75.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 75.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 75.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 75.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 75.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 75.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 75.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 75.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386 | 75.40 | 09:50～12:25 | 02:35 |
|  | 387 | 75.40 | 09:54～12:25 | 02:31 |
|  | 388 | 75.40 | 09:58～12:25 | 02:27 |
|  | 389～403 | 75.40 | 10:02～12:25 | 02:23 |
|  | 404～407 | 75.40 | 10:01～12:25 | 02:24 |
|  | 410 | 75.40 | 08:10～11:02 12:32～13:58 14:23～16:00 | 05:55 |
|  | 411 | 75.40 | 08:11～11:04 12:34～13:58 14:25～16:00 | 05:52 |
|  | 412 | 75.40 | 08:12～11:06 12:36～13:58 14:27～16:00 | 05:49 |
|  | 413 | 75.40 | 08:13～11:07 12:37～13:58 14:28～16:00 | 05:47 |
|  | 414 | 75.40 | 08:14～11:09 12:39～13:58 14:30～16:00 | 05:44 |
|  | 415 | 75.40 | 08:15～11:11 12:41～13:58 14:32～16:00 | 05:41 |
|  | 416 | 75.40 | 08:16～11:13 12:43～13:57 14:34～16:00 | 05:37 |
|  | 417 | 75.40 | 08:18～11:15 12:45～13:57 14:36～16:00 | 05:33 |
|  | 418 | 75.40 | 08:19～11:17 12:47～13:57 14:38～16:00 | 05:30 |
|  | 419 | 75.40 | 08:20～11:19 12:49～13:57 14:40～16:00 | 05:27 |
|  | 420 | 75.40 | 08:21～11:20 12:51～13:57 14:42～16:00 | 05:23 |
|  | 421 | 75.40 | 08:22～11:22 12:53～13:57 14:44～16:00 | 05:20 |
|  | 422 | 75.40 | 08:24～11:24 12:55～13:56 14:46～16:00 | 05:15 |
|  | 423 | 75.40 | 08:25～11:26 12:57～13:57 14:47～16:00 | 05:14 |
|  | 424 | 75.40 | 08:26～11:28 12:59～13:58 14:49～16:00 | 05:12 |
|  | 425 | 75.40 | 08:28～11:30 13:01～14:00 14:51～16:00 | 05:10 |
|  | 426 | 75.40 | 08:29～11:32 13:03～14:01 14:53～16:00 | 05:08 |
|  | 427 | 75.40 | 08:31～11:34 13:05～14:03 14:55～16:00 | 05:06 |
|  | 428 | 75.40 | 08:32～11:36 13:07～14:04 14:57～16:00 | 05:04 |
|  | 429 | 75.40 | 08:34～11:38 13:09～14:06 14:59～16:00 | 05:02 |
|  | 430 | 75.40 | 08:35～11:40 13:11～14:07 15:00～16:00 | 05:01 |
|  | 431 | 75.40 | 08:37～11:42 13:13～14:09 15:02～16:00 | 04:59 |
|  | 432 | 75.40 | 08:39～11:43 13:15～14:10 15:04～16:00 | 04:55 |
|  | 433 | 75.40 | 08:40～11:45 13:17～14:12 15:06～16:00 | 04:54 |
|  | 434 | 75.40 | 08:42～11:47 13:19～14:13 15:08～16:00 | 04:51 |
|  | 435 | 75.40 | 08:44～11:49 13:21～14:14 15:10～16:00 | 04:48 |
|  | 436 | 75.40 | 08:46～11:51 13:23～14:16 15:11～16:00 | 04:47 |
|  | 437 | 75.40 | 08:48～11:53 13:25～14:17 15:13～16:00 | 04:44 |
|  | 438 | 75.40 | 08:50～11:55 13:27～14:18 15:15～16:00 | 04:41 |
|  | 439 | 75.40 | 08:52～11:57 13:29～14:20 15:17～16:00 | 04:39 |
|  | 440 | 75.40 | 08:53～11:59 13:31～14:21 15:18～16:00 | 04:38 |
|  | 441 | 75.40 | 08:52～12:01 13:33～14:22 15:20～16:00 | 04:38 |
|  | 442 | 75.40 | 08:52～12:03 13:35～14:24 15:22～16:00 | 04:38 |
|  | 443 | 75.40 | 08:52～12:05 13:37～14:25 15:24～16:00 | 04:37 |
|  | 444 | 75.40 | 08:51～12:07 13:39～14:26 15:25～16:00 | 04:38 |
|  | 445 | 75.40 | 08:51～12:09 13:41～14:27 15:27～16:00 | 04:37 |
|  | 446 | 75.40 | 08:50～12:11 13:42～14:29 15:29～16:00 | 04:39 |
|  | 447 | 75.40 | 08:50～12:13 13:44～14:30 15:31～16:00 | 04:38 |
|  | 448 | 75.40 | 08:50～12:15 13:46～14:31 15:32～16:00 | 04:38 |
|  | 449 | 75.40 | 08:49～12:18 13:48～14:32 15:34～16:00 | 04:39 |
|  | 450 | 75.40 | 08:49～12:20 13:50～14:33 15:36～16:00 | 04:38 |
|  | 451 | 75.40 | 08:48～12:22 13:52～14:35 15:38～16:00 | 04:39 |
|  | 452 | 75.40 | 08:48～12:24 13:54～14:36 15:39～16:00 | 04:39 |
|  | 453 | 75.40 | 08:48～12:26 13:56～14:37 15:41～16:00 | 04:38 |
|  | 454 | 75.40 | 08:00～08:01 08:47～12:27 13:58～14:38 15:43～16:00 | 04:38 |
|  | 455 | 75.40 | 08:00～08:03 08:47～12:29 14:00～14:39 15:44～16:00 | 04:40 |
|  | 456 | 75.40 | 08:00～08:06 08:46～12:30 14:02～14:40 15:46～16:00 | 04:42 |
|  | 457 | 75.40 | 08:00～08:08 08:46～12:32 14:04～14:41 15:48～16:00 | 04:43 |
| 27 | 260～263 | 78.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 264 | 78.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 265～292 | 78.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～307 | 78.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 78.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～370 | 78.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 78.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 78.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 78.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 78.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 78.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 78.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 78.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 78.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 78.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 78.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 78.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 78.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383 | 78.40 | 09:36～12:25 | 02:49 |
|  | 384 | 78.40 | 09:41～12:25 | 02:44 |
|  | 385 | 78.40 | 09:46～12:25 | 02:39 |
|  | 386～401 | 78.40 | 09:48～12:25 | 02:37 |
|  | 402～407 | 78.40 | 09:47～12:25 | 02:38 |
|  | 410 | 78.40 | 08:01～11:02 12:32～14:15 14:23～16:00 | 06:21 |
|  | 411 | 78.40 | 08:02～11:04 12:34～14:15 14:25～16:00 | 06:18 |
|  | 412 | 78.40 | 08:03～11:06 12:36～14:15 14:27～16:00 | 06:15 |
|  | 413 | 78.40 | 08:04～11:07 12:37～14:14 14:28～16:00 | 06:12 |
|  | 414 | 78.40 | 08:05～11:09 12:39～14:14 14:30～16:00 | 06:09 |
|  | 415 | 78.40 | 08:06～11:11 12:41～14:14 14:32～16:00 | 06:06 |
|  | 416 | 78.40 | 08:07～11:13 12:43～14:14 14:34～16:00 | 06:03 |
|  | 417 | 78.40 | 08:08～11:15 12:45～14:14 14:36～16:00 | 06:00 |
|  | 418 | 78.40 | 08:09～11:17 12:47～14:14 14:38～16:00 | 05:57 |
|  | 419 | 78.40 | 08:10～11:19 12:49～14:14 14:40～16:00 | 05:54 |
|  | 420 | 78.40 | 08:11～11:20 12:51～14:13 14:42～16:00 | 05:49 |
|  | 421 | 78.40 | 08:12～11:22 12:53～14:13 14:44～16:00 | 05:46 |
|  | 422 | 78.40 | 08:13～11:24 12:55～14:13 14:46～16:00 | 05:43 |
|  | 423 | 78.40 | 08:14～11:26 12:57～14:13 14:47～16:00 | 05:41 |
|  | 424 | 78.40 | 08:15～11:28 12:59～14:13 14:49～16:00 | 05:38 |
|  | 425 | 78.40 | 08:17～11:30 13:01～14:13 14:51～16:00 | 05:34 |
|  | 426 | 78.40 | 08:18～11:32 13:03～14:13 14:53～16:00 | 05:31 |
|  | 427 | 78.40 | 08:19～11:34 13:05～14:12 14:55～16:00 | 05:27 |
|  | 428 | 78.40 | 08:21～11:36 13:07～14:12 14:57～16:00 | 05:23 |
|  | 429 | 78.40 | 08:22～11:38 13:09～14:12 14:59～16:00 | 05:20 |
|  | 430 | 78.40 | 08:23～11:40 13:11～14:12 15:00～16:00 | 05:18 |
|  | 431 | 78.40 | 08:23～11:42 13:13～14:12 15:02～16:00 | 05:16 |
|  | 432 | 78.40 | 08:22～11:43 13:15～14:14 15:04～16:00 | 05:16 |
|  | 433 | 78.40 | 08:22～11:45 13:17～14:15 15:06～16:00 | 05:15 |
|  | 434 | 78.40 | 08:22～11:47 13:19～14:17 15:08～16:00 | 05:15 |
|  | 435 | 78.40 | 08:22～11:49 13:21～14:18 15:10～16:00 | 05:14 |
|  | 436 | 78.40 | 08:21～11:51 13:23～14:19 15:11～16:00 | 05:15 |
|  | 437 | 78.40 | 08:21～11:53 13:25～14:21 15:13～16:00 | 05:15 |
|  | 438 | 78.40 | 08:21～11:55 13:27～14:22 15:15～16:00 | 05:14 |
|  | 439 | 78.40 | 08:21～11:57 13:29～14:24 15:17～16:00 | 05:14 |
|  | 440 | 78.40 | 08:20～11:59 13:31～14:25 15:18～16:00 | 05:15 |
|  | 441 | 78.40 | 08:20～12:01 13:33～14:26 15:20～16:00 | 05:14 |
|  | 442 | 78.40 | 08:20～12:03 13:35～14:27 15:22～16:00 | 05:13 |
|  | 443 | 78.40 | 08:20～12:05 13:37～14:29 15:24～16:00 | 05:13 |
|  | 444 | 78.40 | 08:20～12:07 13:39～14:30 15:25～16:00 | 05:13 |
|  | 445 | 78.40 | 08:19～12:09 13:41～14:31 15:27～16:00 | 05:13 |
|  | 446 | 78.40 | 08:19～12:11 13:42～14:33 15:29～16:00 | 05:14 |
|  | 447 | 78.40 | 08:19～12:13 13:44～14:34 15:31～16:00 | 05:13 |
|  | 448 | 78.40 | 08:19～12:15 13:46～14:35 15:32～16:00 | 05:13 |
|  | 449 | 78.40 | 08:18～12:18 13:48～14:36 15:34～16:00 | 05:14 |
|  | 450 | 78.40 | 08:18～12:20 13:50～14:37 15:36～16:00 | 05:13 |
|  | 451 | 78.40 | 08:18～12:22 13:52～14:38 15:38～16:00 | 05:12 |
|  | 452 | 78.40 | 08:18～12:24 13:54～14:40 15:39～16:00 | 05:13 |
|  | 453 | 78.40 | 08:17～12:26 13:56～14:41 15:41～16:00 | 05:13 |
|  | 454 | 78.40 | 08:00～08:01 08:17～12:27 13:58～14:42 15:43～16:00 | 05:12 |
|  | 455 | 78.40 | 08:00～08:03 08:17～12:29 14:00～14:43 15:44～16:00 | 05:14 |
|  | 456 | 78.40 | 08:00～08:06 08:17～12:30 14:02～14:44 15:46～16:00 | 05:15 |
|  | 457 | 78.40 | 08:00～08:08 08:17～12:32 14:04～14:45 15:48～16:00 | 05:16 |
| 28 | 260～267 | 81.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 268 | 81.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 269～292 | 81.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～307 | 81.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 81.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～370 | 81.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 81.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 81.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 81.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 81.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 81.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 81.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 81.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 81.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379 | 81.40 | 09:14～12:25 | 03:11 |
|  | 380 | 81.40 | 09:20～12:25 | 03:05 |
|  | 381 | 81.40 | 09:26～12:25 | 02:59 |
|  | 382 | 81.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 383～394 | 81.40 | 09:32～12:25 | 02:53 |
|  | 395～407 | 81.40 | 09:31～12:25 | 02:54 |
|  | 410 | 81.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 81.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 81.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 81.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 81.40 | 08:00～11:09 12:39～14:29 14:30～16:00 | 06:29 |
|  | 415 | 81.40 | 08:00～11:11 12:41～14:29 14:32～16:00 | 06:27 |
|  | 416 | 81.40 | 08:00～11:13 12:43～14:29 14:34～16:00 | 06:25 |
|  | 417 | 81.40 | 08:00～11:15 12:45～14:28 14:36～16:00 | 06:22 |
|  | 418 | 81.40 | 08:00～11:17 12:47～14:28 14:38～16:00 | 06:20 |
|  | 419 | 81.40 | 08:00～11:19 12:49～14:28 14:40～16:00 | 06:18 |
|  | 420 | 81.40 | 08:00～11:20 12:51～14:28 14:42～16:00 | 06:15 |
|  | 421 | 81.40 | 08:01～11:22 12:53～14:28 14:44～16:00 | 06:12 |
|  | 422 | 81.40 | 08:01～11:24 12:55～14:28 14:46～16:00 | 06:10 |
|  | 423 | 81.40 | 08:01～11:26 12:57～14:28 14:47～16:00 | 06:09 |
|  | 424 | 81.40 | 08:01～11:28 12:59～14:28 14:49～16:00 | 06:07 |
|  | 425 | 81.40 | 08:01～11:30 13:01～14:27 14:51～16:00 | 06:04 |
|  | 426 | 81.40 | 08:00～11:32 13:03～14:27 14:53～16:00 | 06:03 |
|  | 427 | 81.40 | 08:00～11:34 13:05～14:27 14:55～16:00 | 06:01 |
|  | 428 | 81.40 | 08:00～11:36 13:07～14:27 14:57～16:00 | 05:59 |
|  | 429 | 81.40 | 08:00～11:38 13:09～14:27 14:59～16:00 | 05:57 |
|  | 430 | 81.40 | 08:00～11:40 13:11～14:27 15:00～16:00 | 05:56 |
|  | 431 | 81.40 | 08:00～11:42 13:13～14:27 15:02～16:00 | 05:54 |
|  | 432 | 81.40 | 08:00～11:43 13:15～14:27 15:04～16:00 | 05:51 |
|  | 433 | 81.40 | 08:00～11:45 13:17～14:26 15:06～16:00 | 05:48 |
|  | 434 | 81.40 | 08:00～11:47 13:19～14:26 15:08～16:00 | 05:46 |
|  | 435 | 81.40 | 08:00～11:49 13:21～14:26 15:10～16:00 | 05:44 |
|  | 436 | 81.40 | 08:00～11:51 13:23～14:26 15:11～16:00 | 05:43 |
|  | 437 | 81.40 | 08:00～11:53 13:25～14:26 15:13～16:00 | 05:41 |
|  | 438 | 81.40 | 08:00～11:55 13:27～14:26 15:15～16:00 | 05:39 |
|  | 439 | 81.40 | 08:00～11:57 13:29～14:28 15:17～16:00 | 05:39 |
|  | 440 | 81.40 | 08:00～11:59 13:31～14:29 15:18～16:00 | 05:39 |
|  | 441 | 81.40 | 08:00～12:01 13:33～14:30 15:20～16:00 | 05:38 |
|  | 442 | 81.40 | 08:00～12:03 13:35～14:31 15:22～16:00 | 05:37 |
|  | 443 | 81.40 | 08:00～12:05 13:37～14:33 15:24～16:00 | 05:37 |
|  | 444 | 81.40 | 08:00～12:07 13:39～14:34 15:25～16:00 | 05:37 |
|  | 445 | 81.40 | 08:00～12:09 13:41～14:35 15:27～16:00 | 05:36 |
|  | 446 | 81.40 | 08:00～12:11 13:42～14:36 15:29～16:00 | 05:36 |
|  | 447 | 81.40 | 08:00～12:13 13:44～14:38 15:31～16:00 | 05:36 |
|  | 448 | 81.40 | 08:00～12:15 13:46～14:39 15:32～16:00 | 05:36 |
|  | 449 | 81.40 | 08:00～12:18 13:48～14:40 15:34～16:00 | 05:36 |
|  | 450 | 81.40 | 08:00～12:20 13:50～14:41 15:36～16:00 | 05:35 |
|  | 451 | 81.40 | 08:00～12:22 13:52～14:42 15:38～16:00 | 05:34 |
|  | 452 | 81.40 | 08:00～12:24 13:54～14:44 15:39～16:00 | 05:35 |
|  | 453 | 81.40 | 08:00～12:26 13:56～14:45 15:41～16:00 | 05:34 |
|  | 454 | 81.40 | 08:00～12:27 13:58～14:46 15:43～16:00 | 05:32 |
|  | 455 | 81.40 | 08:00～12:29 14:00～14:47 15:44～16:00 | 05:32 |
|  | 456 | 81.40 | 08:00～12:30 14:02～14:48 15:46～16:00 | 05:30 |
|  | 457 | 81.40 | 08:00～12:32 14:04～14:49 15:48～16:00 | 05:29 |
| 29 | 260～271 | 84.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 272 | 84.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 273～292 | 84.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～307 | 84.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 84.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～370 | 84.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 84.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 84.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 84.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 84.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 84.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376 | 84.40 | 08:54～12:25 | 03:31 |
|  | 377 | 84.40 | 09:01～12:25 | 03:24 |
|  | 378 | 84.40 | 09:08～12:25 | 03:17 |
|  | 379～395 | 84.40 | 09:13～12:25 | 03:12 |
|  | 396～407 | 84.40 | 09:12～12:25 | 03:13 |
|  | 410 | 84.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 84.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 84.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 84.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 84.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 84.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 84.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 84.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 84.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 84.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 84.40 | 08:00～11:20 12:51～14:41 14:42～16:00 | 06:28 |
|  | 421 | 84.40 | 08:00～11:22 12:53～14:41 14:44～16:00 | 06:26 |
|  | 422 | 84.40 | 08:00～11:24 12:55～14:41 14:46～16:00 | 06:24 |
|  | 423 | 84.40 | 08:00～11:26 12:57～14:41 14:47～16:00 | 06:23 |
|  | 424 | 84.40 | 08:00～11:28 12:59～14:41 14:49～16:00 | 06:21 |
|  | 425 | 84.40 | 08:00～11:30 13:01～14:41 14:51～16:00 | 06:19 |
|  | 426 | 84.40 | 08:00～11:32 13:03～14:41 14:53～16:00 | 06:17 |
|  | 427 | 84.40 | 08:00～11:34 13:05～14:41 14:55～16:00 | 06:15 |
|  | 428 | 84.40 | 08:00～11:36 13:07～14:41 14:57～16:00 | 06:13 |
|  | 429 | 84.40 | 08:00～11:38 13:09～14:40 14:59～16:00 | 06:10 |
|  | 430 | 84.40 | 08:00～11:40 13:11～14:40 15:00～16:00 | 06:09 |
|  | 431 | 84.40 | 08:00～11:42 13:13～14:40 15:02～16:00 | 06:07 |
|  | 432 | 84.40 | 08:00～11:43 13:15～14:40 15:04～16:00 | 06:04 |
|  | 433 | 84.40 | 08:00～11:45 13:17～14:40 15:06～16:00 | 06:02 |
|  | 434 | 84.40 | 08:00～11:47 13:19～14:40 15:08～16:00 | 06:00 |
|  | 435 | 84.40 | 08:00～11:49 13:21～14:40 15:10～16:00 | 05:58 |
|  | 436 | 84.40 | 08:00～11:51 13:23～14:40 15:11～16:00 | 05:57 |
|  | 437 | 84.40 | 08:00～11:53 13:25～14:40 15:13～16:00 | 05:55 |
|  | 438 | 84.40 | 08:00～11:55 13:27～14:39 15:15～16:00 | 05:52 |
|  | 439 | 84.40 | 08:00～11:57 13:29～14:39 15:17～16:00 | 05:50 |
|  | 440 | 84.40 | 08:00～11:59 13:31～14:39 15:18～16:00 | 05:49 |
|  | 441 | 84.40 | 08:00～12:01 13:33～14:39 15:20～16:00 | 05:47 |
|  | 442 | 84.40 | 08:00～12:03 13:35～14:39 15:22～16:00 | 05:45 |
|  | 443 | 84.40 | 08:00～12:05 13:37～14:39 15:24～16:00 | 05:43 |
|  | 444 | 84.40 | 08:00～12:07 13:39～14:39 15:25～16:00 | 05:42 |
|  | 445 | 84.40 | 08:00～12:09 13:41～14:39 15:27～16:00 | 05:40 |
|  | 446 | 84.40 | 08:00～12:11 13:42～14:41 15:29～16:00 | 05:41 |
|  | 447 | 84.40 | 08:00～12:13 13:44～14:42 15:31～16:00 | 05:40 |
|  | 448 | 84.40 | 08:00～12:15 13:46～14:43 15:32～16:00 | 05:40 |
|  | 449 | 84.40 | 08:00～12:18 13:48～14:44 15:34～16:00 | 05:40 |
|  | 450 | 84.40 | 08:00～12:20 13:50～14:45 15:36～16:00 | 05:39 |
|  | 451 | 84.40 | 08:00～12:22 13:52～14:47 15:38～16:00 | 05:39 |
|  | 452 | 84.40 | 08:00～12:24 13:54～14:48 15:39～16:00 | 05:39 |
|  | 453 | 84.40 | 08:00～12:26 13:56～14:49 15:41～16:00 | 05:38 |
|  | 454 | 84.40 | 08:00～12:27 13:58～14:50 15:43～16:00 | 05:36 |
|  | 455 | 84.40 | 08:00～12:29 14:00～14:51 15:44～16:00 | 05:36 |
|  | 456 | 84.40 | 08:00～12:30 14:02～14:52 15:46～16:00 | 05:34 |
|  | 457 | 84.40 | 08:00～12:32 14:04～14:53 15:48～16:00 | 05:33 |
| 30 | 260～275 | 87.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 276 | 87.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 277～292 | 87.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～307 | 87.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 87.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～370 | 87.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 87.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 87.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373 | 87.40 | 08:29～12:25 | 03:56 |
|  | 374 | 87.40 | 08:38～12:25 | 03:47 |
|  | 375 | 87.40 | 08:46～12:25 | 03:39 |
|  | 376～378 | 87.40 | 08:52～12:25 | 03:33 |
|  | 379～398 | 87.40 | 08:51～12:25 | 03:34 |
|  | 399～407 | 87.40 | 08:50～12:25 | 03:35 |
|  | 410 | 87.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 87.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 87.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 87.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 87.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 87.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 87.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 87.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 87.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 87.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 87.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 87.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 87.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 87.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 87.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 87.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 87.40 | 08:00～11:32 13:03～14:53 14:53～16:00 | 06:29 |
|  | 427 | 87.40 | 08:00～11:34 13:05～14:53 14:55～16:00 | 06:27 |
|  | 428 | 87.40 | 08:00～11:36 13:07～14:53 14:57～16:00 | 06:25 |
|  | 429 | 87.40 | 08:00～11:38 13:09～14:53 14:59～16:00 | 06:23 |
|  | 430 | 87.40 | 08:00～11:40 13:11～14:53 15:00～16:00 | 06:22 |
|  | 431 | 87.40 | 08:00～11:42 13:13～14:52 15:02～16:00 | 06:19 |
|  | 432 | 87.40 | 08:00～11:43 13:15～14:52 15:04～16:00 | 06:16 |
|  | 433 | 87.40 | 08:00～11:45 13:17～14:52 15:06～16:00 | 06:14 |
|  | 434 | 87.40 | 08:00～11:47 13:19～14:52 15:08～16:00 | 06:12 |
|  | 435 | 87.40 | 08:00～11:49 13:21～14:52 15:10～16:00 | 06:10 |
|  | 436 | 87.40 | 08:00～11:51 13:23～14:52 15:11～16:00 | 06:09 |
|  | 437 | 87.40 | 08:00～11:53 13:25～14:52 15:13～16:00 | 06:07 |
|  | 438 | 87.40 | 08:00～11:55 13:27～14:52 15:15～16:00 | 06:05 |
|  | 439 | 87.40 | 08:00～11:57 13:29～14:52 15:17～16:00 | 06:03 |
|  | 440 | 87.40 | 08:00～11:59 13:31～14:52 15:18～16:00 | 06:02 |
|  | 441 | 87.40 | 08:00～12:01 13:33～14:52 15:20～16:00 | 06:00 |
|  | 442 | 87.40 | 08:00～12:03 13:35～14:51 15:22～16:00 | 05:57 |
|  | 443 | 87.40 | 08:00～12:05 13:37～14:51 15:24～16:00 | 05:55 |
|  | 444 | 87.40 | 08:00～12:07 13:39～14:51 15:25～16:00 | 05:54 |
|  | 445 | 87.40 | 08:00～12:09 13:41～14:51 15:27～16:00 | 05:52 |
|  | 446 | 87.40 | 08:00～12:11 13:42～14:51 15:29～16:00 | 05:51 |
|  | 447 | 87.40 | 08:00～12:13 13:44～14:51 15:31～16:00 | 05:49 |
|  | 448 | 87.40 | 08:00～12:15 13:46～14:51 15:32～16:00 | 05:48 |
|  | 449 | 87.40 | 08:00～12:18 13:48～14:51 15:34～16:00 | 05:47 |
|  | 450 | 87.40 | 08:00～12:20 13:50～14:51 15:36～16:00 | 05:45 |
|  | 451 | 87.40 | 08:00～12:22 13:52～14:51 15:38～16:00 | 05:43 |
|  | 452 | 87.40 | 08:00～12:24 13:54～14:52 15:39～16:00 | 05:43 |
|  | 453 | 87.40 | 08:00～12:26 13:56～14:53 15:41～16:00 | 05:42 |
|  | 454 | 87.40 | 08:00～12:27 13:58～14:54 15:43～16:00 | 05:40 |
|  | 455 | 87.40 | 08:00～12:29 14:00～14:55 15:44～16:00 | 05:40 |
|  | 456 | 87.40 | 08:00～12:30 14:02～14:56 15:46～16:00 | 05:38 |
|  | 457 | 87.40 | 08:00～12:32 14:04～14:58 15:48～16:00 | 05:38 |
| 31 | 260～279 | 90.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 280 | 90.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 281～292 | 90.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～307 | 90.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 90.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～370 | 90.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 371 | 90.40 | 08:09～12:25 | 04:16 |
|  | 372 | 90.40 | 08:19～12:25 | 04:06 |
|  | 373～378 | 90.40 | 08:27～12:25 | 03:58 |
|  | 379～401 | 90.40 | 08:26～12:25 | 03:59 |
|  | 402～407 | 90.40 | 08:25～12:25 | 04:00 |
|  | 410 | 90.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 90.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 90.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 90.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 90.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 90.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 90.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 90.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 90.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 90.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 90.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 90.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 90.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 90.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 90.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 90.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 90.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 90.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 90.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 90.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 90.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 90.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 90.40 | 08:00～11:43 13:15～15:04 15:04～16:00 | 06:28 |
|  | 433 | 90.40 | 08:00～11:45 13:17～15:04 15:06～16:00 | 06:26 |
|  | 434 | 90.40 | 08:00～11:47 13:19～15:04 15:08～16:00 | 06:24 |
|  | 435 | 90.40 | 08:00～11:49 13:21～15:03 15:10～16:00 | 06:21 |
|  | 436 | 90.40 | 08:00～11:51 13:23～15:03 15:11～16:00 | 06:20 |
|  | 437 | 90.40 | 08:00～11:53 13:25～15:03 15:13～16:00 | 06:18 |
|  | 438 | 90.40 | 08:00～11:55 13:27～15:03 15:15～16:00 | 06:16 |
|  | 439 | 90.40 | 08:00～11:57 13:29～15:03 15:17～16:00 | 06:14 |
|  | 440 | 90.40 | 08:00～11:59 13:31～15:03 15:18～16:00 | 06:13 |
|  | 441 | 90.40 | 08:00～12:01 13:33～15:03 15:20～16:00 | 06:11 |
|  | 442 | 90.40 | 08:00～12:03 13:35～15:03 15:22～16:00 | 06:09 |
|  | 443 | 90.40 | 08:00～12:05 13:37～15:03 15:24～16:00 | 06:07 |
|  | 444 | 90.40 | 08:00～12:07 13:39～15:03 15:25～16:00 | 06:06 |
|  | 445 | 90.40 | 08:00～12:09 13:41～15:03 15:27～16:00 | 06:04 |
|  | 446 | 90.40 | 08:00～12:11 13:42～15:02 15:29～16:00 | 06:02 |
|  | 447 | 90.40 | 08:00～12:13 13:44～15:02 15:31～16:00 | 06:00 |
|  | 448 | 90.40 | 08:00～12:15 13:46～15:02 15:32～16:00 | 05:59 |
|  | 449 | 90.40 | 08:00～12:18 13:48～15:02 15:34～16:00 | 05:58 |
|  | 450 | 90.40 | 08:00～12:20 13:50～15:02 15:36～16:00 | 05:56 |
|  | 451 | 90.40 | 08:00～12:22 13:52～15:02 15:38～16:00 | 05:54 |
|  | 452 | 90.40 | 08:00～12:24 13:54～15:02 15:39～16:00 | 05:53 |
|  | 453 | 90.40 | 08:00～12:26 13:56～15:02 15:41～16:00 | 05:51 |
|  | 454 | 90.40 | 08:00～12:27 13:58～15:02 15:43～16:00 | 05:48 |
|  | 455 | 90.40 | 08:00～12:29 14:00～15:02 15:44～16:00 | 05:47 |
|  | 456 | 90.40 | 08:00～12:31 14:02～15:02 15:46～16:00 | 05:45 |
|  | 457 | 90.40 | 08:00～12:32 14:04～15:02 15:48～16:00 | 05:42 |
| 32 | 260～283 | 93.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 284 | 93.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 285～292 | 93.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～307 | 93.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 93.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 93.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 93.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 93.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 93.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 93.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 93.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 93.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 93.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 93.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 93.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 93.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 93.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 93.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 93.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 93.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 93.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 93.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 93.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 93.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 93.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 93.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 93.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 93.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 93.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 93.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 93.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 93.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 93.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 93.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 93.40 | 08:00～11:55 13:27～15:14 15:15～16:00 | 06:27 |
|  | 439 | 93.40 | 08:00～11:57 13:29～15:14 15:17～16:00 | 06:25 |
|  | 440 | 93.40 | 08:00～11:59 13:31～15:14 15:18～16:00 | 06:24 |
|  | 441 | 93.40 | 08:00～12:01 13:33～15:13 15:20～16:00 | 06:21 |
|  | 442 | 93.40 | 08:00～12:03 13:35～15:13 15:22～16:00 | 06:19 |
|  | 443 | 93.40 | 08:00～12:05 13:37～15:13 15:24～16:00 | 06:17 |
|  | 444 | 93.40 | 08:00～12:07 13:39～15:13 15:25～16:00 | 06:16 |
|  | 445 | 93.40 | 08:00～12:09 13:41～15:13 15:27～16:00 | 06:14 |
|  | 446 | 93.40 | 08:00～12:11 13:42～15:13 15:29～16:00 | 06:13 |
|  | 447 | 93.40 | 08:00～12:13 13:44～15:13 15:31～16:00 | 06:11 |
|  | 448 | 93.40 | 08:00～12:15 13:46～15:13 15:32～16:00 | 06:10 |
|  | 449 | 93.40 | 08:00～12:18 13:48～15:13 15:34～16:00 | 06:09 |
|  | 450 | 93.40 | 08:00～12:20 13:50～15:13 15:36～16:00 | 06:07 |
|  | 451 | 93.40 | 08:00～12:22 13:52～15:13 15:38～16:00 | 06:05 |
|  | 452 | 93.40 | 08:00～12:24 13:54～15:13 15:39～16:00 | 06:04 |
|  | 453 | 93.40 | 08:00～12:26 13:56～15:13 15:41～16:00 | 06:02 |
|  | 454 | 93.40 | 08:00～12:28 13:58～15:12 15:43～16:00 | 05:59 |
|  | 455 | 93.40 | 08:00～12:29 14:00～15:12 15:44～16:00 | 05:57 |
|  | 456 | 93.40 | 08:00～12:31 14:02～15:12 15:46～16:00 | 05:55 |
|  | 457 | 93.40 | 08:00～12:32 14:04～15:12 15:48～16:00 | 05:52 |
| 33 | 260～287 | 96.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 288 | 96.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 289～292 | 96.40 | 12:28～16:00 | 03:32 |
|  | 293～307 | 96.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 96.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 96.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 96.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 96.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 96.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 96.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 96.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 96.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 96.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 96.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 96.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 96.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 96.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 96.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 96.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 96.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 96.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 96.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 96.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 96.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 96.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 96.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 96.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 96.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 96.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 96.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 96.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 96.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 96.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 96.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 96.40 | 08:00～11:55 13:26～16:00 | 06:29 |
|  | 439 | 96.40 | 08:00～11:57 13:28～16:00 | 06:29 |
|  | 440 | 96.40 | 08:00～11:59 13:30～16:00 | 06:29 |
|  | 441 | 96.40 | 08:00～12:01 13:32～16:00 | 06:29 |
|  | 442 | 96.40 | 08:00～12:03 13:34～16:00 | 06:29 |
|  | 443 | 96.40 | 08:00～12:05 13:37～15:23 15:24～16:00 | 06:27 |
|  | 444 | 96.40 | 08:00～12:07 13:39～15:23 15:25～16:00 | 06:26 |
|  | 445 | 96.40 | 08:00～12:09 13:41～15:23 15:27～16:00 | 06:24 |
|  | 446 | 96.40 | 08:00～12:11 13:42～15:23 15:29～16:00 | 06:23 |
|  | 447 | 96.40 | 08:00～12:13 13:44～15:23 15:31～16:00 | 06:21 |
|  | 448 | 96.40 | 08:00～12:15 13:46～15:23 15:32～16:00 | 06:20 |
|  | 449 | 96.40 | 08:00～12:18 13:48～15:23 15:34～16:00 | 06:19 |
|  | 450 | 96.40 | 08:00～12:20 13:50～15:23 15:36～16:00 | 06:17 |
|  | 451 | 96.40 | 08:00～12:22 13:52～15:23 15:38～16:00 | 06:15 |
|  | 452 | 96.40 | 08:00～12:24 13:54～15:22 15:39～16:00 | 06:13 |
|  | 453 | 96.40 | 08:00～12:26 13:56～15:22 15:41～16:00 | 06:11 |
|  | 454 | 96.40 | 08:00～12:28 13:58～15:22 15:43～16:00 | 06:09 |
|  | 455 | 96.40 | 08:00～12:29 14:00～15:22 15:44～16:00 | 06:07 |
|  | 456 | 96.40 | 08:00～12:31 14:02～15:22 15:46～16:00 | 06:05 |
|  | 457 | 96.40 | 08:00～12:32 14:04～15:22 15:48～16:00 | 06:02 |
| 34 | 260～291 | 99.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 292 | 99.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 293～307 | 99.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 99.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 99.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 99.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 99.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 99.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 99.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 99.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 99.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 99.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 99.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 99.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 99.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 99.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 99.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 99.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 99.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 99.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 99.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 99.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 99.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 99.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 99.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 99.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 99.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 99.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 99.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 99.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 99.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 99.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 99.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 99.40 | 08:00～11:55 13:26～16:00 | 06:29 |
|  | 439 | 99.40 | 08:00～11:57 13:28～16:00 | 06:29 |
|  | 440 | 99.40 | 08:00～11:59 13:30～16:00 | 06:29 |
|  | 441 | 99.40 | 08:00～12:01 13:32～16:00 | 06:29 |
|  | 442 | 99.40 | 08:00～12:03 13:34～16:00 | 06:29 |
|  | 443 | 99.40 | 08:00～12:05 13:36～16:00 | 06:29 |
|  | 444 | 99.40 | 08:00～12:07 13:38～16:00 | 06:29 |
|  | 445 | 99.40 | 08:00～12:09 13:40～16:00 | 06:29 |
|  | 446 | 99.40 | 08:00～12:11 13:41～16:00 | 06:30 |
|  | 447 | 99.40 | 08:00～12:13 13:43～16:00 | 06:30 |
|  | 448 | 99.40 | 08:00～12:15 13:46～15:32 15:32～16:00 | 06:29 |
|  | 449 | 99.40 | 08:00～12:18 13:48～15:32 15:34～16:00 | 06:28 |
|  | 450 | 99.40 | 08:00～12:20 13:50～15:32 15:36～16:00 | 06:26 |
|  | 451 | 99.40 | 08:00～12:22 13:52～15:32 15:38～16:00 | 06:24 |
|  | 452 | 99.40 | 08:00～12:24 13:54～15:32 15:39～16:00 | 06:23 |
|  | 453 | 99.40 | 08:00～12:26 13:56～15:32 15:41～16:00 | 06:21 |
|  | 454 | 99.40 | 08:00～12:28 13:58～15:32 15:43～16:00 | 06:19 |
|  | 455 | 99.40 | 08:00～12:29 14:00～15:32 15:44～16:00 | 06:17 |
|  | 456 | 99.40 | 08:00～12:31 14:02～15:31 15:46～16:00 | 06:14 |
|  | 457 | 99.40 | 08:00～12:33 14:04～15:31 15:48～16:00 | 06:12 |
| 35 | 260～295 | 102.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 296 | 102.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 297～307 | 102.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 102.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 102.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 102.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 102.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 102.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 102.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 102.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 102.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 102.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 102.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 102.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 102.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 102.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 102.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 102.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 102.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 102.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 102.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 102.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 102.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 102.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 102.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 102.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 102.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 102.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 102.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 102.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 102.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 102.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 102.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 102.40 | 08:00～11:55 13:26～16:00 | 06:29 |
|  | 439 | 102.40 | 08:00～11:57 13:28～16:00 | 06:29 |
|  | 440 | 102.40 | 08:00～11:59 13:30～16:00 | 06:29 |
|  | 441 | 102.40 | 08:00～12:01 13:32～16:00 | 06:29 |
|  | 442 | 102.40 | 08:00～12:03 13:34～16:00 | 06:29 |
|  | 443 | 102.40 | 08:00～12:05 13:36～16:00 | 06:29 |
|  | 444 | 102.40 | 08:00～12:07 13:38～16:00 | 06:29 |
|  | 445 | 102.40 | 08:00～12:09 13:40～16:00 | 06:29 |
|  | 446 | 102.40 | 08:00～12:11 13:41～16:00 | 06:30 |
|  | 447 | 102.40 | 08:00～12:13 13:43～16:00 | 06:30 |
|  | 448 | 102.40 | 08:00～12:15 13:45～16:00 | 06:30 |
|  | 449 | 102.40 | 08:00～12:18 13:47～16:00 | 06:31 |
|  | 450 | 102.40 | 08:00～12:20 13:49～16:00 | 06:31 |
|  | 451 | 102.40 | 08:00～12:22 13:51～16:00 | 06:31 |
|  | 452 | 102.40 | 08:00～12:24 13:53～16:00 | 06:31 |
|  | 453 | 102.40 | 08:00～12:26 13:56～15:40 15:41～16:00 | 06:29 |
|  | 454 | 102.40 | 08:00～12:28 13:58～15:40 15:43～16:00 | 06:27 |
|  | 455 | 102.40 | 08:00～12:29 14:00～15:40 15:44～16:00 | 06:25 |
|  | 456 | 102.40 | 08:00～12:31 14:02～15:40 15:46～16:00 | 06:23 |
|  | 457 | 102.40 | 08:00～12:33 14:04～15:40 15:48～16:00 | 06:21 |
| 36 | 260～299 | 105.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 300 | 105.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 301～307 | 105.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 105.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 105.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 105.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 105.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 105.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 105.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 105.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 105.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 105.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 105.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 105.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 105.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 105.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 105.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 105.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 105.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 105.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 105.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 105.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 105.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 105.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 105.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 105.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 105.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 105.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 105.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 105.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 105.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 105.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 105.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 105.40 | 08:00～11:55 13:26～16:00 | 06:29 |
|  | 439 | 105.40 | 08:00～11:57 13:28～16:00 | 06:29 |
|  | 440 | 105.40 | 08:00～11:59 13:30～16:00 | 06:29 |
|  | 441 | 105.40 | 08:00～12:01 13:32～16:00 | 06:29 |
|  | 442 | 105.40 | 08:00～12:03 13:34～16:00 | 06:29 |
|  | 443 | 105.40 | 08:00～12:05 13:36～16:00 | 06:29 |
|  | 444 | 105.40 | 08:00～12:07 13:38～16:00 | 06:29 |
|  | 445 | 105.40 | 08:00～12:09 13:40～16:00 | 06:29 |
|  | 446 | 105.40 | 08:00～12:11 13:41～16:00 | 06:30 |
|  | 447 | 105.40 | 08:00～12:13 13:43～16:00 | 06:30 |
|  | 448 | 105.40 | 08:00～12:15 13:45～16:00 | 06:30 |
|  | 449 | 105.40 | 08:00～12:18 13:47～16:00 | 06:31 |
|  | 450 | 105.40 | 08:00～12:20 13:49～16:00 | 06:31 |
|  | 451 | 105.40 | 08:00～12:22 13:51～16:00 | 06:31 |
|  | 452 | 105.40 | 08:00～12:24 13:53～16:00 | 06:31 |
|  | 453 | 105.40 | 08:00～12:26 13:55～16:00 | 06:31 |
|  | 454 | 105.40 | 08:00～12:28 13:57～16:00 | 06:31 |
|  | 455 | 105.40 | 08:00～12:29 13:59～16:00 | 06:30 |
|  | 456 | 105.40 | 08:00～12:31 14:01～16:00 | 06:30 |
|  | 457 | 105.40 | 08:00～12:33 14:04～15:48 15:48～16:00 | 06:29 |
| 37 | 260～303 | 108.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 304 | 108.40 | 12:26～16:00 | 03:34 |
|  | 305～307 | 108.40 | 12:29～16:00 | 03:31 |
|  | 311～357 | 108.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 108.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 108.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 108.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 108.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 108.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 108.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 108.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 108.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 108.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 108.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 108.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 108.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 108.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 108.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 108.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 108.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 108.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 108.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 108.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 108.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 108.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 108.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 108.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 108.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 108.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 108.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 108.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 108.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 108.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 108.40 | 08:00～11:55 13:26～16:00 | 06:29 |
|  | 439 | 108.40 | 08:00～11:57 13:28～16:00 | 06:29 |
|  | 440 | 108.40 | 08:00～11:59 13:30～16:00 | 06:29 |
|  | 441 | 108.40 | 08:00～12:01 13:32～16:00 | 06:29 |
|  | 442 | 108.40 | 08:00～12:03 13:34～16:00 | 06:29 |
|  | 443 | 108.40 | 08:00～12:05 13:36～16:00 | 06:29 |
|  | 444 | 108.40 | 08:00～12:07 13:38～16:00 | 06:29 |
|  | 445 | 108.40 | 08:00～12:09 13:40～16:00 | 06:29 |
|  | 446 | 108.40 | 08:00～12:11 13:41～16:00 | 06:30 |
|  | 447 | 108.40 | 08:00～12:13 13:43～16:00 | 06:30 |
|  | 448 | 108.40 | 08:00～12:15 13:45～16:00 | 06:30 |
|  | 449 | 108.40 | 08:00～12:18 13:47～16:00 | 06:31 |
|  | 450 | 108.40 | 08:00～12:20 13:49～16:00 | 06:31 |
|  | 451 | 108.40 | 08:00～12:22 13:51～16:00 | 06:31 |
|  | 452 | 108.40 | 08:00～12:24 13:53～16:00 | 06:31 |
|  | 453 | 108.40 | 08:00～12:26 13:55～16:00 | 06:31 |
|  | 454 | 108.40 | 08:00～12:28 13:57～16:00 | 06:31 |
|  | 455 | 108.40 | 08:00～12:30 13:59～16:00 | 06:31 |
|  | 456 | 108.40 | 08:00～12:31 14:01～16:00 | 06:30 |
|  | 457 | 108.40 | 08:00～12:33 14:03～16:00 | 06:30 |
| 38 | 260～307 | 111.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 111.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 111.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 111.40 | 08:00～11:02 12:31～16:00 | 06:31 |
|  | 411 | 111.40 | 08:00～11:04 12:33～16:00 | 06:31 |
|  | 412 | 111.40 | 08:00～11:06 12:35～16:00 | 06:31 |
|  | 413 | 111.40 | 08:00～11:07 12:36～16:00 | 06:31 |
|  | 414 | 111.40 | 08:00～11:09 12:38～16:00 | 06:31 |
|  | 415 | 111.40 | 08:00～11:11 12:40～16:00 | 06:31 |
|  | 416 | 111.40 | 08:00～11:13 12:42～16:00 | 06:31 |
|  | 417 | 111.40 | 08:00～11:15 12:44～16:00 | 06:31 |
|  | 418 | 111.40 | 08:00～11:17 12:46～16:00 | 06:31 |
|  | 419 | 111.40 | 08:00～11:19 12:48～16:00 | 06:31 |
|  | 420 | 111.40 | 08:00～11:20 12:50～16:00 | 06:30 |
|  | 421 | 111.40 | 08:00～11:22 12:52～16:00 | 06:30 |
|  | 422 | 111.40 | 08:00～11:24 12:54～16:00 | 06:30 |
|  | 423 | 111.40 | 08:00～11:26 12:56～16:00 | 06:30 |
|  | 424 | 111.40 | 08:00～11:28 12:58～16:00 | 06:30 |
|  | 425 | 111.40 | 08:00～11:30 13:00～16:00 | 06:30 |
|  | 426 | 111.40 | 08:00～11:32 13:02～16:00 | 06:30 |
|  | 427 | 111.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 111.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 111.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 111.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 111.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 111.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 111.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 111.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 111.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 111.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 111.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 111.40 | 08:00～11:55 13:26～16:00 | 06:29 |
|  | 439 | 111.40 | 08:00～11:57 13:28～16:00 | 06:29 |
|  | 440 | 111.40 | 08:00～11:59 13:30～16:00 | 06:29 |
|  | 441 | 111.40 | 08:00～12:01 13:32～16:00 | 06:29 |
|  | 442 | 111.40 | 08:00～12:03 13:34～16:00 | 06:29 |
|  | 443 | 111.40 | 08:00～12:05 13:36～16:00 | 06:29 |
|  | 444 | 111.40 | 08:00～12:07 13:38～16:00 | 06:29 |
|  | 445 | 111.40 | 08:00～12:09 13:40～16:00 | 06:29 |
|  | 446 | 111.40 | 08:00～12:11 13:41～16:00 | 06:30 |
|  | 447 | 111.40 | 08:00～12:13 13:43～16:00 | 06:30 |
|  | 448 | 111.40 | 08:00～12:15 13:45～16:00 | 06:30 |
|  | 449 | 111.40 | 08:00～12:18 13:47～16:00 | 06:31 |
|  | 450 | 111.40 | 08:00～12:20 13:49～16:00 | 06:31 |
|  | 451 | 111.40 | 08:00～12:22 13:51～16:00 | 06:31 |
|  | 452 | 111.40 | 08:00～12:24 13:53～16:00 | 06:31 |
|  | 453 | 111.40 | 08:00～12:26 13:55～16:00 | 06:31 |
|  | 454 | 111.40 | 08:00～12:28 13:57～16:00 | 06:31 |
|  | 455 | 111.40 | 08:00～12:30 13:59～16:00 | 06:31 |
|  | 456 | 111.40 | 08:00～12:32 14:01～16:00 | 06:31 |
|  | 457 | 111.40 | 08:00～12:33 14:03～16:00 | 06:30 |
| 39 | 260～307 | 114.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 114.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 114.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410 | 114.40 | 08:00～11:36 12:18～16:00 | 07:18 |
|  | 411 | 114.40 | 08:00～11:36 12:21～16:00 | 07:15 |
|  | 412 | 114.40 | 08:00～11:36 12:24～16:00 | 07:12 |
|  | 413 | 114.40 | 08:00～11:36 12:27～16:00 | 07:09 |
|  | 414 | 114.40 | 08:00～11:36 12:30～16:00 | 07:06 |
|  | 415 | 114.40 | 08:00～11:35 12:33～16:00 | 07:02 |
|  | 416 | 114.40 | 08:00～11:35 12:36～16:00 | 06:59 |
|  | 417 | 114.40 | 08:00～11:35 12:39～16:00 | 06:56 |
|  | 418 | 114.40 | 08:00～11:35 12:42～16:00 | 06:53 |
|  | 419 | 114.40 | 08:00～11:35 12:46～16:00 | 06:49 |
|  | 420 | 114.40 | 08:00～11:34 12:49～16:00 | 06:45 |
|  | 421 | 114.40 | 08:00～11:34 12:52～16:00 | 06:42 |
|  | 422 | 114.40 | 08:00～11:34 12:54～16:00 | 06:40 |
|  | 423 | 114.40 | 08:00～11:34 12:56～16:00 | 06:38 |
|  | 424 | 114.40 | 08:00～11:34 12:58～16:00 | 06:36 |
|  | 425 | 114.40 | 08:00～11:33 13:00～16:00 | 06:33 |
|  | 426 | 114.40 | 08:00～11:33 13:02～16:00 | 06:31 |
|  | 427 | 114.40 | 08:00～11:34 13:04～16:00 | 06:30 |
|  | 428 | 114.40 | 08:00～11:36 13:06～16:00 | 06:30 |
|  | 429 | 114.40 | 08:00～11:38 13:08～16:00 | 06:30 |
|  | 430 | 114.40 | 08:00～11:40 13:10～16:00 | 06:30 |
|  | 431 | 114.40 | 08:00～11:42 13:12～16:00 | 06:30 |
|  | 432 | 114.40 | 08:00～11:43 13:14～16:00 | 06:29 |
|  | 433 | 114.40 | 08:00～11:45 13:16～16:00 | 06:29 |
|  | 434 | 114.40 | 08:00～11:47 13:18～16:00 | 06:29 |
|  | 435 | 114.40 | 08:00～11:49 13:20～16:00 | 06:29 |
|  | 436 | 114.40 | 08:00～11:51 13:22～16:00 | 06:29 |
|  | 437 | 114.40 | 08:00～11:53 13:24～16:00 | 06:29 |
|  | 438 | 114.40 | 08:00～11:55 13:26～16:00 | 06:29 |
|  | 439 | 114.40 | 08:00～11:57 13:28～16:00 | 06:29 |
|  | 440 | 114.40 | 08:00～11:59 13:30～16:00 | 06:29 |
|  | 441 | 114.40 | 08:00～12:01 13:32～16:00 | 06:29 |
|  | 442 | 114.40 | 08:00～12:03 13:34～16:00 | 06:29 |
|  | 443 | 114.40 | 08:00～12:05 13:36～16:00 | 06:29 |
|  | 444 | 114.40 | 08:00～12:07 13:38～16:00 | 06:29 |
|  | 445 | 114.40 | 08:00～12:09 13:40～16:00 | 06:29 |
|  | 446 | 114.40 | 08:00～12:11 13:41～16:00 | 06:30 |
|  | 447 | 114.40 | 08:00～12:13 13:43～16:00 | 06:30 |
|  | 448 | 114.40 | 08:00～12:15 13:45～16:00 | 06:30 |
|  | 449 | 114.40 | 08:00～12:18 13:47～16:00 | 06:31 |
|  | 450 | 114.40 | 08:00～12:20 13:49～16:00 | 06:31 |
|  | 451 | 114.40 | 08:00～12:22 13:51～16:00 | 06:31 |
|  | 452 | 114.40 | 08:00～12:24 13:53～16:00 | 06:31 |
|  | 453 | 114.40 | 08:00～12:26 13:55～16:00 | 06:31 |
|  | 454 | 114.40 | 08:00～12:28 13:57～16:00 | 06:31 |
|  | 455 | 114.40 | 08:00～12:30 13:59～16:00 | 06:31 |
|  | 456 | 114.40 | 08:00～12:32 14:01～16:00 | 06:31 |
|  | 457 | 114.40 | 08:00～12:34 14:03～16:00 | 06:31 |
| 40 | 260～307 | 117.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 117.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 117.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～420 | 117.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 421 | 117.40 | 08:00～12:31 12:33～16:00 | 07:58 |
|  | 422 | 117.40 | 08:00～12:31 12:36～16:00 | 07:55 |
|  | 423 | 117.40 | 08:00～12:31 12:40～16:00 | 07:51 |
|  | 424 | 117.40 | 08:00～12:30 12:43～16:00 | 07:47 |
|  | 425 | 117.40 | 08:00～12:30 12:46～16:00 | 07:44 |
|  | 426 | 117.40 | 08:00～12:30 12:50～16:00 | 07:40 |
|  | 427 | 117.40 | 08:00～12:30 12:53～16:00 | 07:37 |
|  | 428 | 117.40 | 08:00～12:30 12:57～16:00 | 07:33 |
|  | 429 | 117.40 | 08:00～12:30 13:01～16:00 | 07:29 |
|  | 430 | 117.40 | 08:00～12:30 13:04～16:00 | 07:26 |
|  | 431 | 117.40 | 08:00～12:30 13:08～16:00 | 07:22 |
|  | 432 | 117.40 | 08:00～12:30 13:12～16:00 | 07:18 |
|  | 433 | 117.40 | 08:00～12:30 13:16～16:00 | 07:14 |
|  | 434 | 117.40 | 08:00～12:30 13:18～16:00 | 07:12 |
|  | 435 | 117.40 | 08:00～12:30 13:20～16:00 | 07:10 |
|  | 436 | 117.40 | 08:00～12:30 13:22～16:00 | 07:08 |
|  | 437 | 117.40 | 08:00～12:30 13:24～16:00 | 07:06 |
|  | 438 | 117.40 | 08:00～12:30 13:26～16:00 | 07:04 |
|  | 439 | 117.40 | 08:00～12:30 13:28～16:00 | 07:02 |
|  | 440 | 117.40 | 08:00～12:29 13:30～16:00 | 06:59 |
|  | 441 | 117.40 | 08:00～12:29 13:32～16:00 | 06:57 |
|  | 442 | 117.40 | 08:00～12:29 13:34～16:00 | 06:55 |
|  | 443 | 117.40 | 08:00～12:29 13:36～16:00 | 06:53 |
|  | 444 | 117.40 | 08:00～12:29 13:38～16:00 | 06:51 |
|  | 445 | 117.40 | 08:00～12:29 13:40～16:00 | 06:49 |
|  | 446 | 117.40 | 08:00～12:29 13:41～16:00 | 06:48 |
|  | 447 | 117.40 | 08:00～12:29 13:43～16:00 | 06:46 |
|  | 448 | 117.40 | 08:00～12:29 13:45～16:00 | 06:44 |
|  | 449 | 117.40 | 08:00～12:29 13:47～16:00 | 06:42 |
|  | 450 | 117.40 | 08:00～12:29 13:49～16:00 | 06:40 |
|  | 451 | 117.40 | 08:00～12:29 13:51～16:00 | 06:38 |
|  | 452 | 117.40 | 08:00～12:29 13:53～16:00 | 06:36 |
|  | 453 | 117.40 | 08:00～12:29 13:55～16:00 | 06:34 |
|  | 454 | 117.40 | 08:00～12:29 13:57～16:00 | 06:32 |
|  | 455 | 117.40 | 08:00～12:30 13:59～16:00 | 06:31 |
|  | 456 | 117.40 | 08:00～12:32 14:01～16:00 | 06:31 |
|  | 457 | 117.40 | 08:00～12:34 14:03～16:00 | 06:31 |
| 41 | 260～307 | 120.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 120.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 120.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～434 | 120.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 435 | 120.40 | 08:00～13:01 13:02～16:00 | 07:59 |
|  | 436 | 120.40 | 08:00～13:01 13:06～16:00 | 07:55 |
|  | 437 | 120.40 | 08:00～13:01 13:10～16:00 | 07:51 |
|  | 438 | 120.40 | 08:00～13:01 13:14～16:00 | 07:47 |
|  | 439 | 120.40 | 08:00～13:01 13:18～16:00 | 07:43 |
|  | 440 | 120.40 | 08:00～13:01 13:22～16:00 | 07:39 |
|  | 441 | 120.40 | 08:00～13:01 13:27～16:00 | 07:34 |
|  | 442 | 120.40 | 08:00～13:01 13:31～16:00 | 07:30 |
|  | 443 | 120.40 | 08:00～13:01 13:36～16:00 | 07:25 |
|  | 444 | 120.40 | 08:00～13:01 13:38～16:00 | 07:23 |
|  | 445 | 120.40 | 08:00～13:01 13:40～16:00 | 07:21 |
|  | 446 | 120.40 | 08:00～13:01 13:41～16:00 | 07:20 |
|  | 447 | 120.40 | 08:00～13:00 13:43～16:00 | 07:17 |
|  | 448 | 120.40 | 08:00～13:00 13:45～16:00 | 07:15 |
|  | 449 | 120.40 | 08:00～13:00 13:47～16:00 | 07:13 |
|  | 450 | 120.40 | 08:00～13:00 13:49～16:00 | 07:11 |
|  | 451 | 120.40 | 08:00～13:00 13:51～16:00 | 07:09 |
|  | 452 | 120.40 | 08:00～13:00 13:53～16:00 | 07:07 |
|  | 453 | 120.40 | 08:00～13:00 13:55～16:00 | 07:05 |
|  | 454 | 120.40 | 08:00～13:00 13:57～16:00 | 07:03 |
|  | 455 | 120.40 | 08:00～13:00 13:59～16:00 | 07:01 |
|  | 456 | 120.40 | 08:00～13:00 14:01～16:00 | 06:59 |
|  | 457 | 120.40 | 08:00～13:00 14:03～16:00 | 06:57 |
| 42 | 260～307 | 123.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 123.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 123.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～445 | 123.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 446 | 123.40 | 08:00～13:25 13:25～16:00 | 08:00 |
|  | 447 | 123.40 | 08:00～13:25 13:29～16:00 | 07:56 |
|  | 448 | 123.40 | 08:00～13:25 13:34～16:00 | 07:51 |
|  | 449 | 123.40 | 08:00～13:25 13:39～16:00 | 07:46 |
|  | 450 | 123.40 | 08:00～13:25 13:44～16:00 | 07:41 |
|  | 451 | 123.40 | 08:00～13:25 13:49～16:00 | 07:36 |
|  | 452 | 123.40 | 08:00～13:25 13:53～16:00 | 07:32 |
|  | 453 | 123.40 | 08:00～13:24 13:55～16:00 | 07:29 |
|  | 454 | 123.40 | 08:00～13:24 13:57～16:00 | 07:27 |
|  | 455 | 123.40 | 08:00～13:24 13:59～16:00 | 07:25 |
|  | 456 | 123.40 | 08:00～13:24 14:01～16:00 | 07:23 |
|  | 457 | 123.40 | 08:00～13:24 14:03～16:00 | 07:21 |
| 43 | 260～307 | 126.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 126.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 126.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～455 | 126.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 456 | 126.40 | 08:00～13:45 13:47～16:00 | 07:58 |
|  | 457 | 126.40 | 08:00～13:45 13:53～16:00 | 07:52 |
| 44 | 260～307 | 129.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 129.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 129.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～457 | 129.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 45 | 260～307 | 132.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 132.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 132.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～457 | 132.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 46 | 260～307 | 135.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 135.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 135.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～457 | 135.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 47 | 260～307 | 138.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 138.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 138.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～457 | 138.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 48 | 260～307 | 141.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 141.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 141.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～457 | 141.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 49 | 260～307 | 144.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 144.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 144.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～457 | 144.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 50 | 260～307 | 147.40 | 12:24～16:00 | 03:36 |
|  | 311～357 | 147.40 | 0 | 00:00 |
|  | 360～407 | 147.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 410～457 | 147.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件