开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○东 |  |  |  |  |
| ├ 1003 | 2.70 | 32.45 | 0.08 |  |
| ├ 1005 | 2.25 | 19.08 | 0.12 |  |
| ├ 1007 | 1.80 | 16.18 | 0.11 |  |
| ├ 1009 | 2.70 | 9.30 | 0.29 |  |
| ├ 1010 | 2.70 | 8.78 | 0.31 |  |
| ├ 1011 | 1.35 | 6.75 | 0.20 |  |
| ├ 2001 | 2.25 | 9.90 | 0.23 |  |
| ├ 2003 | 6.30 | 27.70 | 0.23 |  |
| ├ 2006 | 2.25 | 9.30 | 0.24 |  |
| ├ 2007 | 2.25 | 8.78 | 0.26 |  |
| ├ 2017 | 1.35 | 6.75 | 0.20 |  |
| ├ 2034 | 0.90 | 5.22 | 0.17 |  |
| ├ 3003 | 2.70 | 27.74 | 0.10 |  |
| ├ 3006 | 2.70 | 9.30 | 0.29 |  |
| ├ 3007 | 2.70 | 8.78 | 0.31 |  |
| ├ 3017 | 1.35 | 6.75 | 0.20 |  |
| ├ 3034 | 0.90 | 5.18 | 0.17 |  |
| └ 3037 | 2.70 | 9.90 | 0.27 |  |
| ○西 |  |  |  |  |
| └ 3002 | 5.40 | 30.90 | 0.17 |  |
| ○北 |  |  |  |  |
| ├ 1001 | 7.20 | 93.00 | 0.08 |  |
| ├ 1002 | 8.10 | 28.20 | 0.29 |  |
| ├ 1004 | 3.15 | 26.79 | 0.12 |  |
| ├ 1006 | 4.50 | 19.05 | 0.24 |  |
| ├ 1012 | 1.35 | 13.05 | 0.10 |  |
| ├ 1015 | 0.90 | 11.16 | 0.08 |  |
| ├ 2002 | 5.40 | 28.20 | 0.19 |  |
| ├ 2005 | 5.40 | 28.23 | 0.19 |  |
| ├ 2009 | 2.70 | 11.33 | 0.24 |  |
| ├ 2012 | 2.70 | 10.33 | 0.26 |  |
| ├ 2013 | 2.70 | 10.17 | 0.27 |  |
| ├ 2015 | 2.70 | 9.81 | 0.28 |  |
| ├ 2016 | 1.80 | 4.32 | 0.42 |  |
| ├ 2018 | 1.35 | 13.05 | 0.10 |  |
| ├ 2033 | 0.90 | 5.40 | 0.17 |  |
| ├ 2035 | 6.75 | 51.37 | 0.13 |  |
| ├ 3005 | 4.50 | 28.23 | 0.16 |  |
| ├ 3009 | 2.70 | 11.33 | 0.24 |  |
| ├ 3012 | 2.70 | 10.33 | 0.26 |  |
| ├ 3013 | 2.70 | 10.17 | 0.27 |  |
| ├ 3015 | 1.35 | 4.46 | 0.30 |  |
| ├ 3016 | 2.70 | 9.81 | 0.28 |  |
| ├ 3018 | 1.35 | 13.05 | 0.10 |  |
| ├ 3033 | 0.90 | 5.26 | 0.17 |  |
| └ 3035 | 6.30 | 51.37 | 0.12 |  |