根据本物业智能化系统配置的特点，

结合我司对智能化系统管理的经验，

制定此

方案，以防止在使用过程中发生不应有的损坏，

和使用效益，延长其使用寿命。

充分发挥智能化设备设施的潜力

一、管理内容

1、由公司工程技术部专业技术主管介入，熟悉设备性能及隐蔽线路走向，确保熟悉该系

统的操作及维护。

2、对系统中所有的器件、配件建立详细技术档案，包括型号、规格、技术参数、工作条 件、生产厂家、就近售后服务部等。

3、采取日常巡视及定期保养相结合的管理，确保设施设备安全运行。

4、建立运行与维护档案。

二、管理措施

1、建立设施设备台账及技术档案。

2、建立智能化系统的年度维护保养计划，做好日常巡视与定期保养。

3、建立一支高素质的设备运行及维护队伍。

三、智能化系统维修保养计划

四、发挥高科技在管理中作用的设想

附件 1：

智能化系统维护保养计划

序号

项目

维护类别

计划

方案

标准

实施效果

摄像机监视有

效范围检查

摄像机焦距调 整、镜头清洁

保证摄像机视场覆盖要

求中的被监视区域

保证图像清晰、对焦准 确 图像无损伤、干扰、扭 曲、闪烁

规定时间内有效记录探 测区域现场图像，回放 与现场图像无明显变化

视频信号丢失时， 系统应立即报警 图像应满幅， 分割及轮廓 清晰，图像稳定，无跳动、 扭曲、失真，字符清晰 主机能正确选呼分机， 能听到铃声信号（抽检 10﹪）

双方通话语音清晰，无

月检、年检、临检

月检、年检、临检

日检、月检、年检、

临检

日

序 实

检

维 施

由

护

，

秩

部 月

系统图像检查

监

控 系 统

保障有

效运行。

1

图 像 记

能检查

录 功

检、年检由

月检、年检、临检

工 程 维

部实施。

修

矩 阵 切

检查

换 器

月检、年检、临检

多 画 面

图 像

月检、年检、临检

显示检查

选呼功能检测

月检、年检、临检

可 视 对 讲

系 统

由工程维修

部实施。

保障正

常运行。

通话功能检测

月检、年检、临检

2

振鸣现象（抽检

10﹪）

刷卡、分机实施开锁正

常，开、闭门速度可靠 稳定

1. 清洁

电 控 开 锁 功

能检查

月检、年检、临检

背 景 音 乐 及 广 播 系 统

音源及功放

2. 符合标准

3. 灵敏

1. 清洁

2. 顺利无断点

1. 清洁

2. 符合标准

3. 安装牢固

日 检 由

秩

部

序 维 护

日检、月检、年检、

临检

保障正

常运行。

紧急切换系统

实施，其它

由 工 程 维 修部实施。

3

音箱

日 检 由 秩

序 维 护 部

实施，其它 由 工 程 维 修部实施。

电 控 锁

门器

及 闭

日检、月检、年检、

临检

开锁灵活可靠，开、

闭门速度分段正确。

保 障 正

常运行。

门

禁 系 统

4

日

序

检

维

由

护

秩

部

1.	清洁、完整、无破损、

无缺漏。

2.	安装牢固、联接可 靠、正常。

3. 性能良好， 使用正常。

保 障 正

常运行。

日检、月检、年检、

临检

读卡器

实施，其它

由 工 程 维 修部实施。

续前表：

序号

项目

维护类别

计划

方案

标准

实施效果

月检：机箱外部、显示

器、键盘、鼠标等进行 除尘。 年检：全面检查，包括 机箱内部除尘。 临检：读卡反映灵敏。

1. 全面抹擦箱内外各部 件。

2. 齿轮、传动轴检查、

加润滑油。 起杆、落杆稳定、反光 膜无脱胶现象、杆体调 校平整。

保证信息识读准确、可 靠。 记录完整，与设置程序 的比对相同。

1. 巡更棒完好。

2. 巡更钮完好无缺少。

1.	清洁、完整、无破损、 无缺漏。

收 费 电

读卡器

脑 及

车 辆 道

闸 系 统

1. 无故障

2. 运行可 靠。

由 工 程

维

月检、年检、临检

5

修部实施。

传 动 及

部分

机 箱

控 制 功

挡车杆

能 及

巡更设置功能

电 子

巡 更 系 统

1. 无故障

2. 使用可 靠。

由 工 程 维

修部实施。

记录、打印功能

月检、年检、临检

6

巡更棒、巡更钮

日 检 由 秩

序 维 护 部

实施，其它 由 工 程 维 修部实施。

1. 无故障

2. 保障正 常运行。

日检、月检、年检、

临检

屏幕

安装牢固、联接可

2.

信 息

发 布 系 统

靠、正常。

3. 性能良好， 使用正常。 月检：机箱外部、显示 器、键盘、鼠标等进行 除尘。 年检：全面检查，包括 机箱内部除尘。 临检：读卡反映灵敏。

7

1. 无故障

2. 运行可 靠。

由 工 程 维

修部实施。

电脑

月检、年检、临检

附件 2：

发挥高科技在管理中作用的设想

1、应用新视窗物业服务软件，实现公司本部与各物业服务中心之间的联网办公，加强公

司对各物业服务中心工作的监控，提高物业服务水平和管理效率。

2、建立与甲方沟通的网络平台、微博、业主互动群等，及时收集和发散各类信息，增进

与甲方之间联络，让物业服务工作得到甲方的理解和支持，提高甲方对物管公司的信任度。

3、开通短信发布平台，及时向甲方发送节日祝福、生日问候、恶劣天气预报以及社区文

化活动信息等，保持与甲方的联系，保证信息发布的及时性，同时又相对减少了对甲方的打

扰。

4、大堂、楼道、出入口等监控全面覆盖，同时保证规定时间内监控图像记录，出现异常

情况可随时查阅。

5、门禁采用记忆功能的智能卡出入系统，

监控中心可随时调阅持卡人进出楼道的时间及

次数，出现异常情况时方便查找原因。

6、楼道、室外景观照明、水系水泵采用智能定时控制，保证按时开启和关闭，减少人力

成本，节约资源。

7、巡更点应合理设置在楼道中间层、顶层、地下车库、自行车库、中心花园及重要机房

门口，采用感应式电子巡更系统，方便秩序维护员打更，同时降低器材损坏率。