[image: image30.png]




建筑可开启面积比例计算书

建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	邛山二村藏式民居改造-改造后-冬季

	工程地点
	甘孜

	设计编号
	GX30673

	建设单位
	

	设计单位
	四川农业大学

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	绿建斯维尔建筑通风Vent2020

	软件版本
	20200606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17361049602


1 建筑概况
	工程名称
	邛山二村藏式民居改造-改造后-冬季

	工程地点
	甘孜

	建筑面积
	1630m2

	建筑层数
	地上4层

	建筑高度
	14.1m


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  邛山二村藏式民居改造-改造后-冬季相关建筑图纸
3 计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
4 计算内容和方法
4.1 计算内容
本计算书为邛山二村藏式民居改造-改造后-冬季建筑可开启面积比例的计算书。
4.2 计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
5 可开启面积比例统计
表1-邛山二村藏式民居改造-改造后-冬季建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1215
	推拉窗-向左开
	1
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	c0315
	推拉窗-向左开
	4
	0.30
	1.50
	0.45
	0.15
	1.50
	1
	0.22
	49

	c1215
	推拉窗-向左开
	14
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	c2415
	推拉窗-向左开
	1
	2.40
	1.50
	3.60
	1.20
	1.50
	1
	1.80
	50

	合计
	—
	20
	—
	—
	32.40
	—
	—
	4
	16.18
	50


玻璃幕墙
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	0.21
	3.75
	0.79
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.77
	3.75
	21.64
	C0303
	0.30
	0.30
	2
	0.18
	0.83

	未编号
	框支撑
	1
	3.52
	3.75
	13.22
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.20
	3.75
	4.50
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.45
	3.75
	12.94
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	3.75
	3.75
	14.06
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.78
	3.75
	29.18
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	0.66
	3.75
	2.47
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	10.13
	3.75
	37.97
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.26
	3.75
	8.49
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.03
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.26
	3.75
	27.23
	C0303
	0.30
	0.30
	4
	4.77
	17.52

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	1
	
	

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.03
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	31.11
	3.75
	116.66
	C0303
	0.30
	0.30
	10
	0.90
	0.77

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.03
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	15.88
	3.75
	59.55
	C0303
	0.30
	0.30
	6
	9.36
	15.72

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	2
	
	

	未编号
	框支撑
	1
	2.85
	3.75
	10.69
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.11
	3.75
	19.16
	C0303
	0.30
	0.30
	2
	0.18
	0.94

	未编号
	框支撑
	1
	0.17
	3.75
	0.66
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.10
	3.75
	7.89
	C0303
	0.30
	0.30
	1
	0.09
	1.14

	未编号
	框支撑
	1
	10.21
	3.75
	38.27
	C0303
	0.30
	0.30
	6
	0.54
	1.41

	未编号
	框支撑
	1
	0.21
	3.75
	0.81
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.26
	3.75
	27.22
	C0303
	0.30
	0.30
	4
	4.77
	17.52

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	1
	
	

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.02
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	8.74
	3.75
	32.78
	C0303
	0.30
	0.30
	2
	0.18
	0.55

	未编号
	框支撑
	1
	2.48
	3.75
	9.32
	C0303
	0.30
	0.30
	2
	0.18
	1.93

	未编号
	框支撑
	1
	6.37
	3.75
	23.89
	C0303
	0.30
	0.30
	2
	0.18
	0.75

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.02
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	31.08
	3.75
	116.55
	C0303
	0.30
	0.30
	9
	0.81
	0.69

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.02
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	10.80
	3.75
	40.50
	C0303
	0.30
	0.30
	6
	4.95
	12.22

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	1
	
	

	未编号
	框支撑
	1
	5.08
	3.75
	19.05
	C0303
	0.30
	0.30
	3
	4.68
	24.57

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	1
	
	

	未编号
	框支撑
	1
	0.22
	3.75
	0.81
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	0.17
	3.75
	0.66
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	4.38
	3.75
	16.41
	C0303
	0.30
	0.30
	6
	0.54
	3.29

	未编号
	框支撑
	1
	2.40
	3.75
	9.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	15.67
	3.75
	58.74
	C0303
	0.30
	0.30
	6
	0.54
	0.92

	未编号
	框支撑
	1
	1.45
	3.75
	5.44
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	13.48
	3.75
	50.53
	C0303
	0.30
	0.30
	4
	0.36
	0.71

	未编号
	框支撑
	1
	2.30
	3.75
	8.62
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	2.38
	3.75
	8.93
	C0303
	0.30
	0.30
	3
	0.27
	3.02

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.02
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.26
	3.75
	27.23
	C0303
	0.30
	0.30
	4
	4.77
	17.52

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	1
	
	

	未编号
	框支撑
	1
	0.54
	3.75
	2.02
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	31.11
	3.75
	116.66
	C0303
	0.30
	0.30
	8
	0.72
	0.62

	未编号
	框支撑
	1
	5.62
	3.75
	21.08
	C0303
	0.30
	0.30
	2
	4.59
	21.78

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	1
	
	

	未编号
	框支撑
	1
	10.80
	3.75
	40.50
	C0303
	0.30
	0.30
	6
	4.95
	12.22

	
	
	
	
	
	
	C2121
	2.10
	2.10
	1
	
	

	合计
	—
	47
	—
	—
	1076.27
	—
	—
	—
	107
	48.51
	4.51


6 结论
邛山二村藏式民居改造-改造后-冬季建筑外窗可开启面积比例为49.9%，玻璃幕墙可开启面积比例为4.5%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为3.0分。
7 附录：门窗详图
说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。
	门窗编号
	c0315
	门窗编号
	c0615

	门窗面积(㎡)
	0.45
	门窗面积(㎡)
	0.90

	开启面积(㎡)
	0.23
	开启面积(㎡)
	0.45

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	c0721
	门窗编号
	c0915

	门窗面积(㎡)
	1.47
	门窗面积(㎡)
	1.35

	开启面积(㎡)
	0.74
	开启面积(㎡)
	0.68

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C0915
	门窗编号
	c1215

	门窗面积(㎡)
	1.35
	门窗面积(㎡)
	1.80

	开启面积(㎡)
	0.68
	开启面积(㎡)
	0.90

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1215
	门窗编号
	c1515

	门窗面积(㎡)
	1.80
	门窗面积(㎡)
	2.25

	开启面积(㎡)
	0.90
	开启面积(㎡)
	1.13

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	c1821
	门窗编号
	c2415

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	3.60

	开启面积(㎡)
	1.89
	开启面积(㎡)
	1.80

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	c3015
	门窗编号
	m0621

	门窗面积(㎡)
	4.50
	门窗面积(㎡)
	1.26

	开启面积(㎡)
	2.25
	开启面积(㎡)
	0.63

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	m0721
	门窗编号
	m0921

	门窗面积(㎡)
	1.47
	门窗面积(㎡)
	1.89

	开启面积(㎡)
	0.74
	开启面积(㎡)
	0.95

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	M0921
	门窗编号
	m1521

	门窗面积(㎡)
	1.89
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	0.95
	开启面积(㎡)
	1.58

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	m1821
	门窗编号
	M1821

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	3.78

	开启面积(㎡)
	1.89
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	M3021

	门窗面积(㎡)
	6.30

	开启面积(㎡)
	3.15

	[image: image29.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第2页 共9页
	VENT2020



[image: image30.png][image: image31.png]


[image: image32.png]


