| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2002 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 27.24 |  | 26.19 |  | 96 |
| 3 | 3002 |  | 卧室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 15.92 |  | 3.23 |  | 20 |
|  | 3004 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 22.62 |  | 2.55 |  | 11 |
|  | 3009 |  | 卧室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 16.21 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3011 |  | 起居室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 30.74 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3014 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 7.01 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3016 |  | 起居室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 7.26 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3018 |  | 卧室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 9.82 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3019 |  | 卧室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 10.18 |  | 0.51 |  | 5 |
| 4 | 4002 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 15.95 |  | 3.04 |  | 19 |
|  | 4004 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 300 |  | 17.71 |  | 16.88 |  | 95 |
|  | 4009 |  | 卧室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 16.37 |  | 0.78 |  | 5 |
|  | 4012 |  | 起居室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 15.07 |  | 0.54 |  | 4 |
|  | 4013 |  | 卧室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 19.81 |  | 6.16 |  | 31 |
|  | 4014 |  | 起居室 |  | IV | 顶部 |  | 150 |  | 15.83 |  | 5.53 |  | 35 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  | 1.80 |  |  | 300 |  | 51.95 |  | 43.07 |  | 83 |  |
| 卧室 |  | 顶部 |  | 0.90 |  |  | 150 |  | 88.32 |  | 10.68 |  | 12 |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  | 1.80 |  |  | 300 |  | 38.58 |  | 5.58 |  | 14 |  |
| 起居室 |  | 顶部 |  | 0.90 |  |  | 150 |  | 68.89 |  | 6.07 |  | 9 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |