	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	设计照度
要求(Lx)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	2
	2005
	起居室
	IV
	侧面
	300
	27.24
	12.05
	44

	
	2006
	起居室
	IV
	顶部
	150
	105.73
	0.00
	0

	
	2009
	起居室
	IV
	顶部
	150
	10.84
	0.00
	0

	3
	3002
	卧室
	IV
	侧面
	300
	16.00
	12.44
	78

	
	3004
	卧室
	IV
	侧面
	300
	22.62
	18.38
	81

	
	3009
	卧室
	IV
	顶部
	150
	16.37
	0.00
	0

	
	3011
	起居室
	IV
	顶部
	150
	30.74
	0.55
	2

	
	3014
	起居室
	IV
	侧面
	300
	7.20
	7.20
	100

	
	3016
	起居室
	IV
	顶部
	150
	7.46
	0.00
	0

	
	3017
	起居室
	IV
	侧面
	300
	13.59
	1.66
	12

	
	3018
	卧室
	IV
	顶部
	150
	9.82
	0.00
	0

	
	3019
	卧室
	IV
	顶部
	150
	10.18
	0.00
	0

	4
	4002
	卧室
	IV
	侧面
	300
	15.95
	11.65
	73

	
	4004
	起居室
	IV
	侧面
	300
	17.71
	16.05
	91

	
	4009
	卧室
	IV
	顶部
	150
	16.37
	0.00
	0

	
	4012
	起居室
	IV
	顶部
	150
	15.07
	0.00
	0

	
	4013
	卧室
	IV
	侧面
	300
	19.89
	0.27
	1

	
	4014
	起居室
	IV
	侧面
	300
	15.90
	1.51
	10

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	起居室
	侧面
	1.80
	300
	81.65
	38.48
	47

	起居室
	顶部
	0.90
	150
	169.83
	0.55
	0

	卧室
	侧面
	1.80
	300
	74.46
	42.74
	57

	卧室
	顶部
	0.90
	150
	52.74
	0.00
	0

	总计达标面积比例(%)
	22


