| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 | 采光 类型 |  | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2010 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 8.03 |  | 52 |
|  | 2011 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 6.38 |  | 42 |
|  | 2018 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 8.18 |  | 53 |
|  | 2019 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 6.79 |  | 44 |
|  | 2028 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 6.09 |  | 86 |
|  | 2029 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 3.80 |  | 54 |
|  | 2047 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 6.39 |  | 64 |
|  | 2048 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 3.45 |  | 35 |
|  | 2066 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 2067 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 4.08 |  | 53 |
|  | 2081 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 16.95 |  | 16.70 |  | 99 |
|  | 2114 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 2115 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 2125 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 100 |
|  | 2133 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 9.96 |  | 100 |
|  | 2141 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 2151 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 2164 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 17.00 |  | 13.70 |  | 81 |
|  | 2166 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 2175 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 9.96 |  | 100 |
|  | 2182 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 2193 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 2204 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 17.00 |  | 14.21 |  | 84 |
| 3 | 3003 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 9.03 |  | 59 |
|  | 3004 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 7.14 |  | 47 |
|  | 3014 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 9.46 |  | 62 |
|  | 3015 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 7.80 |  | 51 |
|  | 3022 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 6.78 |  | 96 |
|  | 3023 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 4.75 |  | 67 |
|  | 3032 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 6.77 |  | 68 |
|  | 3033 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 4.15 |  | 42 |
|  | 3050 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 3051 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 4.68 |  | 60 |
|  | 3072 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 16.95 |  | 16.95 |  | 100 |
|  | 3098 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 3099 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 3118 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 100 |
|  | 3127 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 9.96 |  | 100 |
|  | 3132 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 3145 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 3156 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 3159 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 3169 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 9.65 |  | 97 |
|  | 3170 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 9.97 |  | 100 |
|  | 3185 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 3186 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
| 4 | 4006 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 9.53 |  | 62 |
|  | 4007 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 8.16 |  | 53 |
|  | 4016 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 10.23 |  | 67 |
|  | 4017 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 8.55 |  | 56 |
|  | 4024 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 4025 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 5.26 |  | 74 |
|  | 4035 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 7.09 |  | 71 |
|  | 4036 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 4.79 |  | 48 |
|  | 4057 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 4058 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 5.27 |  | 68 |
|  | 4076 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 16.95 |  | 16.95 |  | 100 |
|  | 4106 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 4107 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 4122 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 100 |
|  | 4130 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 9.97 |  | 100 |
|  | 4137 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 4149 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 4160 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 4163 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 4171 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 9.97 |  | 100 |
|  | 4172 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 9.97 |  | 100 |
|  | 4189 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 4190 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
| 5 | 5001 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 11.54 |  | 75 |
|  | 5002 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.30 |  | 10.20 |  | 67 |
|  | 5012 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 11.76 |  | 77 |
|  | 5013 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.34 |  | 10.56 |  | 69 |
|  | 5020 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 5021 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 6.53 |  | 92 |
|  | 5026 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 8.50 |  | 85 |
|  | 5027 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 6.13 |  | 62 |
|  | 5041 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 5042 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 6.72 |  | 86 |
|  | 5063 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 16.95 |  | 16.95 |  | 100 |
|  | 5090 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 5091 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 15.33 |  | 15.33 |  | 100 |
|  | 5110 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 17.00 |  | 17.00 |  | 100 |
|  | 5124 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 9.96 |  | 100 |
|  | 5129 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 5142 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 5152 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 5155 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.10 |  | 7.10 |  | 100 |
|  | 5167 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.96 |  | 9.96 |  | 100 |
|  | 5168 |  | 起居室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 9.97 |  | 9.97 |  | 100 |
|  | 5180 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
|  | 5181 |  | 卧室 |  | IV | 侧面 |  | 2.40 |  | 7.77 |  | 7.77 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 卧室 |  | 侧面 |  | 2.40 |  |  | 300 |  | 605.45 |  | 518.28 |  | 86 |  |
| 起居室 |  | 侧面 |  | 2.40 |  |  | 300 |  | 419.38 |  | 345.91 |  | 82 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |