	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	2
	2010
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	8.03
	52

	
	2011
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	6.38
	42

	
	2018
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	8.18
	53

	
	2019
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	6.79
	44

	
	2028
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	6.09
	86

	
	2029
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	3.80
	54

	
	2047
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	6.39
	64

	
	2048
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	3.45
	35

	
	2066
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	2067
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	4.08
	53

	
	2081
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	16.95
	16.70
	99

	
	2114
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	2115
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	2125
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	17.00
	17.00
	100

	
	2133
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	9.96
	100

	
	2141
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	2151
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	2164
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	17.00
	13.70
	81

	
	2166
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	2175
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	9.96
	100

	
	2182
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	2193
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	2204
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	17.00
	14.21
	84

	3
	3003
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	9.03
	59

	
	3004
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	7.14
	47

	
	3014
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	9.46
	62

	
	3015
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	7.80
	51

	
	3022
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	6.78
	96

	
	3023
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	4.75
	67

	
	3032
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	6.77
	68

	
	3033
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	4.15
	42

	
	3050
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	3051
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	4.68
	60

	
	3072
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	16.95
	16.95
	100

	
	3098
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	3099
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	3118
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	17.00
	17.00
	100

	
	3127
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	9.96
	100

	
	3132
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	3145
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	3156
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	3159
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	3169
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	9.65
	97

	
	3170
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	9.97
	100

	
	3185
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	3186
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	4
	4006
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	9.53
	62

	
	4007
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	8.16
	53

	
	4016
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	10.23
	67

	
	4017
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	8.55
	56

	
	4024
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	4025
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	5.26
	74

	
	4035
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	7.09
	71

	
	4036
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	4.79
	48

	
	4057
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	4058
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	5.27
	68

	
	4076
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	16.95
	16.95
	100

	
	4106
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	4107
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	4122
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	17.00
	17.00
	100

	
	4130
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	9.97
	100

	
	4137
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	4149
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	4160
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	4163
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	4171
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	9.97
	100

	
	4172
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	9.97
	100

	
	4189
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	4190
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	5
	5001
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	11.54
	75

	
	5002
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.30
	10.20
	67

	
	5012
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	11.76
	77

	
	5013
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.34
	10.56
	69

	
	5020
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	5021
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	6.53
	92

	
	5026
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	8.50
	85

	
	5027
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	6.13
	62

	
	5041
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	5042
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	6.72
	86

	
	5063
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	16.95
	16.95
	100

	
	5090
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	5091
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	15.33
	15.33
	100

	
	5110
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	17.00
	17.00
	100

	
	5124
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	9.96
	100

	
	5129
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	5142
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	5152
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	5155
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.10
	7.10
	100

	
	5167
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.96
	9.96
	100

	
	5168
	起居室
	IV
	侧面
	2.40
	9.97
	9.97
	100

	
	5180
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	
	5181
	卧室
	IV
	侧面
	2.40
	7.77
	7.77
	100

	房间类型
	采光类型
	标准值
	面积(m2)
	达标率
(%)

	
	
	平均采光
系数(%)
	室内天然光
设计照度(Lx)
	总面积
	达标面积
	

	卧室
	侧面
	2.40
	300
	605.45
	518.28
	86

	起居室
	侧面
	2.40
	300
	419.38
	345.91
	82

	总计达标面积比例(%)
	84


