[image: image28.png]




建筑可开启面积比例计算书

建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	市间语·烟火

	工程地点
	九江

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	绿建斯维尔建筑通风Vent2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司
深圳市斯维尔科技有限公司

	正版授权码
	T15297972830


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	九江

	建筑面积
	5398m2

	建筑层数
	地上3层

	建筑高度
	18.0m


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
4 计算内容和方法
4.1 计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
4.2 计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：

[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；

[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：

[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
5 可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0025
	推拉窗-向左开
	2
	1.05
	2.50
	2.63
	0.35
	2.50
	1
	0.88
	33

	C0615
	推拉窗-向左开
	6
	0.60
	1.50
	0.90
	0.20
	1.50
	1
	0.30
	33

	C1025
	推拉窗-向左开
	40
	1.00
	2.50
	2.50
	0.33
	2.50
	1
	0.83
	33

	C1125
	推拉窗-向左开
	2
	1.10
	2.50
	2.75
	0.37
	2.50
	1
	0.92
	33

	C1215
	推拉窗-向左开
	97
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C1515
	推拉窗-向左开
	1
	1.50
	1.50
	2.25
	0.75
	1.50
	1
	1.13
	50

	C1521
	推拉窗-向左开
	30
	1.50
	2.10
	3.15
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	33

	C31515
	推拉窗-向左开
	10
	1.50
	1.50
	2.25
	0.75
	1.50
	1
	1.13
	50

	合计
	—
	188
	—
	—
	410.00
	—
	—
	8
	169.83
	41


玻璃幕墙
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	MQ101
	框支撑
	1
	14.00
	5.50
	77.00
	MQC1530
	1.50
	3.00
	4
	18.00
	23.38

	MQ102
	框支撑
	1
	15.00
	5.44
	81.60
	MQC1530
	1.50
	3.00
	4
	18.00
	22.06

	MQ103
	框支撑
	1
	15.00
	5.44
	81.60
	MQC1530
	1.50
	3.00
	3
	13.50
	16.54

	MQ201
	框支撑
	1
	14.00
	6.88
	96.31
	MQC3630
	3.60
	3.00
	3
	32.40
	33.64

	MQ202
	框支撑
	1
	15.00
	6.36
	95.46
	MQC3630
	3.60
	3.00
	3
	32.40
	33.94

	MQ203
	框支撑
	1
	15.00
	6.36
	95.46
	MQC3630
	3.60
	3.00
	3
	32.40
	33.94

	合计
	—
	6
	—
	—
	527.43
	—
	—
	—
	20
	146.70
	27.81


6 结论
建筑外窗可开启面积比例为41.4%，玻璃幕墙可开启面积比例为27.8%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。
7 附录：门窗详图
说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。
	门窗编号
	C0025
	门窗编号
	C0615

	门窗面积(㎡)
	2.63
	门窗面积(㎡)
	0.90

	开启面积(㎡)
	0.88
	开启面积(㎡)
	0.30

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1025
	门窗编号
	C1125

	门窗面积(㎡)
	2.50
	门窗面积(㎡)
	2.75

	开启面积(㎡)
	0.83
	开启面积(㎡)
	0.92

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1215
	门窗编号
	C1515

	门窗面积(㎡)
	1.80
	门窗面积(㎡)
	2.25

	开启面积(㎡)
	0.90
	开启面积(㎡)
	1.13

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1521
	门窗编号
	C31515

	门窗面积(㎡)
	3.15
	门窗面积(㎡)
	2.25

	开启面积(㎡)
	1.05
	开启面积(㎡)
	1.13

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	DT1121
	门窗编号
	MEN0021

	门窗面积(㎡)
	2.31
	门窗面积(㎡)
	6.34

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	3.17

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	MEN0821
	门窗编号
	MEN1021

	门窗面积(㎡)
	1.68
	门窗面积(㎡)
	2.10

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	MEN1121
	门窗编号
	MEN1621

	门窗面积(㎡)
	2.31
	门窗面积(㎡)
	3.36

	开启面积(㎡)
	0.00
	开启面积(㎡)
	0.00

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	MEN2921
	门窗编号
	MEN29621

	门窗面积(㎡)
	6.09
	门窗面积(㎡)
	6.22

	开启面积(㎡)
	3.05
	开启面积(㎡)
	3.11

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	MEN3021

	门窗面积(㎡)
	6.47

	开启面积(㎡)
	3.23

	[image: image27.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image28.png][image: image29.png]


[image: image30.png]


_1671466875.unknown

_1671466877.unknown

_1671466878.unknown

_1671466879.unknown

_1671466876.unknown

_1671466873.unknown

_1671466874.unknown

_1671466872.unknown

