三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | — | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | — | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | — | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | — | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | — | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | — | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | — | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | — | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 0 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 0 | 10 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 0 | 10 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 0 | 7 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 0 | 8 |
|  | 4.2.6 | 建筑适变性 | 18 | 0 | 14 |
|  | 4.2.7 | 部品部件耐久性 | 10 | 0 | 10 |
|  | 4.2.8 | 结构材料耐久性 | 10 | 0 | 10 |
|  | 4.2.9 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 0 | 9 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 0.0 | 88.0 |